## Výpočet ceny stavební zakázky

| Stavba: | Litovel,Rozvadovice-autobusová zastávka |
| --- | --- |
| Objekt: | Veřejné osvětlení |
| Místo: | Litovel |
| Objednatel: | Město Litovel |

### Položkový soupis nákladů

| P.č. | Položka | Název | Množství | MJ | Cena/MJ | Celk.cena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 133 20-1101.R00 | Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 šachta -přerušení | 11.00 | m3 |  |  |
| 2 | 174 10-1101.R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | 11.00 | m3 |  |  |
| 3 | 210 01-0066.R00 | Trubka ocelová závitová uložená pevně, 42 mm | 3.00 | m |  |  |
| 4 | 210 19-2102.R00 | Rozvodnice pro veřejné osvětlení SP100 osazení na stávající stožár | 1.00 | kus |  |  |
| 5 | 210 20-2011.R00 | Svítidlo výbojkové 150W SHC na výložník demontáž | 2.00 | kus |  |  |
| 6 | 210 20-2011.R00 | Svítidlo výbojkové 150W SHC na výložník | 4.00 | kus |  |  |
| 7 | 210 20-4011.R00 | Stožár osvětlovací ocelový délky do 12 m demontáž | 2.00 | kus |  |  |
| 8 | 210 20-4011.R00 | Stožár osvětlovací ocelový délky do 12 m | 4.00 | kus |  |  |
| 9 | 210 20-4103.R00 | Výložník ocelový 1ramenný do 35 kg | 4.00 | kus |  |  |
| 10 | 210 20-4104.R00 | Výložník ocelový 1ramenný nad 35 kg demontáž | 2.00 | kus |  |  |
| 11 | 210 20-4201.R00 | Elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh | 4.00 | kus |  |  |
| 12 | 210 22-0022.R00 | Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm | 165.00 | m |  |  |
| 13 | 210 81-0006.R00 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 volně uložený | 65.00 | m |  |  |
| 14 | 210 81-0014.R00 | Kabel CYKY-m 750 V 4 x 16 mm2 volně uložený | 165.00 | m |  |  |
| 15 | 316-78610.A | Rozvodnice stožárová 721/s - Cu | 4.00 | kus |  |  |
| 16 | 341-11036 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2 | 65.00 | m |  |  |
| 17 | 341-11080 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x16 mm2 | 165.00 | m |  |  |
| 18 | 460 01-0022.RT1 | Vytýčení kabelové trasy podél silnice délka trasy do 100 m | 0.12 | km |  |  |
| 19 | 460 20-0153.RT2 | Výkop kabelové rýhy 35/70 cm hor.3 ruční výkop rýhy | 102.00 | m |  |  |
| 20 | 460 42-0022.R00 | Zřízení kab.lože v rýze do 65 cm z písku 10 cm | 102.00 | m |  |  |
| 21 | 460 42-0371.R00 | Zřízení lože,kryt cihly 35 cm /podél/,zásyp 10 cm | 102.00 | m |  |  |
| 22 | 460 49-0012.R00 | Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, šířka 33 cm | 102.00 | m |  |  |
| 23 | 460 51-0111.RT3 | Protlačovaný prostup z PE trub, D 100 mm včetně dodávky trub PE HD d 110 x 6,3 mm | 18.00 | m |  |  |
| 24 | Nabídka výrobce | Bleskojistka NN | 2.00 | kus |  |  |
| 25 | Nabídka výrobce | Výložník V1G15 D 89 | 4.00 | kus |  |  |
| 26 | Nabídka výrobce | Stožár OS-UD 89/08 | 4.00 | kus |  |  |
| 27 | Nabídka výrobce | Vodič zemnící FeZn D=10 mm | 165.00 | m |  |  |
| 28 | Nabídka výrobce | Skříň SP 100 | 1.00 | kus |  |  |
| 29 | Nabídka výrobce | Svítidlo SITECO SR 100-150 W | 4.00 | kus |  |  |
| 30 | Pravidla M | HZS-Výchozí revize | 8.00 | hod. |  |  |
| 31 | Pravidla M | HZS-propojení na svorkovnicích | 5.00 | hod. |  |  |
| 32 | Pravidla M | HZS-Odvoz demontovaného materiálu do skladu TS | 5.00 | hod. |  |  |
| 33 | Pravidla M | HZS-Geodetické zaměření trasy | 10.00 | hod. |  |  |
|  |  | Opraveno 19.12.2011 |  |  |  |  |

| Vypracoval : Milan Labonek | Dne : 30.9.2008 |
| --- | --- |