## PS 04_06
LITOVEL BIOTOP
PS 06 - KOLEKTORY K OHŘEVU BIOTOPU A SPRCH
PŘEDBĚŽNÝ ROZPOČET
Všechny položky uvedeny včetně montáže, dopravy, dopravy na stavbě, zprovoznění, potřebných úkonů a pomocného materiálu
Demontáže jsou uvedeny včetně ekologické likvidace materiálu, dopravy, dopravy na stavbě a spotřebního materiálu
Skupiny Zař. | Položka |  |  |  | Počet | MJ | JC | Celkem
002 | Potrubí
Potrubní rozvody včetně tvarovek, montáže, uchycení potrubí, pomocného, těsnícího a spojovacího materiálu, tlakové zkoušky, zkoušky těsnosti
Součástí dodávky potrubí je i přesun hmot v rámci stavby. Počty pevných a kluzných uložení jsou dle výkresové části.
Potrubí svařené z trubek HDPE odolnost na UV záření, tvarovky do 15%
| DN 20 HDPE (tvarovky 30%) |  |  |  | 160 | m |  | 0
| DN 25 HDPE (tvarovky 5%) |  |  |  | 28 | m |  | 0
| DN 32 HDPE (tvarovky 5%) |  |  |  | 32 | m |  | 0
| DN 50 HDPE (tvarovky 10%) |  |  |  | 140 | m |  | 0
| Celková délka potrubí: |  |  |  | 360 | m
| Závěsový systém a pomocné konstrukce včetně objímek na hmotnost potrubí (kg): |  |  |  | 960 | celkem kg |  | 0
003 | Zařízení a armatury |  |  |  | 1 | kp
| pozice | umístění | Název | ext. Tlak. ztráta
| (-) |  | (-) | kPa
Vyvažovací armatury - Hydrocontrol VTR
|  |  | Vyvažovací ventil Oventrop Hydrocontrol DN50 PN 16; včetně izolačního pouzdra, včetně možnosti měření a vypouštění | 5 | 1 | ks |  | 0
všechny aramtury vč. měření tlaku, průtoku, vypouštění a možnosti uzavření
|  |  | Plastový absorbér KM SOLAR PLAST |  | 1 | kp |  | 0
celkově 10 polí o 100 kusech
Solární kolektor z polypropylenu černé barvy s UV filtrem k sezónnímu ohřevu bazénu. Rozměry: 300 x 300 mm
Kazeta je celoplastový panel mechanicky neohebný, vyrobený z PE vysoké hustoty. Kazety se spojují vertikálně, vzájemným zasunutím do sebe
se vytvoří sloupce, které se pak spojují potrubím PVC. Těsné spojení zajištuje těsnění. Profil přední strany je tvarově členitý, v místech
technologických prohlubní přizpůsobený dopadu slunečních paprsků v každém směru.. Prohlubně zároveň slouží jako místa na upevnění kazety.
|  |  | Ocelová konstrukce pro pole 3x3 m z úhelníků kotvených do střešního pláště včetně ošetřeného prostupu pro nakotvení |  | 10 | kp |  | 0
| 12.001 | zdroj tepla | Elektrický přímotop P= 2,5kW, 230V včetně prostorového termostatu |  | 1 | kp |  | 0
| 6.001 | R+S | Čerpadlo okruh za filtrem a biotop |  | 2 | kp |  | 0
|  |  | Pružně uložený sokl čerpadla 500x600 |  | 2 | kp |  | 0
Uzavírací armatury
|  |  | Klapka mezipřírubová KL DN 50 vč. 2 ks protipřírub materiál nerez |  | 6 | ks |  | 0
|  |  | Pojistný ventil 1,6 Mpa |  | 1 | kp |  | 0
|  |  | Filtr Biotopu - součástí dodávky biotopu |  | 0 | kp
|  |  | Čerpadlo okruh k biotopu - součástí dodávky biotopu |  | 0 | kp
Zpětné klapky
|  |  | ZK mezipřírubová DN 50, PN 16 včetně 2ks protipřírub v provedení nerez (HDPE) |  | 2 | ks |  | 0
Vypouštěcí kuhouty
|  |  | Vypouštěcí kohout VK DN 15 pro automatický odvzdušňovací ventil |  | 20 | ks |  | 0
|  |  | Vypouštěcí kohout VK DN 20 |  | 20 | ks |  | 0
Automatické odvdzušňovací ventily
|  |  | AOV 15 |  | 20 | ks |  | 0
Měření - vizuální kontrola
|  | zdroj tepla | Měřící jímky |  | 6 | ks |  | 0
|  |  | Termostat |  | 2 | kp |  | 0
|  |  | Regulační jednotka včetně propojující kabeláže |  | 1 | kp |  | 0
|  | zdroj tepla | Teploměr bimetalový 0-200°C - 100/60 |  | 2 | ks |  | 0
|  | zdroj tepla | Tlakoměr, smyčka kohout 4con, 25bar, DN 12 |  | 2 | ks |  | 0
007 | Neobsazeno
008 | Zednické přípomoci - vrty a zapěňovaní vrtů (součástí dodávky stavby)
| Vrty do Ø120 mm (pro potrubí DN 50) včetně ucpávky, l=do 500 mm |  |  |  | 4 | ks |  | 0
010 | Výrobní projektová dokumentace |  |  |  | 1 | kp |  | 0
011 | Projektová dokumentace - skutečného provedení |  |  |  | 1 | kp |  | 0
Zkoušky, uvedení do provozu
020 | Napuštění a odvzdušnění systému v návaznosti na položku 002 |  |  |  | 8 | h |  | 0
021 | Vyregulování systému v návaznosti na specifikaci počtu vyvažovacích armatur (ad schema napojení VZT, schema kotelny) |  |  |  | 1 | kp |  | 0
022 | Funkční zkoušky a provozní zkoušky (poznámka: tlakové zkoušky a zkouška těsnosti je součástí dodávky potrubí) |  |  |  | 72 | h |  | 0
023 | Uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, předávací dokumentace |  |  |  | 12 | h |  | 0
(součástí předávací dokumentace budou protokoly o zkouškách, protokoly o shodě, návody na obsluhu a provoz, protokol o zaregulování soustavy)
030 | Ztížená montáž
| Rezerva na ztíženou montáž z důvodů: etapizace prací, zrychlená montáž, noční práce, provizorní řešení. |  |  |  | 1 | kp |  | 0
(doporučeno je rezervovat 1,0% nákladů)
Ostatní položky
040 | Lešení, pomocné konstrukce |  |  |  | 1 | kp |  | 0
v rámci výšky jednoho podlaží do max. výšky 4m
041 | Doprava |  |  |  | 1 | kp |  | 0
042 | Zařízení staveniště |  |  |  | 1 | kp |  | 0
043 | Značení páteřních potrubních tras včetně lepení, značení hlavních zařízení a regulačních uzlů včetně zalaminování |  |  |  | 8 | ks |  | 0
044 | Technické zabezpečení stavby z hlediska realizační firmy |  |  |  | 1 | kp |  | 0
045 | Spolupráce při provedení stavby - technický dozor projektanta |  |  |  | 12 | h |  | 0
046 | Vodivé pospojování potrubí v návaznosti na položku 002 |  |  |  | 1 | kp |  | 0
| Předběžný rozpočet celkem | [6 empty] | 0