## vystupCAWWVYMS
Čas exportu: | 21.06.2010 - 10:15:15
Uživatel: | ngivanova
Rozsah od: | 2010-04-21
Rozsah do: | 2010-05-21
Sestava: | Národní galerie v Praze
Počet profilov: | 3
Profil: | anezky_ceske
Datum/Čas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
2010-04-21 | 0.125 | 0.116 | 0.114 | 0.109 | 0.113 | 0.113 | 0.115 | 0.118 | 0.118 | 0.139 | 0.149 | 0.151 | 0.146 | 0.153 | 0.163 | 0.161 | 0.156 | 0.151 | 0.12 | 0.109 | 0.118 | 0.121 | 0.116 | 0.113
2010-04-22 | 0.111 | 0.111 | 0.102 | 0.104 | 0.103 | 0.105 | 0.109 | 0.102 | 0.113 | 0.111 | 0.144 | 0.12 | 0.125 | 0.134 | 0.128 | 0.135 | 0.126 | 0.13 | 0.092 | 0.084 | 0.089 | 0.093 | 0.094 | 0.089
2010-04-23 | 0.095 | 0.082 | 0.081 | 0.079 | 0.077 | 0.084 | 0.087 | 0.091 | 0.083 | 0.092 | 0.11 | 0.114 | 0.122 | 0.122 | 0.126 | 0.119 | 0.135 | 0.147 | 0.124 | 0.118 | 0.117 | 0.119 | 0.114 | 0.121
2010-04-24 | 0.12 | 0.114 | 0.112 | 0.108 | 0.109 | 0.105 | 0.115 | 0.104 | 0.102 | 0.113 | 0.128 | 0.138 | 0.14 | 0.144 | 0.145 | 0.144 | 0.142 | 0.139 | 0.123 | 0.119 | 0.125 | 0.129 | 0.124 | 0.13
2010-04-25 | 0.123 | 0.12 | 0.112 | 0.11 | 0.113 | 0.11 | 0.12 | 0.108 | 0.101 | 0.112 | 0.13 | 0.138 | 0.134 | 0.139 | 0.138 | 0.135 | 0.139 | 0.135 | 0.122 | 0.112 | 0.118 | 0.122 | 0.12 | 0.12
2010-04-26 | 0.116 | 0.11 | 0.104 | 0.101 | 0.106 | 0.103 | 0.11 | 0.104 | 0.107 | 0.113 | 0.116 | 0.119 | 0.112 | 0.119 | 0.124 | 0.119 | 0.118 | 0.107 | 0.112 | 0.109 | 0.108 | 0.118 | 0.115 | 0.124
2010-04-27 | 0.116 | 0.106 | 0.105 | 0.101 | 0.107 | 0.105 | 0.112 | 0.111 | 0.115 | 0.111 | 0.113 | 0.116 | 0.149 | 0.153 | 0.153 | 0.162 | 0.159 | 0.153 | 0.133 | 0.124 | 0.133 | 0.136 | 0.137 | 0.133
2010-04-28 | 0.131 | 0.115 | 0.106 | 0.108 | 0.107 | 0.108 | 0.114 | 0.106 | 0.118 | 0.126 | 0.137 | 0.139 | 0.138 | 0.145 | 0.143 | 0.159 | 0.158 | 0.157 | 0.138 | 0.134 | 0.144 | 0.146 | 0.143 | 0.15
2010-04-29 | 0.137 | 0.12 | 0.102 | 0.104 | 0.106 | 0.104 | 0.112 | 0.108 | 0.12 | 0.135 | 0.156 | 0.156 | 0.156 | 0.155 | 0.158 | 0.161 | 0.158 | 0.148 | 0.123 | 0.114 | 0.115 | 0.122 | 0.114 | 0.117
2010-04-30 | 0.115 | 0.107 | 0.106 | 0.105 | 0.105 | 0.103 | 0.103 | 0.111 | 0.108 | 0.118 | 0.141 | 0.138 | 0.145 | 0.145 | 0.15 | 0.119 | 0.103 | 0.079 | 0.05 | 0.074 | 0.079 | 0.085 | 0.085 | 0.079
2010-05-01 | 0.083 | 0.077 | 0.068 | 0.076 | 0.074 | 0.075 | 0.078 | 0.067 | 0.103 | 0.108 | 0.133 | 0.135 | 0.132 | 0.143 | 0.138 | 0.142 | 0.141 | 0.135 | 0.121 | 0.113 | 0.123 | 0.129 | 0.124 | 0.129
2010-05-02 | 0.123 | 0.117 | 0.113 | 0.109 | 0.111 | 0.113 | 0.11 | 0.104 | 0.098 | 0.109 | 0.124 | 0.125 | 0.13 | 0.128 | 0.13 | 0.129 | 0.134 | 0.14 | 0.112 | 0.11 | 0.107 | 0.115 | 0.116 | 0.113
2010-05-03 | 0.114 | 0.104 | 0.099 | 0.102 | 0.096 | 0.106 | 0.102 | 0.104 | 0.113 | 0.108 | 0.113 | 0.113 | 0.114 | 0.114 | 0.127 | 0.128 | 0.126 | 0.125 | 0.126 | 0.117 | 0.102 | 0.11 | 0.108 | 0.112
2010-05-04 | 0.108 | 0.1 | 0.101 | 0.096 | 0.101 | 0.101 | 0.112 | 0.113 | 0.103 | 0.122 | 0.135 | 0.143 | 0.142 | 0.145 | 0.144 | 0.134 | 0.139 | 0.132 | 0.112 | 0.104 | 0.105 | 0.116 | 0.111 | 0.116
2010-05-05 | 0.113 | 0.106 | 0.105 | 0.102 | 0.105 | 0.108 | 0.112 | 0.114 | 0.116 | 0.132 | 0.152 | 0.157 | 0.153 | 0.155 | 0.155 | 0.15 | 0.152 | 0.145 | 0.15 | 0.142 | 0.114 | 0.117 | 0.115 | 0.118
2010-05-06 | 0.115 | 0.11 | 0.105 | 0.102 | 0.108 | 0.104 | 0.111 | 0.11 | 0.116 | 0.129 | 0.145 | 0.147 | 0.142 | 0.147 | 0.148 | 0.146 | 0.146 | 0.145 | 0.121 | 0.108 | 0.112 | 0.123 | 0.12 | 0.124
2010-05-07 | 0.118 | 0.114 | 0.108 | 0.108 | 0.111 | 0.109 | 0.121 | 0.108 | 0.099 | 0.126 | 0.145 | 0.155 | 0.149 | 0.147 | 0.146 | 0.145 | 0.155 | 0.147 | 0.14 | 0.13 | 0.137 | 0.144 | 0.14 | 0.156
2010-05-08 | 0.158 | 0.124 | 0.118 | 0.114 | 0.118 | 0.108 | 0.118 | 0.106 | 0.106 | 0.118 | 0.132 | 0.143 | 0.137 | 0.146 | 0.143 | 0.138 | 0.14 | 0.136 | 0.115 | 0.107 | 0.109 | 0.119 | 0.118 | 0.119
2010-05-09 | 0.113 | 0.111 | 0.107 | 0.106 | 0.111 | 0.107 | 0.119 | 0.104 | 0.106 | 0.114 | 0.133 | 0.14 | 0.134 | 0.136 | 0.135 | 0.137 | 0.137 | 0.133 | 0.13 | 0.107 | 0.112 | 0.123 | 0.12 | 0.125
2010-05-10 | 0.123 | 0.12 | 0.114 | 0.112 | 0.118 | 0.114 | 0.121 | 0.115 | 0.11 | 0.129 | 0.112 | 0.116 | 0.114 | 0.114 | 0.119 | 0.113 | 0.111 | 0.106 | 0.105 | 0.11 | 0.11 | 0.125 | 0.12 | 0.121
2010-05-11 | 0.123 | 0.113 | 0.112 | 0.109 | 0.11 | 0.117 | 0.117 | 0.127 | 0.121 | 0.119 | 0.151 | 0.147 | 0.15 | 0.149 | 0.148 | 0.144 | 0.139 | 0.143 | 0.117 | 0.11 | 0.111 | 0.121 | 0.125 | 0.121
2010-05-12 | 0.123 | 0.117 | 0.111 | 0.115 | 0.111 | 0.113 | 0.118 | 0.114 | 0.125 | 0.128 | 0.146 | 0.152 | 0.148 | 0.155 | 0.148 | 0.153 | 0.148 | 0.139 | 0.13 | 0.109 | 0.113 | 0.123 | 0.12 | 0.123
2010-05-13 | 0.118 | 0.116 | 0.11 | 0.106 | 0.111 | 0.109 | 0.114 | 0.112 | 0.113 | 0.121 | 0.136 | 0.143 | 0.148 | 0.146 | 0.147 | 0.141 | 0.143 | 0.135 | 0.112 | 0.111 | 0.109 | 0.125 | 0.121 | 0.12
2010-05-14 | 0.122 | 0.114 | 0.116 | 0.109 | 0.109 | 0.112 | 0.118 | 0.125 | 0.115 | 0.129 | 0.143 | 0.143 | 0.152 | 0.146 | 0.142 | 0.146 | 0.145 | 0.143 | 0.129 | 0.113 | 0.12 | 0.125 | 0.131 | 0.126
2010-05-15 | 0.129 | 0.122 | 0.116 | 0.119 | 0.116 | 0.121 | 0.125 | 0.115 | 0.115 | 0.119 | 0.136 | 0.138 | 0.142 | 0.145 | 0.145 | 0.141 | 0.143 | 0.134 | 0.117 | 0.113 | 0.111 | 0.122 | 0.121 | 0.125
2010-05-16 | 0.121 | 0.121 | 0.109 | 0.116 | 0.111 | 0.111 | 0.116 | 0.098 | 0.107 | 0.104 | 0.133 | 0.125 | 0.131 | 0.13 | 0.129 | 0.129 | 0.123 | 0.133 | 0.115 | 0.107 | 0.106 | 0.122 | 0.121 | 0.121
2010-05-17 | 0.122 | 0.112 | 0.114 | 0.108 | 0.109 | 0.113 | 0.111 | 0.113 | 0.111 | 0.118 | 0.112 | 0.118 | 0.115 | 0.117 | 0.117 | 0.12 | 0.126 | 0.125 | 0.128 | 0.124 | 0.113 | 0.114 | 0.115 | 0.115
2010-05-18 | 0.113 | 0.109 | 0.102 | 0.108 | 0.102 | 0.111 | 0.115 | 0.117 | 0.115 | 0.124 | 0.152 | 0.148 | 0.154 | 0.157 | 0.156 | 0.152 | 0.146 | 0.146 | 0.115 | 0.109 | 0.108 | 0.123 | 0.12 | 0.116
2010-05-19 | 0.12 | 0.108 | 0.111 | 0.103 | 0.109 | 0.106 | 0.111 | 0.11 | 0.112 | 0.126 | 0.146 | 0.153 | 0.147 | 0.139 | 0.135 | 0.134 | 0.144 | 0.131 | 0.12 | 0.107 | 0.102 | 0.113 | 0.116 | 0.116
2010-05-20 | 0.103 | 0.099 | 0.098 | 0.094 | 0.099 | 0.098 | 0.103 | 0.102 | 0.101 | 0.106 | 0.128 | 0.142 | 0.143 | 0.145 | 0.149 | 0.143 | 0.143 | 0.131 | 0.117 | 0.112 | 0.109 | 0.124 | 0.12 | 0.125
Profil: | palac_kinskych
Datum/Čas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
2010-04-21 | 0.037 | 0.034 | 0.03 | 0.031 | 0.031 | 0.03 | 0.03 | 0.034 | 0.043 | 0.045 | 0.057 | 0.066 | 0.066 | 0.067 | 0.061 | 0.056 | 0.056 | 0.05 | 0.045 | 0.051 | 0.049 | 0.046 | 0.041 | 0.035
2010-04-22 | 0.033 | 0.033 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.027 | 0.03 | 0.035 | 0.04 | 0.049 | 0.051 | 0.058 | 0.064 | 0.059 | 0.057 | 0.055 | 0.054 | 0.051 | 0.05 | 0.052 | 0.05 | 0.053 | 0.042 | 0.037
2010-04-23 | 0.032 | 0.032 | 0.031 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.029 | 0.036 | 0.043 | 0.05 | 0.055 | 0.065 | 0.067 | 0.06 | 0.059 | 0.058 | 0.058 | 0.059 | 0.059 | 0.054 | 0.052 | 0.048 | 0.043 | 0.042
2010-04-24 | 0.037 | 0.037 | 0.034 | 0.031 | 0.03 | 0.029 | 0.03 | 0.03 | 0.032 | 0.04 | 0.049 | 0.048 | 0.051 | 0.049 | 0.055 | 0.054 | 0.048 | 0.057 | 0.058 | 0.054 | 0.053 | 0.049 | 0.046 | 0.04
2010-04-25 | 0.035 | 0.035 | 0.031 | 0.03 | 0.03 | 0.032 | 0.03 | 0.031 | 0.032 | 0.037 | 0.046 | 0.05 | 0.05 | 0.046 | 0.05 | 0.048 | 0.045 | 0.044 | 0.046 | 0.043 | 0.04 | 0.039 | 0.037 | 0.035
2010-04-26 | 0.035 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.029 | 0.03 | 0.03 | 0.034 | 0.043 | 0.048 | 0.057 | 0.067 | 0.069 | 0.071 | 0.072 | 0.068 | 0.064 | 0.057 | 0.057 | 0.061 | 0.056 | 0.053 | 0.046 | 0.044
2010-04-27 | 0.037 | 0.033 | 0.033 | 0.032 | 0.033 | 0.031 | 0.034 | 0.036 | 0.04 | 0.039 | 0.054 | 0.058 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.057 | 0.054 | 0.049 | 0.048 | 0.046 | 0.052 | 0.05 | 0.044 | 0.037
2010-04-28 | 0.037 | 0.036 | 0.03 | 0.031 | 0.028 | 0.028 | 0.03 | 0.034 | 0.041 | 0.048 | 0.052 | 0.067 | 0.068 | 0.062 | 0.063 | 0.059 | 0.063 | 0.06 | 0.057 | 0.059 | 0.065 | 0.062 | 0.053 | 0.042
2010-04-29 | 0.038 | 0.035 | 0.034 | 0.034 | 0.033 | 0.035 | 0.035 | 0.033 | 0.038 | 0.042 | 0.047 | 0.075 | 0.072 | 0.069 | 0.07 | 0.061 | 0.059 | 0.062 | 0.055 | 0.051 | 0.056 | 0.053 | 0.044 | 0.041
2010-04-30 | 0.04 | 0.035 | 0.035 | 0.034 | 0.034 | 0.032 | 0.034 | 0.038 | 0.041 | 0.05 | 0.059 | 0.065 | 0.061 | 0.064 | 0.059 | 0.061 | 0.055 | 0.056 | 0.058 | 0.061 | 0.06 | 0.051 | 0.052 | 0.041
2010-05-01 | 0.039 | 0.038 | 0.035 | 0.033 | 0.036 | 0.032 | 0.032 | 0.034 | 0.033 | 0.039 | 0.044 | 0.054 | 0.056 | 0.053 | 0.049 | 0.05 | 0.046 | 0.05 | 0.047 | 0.055 | 0.057 | 0.057 | 0.049 | 0.044
2010-05-02 | 0.043 | 0.04 | 0.037 | 0.038 | 0.038 | 0.034 | 0.036 | 0.035 | 0.035 | 0.044 | 0.048 | 0.05 | 0.048 | 0.052 | 0.059 | 0.05 | 0.049 | 0.05 | 0.056 | 0.052 | 0.045 | 0.045 | 0.042 | 0.039
2010-05-03 | 0.037 | 0.034 | 0.03 | 0.032 | 0.033 | 0.03 | 0.033 | 0.036 | 0.042 | 0.051 | 0.059 | 0.072 | 0.071 | 0.071 | 0.077 | 0.067 | 0.063 | 0.06 | 0.052 | 0.056 | 0.049 | 0.046 | 0.04 | 0.034
2010-05-04 | 0.033 | 0.032 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.029 | 0.031 | 0.038 | 0.041 | 0.047 | 0.055 | 0.069 | 0.068 | 0.065 | 0.063 | 0.061 | 0.059 | 0.059 | 0.053 | 0.056 | 0.052 | 0.049 | 0.041 | 0.04
2010-05-05 | 0.036 | 0.029 | 0.03 | 0.03 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.033 | 0.045 | 0.047 | 0.06 | 0.071 | 0.078 | 0.072 | 0.067 | 0.064 | 0.061 | 0.056 | 0.051 | 0.054 | 0.055 | 0.05 | 0.043 | 0.036
2010-05-06 | 0.033 | 0.03 | 0.03 | 0.031 | 0.031 | 0.029 | 0.032 | 0.034 | 0.045 | 0.052 | 0.058 | 0.077 | 0.077 | 0.073 | 0.069 | 0.07 | 0.067 | 0.061 | 0.061 | 0.059 | 0.055 | 0.054 | 0.045 | 0.038
2010-05-07 | 0.032 | 0.03 | 0.031 | 0.032 | 0.03 | 0.031 | 0.03 | 0.034 | 0.041 | 0.047 | 0.057 | 0.08 | 0.082 | 0.077 | 0.073 | 0.068 | 0.062 | 0.064 | 0.066 | 0.056 | 0.057 | 0.056 | 0.045 | 0.038
2010-05-08 | 0.034 | 0.035 | 0.032 | 0.033 | 0.031 | 0.03 | 0.031 | 0.031 | 0.032 | 0.037 | 0.046 | 0.047 | 0.049 | 0.045 | 0.05 | 0.052 | 0.051 | 0.042 | 0.042 | 0.043 | 0.043 | 0.039 | 0.037 | 0.033
2010-05-09 | 0.032 | 0.031 | 0.031 | 0.029 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.029 | 0.032 | 0.034 | 0.043 | 0.039 | 0.044 | 0.042 | 0.04 | 0.045 | 0.042 | 0.046 | 0.043 | 0.041 | 0.04 | 0.038 | 0.035 | 0.032
2010-05-10 | 0.029 | 0.028 | 0.026 | 0.027 | 0.03 | 0.028 | 0.03 | 0.035 | 0.044 | 0.048 | 0.057 | 0.069 | 0.065 | 0.06 | 0.06 | 0.056 | 0.052 | 0.047 | 0.046 | 0.043 | 0.043 | 0.046 | 0.035 | 0.035
2010-05-11 | 0.033 | 0.03 | 0.029 | 0.03 | 0.029 | 0.029 | 0.03 | 0.036 | 0.041 | 0.044 | 0.056 | 0.076 | 0.074 | 0.068 | 0.066 | 0.061 | 0.063 | 0.062 | 0.058 | 0.057 | 0.051 | 0.044 | 0.042 | 0.035
2010-05-12 | 0.035 | 0.03 | 0.03 | 0.028 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.031 | 0.041 | 0.045 | 0.056 | 0.069 | 0.069 | 0.062 | 0.063 | 0.062 | 0.058 | 0.052 | 0.05 | 0.057 | 0.049 | 0.054 | 0.045 | 0.036
2010-05-13 | 0.033 | 0.03 | 0.029 | 0.028 | 0.028 | 0.027 | 0.029 | 0.031 | 0.041 | 0.044 | 0.053 | 0.08 | 0.075 | 0.074 | 0.071 | 0.071 | 0.066 | 0.059 | 0.065 | 0.053 | 0.051 | 0.047 | 0.038 | 0.034
2010-05-14 | 0.036 | 0.036 | 0.037 | 0.033 | 0.033 | 0.034 | 0.033 | 0.034 | 0.043 | 0.044 | 0.058 | 0.077 | 0.076 | 0.075 | 0.07 | 0.063 | 0.057 | 0.058 | 0.053 | 0.058 | 0.065 | 0.053 | 0.049 | 0.043
2010-05-15 | 0.036 | 0.033 | 0.031 | 0.028 | 0.03 | 0.028 | 0.03 | 0.029 | 0.029 | 0.034 | 0.045 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.047 | 0.044 | 0.048 | 0.062 | 0.054 | 0.056 | 0.052 | 0.046 | 0.045 | 0.037
2010-05-16 | 0.033 | 0.031 | 0.033 | 0.029 | 0.028 | 0.029 | 0.029 | 0.028 | 0.028 | 0.034 | 0.04 | 0.045 | 0.047 | 0.048 | 0.045 | 0.041 | 0.038 | 0.041 | 0.042 | 0.04 | 0.042 | 0.04 | 0.034 | 0.031
2010-05-17 | 0.028 | 0.028 | 0.026 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.033 | 0.043 | 0.049 | 0.058 | 0.066 | 0.061 | 0.061 | 0.057 | 0.06 | 0.055 | 0.052 | 0.046 | 0.044 | 0.036 | 0.036 | 0.031 | 0.03
2010-05-18 | 0.03 | 0.025 | 0.027 | 0.028 | 0.027 | 0.028 | 0.027 | 0.037 | 0.041 | 0.047 | 0.059 | 0.072 | 0.074 | 0.074 | 0.075 | 0.071 | 0.069 | 0.059 | 0.051 | 0.058 | 0.056 | 0.044 | 0.038 | 0.036
2010-05-19 | 0.035 | 0.033 | 0.03 | 0.031 | 0.03 | 0.03 | 0.029 | 0.038 | 0.047 | 0.055 | 0.066 | 0.081 | 0.081 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.068 | 0.054 | 0.055 | 0.052 | 0.049 | 0.041 | 0.035 | 0.031
2010-05-20 | 0.031 | 0.031 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.027 | 0.031 | 0.036 | 0.043 | 0.054 | 0.079 | 0.088 | 0.085 | 0.077 | 0.078 | 0.076 | 0.067 | 0.066 | 0.061 | 0.053 | 0.051 | 0.049 | 0.044 | 0.039
Profil: | veletrzni_palac
Datum/Čas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
2010-04-21 | 0.753 | 0.852 | 0.805 | 0.793 | 0.792 | 0.795 | 0.83 | 0.945 | 1.038 | 1.212 | 1.29 | 1.293 | 1.29 | 1.285 | 1.28 | 1.262 | 1.308 | 1.242 | 0.843 | 0.865 | 0.86 | 0.867 | 0.87 | 0.868
2010-04-22 | 0.805 | 0.87 | 0.887 | 0.875 | 0.888 | 0.9 | 0.93 | 0.975 | 1.09 | 1.252 | 1.305 | 1.28 | 1.275 | 1.283 | 1.29 | 1.38 | 1.317 | 1.263 | 0.882 | 0.88 | 0.9 | 0.898 | 0.887 | 0.888
2010-04-23 | 0.795 | 0.872 | 0.88 | 0.88 | 0.878 | 0.867 | 0.898 | 0.827 | 1.085 | 1.173 | 1.25 | 1.28 | 1.272 | 1.268 | 1.3 | 1.322 | 1.303 | 1.26 | 0.877 | 0.855 | 0.855 | 0.858 | 0.842 | 0.835
2010-04-24 | 0.758 | 0.847 | 0.818 | 0.8 | 0.805 | 0.812 | 0.818 | 0.875 | 0.985 | 1.107 | 1.188 | 1.2 | 1.242 | 1.24 | 1.233 | 1.265 | 1.257 | 1.233 | 0.885 | 0.875 | 0.875 | 0.865 | 0.887 | 0.87
2010-04-25 | 0.818 | 0.915 | 0.88 | 0.852 | 0.848 | 0.85 | 0.85 | 0.835 | 0.897 | 1.13 | 1.218 | 1.245 | 1.22 | 1.227 | 1.25 | 1.26 | 1.233 | 1.27 | 0.887 | 0.843 | 0.85 | 0.867 | 0.863 | 0.842
2010-04-26 | 0.785 | 0.88 | 0.838 | 0.805 | 0.807 | 0.798 | 0.79 | 0.792 | 0.838 | 0.882 | 0.895 | 0.97 | 1 | 0.955 | 0.955 | 0.88 | 0.863 | 0.85 | 0.842 | 0.838 | 0.857 | 0.855 | 0.86 | 0.85
2010-04-27 | 0.785 | 0.853 | 0.857 | 0.91 | 0.838 | 0.892 | 0.87 | 0.938 | 1.125 | 1.237 | 1.3 | 1.303 | 1.292 | 1.255 | 1.285 | 1.34 | 1.34 | 1.28 | 0.845 | 0.84 | 0.813 | 0.822 | 0.845 | 0.818
2010-04-28 | 0.747 | 0.82 | 0.815 | 0.795 | 0.798 | 0.8 | 0.81 | 0.91 | 1.01 | 1.15 | 1.287 | 1.263 | 1.275 | 1.33 | 1.32 | 1.312 | 1.245 | 1.253 | 0.847 | 0.82 | 0.823 | 0.8 | 0.787 | 0.775
2010-04-29 | 0.753 | 0.845 | 0.82 | 0.805 | 0.802 | 0.798 | 0.792 | 0.848 | 1.005 | 1.235 | 1.33 | 1.357 | 1.308 | 1.287 | 1.36 | 1.385 | 1.35 | 1.395 | 0.955 | 0.873 | 0.87 | 0.862 | 0.858 | 0.847
2010-04-30 | 0.823 | 0.885 | 0.85 | 0.835 | 0.82 | 0.81 | 0.815 | 0.852 | 1.033 | 1.297 | 1.423 | 1.42 | 1.37 | 1.367 | 1.433 | 1.365 | 1.382 | 1.36 | 0.93 | 0.905 | 0.9 | 0.903 | 0.89 | 0.887
2010-05-01 | 0.833 | 0.882 | 0.823 | 0.817 | 0.815 | 0.825 | 0.823 | 0.82 | 0.905 | 1.192 | 1.285 | 1.26 | 1.27 | 1.315 | 1.313 | 1.302 | 1.343 | 1.34 | 0.942 | 0.9 | 0.893 | 0.857 | 0.868 | 0.94
2010-05-02 | 0.927 | 0.865 | 0.833 | 0.835 | 0.84 | 0.845 | 0.842 | 0.838 | 0.925 | 1.157 | 1.24 | 1.253 | 1.245 | 1.212 | 1.22 | 1.25 | 1.273 | 1.257 | 0.84 | 0.93 | 0.855 | 0.868 | 0.882 | 0.878
2010-05-03 | 0.837 | 0.863 | 0.88 | 0.88 | 0.882 | 0.893 | 0.897 | 0.93 | 0.983 | 1.02 | 1.017 | 1.01 | 0.998 | 0.997 | 0.99 | 0.975 | 0.963 | 0.937 | 0.908 | 0.907 | 0.895 | 0.908 | 0.895 | 0.892
2010-05-04 | 0.84 | 0.89 | 0.89 | 0.883 | 0.885 | 0.88 | 0.89 | 0.92 | 1.05 | 1.355 | 1.31 | 1.312 | 1.318 | 1.325 | 1.317 | 1.313 | 1.295 | 1.252 | 0.88 | 0.8 | 0.798 | 0.8 | 0.867 | 0.798
2010-05-05 | 0.747 | 0.818 | 0.82 | 0.807 | 0.81 | 0.81 | 0.868 | 0.912 | 1.043 | 1.27 | 1.335 | 1.337 | 1.313 | 1.312 | 1.33 | 1.288 | 1.265 | 1.265 | 1.235 | 1.22 | 0.832 | 0.808 | 0.802 | 0.81
2010-05-06 | 0.763 | 0.835 | 0.835 | 0.81 | 0.807 | 0.81 | 0.818 | 0.835 | 1.017 | 1.225 | 1.288 | 1.255 | 1.252 | 1.208 | 1.167 | 1.36 | 1.218 | 1.407 | 0.905 | 0.935 | 0.948 | 0.952 | 0.93 | 0.928
2010-05-07 | 0.822 | 0.865 | 0.875 | 0.868 | 0.867 | 0.873 | 0.887 | 0.965 | 1.068 | 1.242 | 1.325 | 1.338 | 1.355 | 1.377 | 1.378 | 1.372 | 1.388 | 1.37 | 0.985 | 0.99 | 0.992 | 0.995 | 0.988 | 0.962
2010-05-08 | 0.893 | 0.972 | 0.97 | 0.925 | 0.903 | 0.86 | 0.845 | 0.94 | 1.022 | 1.163 | 1.215 | 1.225 | 1.252 | 1.23 | 1.233 | 1.235 | 1.247 | 1.22 | 0.835 | 0.845 | 0.85 | 0.85 | 0.828 | 0.802
2010-05-09 | 0.765 | 0.863 | 0.807 | 0.773 | 0.772 | 0.775 | 0.783 | 0.862 | 0.973 | 1.112 | 1.193 | 1.217 | 1.235 | 1.205 | 1.213 | 1.227 | 1.275 | 1.283 | 0.83 | 0.8 | 0.787 | 0.83 | 0.87 | 0.85
2010-05-10 | 0.773 | 0.832 | 0.85 | 0.858 | 0.86 | 0.86 | 0.882 | 0.93 | 0.95 | 1.003 | 1.017 | 1.01 | 0.983 | 0.997 | 0.993 | 0.98 | 0.945 | 0.927 | 0.905 | 0.9 | 0.893 | 0.897 | 0.905 | 0.905
2010-05-11 | 0.823 | 0.872 | 0.9 | 0.905 | 0.905 | 0.908 | 0.925 | 1.047 | 1.138 | 1.242 | 1.333 | 1.337 | 1.335 | 1.328 | 1.32 | 1.352 | 1.323 | 1.287 | 0.938 | 0.977 | 0.878 | 0.847 | 0.86 | 0.868
2010-05-12 | 0.792 | 0.835 | 0.858 | 0.86 | 0.862 | 0.923 | 0.93 | 1.01 | 1.12 | 1.262 | 1.345 | 1.345 | 1.338 | 1.36 | 1.36 | 1.342 | 1.333 | 1.32 | 0.932 | 0.885 | 0.885 | 0.898 | 0.9 | 0.907
2010-05-13 | 0.855 | 0.883 | 0.867 | 0.86 | 0.845 | 0.833 | 0.832 | 0.878 | 0.985 | 1.212 | 1.273 | 1.305 | 1.28 | 1.295 | 1.325 | 1.302 | 1.265 | 1.24 | 0.84 | 0.823 | 0.807 | 0.808 | 0.795 | 0.792
2010-05-14 | 0.765 | 0.853 | 0.825 | 0.79 | 0.777 | 0.778 | 0.795 | 0.822 | 0.985 | 1.193 | 1.272 | 1.268 | 1.265 | 1.31 | 1.26 | 1.242 | 1.215 | 1.233 | 0.822 | 0.803 | 0.812 | 0.818 | 0.822 | 0.823
2010-05-15 | 0.792 | 0.863 | 0.842 | 0.81 | 0.8 | 0.808 | 0.817 | 0.818 | 0.905 | 1.14 | 1.215 | 1.237 | 1.228 | 1.225 | 1.232 | 1.225 | 1.213 | 1.235 | 0.827 | 0.828 | 0.86 | 0.865 | 0.852 | 0.843
2010-05-16 | 0.797 | 0.865 | 0.863 | 0.855 | 0.85 | 0.85 | 0.865 | 0.885 | 0.982 | 1.178 | 1.237 | 1.248 | 1.267 | 1.26 | 1.245 | 1.263 | 1.27 | 1.275 | 0.885 | 0.86 | 0.865 | 0.872 | 0.868 | 0.867
2010-05-17 | 0.808 | 0.89 | 0.887 | 0.865 | 0.865 | 0.87 | 0.87 | 0.928 | 0.98 | 0.975 | 0.972 | 0.993 | 1.012 | 1.003 | 0.992 | 0.968 | 0.942 | 0.913 | 0.892 | 0.873 | 0.87 | 0.87 | 0.857 | 0.855
2010-05-18 | 0.783 | 0.852 | 0.873 | 0.862 | 0.86 | 0.863 | 0.88 | 0.915 | 1.01 | 1.257 | 1.348 | 1.345 | 1.325 | 1.34 | 1.345 | 1.337 | 1.31 | 1.293 | 0.87 | 0.86 | 0.847 | 0.855 | 0.85 | 0.843
2010-05-19 | 0.775 | 0.822 | 0.85 | 0.845 | 0.848 | 0.86 | 0.892 | 1.01 | 1.103 | 1.235 | 1.317 | 1.315 | 1.305 | 1.298 | 1.295 | 1.277 | 1.273 | 1.215 | 0.812 | 0.818 | 0.822 | 0.825 | 0.825 | 0.83
2010-05-20 | 0.853 | 0.825 | 0.842 | 0.833 | 0.835 | 0.86 | 0.865 | 0.982 | 1.123 | 1.217 | 1.268 | 1.27 | 1.3 | 1.31 | 1.302 | 1.3 | 1.273 | 1.235 | 0.842 | 0.838 | 0.842 | 0.848 | 0.885 | 0.855