## vystupCAS4AAY4
Čas exportu: | 21.06.2010 - 10:11:25
Uživatel: | ngivanova
Rozsah od: | 2009-10-21
Rozsah do: | 2009-11-21
Sestava: | Národní galerie v Praze
Počet profilov: | 3
Profil: | anezky_ceske
Datum/Čas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
2009-10-21 | 0.132 | 0.107 | 0.077 | 0.079 | 0.076 | 0.082 | 0.084 | 0.09 | 0.092 | 0.109 | 0.112 | 0.117 | 0.116 | 0.111 | 0.116 | 0.107 | 0.113 | 0.101 | 0.093 | 0.087 | 0.091 | 0.091 | 0.092 | 0.091
2009-10-22 | 0.088 | 0.087 | 0.075 | 0.082 | 0.078 | 0.084 | 0.085 | 0.09 | 0.087 | 0.098 | 0.108 | 0.113 | 0.116 | 0.107 | 0.116 | 0.11 | 0.137 | 0.133 | 0.127 | 0.12 | 0.124 | 0.119 | 0.108 | 0.099
2009-10-23 | 0.08 | 0.069 | 0.073 | 0.064 | 0.074 | 0.067 | 0.084 | 0.092 | 0.091 | 0.081 | 0.098 | 0.105 | 0.097 | 0.1 | 0.097 | 0.1 | 0.098 | 0.1 | 0.086 | 0.078 | 0.08 | 0.081 | 0.082 | 0.081
2009-10-24 | 0.08 | 0.077 | 0.069 | 0.071 | 0.068 | 0.076 | 0.079 | 0.073 | 0.074 | 0.064 | 0.106 | 0.096 | 0.097 | 0.097 | 0.096 | 0.098 | 0.095 | 0.097 | 0.08 | 0.083 | 0.081 | 0.08 | 0.082 | 0.081
2009-10-25 | 0.084 | 0.071 | 0.076 | 0.067 | 0.074 | 0.07 | 0.074 | 0.084 | 0.07 | 0.08 | 0.072 | 0.103 | 0.098 | 0.103 | 0.101 | 0.103 | 0.09 | 0.102 | 0.111 | 0.087 | 0.085 | 0.085 | 0.084 | 0.083 | 0.08
2009-10-26 | 0.076 | 0.07 | 0.073 | 0.068 | 0.074 | 0.07 | 0.076 | 0.074 | 0.079 | 0.077 | 0.076 | 0.078 | 0.071 | 0.073 | 0.077 | 0.081 | 0.094 | 0.106 | 0.119 | 0.118 | 0.116 | 0.122 | 0.11 | 0.101
2009-10-27 | 0.093 | 0.08 | 0.071 | 0.067 | 0.07 | 0.075 | 0.079 | 0.075 | 0.082 | 0.094 | 0.098 | 0.109 | 0.097 | 0.103 | 0.105 | 0.109 | 0.11 | 0.113 | 0.093 | 0.079 | 0.089 | 0.085 | 0.082 | 0.082
2009-10-28 | 0.069 | 0.07 | 0.068 | 0.069 | 0.07 | 0.072 | 0.08 | 0.07 | 0.074 | 0.076 | 0.099 | 0.108 | 0.104 | 0.11 | 0.104 | 0.105 | 0.11 | 0.109 | 0.09 | 0.074 | 0.087 | 0.073 | 0.085 | 0.075
2009-10-29 | 0.076 | 0.068 | 0.071 | 0.068 | 0.074 | 0.071 | 0.072 | 0.076 | 0.073 | 0.077 | 0.097 | 0.104 | 0.098 | 0.106 | 0.094 | 0.111 | 0.096 | 0.121 | 0.086 | 0.083 | 0.081 | 0.079 | 0.082 | 0.08
2009-10-30 | 0.076 | 0.075 | 0.065 | 0.081 | 0.068 | 0.081 | 0.076 | 0.082 | 0.082 | 0.082 | 0.113 | 0.105 | 0.113 | 0.112 | 0.116 | 0.116 | 0.11 | 0.125 | 0.09 | 0.091 | 0.086 | 0.089 | 0.094 | 0.083
2009-10-31 | 0.087 | 0.076 | 0.077 | 0.081 | 0.075 | 0.083 | 0.081 | 0.081 | 0.073 | 0.08 | 0.115 | 0.114 | 0.118 | 0.115 | 0.118 | 0.115 | 0.123 | 0.133 | 0.099 | 0.09 | 0.092 | 0.095 | 0.093 | 0.095
2009-11-01 | 0.086 | 0.082 | 0.079 | 0.081 | 0.081 | 0.085 | 0.086 | 0.086 | 0.083 | 0.078 | 0.115 | 0.109 | 0.112 | 0.111 | 0.11 | 0.113 | 0.118 | 0.124 | 0.101 | 0.089 | 0.094 | 0.092 | 0.089 | 0.092
2009-11-02 | 0.082 | 0.081 | 0.077 | 0.076 | 0.081 | 0.074 | 0.087 | 0.078 | 0.084 | 0.082 | 0.08 | 0.096 | 0.077 | 0.077 | 0.081 | 0.077 | 0.083 | 0.088 | 0.086 | 0.089 | 0.084 | 0.087 | 0.081 | 0.092
2009-11-03 | 0.075 | 0.083 | 0.071 | 0.083 | 0.075 | 0.085 | 0.093 | 0.086 | 0.079 | 0.085 | 0.125 | 0.122 | 0.108 | 0.123 | 0.11 | 0.123 | 0.121 | 0.135 | 0.105 | 0.088 | 0.097 | 0.088 | 0.094 | 0.08
2009-11-04 | 0.08 | 0.072 | 0.067 | 0.078 | 0.07 | 0.079 | 0.075 | 0.079 | 0.085 | 0.079 | 0.128 | 0.111 | 0.128 | 0.114 | 0.115 | 0.125 | 0.119 | 0.126 | 0.1 | 0.104 | 0.063 | 0.062 | 0.061 | 0.059
2009-11-05 | 0.056 | 0.048 | 0.049 | 0.043 | 0.045 | 0.047 | 0.05 | 0.051 | 0.051 | 0.061 | 0.085 | 0.091 | 0.093 | 0.097 | 0.093 | 0.089 | 0.098 | 0.098 | 0.068 | 0.059 | 0.06 | 0.063 | 0.061 | 0.066
2009-11-06 | 0.049 | 0.047 | 0.045 | 0.045 | 0.047 | 0.044 | 0.06 | 0.056 | 0.053 | 0.052 | 0.08 | 0.088 | 0.082 | 0.104 | 0.1 | 0.102 | 0.111 | 0.115 | 0.078 | 0.071 | 0.079 | 0.073 | 0.077 | 0.074
2009-11-07 | 0.065 | 0.063 | 0.06 | 0.063 | 0.06 | 0.064 | 0.073 | 0.063 | 0.067 | 0.07 | 0.098 | 0.107 | 0.108 | 0.102 | 0.101 | 0.099 | 0.098 | 0.111 | 0.072 | 0.073 | 0.074 | 0.072 | 0.076 | 0.07
2009-11-08 | 0.069 | 0.059 | 0.063 | 0.06 | 0.059 | 0.066 | 0.068 | 0.065 | 0.06 | 0.064 | 0.095 | 0.094 | 0.1 | 0.098 | 0.102 | 0.097 | 0.104 | 0.108 | 0.08 | 0.075 | 0.074 | 0.078 | 0.073 | 0.077
2009-11-09 | 0.064 | 0.062 | 0.061 | 0.06 | 0.063 | 0.06 | 0.069 | 0.064 | 0.07 | 0.067 | 0.065 | 0.069 | 0.061 | 0.067 | 0.066 | 0.065 | 0.069 | 0.072 | 0.076 | 0.071 | 0.072 | 0.07 | 0.07 | 0.072
2009-11-10 | 0.059 | 0.062 | 0.056 | 0.06 | 0.059 | 0.061 | 0.073 | 0.073 | 0.076 | 0.076 | 0.101 | 0.103 | 0.1 | 0.109 | 0.104 | 0.111 | 0.123 | 0.132 | 0.088 | 0.076 | 0.078 | 0.072 | 0.076 | 0.072
2009-11-11 | 0.068 | 0.063 | 0.061 | 0.065 | 0.062 | 0.066 | 0.069 | 0.068 | 0.074 | 0.068 | 0.109 | 0.112 | 0.122 | 0.117 | 0.117 | 0.116 | 0.127 | 0.132 | 0.082 | 0.079 | 0.082 | 0.078 | 0.085 | 0.079
2009-11-12 | 0.076 | 0.064 | 0.067 | 0.066 | 0.067 | 0.069 | 0.071 | 0.075 | 0.073 | 0.092 | 0.11 | 0.118 | 0.116 | 0.116 | 0.114 | 0.127 | 0.132 | 0.135 | 0.09 | 0.082 | 0.085 | 0.083 | 0.081 | 0.084
2009-11-13 | 0.072 | 0.073 | 0.067 | 0.071 | 0.068 | 0.071 | 0.079 | 0.079 | 0.078 | 0.074 | 0.105 | 0.104 | 0.108 | 0.112 | 0.108 | 0.133 | 0.125 | 0.138 | 0.082 | 0.076 | 0.076 | 0.073 | 0.073 | 0.071
2009-11-14 | 0.07 | 0.06 | 0.063 | 0.065 | 0.062 | 0.068 | 0.073 | 0.069 | 0.063 | 0.086 | 0.104 | 0.107 | 0.106 | 0.102 | 0.106 | 0.104 | 0.116 | 0.132 | 0.087 | 0.081 | 0.081 | 0.084 | 0.081 | 0.084
2009-11-15 | 0.07 | 0.07 | 0.068 | 0.067 | 0.07 | 0.067 | 0.082 | 0.067 | 0.068 | 0.069 | 0.111 | 0.114 | 0.109 | 0.113 | 0.11 | 0.115 | 0.117 | 0.126 | 0.084 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.084 | 0.079
2009-11-16 | 0.074 | 0.068 | 0.068 | 0.069 | 0.067 | 0.073 | 0.072 | 0.075 | 0.072 | 0.069 | 0.07 | 0.066 | 0.069 | 0.063 | 0.066 | 0.064 | 0.082 | 0.104 | 0.098 | 0.093 | 0.072 | 0.075 | 0.071 | 0.072
2009-11-17 | 0.067 | 0.058 | 0.064 | 0.057 | 0.062 | 0.062 | 0.067 | 0.064 | 0.055 | 0.063 | 0.093 | 0.101 | 0.101 | 0.104 | 0.102 | 0.102 | 0.109 | 0.11 | 0.084 | 0.075 | 0.074 | 0.073 | 0.071 | 0.076
2009-11-18 | 0.065 | 0.066 | 0.064 | 0.066 | 0.066 | 0.065 | 0.073 | 0.068 | 0.072 | 0.073 | 0.101 | 0.103 | 0.099 | 0.11 | 0.104 | 0.111 | 0.12 | 0.126 | 0.085 | 0.074 | 0.081 | 0.078 | 0.081 | 0.078
2009-11-19 | 0.072 | 0.068 | 0.064 | 0.069 | 0.063 | 0.069 | 0.073 | 0.069 | 0.077 | 0.074 | 0.111 | 0.124 | 0.113 | 0.118 | 0.117 | 0.112 | 0.127 | 0.165 | 0.133 | 0.12 | 0.116 | 0.113 | 0.103 | 0.103
2009-11-20 | 0.076 | 0.066 | 0.071 | 0.065 | 0.066 | 0.069 | 0.077 | 0.082 | 0.075 | 0.089 | 0.119 | 0.116 | 0.121 | 0.123 | 0.13 | 0.124 | 0.141 | 0.162 | 0.137 | 0.132 | 0.131 | 0.127 | 0.127 | 0.099
Profil: | palac_kinskych
Datum/Čas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
2009-10-21 | 0.031 | 0.029 | 0.03 | 0.028 | 0.026 | 0.028 | 0.03 | 0.035 | 0.043 | 0.05 | 0.056 | 0.067 | 0.066 | 0.064 | 0.064 | 0.06 | 0.054 | 0.051 | 0.049 | 0.054 | 0.052 | 0.043 | 0.037 | 0.033
2009-10-22 | 0.03 | 0.03 | 0.026 | 0.027 | 0.026 | 0.028 | 0.031 | 0.039 | 0.042 | 0.049 | 0.06 | 0.07 | 0.067 | 0.065 | 0.061 | 0.064 | 0.057 | 0.053 | 0.051 | 0.055 | 0.053 | 0.05 | 0.041 | 0.039
2009-10-23 | 0.034 | 0.03 | 0.028 | 0.029 | 0.026 | 0.027 | 0.03 | 0.036 | 0.04 | 0.047 | 0.051 | 0.062 | 0.07 | 0.07 | 0.067 | 0.056 | 0.054 | 0.052 | 0.053 | 0.048 | 0.044 | 0.046 | 0.04 | 0.033
2009-10-24 | 0.032 | 0.032 | 0.029 | 0.026 | 0.028 | 0.026 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.032 | 0.039 | 0.037 | 0.038 | 0.038 | 0.04 | 0.041 | 0.038 | 0.041 | 0.045 | 0.043 | 0.038 | 0.033 | 0.032 | 0.032
2009-10-25 | 0.031 | 0.029 | 0.027 | 0.028 | 0.029 | 0.025 | 0.026 | 0.026 | 0.027 | 0.029 | 0.035 | 0.037 | 0.036 | 0.039 | 0.039 | 0.041 | 0.042 | 0.041 | 0.044 | 0.042 | 0.041 | 0.033 | 0.033 | 0.032 | 0.029
2009-10-26 | 0.028 | 0.026 | 0.027 | 0.027 | 0.028 | 0.028 | 0.029 | 0.033 | 0.039 | 0.042 | 0.055 | 0.062 | 0.06 | 0.064 | 0.059 | 0.057 | 0.052 | 0.054 | 0.052 | 0.055 | 0.05 | 0.044 | 0.039 | 0.033
2009-10-27 | 0.03 | 0.027 | 0.029 | 0.028 | 0.029 | 0.027 | 0.032 | 0.035 | 0.04 | 0.047 | 0.057 | 0.064 | 0.067 | 0.067 | 0.063 | 0.061 | 0.052 | 0.055 | 0.052 | 0.047 | 0.044 | 0.039 | 0.034 | 0.032
2009-10-28 | 0.033 | 0.031 | 0.03 | 0.029 | 0.027 | 0.029 | 0.029 | 0.031 | 0.029 | 0.036 | 0.036 | 0.037 | 0.037 | 0.04 | 0.035 | 0.035 | 0.04 | 0.048 | 0.056 | 0.05 | 0.047 | 0.04 | 0.034 | 0.032
2009-10-29 | 0.03 | 0.028 | 0.028 | 0.027 | 0.028 | 0.026 | 0.033 | 0.036 | 0.042 | 0.046 | 0.05 | 0.071 | 0.072 | 0.066 | 0.065 | 0.065 | 0.061 | 0.06 | 0.054 | 0.051 | 0.044 | 0.037 | 0.036 | 0.032
2009-10-30 | 0.032 | 0.031 | 0.027 | 0.03 | 0.029 | 0.029 | 0.03 | 0.032 | 0.037 | 0.044 | 0.053 | 0.063 | 0.06 | 0.061 | 0.055 | 0.054 | 0.049 | 0.052 | 0.062 | 0.058 | 0.052 | 0.051 | 0.04 | 0.037
2009-10-31 | 0.034 | 0.029 | 0.027 | 0.028 | 0.026 | 0.028 | 0.029 | 0.028 | 0.029 | 0.034 | 0.043 | 0.044 | 0.044 | 0.045 | 0.046 | 0.04 | 0.05 | 0.058 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.041 | 0.036 | 0.033
2009-11-01 | 0.033 | 0.033 | 0.029 | 0.027 | 0.028 | 0.026 | 0.028 | 0.028 | 0.027 | 0.034 | 0.035 | 0.034 | 0.035 | 0.037 | 0.039 | 0.04 | 0.041 | 0.044 | 0.039 | 0.038 | 0.036 | 0.032 | 0.029 | 0.03
2009-11-02 | 0.028 | 0.029 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.027 | 0.028 | 0.032 | 0.039 | 0.042 | 0.054 | 0.066 | 0.066 | 0.064 | 0.067 | 0.061 | 0.06 | 0.053 | 0.054 | 0.048 | 0.046 | 0.043 | 0.037 | 0.033
2009-11-03 | 0.032 | 0.03 | 0.027 | 0.028 | 0.026 | 0.026 | 0.029 | 0.035 | 0.044 | 0.048 | 0.055 | 0.07 | 0.072 | 0.066 | 0.065 | 0.064 | 0.06 | 0.051 | 0.047 | 0.048 | 0.043 | 0.039 | 0.04 | 0.034
2009-11-04 | 0.034 | 0.031 | 0.026 | 0.027 | 0.025 | 0.027 | 0.029 | 0.034 | 0.042 | 0.044 | 0.052 | 0.063 | 0.063 | 0.059 | 0.058 | 0.055 | 0.055 | 0.049 | 0.049 | 0.049 | 0.045 | 0.04 | 0.037 | 0.032
2009-11-05 | 0.031 | 0.028 | 0.026 | 0.026 | 0.025 | 0.027 | 0.028 | 0.032 | 0.042 | 0.047 | 0.052 | 0.06 | 0.062 | 0.065 | 0.064 | 0.069 | 0.066 | 0.058 | 0.054 | 0.053 | 0.048 | 0.042 | 0.038 | 0.034
2009-11-06 | 0.035 | 0.031 | 0.028 | 0.03 | 0.028 | 0.027 | 0.029 | 0.036 | 0.045 | 0.051 | 0.056 | 0.067 | 0.065 | 0.068 | 0.064 | 0.054 | 0.053 | 0.06 | 0.056 | 0.052 | 0.051 | 0.049 | 0.042 | 0.036
2009-11-07 | 0.034 | 0.032 | 0.028 | 0.027 | 0.026 | 0.026 | 0.028 | 0.027 | 0.029 | 0.031 | 0.04 | 0.046 | 0.043 | 0.042 | 0.041 | 0.041 | 0.043 | 0.057 | 0.056 | 0.049 | 0.049 | 0.042 | 0.04 | 0.037
2009-11-08 | 0.035 | 0.031 | 0.03 | 0.03 | 0.029 | 0.025 | 0.027 | 0.026 | 0.028 | 0.03 | 0.039 | 0.043 | 0.04 | 0.039 | 0.04 | 0.037 | 0.038 | 0.044 | 0.044 | 0.039 | 0.036 | 0.034 | 0.032 | 0.031
2009-11-09 | 0.03 | 0.026 | 0.025 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.033 | 0.043 | 0.055 | 0.064 | 0.067 | 0.069 | 0.07 | 0.065 | 0.063 | 0.058 | 0.056 | 0.05 | 0.047 | 0.041 | 0.036 | 0.037 | 0.037
2009-11-10 | 0.033 | 0.028 | 0.029 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.029 | 0.033 | 0.042 | 0.048 | 0.053 | 0.065 | 0.067 | 0.062 | 0.061 | 0.06 | 0.059 | 0.053 | 0.051 | 0.052 | 0.045 | 0.046 | 0.042 | 0.037
2009-11-11 | 0.032 | 0.03 | 0.028 | 0.029 | 0.028 | 0.028 | 0.029 | 0.033 | 0.038 | 0.046 | 0.057 | 0.076 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.07 | 0.064 | 0.06 | 0.058 | 0.056 | 0.056 | 0.052 | 0.041 | 0.04
2009-11-12 | 0.036 | 0.032 | 0.03 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.032 | 0.041 | 0.049 | 0.062 | 0.064 | 0.068 | 0.067 | 0.064 | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.055 | 0.055 | 0.049 | 0.045 | 0.04 | 0.035
2009-11-13 | 0.035 | 0.031 | 0.029 | 0.028 | 0.026 | 0.026 | 0.03 | 0.034 | 0.036 | 0.049 | 0.056 | 0.062 | 0.063 | 0.06 | 0.061 | 0.055 | 0.055 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.052 | 0.047 | 0.04 | 0.039
2009-11-14 | 0.034 | 0.029 | 0.026 | 0.03 | 0.025 | 0.026 | 0.027 | 0.025 | 0.028 | 0.034 | 0.042 | 0.04 | 0.042 | 0.042 | 0.052 | 0.05 | 0.047 | 0.047 | 0.042 | 0.041 | 0.036 | 0.034 | 0.036 | 0.032
2009-11-15 | 0.033 | 0.033 | 0.03 | 0.027 | 0.026 | 0.027 | 0.027 | 0.029 | 0.029 | 0.033 | 0.04 | 0.039 | 0.038 | 0.039 | 0.038 | 0.043 | 0.042 | 0.041 | 0.04 | 0.039 | 0.035 | 0.033 | 0.033 | 0.031
2009-11-16 | 0.032 | 0.028 | 0.027 | 0.027 | 0.026 | 0.027 | 0.027 | 0.03 | 0.031 | 0.033 | 0.039 | 0.05 | 0.052 | 0.054 | 0.049 | 0.049 | 0.048 | 0.051 | 0.044 | 0.044 | 0.045 | 0.038 | 0.034 | 0.034
2009-11-17 | 0.035 | 0.028 | 0.028 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.028 | 0.029 | 0.029 | 0.033 | 0.035 | 0.038 | 0.041 | 0.039 | 0.039 | 0.041 | 0.049 | 0.047 | 0.048 | 0.046 | 0.036 | 0.035 | 0.031 | 0.032
2009-11-18 | 0.03 | 0.028 | 0.029 | 0.028 | 0.028 | 0.026 | 0.029 | 0.035 | 0.041 | 0.044 | 0.052 | 0.064 | 0.062 | 0.06 | 0.058 | 0.064 | 0.062 | 0.056 | 0.06 | 0.057 | 0.051 | 0.044 | 0.037 | 0.036
2009-11-19 | 0.029 | 0.03 | 0.027 | 0.028 | 0.029 | 0.027 | 0.029 | 0.038 | 0.044 | 0.047 | 0.053 | 0.066 | 0.065 | 0.067 | 0.065 | 0.058 | 0.055 | 0.051 | 0.053 | 0.048 | 0.048 | 0.045 | 0.042 | 0.039
2009-11-20 | 0.033 | 0.03 | 0.029 | 0.026 | 0.025 | 0.027 | 0.031 | 0.036 | 0.041 | 0.046 | 0.054 | 0.064 | 0.065 | 0.059 | 0.058 | 0.057 | 0.053 | 0.054 | 0.049 | 0.053 | 0.049 | 0.047 | 0.044 | 0.041
Profil: | veletrzni_palac
Datum/Čas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
2009-10-21 | 0.765 | 0.797 | 0.795 | 0.78 | 0.79 | 0.79 | 0.82 | 0.955 | 1.323 | 1.597 | 1.678 | 1.65 | 1.64 | 1.645 | 1.645 | 1.567 | 1.523 | 1.51 | 0.952 | 0.898 | 0.892 | 0.82 | 0.813 | 0.807
2009-10-22 | 0.75 | 0.8 | 0.803 | 0.802 | 0.803 | 0.795 | 0.832 | 0.945 | 1.163 | 1.512 | 1.615 | 1.613 | 1.597 | 1.603 | 1.605 | 1.442 | 1.415 | 1.345 | 0.92 | 0.875 | 0.873 | 0.875 | 0.845 | 0.807
2009-10-23 | 0.725 | 0.785 | 0.788 | 0.76 | 0.735 | 0.717 | 0.748 | 0.89 | 1.082 | 1.288 | 1.292 | 1.31 | 1.305 | 1.3 | 1.285 | 1.228 | 1.205 | 1.187 | 0.785 | 0.74 | 0.728 | 0.725 | 0.727 | 0.72
2009-10-24 | 0.718 | 0.755 | 0.742 | 0.708 | 0.715 | 0.727 | 0.758 | 0.785 | 0.86 | 1.087 | 1.158 | 1.16 | 1.172 | 1.178 | 1.18 | 1.167 | 1.15 | 1.175 | 0.858 | 0.747 | 0.745 | 0.73 | 0.725 | 0.705
2009-10-25 | 0.705 | 0.738 | 0.725 | 0.712 | 0.705 | 0.703 | 0.7 | 0.73 | 0.78 | 0.852 | 1.073 | 1.127 | 1.128 | 1.137 | 1.143 | 1.142 | 1.145 | 1.145 | 1.13 | 0.75 | 0.7 | 0.7 | 0.695 | 0.7 | 0.69
2009-10-26 | 0.688 | 0.71 | 0.695 | 0.69 | 0.692 | 0.698 | 0.727 | 0.755 | 0.795 | 0.865 | 0.878 | 0.875 | 0.907 | 0.975 | 0.855 | 0.855 | 0.85 | 0.813 | 0.777 | 0.75 | 0.745 | 0.738 | 0.74 | 0.71
2009-10-27 | 0.697 | 0.745 | 0.728 | 0.705 | 0.707 | 0.708 | 0.742 | 0.798 | 1 | 1.165 | 1.23 | 1.232 | 1.233 | 1.22 | 1.212 | 1.213 | 1.207 | 1.178 | 0.775 | 0.727 | 0.725 | 0.723 | 0.72 | 0.717
2009-10-28 | 0.698 | 0.737 | 0.735 | 0.72 | 0.718 | 0.717 | 0.733 | 0.77 | 0.815 | 1.03 | 1.137 | 1.155 | 1.16 | 1.17 | 1.165 | 1.168 | 1.17 | 1.16 | 0.762 | 0.725 | 0.723 | 0.81 | 0.795 | 0.742
2009-10-29 | 0.715 | 0.753 | 0.74 | 0.72 | 0.71 | 0.717 | 0.738 | 0.822 | 0.95 | 1.238 | 1.342 | 1.27 | 1.243 | 1.235 | 1.23 | 1.22 | 1.195 | 1.177 | 0.765 | 0.728 | 0.732 | 0.738 | 0.765 | 0.772
2009-10-30 | 0.755 | 0.813 | 0.792 | 0.793 | 0.795 | 0.787 | 0.81 | 0.89 | 1.045 | 1.235 | 1.3 | 1.29 | 1.313 | 1.312 | 1.295 | 1.293 | 1.27 | 1.277 | 0.86 | 0.825 | 0.823 | 0.825 | 0.822 | 0.818
2009-10-31 | 0.765 | 0.822 | 0.815 | 0.818 | 0.822 | 0.825 | 0.85 | 0.868 | 0.942 | 1.18 | 1.25 | 1.255 | 1.25 | 1.25 | 1.248 | 1.237 | 1.243 | 1.242 | 0.858 | 0.827 | 0.835 | 0.83 | 0.838 | 0.822
2009-11-01 | 0.773 | 0.827 | 0.838 | 0.835 | 0.825 | 0.825 | 0.855 | 0.885 | 1.022 | 1.178 | 1.235 | 1.24 | 1.237 | 1.233 | 1.235 | 1.215 | 1.19 | 1.19 | 0.787 | 0.748 | 0.775 | 0.787 | 0.803 | 0.802
2009-11-02 | 0.773 | 0.757 | 0.763 | 0.755 | 0.76 | 0.765 | 0.795 | 0.852 | 0.828 | 0.89 | 0.905 | 0.895 | 0.862 | 0.843 | 0.88 | 0.815 | 0.782 | 0.815 | 0.898 | 0.847 | 0.765 | 0.743 | 0.722 | 0.648
2009-11-03 | 0.652 | 0.678 | 0.682 | 0.67 | 0.66 | 0.648 | 0.68 | 0.782 | 0.94 | 1.125 | 1.17 | 1.093 | 1.142 | 1.24 | 1.275 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 0.93 | 0.873 | 0.867 | 0.838 | 0.7 | 0.662
2009-11-04 | 0.61 | 0.633 | 0.62 | 0.625 | 0.62 | 0.627 | 0.668 | 0.71 | 0.81 | 1.13 | 1.187 | 1.198 | 1.185 | 1.145 | 1.137 | 1.135 | 1.133 | 1.132 | 1.115 | 1.075 | 0.668 | 0.647 | 0.65 | 0.64
2009-11-05 | 0.615 | 0.633 | 0.625 | 0.63 | 0.622 | 0.638 | 0.67 | 0.707 | 0.845 | 1.088 | 1.175 | 1.175 | 1.18 | 1.172 | 1.188 | 1.155 | 1.132 | 1.103 | 0.685 | 0.637 | 0.65 | 0.64 | 0.653 | 0.652
2009-11-06 | 0.63 | 0.643 | 0.66 | 0.66 | 0.662 | 0.645 | 0.675 | 0.748 | 0.86 | 1.035 | 1.142 | 1.15 | 1.145 | 1.145 | 1.133 | 1.105 | 1.097 | 1.095 | 0.708 | 0.645 | 0.637 | 0.628 | 0.627 | 0.618
2009-11-07 | 0.602 | 0.645 | 0.625 | 0.615 | 0.61 | 0.615 | 0.643 | 0.672 | 0.768 | 1.01 | 1.077 | 1.078 | 1.077 | 1.058 | 1.057 | 1.055 | 1.058 | 1.052 | 0.68 | 0.643 | 0.645 | 0.642 | 0.645 | 0.635
2009-11-08 | 0.633 | 0.657 | 0.643 | 0.632 | 0.628 | 0.64 | 0.66 | 0.702 | 0.838 | 1.005 | 1.042 | 1.035 | 1.038 | 1.045 | 1.047 | 1.05 | 1.068 | 1.072 | 0.68 | 0.648 | 0.647 | 0.638 | 0.63 | 0.62
2009-11-09 | 0.615 | 0.645 | 0.622 | 0.595 | 0.598 | 0.605 | 0.645 | 0.682 | 0.72 | 0.803 | 0.822 | 0.815 | 0.783 | 0.742 | 0.748 | 0.782 | 0.74 | 0.68 | 0.658 | 0.63 | 0.627 | 0.62 | 0.605 | 0.595
2009-11-10 | 0.595 | 0.625 | 0.615 | 0.595 | 0.598 | 0.612 | 0.66 | 0.76 | 0.923 | 1.115 | 1.17 | 1.175 | 1.175 | 1.157 | 1.175 | 1.178 | 1.172 | 1.165 | 0.715 | 0.66 | 0.655 | 0.65 | 0.65 | 0.645
2009-11-11 | 0.633 | 0.642 | 0.65 | 0.633 | 0.625 | 0.63 | 0.672 | 0.773 | 0.917 | 1.113 | 1.137 | 1.133 | 1.132 | 1.133 | 1.13 | 1.125 | 1.097 | 1.068 | 0.665 | 0.615 | 0.622 | 0.62 | 0.625 | 0.618
2009-11-12 | 0.602 | 0.64 | 0.633 | 0.62 | 0.617 | 0.63 | 0.66 | 0.733 | 0.905 | 1.11 | 1.155 | 1.157 | 1.158 | 1.162 | 1.16 | 1.153 | 1.15 | 1.12 | 0.702 | 0.64 | 0.645 | 0.64 | 0.658 | 0.642
2009-11-13 | 0.615 | 0.643 | 0.637 | 0.633 | 0.625 | 0.62 | 0.65 | 0.687 | 0.83 | 1.075 | 1.115 | 1.12 | 1.108 | 1.095 | 1.082 | 1.058 | 1.047 | 1.038 | 0.642 | 0.608 | 0.602 | 0.593 | 0.595 | 0.592
2009-11-14 | 0.588 | 0.612 | 0.61 | 0.595 | 0.595 | 0.595 | 0.625 | 0.65 | 0.748 | 0.975 | 1.035 | 1.032 | 1.02 | 1.015 | 1.028 | 1.045 | 1.05 | 1.04 | 0.652 | 0.62 | 0.623 | 0.607 | 0.613 | 0.597
2009-11-15 | 0.595 | 0.623 | 0.612 | 0.595 | 0.593 | 0.595 | 0.62 | 0.627 | 0.688 | 0.945 | 1 | 1.01 | 1.01 | 1.017 | 1.025 | 1.02 | 1.03 | 1.035 | 0.638 | 0.612 | 0.608 | 0.602 | 0.608 | 0.605
2009-11-16 | 0.592 | 0.628 | 0.622 | 0.603 | 0.602 | 0.605 | 0.63 | 0.67 | 0.68 | 0.678 | 0.682 | 0.673 | 0.665 | 0.667 | 0.66 | 0.66 | 0.658 | 0.637 | 0.608 | 0.592 | 0.588 | 0.585 | 0.587 | 0.585
2009-11-17 | 0.57 | 0.59 | 0.585 | 0.595 | 0.595 | 0.598 | 0.617 | 0.688 | 0.78 | 0.945 | 0.997 | 0.995 | 1.008 | 1.01 | 1.01 | 1.04 | 1.062 | 1.05 | 0.648 | 0.622 | 0.625 | 0.615 | 0.615 | 0.61
2009-11-18 | 0.583 | 0.625 | 0.627 | 0.605 | 0.6 | 0.605 | 0.645 | 0.723 | 0.815 | 1.037 | 1.118 | 1.135 | 1.135 | 1.122 | 1.123 | 1.12 | 1.102 | 1.08 | 0.67 | 0.64 | 0.645 | 0.635 | 0.64 | 0.633
2009-11-19 | 0.607 | 0.645 | 0.63 | 0.605 | 0.6 | 0.598 | 0.627 | 0.678 | 0.812 | 1.035 | 1.095 | 1.09 | 1.088 | 1.102 | 1.098 | 1.09 | 1.105 | 1.105 | 0.687 | 0.658 | 0.655 | 0.655 | 0.642 | 0.628
2009-11-20 | 0.612 | 0.648 | 0.63 | 0.617 | 0.615 | 0.618 | 0.647 | 0.7 | 0.825 | 1.055 | 1.1 | 1.105 | 1.105 | 1.095 | 1.088 | 1.085 | 1.1 | 1.107 | 0.733 | 0.687 | 0.66 | 0.605 | 0.608 | 0.605