## vystupCA20SB72
Čas exportu: | 21.06.2010 - 10:12:45
Uživatel: | ngivanova
Rozsah od: | 2009-12-21
Rozsah do: | 2010-01-21
Sestava: | Národní galerie v Praze
Počet profilov: | 3
Profil: | anezky_ceske
Datum/Čas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
2009-12-21 | 0.114 | 0.105 | 0.104 | 0.084 | 0.088 | 0.084 | 0.094 | 0.084 | 0.099 | 0.111 | 0.098 | 0.096 | 0.092 | 0.094 | 0.094 | 0.098 | 0.106 | 0.109 | 0.106 | 0.104 | 0.106 | 0.103 | 0.108 | 0.101
2009-12-22 | 0.099 | 0.091 | 0.093 | 0.092 | 0.091 | 0.095 | 0.102 | 0.107 | 0.093 | 0.097 | 0.124 | 0.125 | 0.128 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.147 | 0.148 | 0.108 | 0.105 | 0.108 | 0.107 | 0.107 | 0.104
2009-12-23 | 0.099 | 0.093 | 0.092 | 0.094 | 0.092 | 0.092 | 0.098 | 0.098 | 0.095 | 0.094 | 0.124 | 0.124 | 0.128 | 0.125 | 0.121 | 0.114 | 0.127 | 0.129 | 0.094 | 0.088 | 0.088 | 0.089 | 0.088 | 0.092
2009-12-24 | 0.082 | 0.08 | 0.078 | 0.077 | 0.08 | 0.077 | 0.086 | 0.076 | 0.077 | 0.076 | 0.075 | 0.078 | 0.073 | 0.076 | 0.072 | 0.078 | 0.084 | 0.091 | 0.09 | 0.087 | 0.09 | 0.085 | 0.091 | 0.086
2009-12-25 | 0.082 | 0.074 | 0.074 | 0.076 | 0.073 | 0.079 | 0.085 | 0.086 | 0.072 | 0.078 | 0.111 | 0.113 | 0.111 | 0.11 | 0.112 | 0.116 | 0.127 | 0.128 | 0.089 | 0.086 | 0.085 | 0.088 | 0.082 | 0.086
2009-12-26 | 0.078 | 0.072 | 0.075 | 0.072 | 0.076 | 0.074 | 0.09 | 0.076 | 0.082 | 0.091 | 0.115 | 0.116 | 0.111 | 0.113 | 0.109 | 0.112 | 0.134 | 0.139 | 0.107 | 0.095 | 0.094 | 0.097 | 0.1 | 0.097
2009-12-27 | 0.096 | 0.086 | 0.086 | 0.086 | 0.086 | 0.09 | 0.092 | 0.09 | 0.081 | 0.083 | 0.11 | 0.115 | 0.112 | 0.11 | 0.125 | 0.126 | 0.132 | 0.134 | 0.1 | 0.095 | 0.096 | 0.092 | 0.098 | 0.092
2009-12-28 | 0.09 | 0.082 | 0.082 | 0.082 | 0.079 | 0.084 | 0.083 | 0.088 | 0.091 | 0.096 | 0.089 | 0.088 | 0.09 | 0.088 | 0.091 | 0.087 | 0.097 | 0.094 | 0.097 | 0.097 | 0.096 | 0.096 | 0.094 | 0.099
2009-12-29 | 0.086 | 0.088 | 0.082 | 0.086 | 0.086 | 0.086 | 0.099 | 0.099 | 0.098 | 0.09 | 0.129 | 0.124 | 0.129 | 0.127 | 0.128 | 0.132 | 0.134 | 0.141 | 0.098 | 0.099 | 0.096 | 0.098 | 0.095 | 0.095
2009-12-30 | 0.091 | 0.084 | 0.089 | 0.083 | 0.087 | 0.085 | 0.093 | 0.094 | 0.092 | 0.091 | 0.111 | 0.118 | 0.113 | 0.118 | 0.112 | 0.121 | 0.136 | 0.136 | 0.101 | 0.094 | 0.097 | 0.091 | 0.096 | 0.093
2009-12-31 | 0.089 | 0.082 | 0.08 | 0.083 | 0.078 | 0.084 | 0.082 | 0.087 | 0.084 | 0.086 | 0.117 | 0.114 | 0.121 | 0.116 | 0.115 | 0.112 | 0.089 | 0.089 | 0.084 | 0.085 | 0.082 | 0.087 | 0.082 | 0.087
2010-01-01 | 0.077 | 0.073 | 0.073 | 0.074 | 0.077 | 0.074 | 0.089 | 0.103 | 0.089 | 0.082 | 0.095 | 0.099 | 0.116 | 0.123 | 0.122 | 0.125 | 0.131 | 0.138 | 0.117 | 0.121 | 0.109 | 0.092 | 0.087 | 0.089
2010-01-02 | 0.082 | 0.077 | 0.08 | 0.076 | 0.082 | 0.079 | 0.092 | 0.1 | 0.087 | 0.09 | 0.116 | 0.118 | 0.12 | 0.118 | 0.116 | 0.13 | 0.139 | 0.144 | 0.105 | 0.1 | 0.103 | 0.098 | 0.103 | 0.098
2010-01-03 | 0.094 | 0.088 | 0.087 | 0.091 | 0.086 | 0.092 | 0.096 | 0.089 | 0.082 | 0.083 | 0.111 | 0.108 | 0.113 | 0.108 | 0.128 | 0.132 | 0.137 | 0.145 | 0.099 | 0.097 | 0.094 | 0.096 | 0.095 | 0.095
2010-01-04 | 0.091 | 0.081 | 0.088 | 0.083 | 0.086 | 0.086 | 0.09 | 0.09 | 0.092 | 0.105 | 0.088 | 0.094 | 0.091 | 0.093 | 0.094 | 0.089 | 0.1 | 0.098 | 0.101 | 0.099 | 0.099 | 0.099 | 0.098 | 0.1
2010-01-05 | 0.089 | 0.088 | 0.086 | 0.089 | 0.087 | 0.088 | 0.101 | 0.1 | 0.098 | 0.1 | 0.13 | 0.128 | 0.127 | 0.129 | 0.128 | 0.133 | 0.148 | 0.147 | 0.129 | 0.121 | 0.117 | 0.099 | 0.099 | 0.099
2010-01-06 | 0.092 | 0.089 | 0.085 | 0.089 | 0.083 | 0.089 | 0.092 | 0.094 | 0.099 | 0.099 | 0.124 | 0.12 | 0.123 | 0.126 | 0.123 | 0.128 | 0.14 | 0.149 | 0.142 | 0.14 | 0.107 | 0.099 | 0.102 | 0.097
2010-01-07 | 0.093 | 0.088 | 0.086 | 0.089 | 0.085 | 0.091 | 0.092 | 0.099 | 0.1 | 0.09 | 0.12 | 0.121 | 0.127 | 0.122 | 0.124 | 0.123 | 0.125 | 0.145 | 0.126 | 0.12 | 0.115 | 0.1 | 0.104 | 0.097
2010-01-08 | 0.094 | 0.089 | 0.089 | 0.09 | 0.088 | 0.091 | 0.099 | 0.107 | 0.1 | 0.096 | 0.132 | 0.132 | 0.131 | 0.127 | 0.134 | 0.131 | 0.134 | 0.145 | 0.105 | 0.103 | 0.105 | 0.097 | 0.098 | 0.092
2010-01-09 | 0.088 | 0.081 | 0.082 | 0.083 | 0.08 | 0.087 | 0.09 | 0.097 | 0.091 | 0.084 | 0.112 | 0.108 | 0.113 | 0.113 | 0.115 | 0.115 | 0.137 | 0.141 | 0.096 | 0.094 | 0.093 | 0.092 | 0.092 | 0.091
2010-01-10 | 0.079 | 0.073 | 0.074 | 0.074 | 0.071 | 0.071 | 0.079 | 0.069 | 0.069 | 0.071 | 0.1 | 0.103 | 0.105 | 0.105 | 0.104 | 0.103 | 0.117 | 0.13 | 0.1 | 0.092 | 0.092 | 0.092 | 0.095 | 0.09
2010-01-11 | 0.088 | 0.08 | 0.082 | 0.083 | 0.08 | 0.085 | 0.085 | 0.09 | 0.087 | 0.087 | 0.088 | 0.084 | 0.088 | 0.084 | 0.088 | 0.085 | 0.098 | 0.099 | 0.095 | 0.097 | 0.097 | 0.099 | 0.092 | 0.099
2010-01-12 | 0.086 | 0.086 | 0.082 | 0.085 | 0.084 | 0.085 | 0.097 | 0.095 | 0.098 | 0.095 | 0.124 | 0.118 | 0.124 | 0.126 | 0.127 | 0.134 | 0.131 | 0.142 | 0.125 | 0.131 | 0.119 | 0.103 | 0.101 | 0.098
2010-01-13 | 0.096 | 0.087 | 0.092 | 0.087 | 0.091 | 0.09 | 0.094 | 0.1 | 0.1 | 0.109 | 0.12 | 0.124 | 0.124 | 0.124 | 0.122 | 0.125 | 0.151 | 0.15 | 0.108 | 0.1 | 0.105 | 0.1 | 0.098 | 0.098
2010-01-14 | 0.089 | 0.088 | 0.083 | 0.088 | 0.084 | 0.088 | 0.092 | 0.091 | 0.097 | 0.093 | 0.122 | 0.119 | 0.121 | 0.114 | 0.118 | 0.137 | 0.146 | 0.153 | 0.134 | 0.133 | 0.132 | 0.103 | 0.099 | 0.099
2010-01-15 | 0.093 | 0.086 | 0.087 | 0.087 | 0.086 | 0.089 | 0.099 | 0.101 | 0.098 | 0.098 | 0.121 | 0.117 | 0.115 | 0.115 | 0.124 | 0.123 | 0.121 | 0.134 | 0.102 | 0.101 | 0.097 | 0.099 | 0.097 | 0.095
2010-01-16 | 0.092 | 0.08 | 0.078 | 0.073 | 0.078 | 0.078 | 0.088 | 0.08 | 0.077 | 0.081 | 0.109 | 0.11 | 0.107 | 0.108 | 0.103 | 0.118 | 0.118 | 0.128 | 0.093 | 0.089 | 0.094 | 0.088 | 0.092 | 0.089
2010-01-17 | 0.087 | 0.078 | 0.079 | 0.078 | 0.078 | 0.081 | 0.084 | 0.081 | 0.075 | 0.08 | 0.099 | 0.105 | 0.102 | 0.103 | 0.106 | 0.1 | 0.122 | 0.125 | 0.093 | 0.087 | 0.089 | 0.089 | 0.086 | 0.089
2010-01-18 | 0.077 | 0.078 | 0.072 | 0.077 | 0.074 | 0.075 | 0.08 | 0.079 | 0.083 | 0.08 | 0.087 | 0.083 | 0.09 | 0.087 | 0.081 | 0.085 | 0.09 | 0.093 | 0.092 | 0.086 | 0.091 | 0.085 | 0.09 | 0.087
2010-01-19 | 0.08 | 0.078 | 0.074 | 0.078 | 0.073 | 0.08 | 0.086 | 0.091 | 0.085 | 0.083 | 0.114 | 0.11 | 0.112 | 0.106 | 0.11 | 0.118 | 0.134 | 0.137 | 0.095 | 0.09 | 0.085 | 0.09 | 0.084 | 0.089
2010-01-20 | 0.078 | 0.076 | 0.075 | 0.074 | 0.077 | 0.075 | 0.084 | 0.081 | 0.09 | 0.098 | 0.115 | 0.114 | 0.114 | 0.115 | 0.116 | 0.126 | 0.124 | 0.151 | 0.123 | 0.124 | 0.12 | 0.121 | 0.12 | 0.119
Profil: | palac_kinskych
Datum/Čas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
2009-12-21 | 0.033 | 0.031 | 0.031 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.034 | 0.038 | 0.045 | 0.049 | 0.062 | 0.071 | 0.072 | 0.066 | 0.064 | 0.061 | 0.065 | 0.061 | 0.06 | 0.062 | 0.057 | 0.042 | 0.04 | 0.039
2009-12-22 | 0.036 | 0.032 | 0.031 | 0.033 | 0.032 | 0.031 | 0.035 | 0.038 | 0.041 | 0.051 | 0.066 | 0.067 | 0.078 | 0.069 | 0.063 | 0.061 | 0.058 | 0.059 | 0.055 | 0.052 | 0.045 | 0.042 | 0.035 | 0.035
2009-12-23 | 0.033 | 0.031 | 0.03 | 0.029 | 0.03 | 0.028 | 0.029 | 0.033 | 0.036 | 0.041 | 0.045 | 0.059 | 0.067 | 0.063 | 0.059 | 0.063 | 0.054 | 0.056 | 0.051 | 0.051 | 0.048 | 0.04 | 0.035 | 0.033
2009-12-24 | 0.034 | 0.03 | 0.029 | 0.029 | 0.028 | 0.03 | 0.032 | 0.03 | 0.029 | 0.035 | 0.033 | 0.035 | 0.033 | 0.034 | 0.037 | 0.034 | 0.029 | 0.03 | 0.031 | 0.03 | 0.029 | 0.03 | 0.031 | 0.031
2009-12-25 | 0.031 | 0.031 | 0.03 | 0.028 | 0.027 | 0.028 | 0.03 | 0.029 | 0.03 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.034 | 0.034 | 0.033 | 0.034 | 0.036 | 0.036 | 0.035 | 0.033 | 0.032 | 0.031 | 0.029 | 0.028
2009-12-26 | 0.029 | 0.03 | 0.027 | 0.028 | 0.028 | 0.029 | 0.029 | 0.031 | 0.03 | 0.036 | 0.041 | 0.044 | 0.045 | 0.049 | 0.051 | 0.048 | 0.045 | 0.048 | 0.044 | 0.043 | 0.039 | 0.036 | 0.035 | 0.036
2009-12-27 | 0.032 | 0.031 | 0.03 | 0.032 | 0.03 | 0.029 | 0.029 | 0.03 | 0.033 | 0.036 | 0.042 | 0.042 | 0.041 | 0.046 | 0.044 | 0.044 | 0.047 | 0.045 | 0.045 | 0.042 | 0.04 | 0.036 | 0.036 | 0.035
2009-12-28 | 0.035 | 0.032 | 0.031 | 0.029 | 0.03 | 0.031 | 0.031 | 0.035 | 0.036 | 0.048 | 0.047 | 0.062 | 0.061 | 0.069 | 0.07 | 0.065 | 0.065 | 0.054 | 0.06 | 0.062 | 0.061 | 0.053 | 0.043 | 0.039
2009-12-29 | 0.037 | 0.037 | 0.031 | 0.03 | 0.031 | 0.032 | 0.033 | 0.038 | 0.041 | 0.045 | 0.051 | 0.065 | 0.065 | 0.07 | 0.07 | 0.071 | 0.066 | 0.059 | 0.063 | 0.064 | 0.055 | 0.055 | 0.046 | 0.04
2009-12-30 | 0.038 | 0.036 | 0.032 | 0.031 | 0.031 | 0.032 | 0.033 | 0.033 | 0.036 | 0.04 | 0.049 | 0.056 | 0.068 | 0.064 | 0.065 | 0.06 | 0.063 | 0.058 | 0.061 | 0.064 | 0.064 | 0.051 | 0.044 | 0.041
2009-12-31 | 0.039 | 0.038 | 0.037 | 0.029 | 0.03 | 0.028 | 0.03 | 0.032 | 0.035 | 0.038 | 0.047 | 0.064 | 0.061 | 0.063 | 0.062 | 0.054 | 0.06 | 0.063 | 0.057 | 0.058 | 0.065 | 0.065 | 0.056 | 0.046
2010-01-01 | 0.04 | 0.04 | 0.036 | 0.038 | 0.036 | 0.033 | 0.03 | 0.028 | 0.029 | 0.029 | 0.035 | 0.034 | 0.038 | 0.043 | 0.045 | 0.048 | 0.047 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.04 | 0.042 | 0.038
2010-01-02 | 0.036 | 0.035 | 0.032 | 0.028 | 0.029 | 0.029 | 0.027 | 0.029 | 0.028 | 0.034 | 0.042 | 0.054 | 0.062 | 0.06 | 0.055 | 0.058 | 0.053 | 0.055 | 0.055 | 0.053 | 0.046 | 0.04 | 0.037 | 0.038
2010-01-03 | 0.035 | 0.034 | 0.03 | 0.028 | 0.028 | 0.029 | 0.028 | 0.03 | 0.031 | 0.037 | 0.043 | 0.042 | 0.044 | 0.045 | 0.047 | 0.048 | 0.046 | 0.044 | 0.043 | 0.041 | 0.038 | 0.039 | 0.036 | 0.033
2010-01-04 | 0.029 | 0.029 | 0.028 | 0.029 | 0.028 | 0.028 | 0.033 | 0.037 | 0.047 | 0.052 | 0.056 | 0.062 | 0.068 | 0.071 | 0.076 | 0.071 | 0.064 | 0.059 | 0.054 | 0.052 | 0.046 | 0.041 | 0.037 | 0.037
2010-01-05 | 0.03 | 0.029 | 0.032 | 0.031 | 0.029 | 0.03 | 0.033 | 0.044 | 0.051 | 0.059 | 0.063 | 0.068 | 0.074 | 0.068 | 0.071 | 0.065 | 0.064 | 0.057 | 0.058 | 0.05 | 0.044 | 0.043 | 0.037 | 0.037
2010-01-06 | 0.033 | 0.034 | 0.03 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.033 | 0.034 | 0.047 | 0.055 | 0.063 | 0.073 | 0.076 | 0.075 | 0.08 | 0.076 | 0.068 | 0.06 | 0.055 | 0.055 | 0.046 | 0.043 | 0.037 | 0.034
2010-01-07 | 0.032 | 0.029 | 0.03 | 0.032 | 0.028 | 0.029 | 0.032 | 0.035 | 0.044 | 0.057 | 0.068 | 0.067 | 0.069 | 0.075 | 0.072 | 0.066 | 0.063 | 0.06 | 0.057 | 0.058 | 0.049 | 0.045 | 0.04 | 0.036
2010-01-08 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.032 | 0.032 | 0.03 | 0.034 | 0.036 | 0.042 | 0.053 | 0.059 | 0.068 | 0.069 | 0.072 | 0.071 | 0.06 | 0.059 | 0.059 | 0.058 | 0.055 | 0.052 | 0.046 | 0.042 | 0.038
2010-01-09 | 0.036 | 0.033 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.03 | 0.031 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.04 | 0.04 | 0.041 | 0.044 | 0.045 | 0.042 | 0.042 | 0.055 | 0.056 | 0.052 | 0.043 | 0.038 | 0.037 | 0.036
2010-01-10 | 0.035 | 0.032 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.029 | 0.033 | 0.03 | 0.032 | 0.038 | 0.043 | 0.041 | 0.041 | 0.04 | 0.039 | 0.042 | 0.04 | 0.041 | 0.035 | 0.035 | 0.036 | 0.034 | 0.031
2010-01-11 | 0.031 | 0.03 | 0.031 | 0.031 | 0.029 | 0.03 | 0.032 | 0.036 | 0.046 | 0.049 | 0.056 | 0.067 | 0.072 | 0.064 | 0.07 | 0.067 | 0.058 | 0.054 | 0.05 | 0.047 | 0.041 | 0.033 | 0.034 | 0.031
2010-01-12 | 0.03 | 0.031 | 0.029 | 0.03 | 0.031 | 0.03 | 0.032 | 0.038 | 0.046 | 0.055 | 0.055 | 0.062 | 0.066 | 0.065 | 0.063 | 0.061 | 0.059 | 0.057 | 0.055 | 0.055 | 0.041 | 0.035 | 0.034 | 0.034
2010-01-13 | 0.033 | 0.033 | 0.032 | 0.031 | 0.033 | 0.032 | 0.032 | 0.035 | 0.048 | 0.053 | 0.055 | 0.067 | 0.071 | 0.067 | 0.07 | 0.065 | 0.061 | 0.056 | 0.049 | 0.049 | 0.041 | 0.036 | 0.035 | 0.032
2010-01-14 | 0.032 | 0.031 | 0.031 | 0.03 | 0.031 | 0.029 | 0.033 | 0.037 | 0.043 | 0.051 | 0.059 | 0.075 | 0.076 | 0.082 | 0.08 | 0.069 | 0.068 | 0.07 | 0.057 | 0.055 | 0.051 | 0.051 | 0.044 | 0.04
2010-01-15 | 0.038 | 0.033 | 0.032 | 0.033 | 0.031 | 0.032 | 0.033 | 0.04 | 0.046 | 0.055 | 0.062 | 0.075 | 0.067 | 0.069 | 0.071 | 0.062 | 0.053 | 0.056 | 0.054 | 0.054 | 0.047 | 0.041 | 0.041 | 0.036
2010-01-16 | 0.039 | 0.035 | 0.032 | 0.032 | 0.031 | 0.031 | 0.03 | 0.032 | 0.031 | 0.034 | 0.038 | 0.042 | 0.044 | 0.04 | 0.044 | 0.043 | 0.061 | 0.064 | 0.063 | 0.052 | 0.053 | 0.043 | 0.043 | 0.039
2010-01-17 | 0.037 | 0.033 | 0.032 | 0.033 | 0.031 | 0.031 | 0.029 | 0.031 | 0.033 | 0.034 | 0.035 | 0.04 | 0.041 | 0.042 | 0.041 | 0.038 | 0.038 | 0.04 | 0.039 | 0.035 | 0.035 | 0.034 | 0.035 | 0.033
2010-01-18 | 0.029 | 0.031 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.028 | 0.032 | 0.036 | 0.043 | 0.046 | 0.055 | 0.062 | 0.067 | 0.064 | 0.061 | 0.065 | 0.062 | 0.052 | 0.053 | 0.048 | 0.048 | 0.045 | 0.039 | 0.039
2010-01-19 | 0.033 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.031 | 0.03 | 0.034 | 0.046 | 0.048 | 0.056 | 0.07 | 0.068 | 0.064 | 0.068 | 0.065 | 0.064 | 0.057 | 0.053 | 0.048 | 0.045 | 0.042 | 0.036 | 0.033
2010-01-20 | 0.031 | 0.029 | 0.028 | 0.029 | 0.028 | 0.028 | 0.029 | 0.032 | 0.043 | 0.045 | 0.058 | 0.066 | 0.072 | 0.066 | 0.066 | 0.063 | 0.059 | 0.057 | 0.055 | 0.052 | 0.042 | 0.041 | 0.04 | 0.038
Profil: | veletrzni_palac
Datum/Čas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
2009-12-21 | 0.507 | 0.513 | 0.505 | 0.49 | 0.497 | 0.5 | 0.518 | 0.542 | 0.578 | 0.582 | 0.578 | 0.582 | 0.58 | 0.57 | 0.56 | 0.563 | 0.592 | 0.55 | 0.518 | 0.515 | 0.517 | 0.515 | 0.525 | 0.525
2009-12-22 | 0.548 | 0.537 | 0.525 | 0.52 | 0.523 | 0.517 | 0.52 | 0.528 | 0.65 | 0.907 | 0.968 | 0.96 | 0.96 | 0.95 | 0.952 | 0.96 | 0.978 | 0.942 | 0.52 | 0.505 | 0.51 | 0.5 | 0.475 | 0.47
2009-12-23 | 0.465 | 0.463 | 0.46 | 0.455 | 0.452 | 0.46 | 0.478 | 0.525 | 0.6 | 0.895 | 0.985 | 0.987 | 0.973 | 0.957 | 0.953 | 0.935 | 0.925 | 0.917 | 0.525 | 0.498 | 0.502 | 0.508 | 0.5 | 0.5
2009-12-24 | 0.482 | 0.498 | 0.51 | 0.502 | 0.495 | 0.485 | 0.498 | 0.485 | 0.49 | 0.507 | 0.51 | 0.513 | 0.507 | 0.505 | 0.503 | 0.502 | 0.505 | 0.505 | 0.498 | 0.495 | 0.49 | 0.49 | 0.487 | 0.483
2009-12-25 | 0.465 | 0.462 | 0.475 | 0.468 | 0.47 | 0.47 | 0.485 | 0.485 | 0.56 | 0.817 | 0.875 | 0.87 | 0.853 | 0.867 | 0.898 | 0.915 | 0.917 | 0.918 | 0.512 | 0.49 | 0.493 | 0.497 | 0.505 | 0.5
2009-12-26 | 0.495 | 0.5 | 0.515 | 0.515 | 0.51 | 0.518 | 0.532 | 0.563 | 0.645 | 0.897 | 0.948 | 0.937 | 0.945 | 0.945 | 0.945 | 0.95 | 0.948 | 0.94 | 0.54 | 0.512 | 0.5 | 0.5 | 0.495 | 0.485
2009-12-27 | 0.468 | 0.472 | 0.483 | 0.485 | 0.487 | 0.49 | 0.5 | 0.518 | 0.617 | 0.84 | 0.895 | 0.9 | 0.898 | 0.895 | 0.915 | 0.93 | 0.94 | 0.94 | 0.522 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.505 | 0.503
2009-12-28 | 0.482 | 0.48 | 0.485 | 0.48 | 0.473 | 0.475 | 0.495 | 0.535 | 0.55 | 0.565 | 0.547 | 0.553 | 0.547 | 0.553 | 0.557 | 0.56 | 0.53 | 0.508 | 0.497 | 0.495 | 0.5 | 0.49 | 0.485 | 0.48
2009-12-29 | 0.465 | 0.465 | 0.468 | 0.472 | 0.473 | 0.475 | 0.5 | 0.525 | 0.68 | 0.897 | 0.963 | 0.96 | 0.955 | 0.955 | 0.955 | 0.945 | 0.952 | 0.948 | 0.537 | 0.498 | 0.495 | 0.482 | 0.485 | 0.478
2009-12-30 | 0.467 | 0.483 | 0.502 | 0.503 | 0.492 | 0.483 | 0.505 | 0.525 | 0.66 | 0.897 | 0.938 | 0.932 | 0.925 | 0.93 | 0.913 | 0.902 | 0.908 | 0.915 | 0.51 | 0.485 | 0.492 | 0.475 | 0.493 | 0.495
2009-12-31 | 0.485 | 0.485 | 0.487 | 0.48 | 0.47 | 0.465 | 0.47 | 0.488 | 0.652 | 0.853 | 0.915 | 0.96 | 0.922 | 0.908 | 0.902 | 0.89 | 0.503 | 0.497 | 0.49 | 0.498 | 0.512 | 0.503 | 0.502 | 0.505
2010-01-01 | 0.508 | 0.53 | 0.53 | 0.5 | 0.502 | 0.503 | 0.505 | 0.522 | 0.533 | 0.532 | 0.618 | 0.837 | 0.9 | 0.908 | 0.922 | 0.94 | 0.95 | 0.943 | 0.53 | 0.507 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.498
2010-01-02 | 0.482 | 0.493 | 0.495 | 0.487 | 0.488 | 0.487 | 0.505 | 0.54 | 0.635 | 0.855 | 0.903 | 0.892 | 0.915 | 0.935 | 0.938 | 0.935 | 0.95 | 0.952 | 0.57 | 0.52 | 0.523 | 0.52 | 0.522 | 0.523
2010-01-03 | 0.52 | 0.515 | 0.517 | 0.518 | 0.517 | 0.515 | 0.525 | 0.54 | 0.655 | 0.908 | 0.952 | 0.96 | 0.963 | 0.967 | 0.975 | 0.98 | 0.978 | 0.98 | 0.567 | 0.53 | 0.543 | 0.542 | 0.538 | 0.527
2010-01-04 | 0.503 | 0.51 | 0.517 | 0.52 | 0.528 | 0.535 | 0.53 | 0.56 | 0.617 | 0.658 | 0.645 | 0.657 | 0.643 | 0.645 | 0.622 | 0.613 | 0.635 | 0.602 | 0.553 | 0.537 | 0.525 | 0.525 | 0.525 | 0.523
2010-01-05 | 0.505 | 0.51 | 0.52 | 0.53 | 0.532 | 0.525 | 0.545 | 0.583 | 0.775 | 0.982 | 1.043 | 1.025 | 1.03 | 1.05 | 1.052 | 1.07 | 1.09 | 1.048 | 0.62 | 0.585 | 0.585 | 0.575 | 0.57 | 0.565
2010-01-06 | 0.545 | 0.547 | 0.553 | 0.55 | 0.555 | 0.552 | 0.57 | 0.67 | 0.843 | 1 | 1.085 | 1.08 | 1.077 | 1.085 | 1.083 | 1.1 | 1.08 | 1.045 | 1.027 | 1.018 | 0.587 | 0.543 | 0.535 | 0.537
2010-01-07 | 0.52 | 0.525 | 0.528 | 0.532 | 0.528 | 0.535 | 0.575 | 0.647 | 0.78 | 1.003 | 1.045 | 1.062 | 1.025 | 1.03 | 1.085 | 1.093 | 1.09 | 1.07 | 0.652 | 0.635 | 0.665 | 0.778 | 0.772 | 0.778
2010-01-08 | 0.775 | 0.81 | 0.835 | 0.817 | 0.84 | 0.838 | 0.84 | 0.9 | 1.087 | 1.27 | 1.293 | 1.295 | 1.297 | 1.305 | 1.308 | 1.22 | 1.18 | 1.027 | 0.618 | 0.575 | 0.565 | 0.567 | 0.558 | 0.545
2010-01-09 | 0.515 | 0.527 | 0.538 | 0.545 | 0.542 | 0.543 | 0.555 | 0.567 | 0.693 | 0.907 | 0.988 | 0.982 | 0.983 | 0.987 | 0.993 | 0.987 | 0.993 | 0.987 | 0.548 | 0.517 | 0.515 | 0.51 | 0.508 | 0.502
2010-01-10 | 0.48 | 0.493 | 0.495 | 0.497 | 0.5 | 0.498 | 0.512 | 0.523 | 0.605 | 0.852 | 0.918 | 0.92 | 0.917 | 0.923 | 0.925 | 0.922 | 0.93 | 0.93 | 0.523 | 0.507 | 0.51 | 0.513 | 0.517 | 0.513
2010-01-11 | 0.497 | 0.503 | 0.515 | 0.522 | 0.52 | 0.523 | 0.54 | 0.577 | 0.658 | 0.742 | 0.708 | 0.747 | 0.725 | 0.72 | 0.695 | 0.68 | 0.683 | 0.65 | 0.58 | 0.57 | 0.555 | 0.55 | 0.537 | 0.538
2010-01-12 | 0.517 | 0.525 | 0.535 | 0.54 | 0.54 | 0.538 | 0.56 | 0.675 | 0.87 | 1.047 | 1.053 | 1.042 | 1.035 | 1.033 | 1.042 | 1.073 | 1.055 | 1.015 | 0.57 | 0.527 | 0.533 | 0.525 | 0.522 | 0.518
2010-01-13 | 0.507 | 0.505 | 0.515 | 0.513 | 0.51 | 0.505 | 0.527 | 0.615 | 0.805 | 0.965 | 1.038 | 1.065 | 1.055 | 1.047 | 1.015 | 1.033 | 1.022 | 0.988 | 0.562 | 0.523 | 0.547 | 0.525 | 0.528 | 0.512
2010-01-14 | 0.508 | 0.505 | 0.507 | 0.51 | 0.513 | 0.52 | 0.537 | 0.555 | 0.755 | 0.98 | 1.038 | 1.04 | 1.017 | 1.013 | 1.017 | 1.015 | 0.988 | 0.942 | 0.653 | 0.602 | 0.593 | 0.515 | 0.52 | 0.515
2010-01-15 | 0.51 | 0.517 | 0.52 | 0.52 | 0.51 | 0.508 | 0.525 | 0.595 | 0.745 | 0.967 | 0.993 | 1.002 | 0.995 | 0.99 | 0.998 | 0.975 | 0.967 | 0.96 | 0.585 | 0.528 | 0.525 | 0.525 | 0.53 | 0.517
2010-01-16 | 0.5 | 0.503 | 0.512 | 0.513 | 0.522 | 0.525 | 0.535 | 0.62 | 0.798 | 0.932 | 0.978 | 0.99 | 0.975 | 0.965 | 0.957 | 0.965 | 0.953 | 0.947 | 0.55 | 0.505 | 0.51 | 0.51 | 0.513 | 0.525
2010-01-17 | 0.505 | 0.505 | 0.505 | 0.495 | 0.492 | 0.495 | 0.498 | 0.515 | 0.59 | 0.827 | 0.883 | 0.9 | 0.882 | 0.883 | 0.88 | 0.88 | 0.89 | 0.872 | 0.493 | 0.455 | 0.425 | 0.42 | 0.422 | 0.433
2010-01-18 | 0.427 | 0.438 | 0.445 | 0.447 | 0.443 | 0.435 | 0.455 | 0.497 | 0.563 | 0.555 | 0.572 | 0.555 | 0.55 | 0.568 | 0.552 | 0.53 | 0.51 | 0.483 | 0.447 | 0.453 | 0.452 | 0.453 | 0.45 | 0.445
2010-01-19 | 0.43 | 0.435 | 0.442 | 0.438 | 0.447 | 0.45 | 0.483 | 0.58 | 0.752 | 0.863 | 0.91 | 0.912 | 0.938 | 0.92 | 0.915 | 0.915 | 0.9 | 0.877 | 0.715 | 0.698 | 0.527 | 0.44 | 0.44 | 0.438
2010-01-20 | 0.41 | 0.415 | 0.43 | 0.43 | 0.427 | 0.43 | 0.475 | 0.605 | 0.793 | 0.905 | 0.97 | 0.965 | 0.952 | 0.945 | 0.953 | 0.947 | 0.953 | 0.942 | 0.545 | 0.53 | 0.518 | 0.5 | 0.515 | 0.507