## vystupCAMKTAED
Čas exportu: | 21.06.2010 - 10:09:58
Uživatel: | ngivanova
Rozsah od: | 2009-08-21
Rozsah do: | 2009-09-21
Sestava: | Národní galerie v Praze
Počet profilov: | 3
Profil: | anezky_ceske
Datum/Čas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
2009-08-21 | 0.085 | 0.08 | 0.085 | 0.086 | 0.087 | 0.093 | 0.091 | 0.091 | 0.113 | 0.118 | 0.148 | 0.142 | 0.14 | 0.123 | 0.118 | 0.113 | 0.099 | 0.096 | 0.074 | 0.071 | 0.08 | 0.086 | 0.095 | 0.097
2009-08-22 | 0.096 | 0.09 | 0.085 | 0.086 | 0.087 | 0.09 | 0.088 | 0.084 | 0.085 | 0.09 | 0.107 | 0.11 | 0.108 | 0.113 | 0.133 | 0.133 | 0.134 | 0.125 | 0.105 | 0.102 | 0.109 | 0.115 | 0.113 | 0.112
2009-08-23 | 0.114 | 0.105 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.104 | 0.055 | 0.02 | 0.027 | 0.104 | 0.13 | 0.131 | 0.133 | 0.131 | 0.132 | 0.134 | 0.135 | 0.133 | 0.113 | 0.109 | 0.118 | 0.121 | 0.119 | 0.117
2009-08-24 | 0.118 | 0.11 | 0.105 | 0.104 | 0.102 | 0.105 | 0.102 | 0.099 | 0.103 | 0.107 | 0.109 | 0.113 | 0.115 | 0.116 | 0.118 | 0.113 | 0.108 | 0.102 | 0.101 | 0.109 | 0.119 | 0.122 | 0.12 | 0.117
2009-08-25 | 0.117 | 0.109 | 0.104 | 0.101 | 0.104 | 0.107 | 0.104 | 0.102 | 0.105 | 0.111 | 0.143 | 0.152 | 0.156 | 0.152 | 0.146 | 0.138 | 0.12 | 0.114 | 0.094 | 0.098 | 0.133 | 0.124 | 0.109 | 0.098
2009-08-26 | 0.103 | 0.097 | 0.092 | 0.092 | 0.094 | 0.098 | 0.095 | 0.096 | 0.095 | 0.118 | 0.152 | 0.153 | 0.155 | 0.148 | 0.141 | 0.138 | 0.135 | 0.13 | 0.113 | 0.11 | 0.119 | 0.123 | 0.12 | 0.119
2009-08-27 | 0.119 | 0.112 | 0.107 | 0.105 | 0.105 | 0.109 | 0.106 | 0.107 | 0.109 | 0.112 | 0.137 | 0.143 | 0.149 | 0.141 | 0.138 | 0.122 | 0.118 | 0.115 | 0.085 | 0.08 | 0.089 | 0.094 | 0.093 | 0.1
2009-08-28 | 0.102 | 0.097 | 0.092 | 0.095 | 0.093 | 0.097 | 0.098 | 0.101 | 0.105 | 0.129 | 0.153 | 0.144 | 0.139 | 0.123 | 0.111 | 0.106 | 0.097 | 0.094 | 0.094 | 0.099 | 0.109 | 0.118 | 0.121 | 0.122
2009-08-29 | 0.123 | 0.115 | 0.109 | 0.109 | 0.106 | 0.11 | 0.106 | 0.104 | 0.103 | 0.105 | 0.126 | 0.13 | 0.131 | 0.131 | 0.133 | 0.135 | 0.133 | 0.128 | 0.11 | 0.107 | 0.114 | 0.117 | 0.116 | 0.114
2009-08-30 | 0.111 | 0.104 | 0.098 | 0.097 | 0.096 | 0.101 | 0.103 | 0.096 | 0.097 | 0.099 | 0.123 | 0.131 | 0.129 | 0.132 | 0.132 | 0.134 | 0.136 | 0.133 | 0.114 | 0.109 | 0.117 | 0.121 | 0.117 | 0.114
2009-08-31 | 0.113 | 0.105 | 0.098 | 0.097 | 0.097 | 0.098 | 0.101 | 0.098 | 0.111 | 0.119 | 0.129 | 0.132 | 0.128 | 0.113 | 0.111 | 0.113 | 0.111 | 0.136 | 0.121 | 0.117 | 0.127 | 0.128 | 0.124 | 0.123
2009-09-01 | 0.121 | 0.115 | 0.107 | 0.107 | 0.106 | 0.111 | 0.108 | 0.103 | 0.108 | 0.113 | 0.141 | 0.144 | 0.153 | 0.154 | 0.143 | 0.145 | 0.141 | 0.141 | 0.119 | 0.125 | 0.136 | 0.138 | 0.131 | 0.133
2009-09-02 | 0.145 | 0.123 | 0.108 | 0.1 | 0.093 | 0.099 | 0.096 | 0.098 | 0.105 | 0.102 | 0.12 | 0.111 | 0.114 | 0.126 | 0.123 | 0.127 | 0.141 | 0.126 | 0.124 | 0.126 | 0.126 | 0.124 | 0.122 | 0.122
2009-09-03 | 0.12 | 0.115 | 0.11 | 0.109 | 0.109 | 0.114 | 0.111 | 0.11 | 0.114 | 0.123 | 0.151 | 0.147 | 0.143 | 0.151 | 0.147 | 0.136 | 0.109 | 0.122 | 0.11 | 0.107 | 0.118 | 0.121 | 0.118 | 0.117
2009-09-04 | 0.118 | 0.111 | 0.105 | 0.106 | 0.106 | 0.107 | 0.107 | 0.111 | 0.11 | 0.111 | 0.142 | 0.143 | 0.147 | 0.142 | 0.142 | 0.143 | 0.142 | 0.129 | 0.108 | 0.104 | 0.116 | 0.115 | 0.115 | 0.115
2009-09-05 | 0.115 | 0.108 | 0.102 | 0.1 | 0.101 | 0.106 | 0.111 | 0.103 | 0.1 | 0.104 | 0.13 | 0.13 | 0.133 | 0.136 | 0.13 | 0.131 | 0.133 | 0.128 | 0.104 | 0.1 | 0.114 | 0.115 | 0.115 | 0.114
2009-09-06 | 0.114 | 0.105 | 0.1 | 0.099 | 0.1 | 0.103 | 0.105 | 0.099 | 0.098 | 0.102 | 0.126 | 0.129 | 0.131 | 0.13 | 0.133 | 0.134 | 0.136 | 0.13 | 0.11 | 0.1 | 0.113 | 0.113 | 0.116 | 0.114
2009-09-07 | 0.113 | 0.104 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.102 | 0.104 | 0.101 | 0.103 | 0.118 | 0.121 | 0.122 | 0.126 | 0.128 | 0.129 | 0.129 | 0.116 | 0.113 | 0.113 | 0.112 | 0.123 | 0.122 | 0.118 | 0.116
2009-09-08 | 0.115 | 0.107 | 0.101 | 0.099 | 0.099 | 0.102 | 0.102 | 0.1 | 0.108 | 0.118 | 0.148 | 0.153 | 0.153 | 0.157 | 0.159 | 0.155 | 0.153 | 0.143 | 0.132 | 0.128 | 0.146 | 0.146 | 0.144 | 0.142
2009-09-09 | 0.164 | 0.137 | 0.103 | 0.1 | 0.1 | 0.103 | 0.101 | 0.103 | 0.107 | 0.123 | 0.143 | 0.145 | 0.144 | 0.154 | 0.152 | 0.154 | 0.152 | 0.139 | 0.115 | 0.113 | 0.121 | 0.119 | 0.118 | 0.118
2009-09-10 | 0.116 | 0.11 | 0.104 | 0.101 | 0.102 | 0.105 | 0.104 | 0.1 | 0.122 | 0.118 | 0.131 | 0.135 | 0.144 | 0.149 | 0.155 | 0.146 | 0.143 | 0.14 | 0.116 | 0.115 | 0.127 | 0.127 | 0.124 | 0.122
2009-09-11 | 0.12 | 0.113 | 0.107 | 0.107 | 0.108 | 0.111 | 0.111 | 0.112 | 0.111 | 0.112 | 0.14 | 0.14 | 0.138 | 0.138 | 0.137 | 0.137 | 0.137 | 0.135 | 0.111 | 0.112 | 0.121 | 0.122 | 0.12 | 0.121
2009-09-12 | 0.12 | 0.112 | 0.108 | 0.107 | 0.107 | 0.112 | 0.111 | 0.106 | 0.103 | 0.105 | 0.131 | 0.133 | 0.134 | 0.138 | 0.143 | 0.138 | 0.135 | 0.134 | 0.111 | 0.114 | 0.121 | 0.118 | 0.118 | 0.116
2009-09-13 | 0.114 | 0.107 | 0.102 | 0.1 | 0.101 | 0.105 | 0.105 | 0.101 | 0.1 | 0.104 | 0.122 | 0.126 | 0.129 | 0.131 | 0.134 | 0.131 | 0.131 | 0.13 | 0.111 | 0.109 | 0.116 | 0.116 | 0.113 | 0.113
2009-09-14 | 0.114 | 0.106 | 0.099 | 0.097 | 0.098 | 0.104 | 0.103 | 0.102 | 0.103 | 0.101 | 0.101 | 0.105 | 0.105 | 0.111 | 0.112 | 0.113 | 0.118 | 0.121 | 0.119 | 0.125 | 0.133 | 0.131 | 0.126 | 0.122
2009-09-15 | 0.112 | 0.106 | 0.099 | 0.098 | 0.098 | 0.1 | 0.102 | 0.1 | 0.103 | 0.114 | 0.133 | 0.135 | 0.138 | 0.138 | 0.141 | 0.142 | 0.142 | 0.137 | 0.112 | 0.116 | 0.123 | 0.122 | 0.12 | 0.121
2009-09-16 | 0.12 | 0.114 | 0.108 | 0.107 | 0.107 | 0.111 | 0.108 | 0.109 | 0.111 | 0.116 | 0.134 | 0.135 | 0.137 | 0.145 | 0.149 | 0.148 | 0.149 | 0.156 | 0.141 | 0.148 | 0.157 | 0.154 | 0.152 | 0.15
2009-09-17 | 0.143 | 0.126 | 0.107 | 0.107 | 0.108 | 0.111 | 0.11 | 0.107 | 0.115 | 0.118 | 0.139 | 0.147 | 0.15 | 0.149 | 0.148 | 0.147 | 0.146 | 0.144 | 0.122 | 0.125 | 0.125 | 0.12 | 0.118 | 0.119
2009-09-18 | 0.118 | 0.112 | 0.107 | 0.107 | 0.108 | 0.111 | 0.111 | 0.11 | 0.112 | 0.115 | 0.143 | 0.148 | 0.149 | 0.151 | 0.152 | 0.151 | 0.153 | 0.151 | 0.113 | 0.117 | 0.12 | 0.12 | 0.115 | 0.115
2009-09-19 | 0.111 | 0.106 | 0.1 | 0.099 | 0.1 | 0.104 | 0.103 | 0.094 | 0.095 | 0.101 | 0.131 | 0.137 | 0.138 | 0.141 | 0.141 | 0.145 | 0.141 | 0.136 | 0.111 | 0.115 | 0.121 | 0.119 | 0.12 | 0.118
2009-09-20 | 0.117 | 0.11 | 0.104 | 0.104 | 0.103 | 0.107 | 0.105 | 0.099 | 0.099 | 0.103 | 0.125 | 0.131 | 0.131 | 0.13 | 0.131 | 0.133 | 0.133 | 0.132 | 0.114 | 0.115 | 0.12 | 0.12 | 0.117 | 0.118
Profil: | palac_kinskych
Datum/Čas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
2009-08-21 | 0.036 | 0.034 | 0.031 | 0.032 | 0.032 | 0.03 | 0.033 | 0.034 | 0.035 | 0.047 | 0.054 | 0.061 | 0.062 | 0.06 | 0.059 | 0.052 | 0.053 | 0.051 | 0.057 | 0.058 | 0.055 | 0.05 | 0.047 | 0.044
2009-08-22 | 0.038 | 0.036 | 0.031 | 0.03 | 0.029 | 0.031 | 0.032 | 0.033 | 0.032 | 0.035 | 0.039 | 0.042 | 0.042 | 0.041 | 0.044 | 0.045 | 0.046 | 0.05 | 0.052 | 0.056 | 0.059 | 0.052 | 0.045 | 0.041
2009-08-23 | 0.04 | 0.037 | 0.034 | 0.034 | 0.032 | 0.031 | 0.031 | 0.032 | 0.032 | 0.037 | 0.039 | 0.043 | 0.044 | 0.047 | 0.045 | 0.041 | 0.045 | 0.042 | 0.045 | 0.044 | 0.042 | 0.04 | 0.038 | 0.037
2009-08-24 | 0.034 | 0.032 | 0.03 | 0.031 | 0.03 | 0.031 | 0.034 | 0.035 | 0.039 | 0.044 | 0.051 | 0.06 | 0.068 | 0.063 | 0.064 | 0.056 | 0.059 | 0.056 | 0.057 | 0.06 | 0.052 | 0.048 | 0.04 | 0.034
2009-08-25 | 0.033 | 0.035 | 0.032 | 0.03 | 0.028 | 0.026 | 0.029 | 0.038 | 0.04 | 0.042 | 0.049 | 0.068 | 0.067 | 0.063 | 0.062 | 0.058 | 0.058 | 0.056 | 0.059 | 0.059 | 0.056 | 0.054 | 0.051 | 0.045
2009-08-26 | 0.042 | 0.04 | 0.036 | 0.034 | 0.031 | 0.029 | 0.031 | 0.035 | 0.041 | 0.041 | 0.05 | 0.063 | 0.066 | 0.068 | 0.068 | 0.063 | 0.059 | 0.058 | 0.053 | 0.054 | 0.056 | 0.055 | 0.048 | 0.038
2009-08-27 | 0.032 | 0.029 | 0.027 | 0.027 | 0.028 | 0.029 | 0.029 | 0.032 | 0.039 | 0.04 | 0.053 | 0.065 | 0.065 | 0.064 | 0.065 | 0.06 | 0.052 | 0.059 | 0.061 | 0.06 | 0.055 | 0.05 | 0.044 | 0.035
2009-08-28 | 0.036 | 0.037 | 0.036 | 0.025 | 0.028 | 0.027 | 0.029 | 0.033 | 0.035 | 0.044 | 0.057 | 0.061 | 0.072 | 0.069 | 0.058 | 0.058 | 0.057 | 0.06 | 0.056 | 0.059 | 0.055 | 0.053 | 0.043 | 0.038
2009-08-29 | 0.037 | 0.032 | 0.03 | 0.026 | 0.026 | 0.027 | 0.029 | 0.03 | 0.03 | 0.029 | 0.034 | 0.04 | 0.039 | 0.042 | 0.041 | 0.042 | 0.042 | 0.04 | 0.047 | 0.047 | 0.045 | 0.039 | 0.037 | 0.037
2009-08-30 | 0.035 | 0.031 | 0.026 | 0.028 | 0.026 | 0.027 | 0.029 | 0.026 | 0.026 | 0.035 | 0.038 | 0.041 | 0.044 | 0.046 | 0.047 | 0.041 | 0.043 | 0.044 | 0.039 | 0.043 | 0.041 | 0.041 | 0.04 | 0.039
2009-08-31 | 0.033 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.027 | 0.027 | 0.025 | 0.029 | 0.038 | 0.036 | 0.047 | 0.058 | 0.061 | 0.06 | 0.062 | 0.055 | 0.055 | 0.053 | 0.057 | 0.056 | 0.057 | 0.052 | 0.045 | 0.04
2009-09-01 | 0.035 | 0.033 | 0.03 | 0.026 | 0.03 | 0.027 | 0.031 | 0.03 | 0.035 | 0.044 | 0.046 | 0.061 | 0.067 | 0.063 | 0.06 | 0.05 | 0.047 | 0.045 | 0.05 | 0.058 | 0.057 | 0.05 | 0.046 | 0.04
2009-09-02 | 0.035 | 0.033 | 0.034 | 0.032 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.033 | 0.04 | 0.039 | 0.052 | 0.063 | 0.062 | 0.059 | 0.057 | 0.057 | 0.052 | 0.05 | 0.051 | 0.051 | 0.05 | 0.046 | 0.045 | 0.039
2009-09-03 | 0.037 | 0.032 | 0.03 | 0.032 | 0.031 | 0.029 | 0.032 | 0.036 | 0.043 | 0.042 | 0.049 | 0.065 | 0.067 | 0.069 | 0.069 | 0.065 | 0.064 | 0.058 | 0.054 | 0.06 | 0.051 | 0.046 | 0.043 | 0.038
2009-09-04 | 0.036 | 0.033 | 0.031 | 0.034 | 0.033 | 0.033 | 0.036 | 0.04 | 0.041 | 0.05 | 0.059 | 0.068 | 0.063 | 0.066 | 0.068 | 0.064 | 0.062 | 0.068 | 0.06 | 0.055 | 0.059 | 0.049 | 0.039 | 0.037
2009-09-05 | 0.036 | 0.035 | 0.031 | 0.029 | 0.029 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.033 | 0.04 | 0.038 | 0.041 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.041 | 0.057 | 0.061 | 0.059 | 0.05 | 0.049 | 0.041 | 0.037
2009-09-06 | 0.034 | 0.031 | 0.03 | 0.026 | 0.025 | 0.028 | 0.026 | 0.025 | 0.026 | 0.033 | 0.035 | 0.035 | 0.041 | 0.038 | 0.042 | 0.043 | 0.042 | 0.045 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.036 | 0.034 | 0.034
2009-09-07 | 0.032 | 0.027 | 0.026 | 0.025 | 0.026 | 0.024 | 0.027 | 0.031 | 0.035 | 0.039 | 0.044 | 0.054 | 0.055 | 0.056 | 0.059 | 0.061 | 0.057 | 0.05 | 0.054 | 0.05 | 0.052 | 0.042 | 0.042 | 0.037
2009-09-08 | 0.033 | 0.028 | 0.031 | 0.028 | 0.03 | 0.029 | 0.028 | 0.032 | 0.031 | 0.036 | 0.042 | 0.056 | 0.062 | 0.061 | 0.059 | 0.052 | 0.052 | 0.05 | 0.047 | 0.05 | 0.054 | 0.048 | 0.046 | 0.033
2009-09-09 | 0.034 | 0.03 | 0.03 | 0.028 | 0.028 | 0.027 | 0.03 | 0.034 | 0.037 | 0.042 | 0.061 | 0.069 | 0.067 | 0.066 | 0.065 | 0.062 | 0.059 | 0.057 | 0.049 | 0.052 | 0.056 | 0.05 | 0.044 | 0.038
2009-09-10 | 0.035 | 0.033 | 0.03 | 0.03 | 0.028 | 0.028 | 0.029 | 0.031 | 0.037 | 0.039 | 0.045 | 0.063 | 0.06 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.055 | 0.048 | 0.044 | 0.046 | 0.047 | 0.039 | 0.035 | 0.031
2009-09-11 | 0.033 | 0.028 | 0.027 | 0.025 | 0.026 | 0.025 | 0.032 | 0.034 | 0.037 | 0.042 | 0.058 | 0.061 | 0.064 | 0.066 | 0.061 | 0.056 | 0.05 | 0.051 | 0.049 | 0.051 | 0.056 | 0.054 | 0.048 | 0.041
2009-09-12 | 0.034 | 0.031 | 0.027 | 0.027 | 0.026 | 0.027 | 0.023 | 0.027 | 0.027 | 0.029 | 0.037 | 0.034 | 0.036 | 0.044 | 0.039 | 0.036 | 0.037 | 0.035 | 0.039 | 0.041 | 0.038 | 0.034 | 0.034 | 0.033
2009-09-13 | 0.031 | 0.031 | 0.027 | 0.028 | 0.026 | 0.027 | 0.028 | 0.026 | 0.026 | 0.033 | 0.035 | 0.035 | 0.041 | 0.043 | 0.039 | 0.034 | 0.033 | 0.035 | 0.037 | 0.037 | 0.034 | 0.032 | 0.033 | 0.03
2009-09-14 | 0.028 | 0.027 | 0.024 | 0.025 | 0.024 | 0.024 | 0.027 | 0.033 | 0.034 | 0.039 | 0.05 | 0.069 | 0.063 | 0.058 | 0.062 | 0.055 | 0.051 | 0.047 | 0.045 | 0.044 | 0.041 | 0.035 | 0.032 | 0.03
2009-09-15 | 0.029 | 0.028 | 0.027 | 0.025 | 0.024 | 0.025 | 0.029 | 0.032 | 0.036 | 0.038 | 0.049 | 0.056 | 0.058 | 0.06 | 0.059 | 0.058 | 0.053 | 0.054 | 0.054 | 0.053 | 0.052 | 0.045 | 0.037 | 0.034
2009-09-16 | 0.031 | 0.028 | 0.031 | 0.027 | 0.026 | 0.027 | 0.03 | 0.036 | 0.04 | 0.04 | 0.051 | 0.069 | 0.068 | 0.063 | 0.066 | 0.063 | 0.06 | 0.055 | 0.057 | 0.056 | 0.056 | 0.049 | 0.04 | 0.037
2009-09-17 | 0.034 | 0.029 | 0.028 | 0.03 | 0.027 | 0.027 | 0.029 | 0.03 | 0.036 | 0.042 | 0.059 | 0.066 | 0.075 | 0.071 | 0.074 | 0.068 | 0.068 | 0.064 | 0.067 | 0.069 | 0.063 | 0.055 | 0.049 | 0.044
2009-09-18 | 0.034 | 0.033 | 0.03 | 0.029 | 0.03 | 0.031 | 0.033 | 0.035 | 0.04 | 0.044 | 0.053 | 0.062 | 0.059 | 0.054 | 0.058 | 0.056 | 0.053 | 0.052 | 0.053 | 0.051 | 0.05 | 0.048 | 0.048 | 0.045
2009-09-19 | 0.037 | 0.03 | 0.03 | 0.029 | 0.027 | 0.027 | 0.029 | 0.028 | 0.028 | 0.036 | 0.037 | 0.049 | 0.051 | 0.051 | 0.052 | 0.056 | 0.05 | 0.056 | 0.058 | 0.055 | 0.058 | 0.051 | 0.052 | 0.052
2009-09-20 | 0.04 | 0.036 | 0.029 | 0.025 | 0.026 | 0.028 | 0.027 | 0.026 | 0.026 | 0.032 | 0.038 | 0.045 | 0.043 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.041 | 0.044 | 0.042 | 0.047 | 0.042 | 0.04 | 0.035 | 0.034
Profil: | veletrzni_palac
Datum/Čas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
2009-08-21 | 0.985 | 1.045 | 1.035 | 1.01 | 1.005 | 1.088 | 1.112 | 1.053 | 1.195 | 1.5 | 1.612 | 1.585 | 1.6 | 1.583 | 1.59 | 1.57 | 1.575 | 1.54 | 1.117 | 1.088 | 1.08 | 1.072 | 1.085 | 1.088
2009-08-22 | 1.03 | 1.09 | 1.102 | 1.1 | 1.108 | 1.11 | 1.125 | 1.107 | 1.143 | 1.352 | 1.453 | 1.48 | 1.485 | 1.475 | 1.472 | 1.468 | 1.495 | 1.47 | 1.065 | 1.042 | 1.015 | 1.003 | 1.042 | 1.028
2009-08-23 | 0.945 | 1.007 | 1.04 | 1.008 | 1.005 | 1.007 | 1.023 | 1.042 | 1.093 | 1.34 | 1.45 | 1.435 | 1.44 | 1.425 | 1.442 | 1.455 | 1.5 | 1.483 | 1.062 | 1.013 | 0.997 | 0.998 | 0.997 | 1.013
2009-08-24 | 0.93 | 0.972 | 0.993 | 0.99 | 0.995 | 1.002 | 1.013 | 1.04 | 1.075 | 1.122 | 1.198 | 1.155 | 1.145 | 1.147 | 1.163 | 1.172 | 1.143 | 1.115 | 1.095 | 1.08 | 1.062 | 1.043 | 1.04 | 1.027
2009-08-25 | 0.935 | 1.018 | 1.025 | 1.01 | 1.015 | 1.02 | 1.03 | 1.07 | 1.192 | 1.44 | 1.545 | 1.535 | 1.543 | 1.547 | 1.533 | 1.532 | 1.575 | 1.54 | 1.095 | 1.08 | 1.09 | 1.06 | 1.065 | 1.085
2009-08-26 | 1.018 | 1.087 | 1.1 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.078 | 1.13 | 1.332 | 1.513 | 1.577 | 1.635 | 1.598 | 1.567 | 1.578 | 1.572 | 1.575 | 1.53 | 1.103 | 1.125 | 1.08 | 1.085 | 1.102 | 1.108
2009-08-27 | 1.025 | 1.08 | 1.09 | 1.082 | 1.075 | 1.073 | 1.09 | 1.105 | 1.245 | 1.515 | 1.575 | 1.6 | 1.615 | 1.6 | 1.602 | 1.588 | 1.587 | 1.558 | 1.16 | 1.112 | 1.105 | 1.115 | 1.125 | 1.118
2009-08-28 | 1.032 | 1.068 | 1.085 | 1.077 | 1.08 | 1.078 | 1.082 | 1.16 | 1.283 | 1.517 | 1.59 | 1.605 | 1.605 | 1.595 | 1.593 | 1.587 | 1.585 | 1.573 | 1.15 | 1.107 | 1.105 | 1.095 | 1.108 | 1.11
2009-08-29 | 1.037 | 1.068 | 1.08 | 1.06 | 1.032 | 1.023 | 1.035 | 1.065 | 1.172 | 1.38 | 1.443 | 1.43 | 1.455 | 1.445 | 1.41 | 1.437 | 1.585 | 1.53 | 1.073 | 1.02 | 1.005 | 1.015 | 1.032 | 1.025
2009-08-30 | 0.96 | 1.01 | 1.02 | 1.025 | 1.023 | 1.022 | 1.045 | 1.06 | 1.148 | 1.44 | 1.482 | 1.458 | 1.472 | 1.46 | 1.51 | 1.518 | 1.502 | 1.505 | 1.098 | 1.025 | 1.022 | 1.023 | 1.035 | 1.03
2009-08-31 | 0.96 | 1.02 | 1.015 | 1.015 | 1.02 | 1.02 | 1.05 | 1.06 | 1.09 | 1.097 | 1.153 | 1.14 | 1.127 | 1.118 | 1.122 | 1.145 | 1.15 | 1.113 | 1.082 | 1.078 | 1.052 | 1.055 | 1.053 | 1.052
2009-09-01 | 0.97 | 1.013 | 1.027 | 1.03 | 1.038 | 1.03 | 1.05 | 1.08 | 1.26 | 1.46 | 1.582 | 1.54 | 1.538 | 1.58 | 1.59 | 1.577 | 1.595 | 1.578 | 1.112 | 1.058 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.055
2009-09-02 | 0.965 | 1.052 | 1.038 | 1.02 | 1.02 | 1.022 | 1.048 | 1.1 | 1.182 | 1.49 | 1.598 | 1.597 | 1.59 | 1.565 | 1.593 | 1.635 | 1.592 | 1.54 | 1.535 | 1.52 | 1.08 | 1.045 | 1.085 | 1.055
2009-09-03 | 0.98 | 1.058 | 1.042 | 1.06 | 1.043 | 1.04 | 1.062 | 1.103 | 1.265 | 1.487 | 1.573 | 1.55 | 1.55 | 1.572 | 1.598 | 1.567 | 1.548 | 1.51 | 1.082 | 1.025 | 1.018 | 1.02 | 1.02 | 1.022
2009-09-04 | 0.955 | 0.998 | 1.005 | 1.005 | 1 | 1 | 1.022 | 1.085 | 1.148 | 1.452 | 1.553 | 1.505 | 1.52 | 1.51 | 1.475 | 1.482 | 1.488 | 1.46 | 1.027 | 0.993 | 0.99 | 0.997 | 1 | 0.993
2009-09-05 | 0.932 | 0.988 | 1 | 1.007 | 1.023 | 1.02 | 1.04 | 1.087 | 1.228 | 1.42 | 1.485 | 1.48 | 1.477 | 1.475 | 1.465 | 1.455 | 1.475 | 1.458 | 1.03 | 1.007 | 1.013 | 1.02 | 1.027 | 1.033
2009-09-06 | 0.965 | 1.017 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.045 | 1.045 | 1.113 | 1.3 | 1.48 | 1.492 | 1.463 | 1.442 | 1.453 | 1.472 | 1.473 | 1.462 | 1.025 | 0.995 | 1.003 | 1.02 | 1.025 | 1.025
2009-09-07 | 0.945 | 0.995 | 1.017 | 1.018 | 1.025 | 1.03 | 1.055 | 1.102 | 1.113 | 1.122 | 1.133 | 1.142 | 1.143 | 1.122 | 1.135 | 1.143 | 1.165 | 1.107 | 1.06 | 1.055 | 1.048 | 1.045 | 1.052 | 1.063
2009-09-08 | 0.985 | 1.017 | 1.05 | 1.058 | 1.042 | 1.045 | 1.07 | 1.125 | 1.268 | 1.482 | 1.513 | 1.53 | 1.545 | 1.537 | 1.538 | 1.53 | 1.537 | 1.513 | 1.107 | 1.075 | 1.05 | 1.043 | 1.035 | 1.025
2009-09-09 | 0.967 | 1.015 | 1.033 | 1.042 | 1.048 | 1.052 | 1.073 | 1.11 | 1.252 | 1.498 | 1.535 | 1.532 | 1.525 | 1.528 | 1.525 | 1.552 | 1.53 | 1.505 | 1.095 | 1.025 | 1.015 | 1.018 | 1.012 | 1
2009-09-10 | 0.93 | 0.988 | 1.01 | 1.002 | 1.005 | 1.045 | 0.888 | 0.865 | 1.242 | 1.483 | 1.53 | 1.557 | 1.578 | 1.552 | 1.568 | 1.59 | 1.54 | 1.535 | 1.105 | 1.032 | 1.028 | 1.022 | 1.028 | 1.012
2009-09-11 | 0.94 | 1.01 | 1.018 | 1.005 | 0.995 | 1.005 | 1.027 | 1.05 | 1.2 | 1.46 | 1.505 | 1.505 | 1.485 | 1.475 | 1.485 | 1.5 | 1.47 | 1.47 | 1.038 | 0.995 | 0.987 | 0.995 | 0.995 | 0.993
2009-09-12 | 0.93 | 0.99 | 0.992 | 0.988 | 0.99 | 0.992 | 1.015 | 1.025 | 1.14 | 1.365 | 1.43 | 1.443 | 1.427 | 1.433 | 1.452 | 1.45 | 1.453 | 1.447 | 1.025 | 0.988 | 0.997 | 1.005 | 1.008 | 1
2009-09-13 | 0.947 | 0.988 | 1 | 1.007 | 1.008 | 1.007 | 1.033 | 1.08 | 1.25 | 1.39 | 1.425 | 1.412 | 1.428 | 1.425 | 1.437 | 1.443 | 1.422 | 1.428 | 1.03 | 0.995 | 0.995 | 1.012 | 1.013 | 1.012
2009-09-14 | 0.945 | 0.995 | 1.005 | 1.008 | 1.01 | 1.035 | 1.07 | 1.095 | 1.142 | 1.203 | 1.23 | 1.255 | 1.215 | 1.205 | 1.15 | 1.087 | 1.08 | 1.058 | 1.035 | 1.01 | 1.015 | 1.02 | 1.027 | 1.02
2009-09-15 | 0.915 | 0.975 | 1.013 | 1.025 | 1.022 | 1.033 | 1.045 | 1.06 | 1.167 | 1.45 | 1.488 | 1.48 | 1.485 | 1.567 | 1.545 | 1.505 | 1.503 | 1.495 | 1.077 | 1.143 | 1.067 | 1.045 | 1.055 | 1.038
2009-09-16 | 0.94 | 0.997 | 1.02 | 1.025 | 1.035 | 1.023 | 1.05 | 1.11 | 1.225 | 1.457 | 1.498 | 1.485 | 1.497 | 1.51 | 1.6 | 1.518 | 1.495 | 1.497 | 1.09 | 1.075 | 1.055 | 1.043 | 1.045 | 1.037
2009-09-17 | 0.948 | 1 | 1.025 | 1.027 | 1.025 | 1.015 | 1.038 | 1.102 | 1.23 | 1.463 | 1.53 | 1.565 | 1.58 | 1.54 | 1.527 | 1.518 | 1.502 | 1.478 | 1.045 | 1.02 | 1.022 | 1.033 | 1.042 | 1.038
2009-09-18 | 0.95 | 1.007 | 1.03 | 1.028 | 1.035 | 1.037 | 1.073 | 1.097 | 1.24 | 1.473 | 1.497 | 1.495 | 1.498 | 1.495 | 1.487 | 1.485 | 1.488 | 1.49 | 1.07 | 1.115 | 1.047 | 1.03 | 1 | 1.01
2009-09-19 | 0.928 | 0.99 | 0.997 | 1.005 | 1.008 | 1.012 | 1.03 | 1.035 | 1.17 | 1.383 | 1.415 | 1.417 | 1.435 | 1.438 | 1.457 | 1.513 | 1.49 | 1.465 | 1.062 | 1.02 | 1.003 | 0.995 | 0.997 | 0.993
2009-09-20 | 0.922 | 0.975 | 1.01 | 1 | 1.003 | 0.997 | 1.018 | 1.03 | 1.1 | 1.365 | 1.427 | 1.438 | 1.455 | 1.465 | 1.465 | 1.53 | 1.5 | 1.477 | 1.06 | 1.07 | 1.063 | 1.047 | 1.025 | 1.11