DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

Č. 1

Veřejná zakázka

SBĚRNÝ DVŮR TÝN NAD VLTAVOU

Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon)

| Druh zadávacího řízení | Zjednodušené podlimitní řízení |
| --- | --- |
| Druh zakázky | Stavební práce |
| Předpokládaná hodnota zakázky | 9 900 000 Kč bez DPH |
| Adresa profilu zadavatele | https://uverejnovani.cz/profiles/details/mesto-tyn-nad-vltavou/ |
| Datum zahájení řízení | 8. 10. 2013 |

Zakázka je zadávána v certifikovaném elektronickém nástroji EZAK, který je dostupný na https://ezak.e-tenders.cz/.

| Zadavatel: Město Týn nad Vltavou se sídlem Náměstí Míru 2 375 01 Týn nad Vltavou nezapsán v obchodním rejstříku | Zastoupení podle § 151 Zákona: QCM, s.r.o. se sídlem Bellova 370/40, 623 00 Brno zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 40722 |
| --- | --- |
| IČ: 00245585 | IČ: 26262525 |

# ÚVOD

Zadavatel Vám poskytuje v souladu s § 49 odst. 2 Zákona dodatečné informace na základě žádosti k výše uvedené veřejné zakázce.

Dále Vám poskytuje dodatečné informace ze své vůle dle § 49 odst. 4 Zákona.

# DODATECNÉ INFORMACE NA ZÁKLADĚ § 49 ODST. 2 ZÁKONA

„Objekt : SO 01 Skladová hala

Díl: 740	Silnoproud

dotaz: Z projektu a výpisu hlavního elektroinstalačního materiálu vyplývá, že montáž a dodávka elektroinstalace ( SO 01; VO, připojení periferií ) je obsažena ve výkazu výměr v objektu SO 09: Elektroinstalace, osvětlení. Co je obsahem výkazu výměr objektu SO 01: Skladová hala – 740: Silnoproud?“

Odpověď zadavatele:

Položky oceňte dle výkazu výměr

„Objekt : SO 02 EKO kontejner

Díl: 009:	Ostatní konstrukce a práce

pol.č. 144	Podkladní konstrukce pod kontejner		soubor		1

Požadujeme upřesnit skladbu podkladní konstrukce a výměru, nelze z dokumentace vyčíst.

Odpověď zadavatele:

Podkladní konstrukce rohů kontejneru pro vyrovnání spádu asfaltové plochy – kontejnery musí být uloženy v rovině – např. betonové dlaždice, desky apod.

„pol.č.  145	Propojení kontejneru na přívod el. energie	soubor		1

Obsah této položky je zahrnut v objektu SO 09 Elektroinstalace, osvětlení. Má se tato položka ocenit?“

Odpověď zadavatele:

V části elektro je přívodní kabel ke kontejneru, tato položka znamená propojení kabelu na elektroinstalaci buňky – napojení přes zásuvku 400 V.

„Objekt : SO 10: VRN

pol. 314	Zařízení staveniště + zajištění koordinátora BOZP	soub		1

V položce je vložen špatný vzorec – odpovídá součtu celkového rozpočtu (celková cena je potom dvojnásobná). Požadujeme opravu ve výkazu výměr.“

Odpověď zadavatele:

Položku opravte

pol. 314	Zařízení staveniště + zajištění koordinátora BOZP	%		0,015

Pak funguje vzorec jako součin celkové ceny a sazby v %. Alternativou je zadání částky jednotkovou sumou a ponechání původní řádky

„Dobrý den, prosíme o dozaslání projektové dokumentace na opěrné zdi a rampu. Ve výkazu výměr na rampu chybí položky na pracovní spáru, drenáž, ve výkazu výměr na skladovou halu ve zdravoinstalacích chybí vodovodní dřezová baterie. Máme tyto chybějící položky vyčíslit na zvláštní přílohu, která se nebude načítat do výsledné ceny, ale v případě přidělení zakázky by se v SoD zohlednily? Děkuji“

Odpověď zadavatele:

Níže uvedené položky uveďte v příloze mimo výkaz výměr a nezahrnujte je do celkové nabídkové ceny.

# DODATECNÉ INFORMACE NA ZÁKLADĚ § 49 ODST. 4 ZÁKONA

Zadavatel opravuje text zadávací dokumentace bod 11.2:

„V souladu s § 72 odst. 4 Zákona Zadavatel bude konat otevírání obálek bez přítomnosti uchazečů, protože požaduje pouze elektronické nabídky a bude konána elektronická aukce, tzn. nebude se konat otevírání obálek s nabídkami podle § 71 odst. 7 zákona.“

na:

„V souladu s § 72 odst. 4 Zákona Zadavatel bude konat otevírání obálek bez přítomnosti uchazečů, protože požaduje pouze elektronické nabídky, tzn. nebude se konat otevírání obálek s nabídkami podle § 71 odst. 8 zákona.“

Jak vyplývá z bodu 9 zadávací dokumentace, hodnocení nabídek provede hodnotící komise. V rámci hodnocení veřejné zakázky nebude použita elektronická aukce.

# PODPIS

| Zadavatel: Město Týn nad Vltavou se sídlem Náměstí Míru 2 375 01 Týn nad Vltavou nezapsán v obchodním rejstříku | Mgr. Tomáš Motal Administrátor VZ Podepsáno elektronicky |
| --- | --- |
| IČO: 00245585 |  |