# DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1

Veřejná zakázka

Týn nad Vltavou: Zateplení městské polikliniky – II. etapa – op. ř.

Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „Zákon“)

| Druh zadávacího řízení | Otevřené řízení |
| --- | --- |
| Rozsah veřejné zakázky | Podlimitní |
| Druh zakázky | Stavební práce |
| Předpokládaná hodnota zakázky | 13.377.298,- Kč bez DPH |
| Adresa profilu zadavatele | https://uverejnovani.cz/profiles/details/mesto-tyn-nad-vltavou/ |
| Datum zahájení řízení | 15. 8. 2014 |

Zakázka je zadávána v certifikovaném elektronickém nástroji EZAK, který je dostupný na https://ezak.e-tenders.cz/.

| Zadavatel: Město Týn nad Vltavou Nám. Míru 2 375 01 Týn nad Vltavou nezapsáno v obchodním rejstříku | Zastoupení podle § 151 Zákona: QCM, s.r.o. se sídlem Bellova 370/40, 623 00 Brno zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 40722 |
| --- | --- |
| IČO: 00245585 | IČO: 26262525 |

# ÚVOD

Zadavatel Vám, v souladu s § 49 odst. 2 Zákona, tedy na základě předchozí žádosti, poskytuje dodatečné informace k zadávacím podmínkám výše uvedeného zadávacího řízení.

# DODATEČNÉ INFORMACE

## Znění žádosti:

1) Žádáme zadavatele o sdělení, kde lze najít více informací k ústřednímu topení díl 731, p.č. 174. Nelze stanovit cenu, když nemáme situaci umístění radiátorů, rozvodů. Z informace o položce:………….úprava rozvodů, případná oprava a doplnění (ventily, termohlavice apod.) nelze stanovit objektivně cenu.

2) Žádáme zadavatele o doplnění informací k VZT, POLOŽKY Č. 89, 90, 91 a 92.

3) Kde lze v PD nalézt velikost původního světlíku bodového H9.

## Odpověď Zadavatele:

1) Zadavatel uvádí, že se jedná o odmontování stávajícího radiátoru a posunutí radiátoru cca o 10 cm s nutností prodloužením připojovacího potrubí cca o 30 cm (připojení je z boku radiátorů, počet radiátorů 160, radiátory litinové  stojí na podlaze, velikost radiátoru 1500 x 600 x 220, výměnu termohlavic ventilů uvažovat u všech).

2) Zadavatel uvádí, že bližší popis je uveden v poznámkách výkresu č. 10 a výpisu ostatních výrobků (H09, H10).

3) Velikost původního světlíku je 600x600 mm.

Zadavatel současně umožnuje k dotčeným položkám individuální prohlídku přímo na místě stavby, a to kdykoli po telefonické dohodě až do konce termínu podání nabídek (tj. do 8. 9. 2014 do 10 hod.). Kontaktní osobou je Bc. Jan Dolejší, investiční technik, odbor hospodářské správy a školství Městského úřadu v Týně nad Vltavou, tel.: +420 724 731 817.

# PODPIS

| Zadavatel: Město Týn nad Vltavou Nám. Míru 2 375 01 Týn nad Vltavou nezapsáno v obchodním rejstříku | Mgr. Jana Sadílková Administrátor VZ Podepsáno elektronicky |
| --- | --- |
| IČO: 00245585 |  |