Položkový rozpočet projektu-bezdrátový rozhlas

Žadatel:		Město Týn nad Vltavou

| Činnost | Množství | Jednotková cena Kč bez DPH | Celková cena Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| TECHNICKÁ ČÁST 1 - VAROVNÝ A VÝSTRAŽNÝ SYSTÉM |  |  |  |
| Řídící pracoviště |  |  |  |
| Multimediální PC s OS, repro + mikro, LCD 17" | 2 |  |  |
| OP ovládací pult s mikrofonem a ovl. 10 okruhů | 2 |  |  |
| SW ovládací software pro PC včetně modulu pro připojení PC, SW pro vzdálený servis | 2 |  |  |
| Gsm brána pro hromadné rozesílání sms, modul paging | 2 |  |  |
| VR vysílací rozvaděč se zálohováním | 2 |  |  |
| Va vysílací anténa | 2 |  |  |
| Pager (alfanumerický, VHF ) | 4 |  |  |
| Napojení vys. Rozvaděče na obousměrnou komunikaci | 2 |  |  |
| ZD+K zákl. deska pro připojení OP,PC a rozšiřujících modulů + zesilovač pro repro k VA | 2 |  |  |
| Modul pro připojení telefonu | 2 |  |  |
| Montážní práce elektro komplet po budově včetně elmat. | 2 |  |  |
| Koncové prvky a prvky měření |  |  |  |
| Ob. BH rozvaděč hlásiče, včetně externí antény, držáku na sloup, záloh. AKU | 118 |  |  |
| Tlakové repro 80hm/30W | 329 |  |  |
| držák reproduktoru | 329 |  |  |
| Montážní práce elektro včetně drobného mont. materiálu včetně plošiny | 118 |  |  |
| oživení, testy, ověření popřípadě úprava systému v návaznosti na okolní systémy, dálkový ovladač | 1 |  |  |
| Modul JSVV | 2 |  |  |
| Přijímač , ANTÉNA | 2 |  |  |
| Doplnění rozvaděče, změna zálohování včetně baterie | 2 |  |  |
| Mont. Práce elektro včetně drobného mont. Materiálu | 2 |  |  |
| Oživení, testy, ověření popřípadě úprava systému v návaznosti na okolní systémy | 2 |  |  |
| Zaškolení obsluhy | 2 |  |  |
| Demontáž starého dožilého rozhlasu | 1 |  |  |
| REVIZE ELEKTRO | 2 |  |  |
| Hladinová čidla a srážkoměr |  |  |  |
| Limnigrafická stanice | 2 |  |  |
| ultrazvuk. Snímač hladiny 0,25-8 m | 2 |  |  |
| výložníkový držák pro snímač, radiační a ochranný kryt pro snímač | 2 |  |  |
| Držák pro limnigrafickou stanici | 2 |  |  |
| Drobný instalační materiál (kabely a kabelová chráničky) | 2 |  |  |
| Montáž limnigrafické stanice a ultrazvukové jednotky | 2 |  |  |
| Montáž výložníkového držáku | 2 |  |  |
| Sada AKU - akumulátor 12V včetně IP krabice | 4 |  |  |
| žár. Zink. Stožár 5m pro solar. Panel | 2 |  |  |
| Montáž + Zapojení a zprovoznění sady solar | 2 |  |  |
| Sada solar - držák, reg. Napětí, solár. Panel, ext. Dobíječka | 2 |  |  |
| Nastavení softwaru limnigrafické stanice | 2 |  |  |
| Nastavení softwaru ultrazvukové jednotky | 2 |  |  |
| Hydrometrie | 2 |  |  |
| Kalibrace | 2 |  |  |
| Srážkoměr člunkový 0,2mm, 200 cm2 | 1 |  |  |
| stojan pod srážkoměrnou stanici | 1 |  |  |
| datalogger s přenosem | 1 |  |  |
| Montáž srážkoměrné stanice | 1 |  |  |
| Montáž nerezového stojanu | 1 |  |  |
| AKU 1- bezúdržbový akumulátor 12V včetně IP krabice | 2 |  |  |
| Výložník pro solární panel | 1 |  |  |
| Montáž + Zapojení a zprovoznění sady solar | 1 |  |  |
| Sada solar - držák, reg. Napětí, solár. panel, ext. Dobíječka | 1 |  |  |
| Celkem bez DPH |  |  |  |
| DPH |  |  |  |
| Celkem včetně DPH |  |  |  |