DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

Č. 3

Veřejná zakázka

Výměna oken budovy L

Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon)

| Druh zadávacího řízení | Otevřené řízení |
| --- | --- |
| Rozsah veřejné zakázky | Nadlimitní |
| Druh zakázky | Dodávky |
| Předpokládaná hodnota zakázky | 6 846 492 Kč bez DPH |
| Adresa profilu zadavatele | https://zakazky. krajbezkorupce.cz/profile_display_112.html |
| Datum zahájení řízení | 12. 11. 2014 |

Zakázka je zadávána v certifikovaném elektronickém nástroji EZAK, který je dostupný na https://ezak.e-tenders.cz/.

| Zadavatel: Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace se sídlem Široká 401/16 664 95 Ivančice | Zastoupení podle § 151 Zákona: QCM, s.r.o. se sídlem Bellova 370/40, 623 00 Brno zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 40722 |
| --- | --- |
| IČO: 00225827 | IČO: 26262525 |

V Ivančicích dne 11. 12. 2014

# ÚVOD

Zadavatel Vám poskytuje v souladu s § 49 odst. 4 Zákona, tedy bez předchozí žádosti, dodatečné informace k zadávacím podmínkám výše uvedeného zadávacího řízení.

# DODATEČNÉ INFORMACE

- Meziskelní žaluzie budou mít funkci sklopných lamel a možnosti celkové vytažení žaluzie k hornímu rámu okna.

- Venkovní horizontální žaluzie budou ovládány mechanickým pohonem klikou, zadavatel připouští možnost šířkového dělení na dvě části a dvě ovládací kliky.

- Zadavatel poskytne uzamykatelné prostory k uskladnění nově dodávaných oken a současně poskytne uzamykatelné prostory pro potřeby montážních pracovníků včetně použití sociálního zařízení ve 2.NP budovy L.

# PODPIS

| Zadavatel: Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace se sídlem Široká 401/16 664 95 Ivančice | Mgr. Tomáš Motal Administrátor VZ Podepsáno elektronicky |
| --- | --- |
| IČO: 00225827 |  |