Příloha č. 1 – určení skeneru a technické požadavky

- určení skeneru

Skener bude určen pro skenování především vázaných novin formátu 2 x A2. Výsledkem budou kvalitní digitální kopie umožňující dlouhodobou ochranu fondu a zpřístupnění v digitální knihovně Kramerius.

- technické požadavky

- snímání rozevřeného svazku shora

- velikost snímané plochy min. A1

- maximální tloušťka snímaného svazku nejméně 10 centimetrů

- při snímání svazku je akceptovatelné jak snímání dvěma snímači (tj. každá strana rozevřeného svazku samostatně), tak jedním. V případě dvou snímačů musí být možné uvést oba v činnost jedinou akcí uživatele a zároveň musí být zajištěna možnost z obou snímků složit bezešvě jeden formátu A1, v případě jednoho snímače musí být možné automaticky snímek rozdělit na dva s uživatelem definovaným přesahem

- rozlišení: min. 400 DPI pro A1

- minimální udávaná rychlost skenování - A1, barevně, 400 DPI je 8 sek.

- skener bude vybaven knižní kolébkou, přítlačným sklem a nožním spínačem

- součástí dodávky bude i grafická stanice, ke které bude skener připojen (může být součástí zařízení), min. požadavky na stanici: monitor, 24 palců, širokoúhlý, pracovní stanice – procesor 4 jádro (Frekvence procesoru 3,4 GHz (3 400 MHz), Cache procesoru  8 MB, Max TDP  84 W), RAM 8GB DDR3, grafická karta min. 2 jádro (2GB), HDD 1TB 7200 otáček, DVD, USB 3.0, DisplayPort, DVI, Windows

- skener bude vybaven vlastním zdrojem světla, zajišťujícím rovnoměrné nasvícení předlohy a s co nejvěrnějším podáním bílého světla

- automatické narovnávání zakřivení u vnitřní vazby knihy, automatické rozpoznání formátu a okrajů

- možnost skenovat černobíle, ve stupních šedi a barevně min. ve 24 bitové barevné hloubce

- podporované formáty: minimálně jpg, bezeztrátový tiff, pdf

- přenos dat min. USB 2.0 či ekviv.

- software pro úpravu skenů

- cena bude včetně instalace a bezplatného zaškolení obsluhy

- servis: odstranění závady do 5 pracovních dní od nahlášení.

- záruka nejméně 2 roky – údržba v době záruky – min. 2 x ročně