DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

Č. 1

Veřejná zakázka

Modernizace přednáškového sálu (opakované řízení)

Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon)

| Druh zadávacího řízení | Otevřené řízení |
| --- | --- |
| Rozsah veřejné zakázky | Podlimitní |
| Druh zakázky | Dodávky |
| Předpokládaná hodnota zakázky | 4 058 990 Kč bez DPH |
| Adresa profilu zadavatele | https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/stredni-prumyslova-skola-praha-10-na-trebesine-2299 |
| Datum zahájení řízení | 4. 2. 2015 |

Zakázka je zadávána v certifikovaném elektronickém nástroji E-ZAK, který je dostupný na https://ezak.e-tenders.cz/.

| Zadavatel: Střední průmyslová škola, Praha 10, Na Třebešíně 2299 se sídlem Na Třebešíně 2299/69, 108 00 Praha 10 | Zastoupení podle § 151 Zákona: QCM, s.r.o. se sídlem Bellova 370/40, 623 00 Brno zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 40722 |
| --- | --- |
| IČO: 61385417 | IČO: 26262525 |

V Praze 19. 2. 2015

# ÚVOD

Zadavatel Vám poskytuje v souladu s § 49 odst. 2 Zákona, tedy na základě žádosti, dodatečné informace k zadávacím podmínkám výše uvedeného zadávacího řízení.

# ZNĚNÍ ŽÁDOSTI

Věc: Žádost o poskytnutí dodatečných informací na zakázku „Modernizace přednáškového sálu (opakované řízení)“

Dobrý den,

Dovoluji si Vás požádat, v souladu s §49 odst. 1) zák. č- 137/2006 Sb. o poskytnutí dodatečných informací na podlimitní veřejnou zakázku „Modernizace přednáškového sálu“, zadavatel Střední průmyslová škola, Praha 10, Na Třebešíně.

Dotazy:

1. V zadávacích podkladech jsou popsány také práce, ke kterým nebyly nalezeny odpovídající položky v rozpočtu. Jedná se o následující práce:

a) Truhlářské práce:

Nosná konstrukce pro šikmé obklady stěn …. m2

b) Podhledy:

Pnutý podhled – výměra 115 m2 je rozvinutá plocha ? Prosíme, o sdělení doporučeného standardu.

Kotvící lišty pro podhled – membránu, chybí specifikace, délka.

Nosné profily Al jekl zavěšené pod stropem, chybí specifikace, délka.

Al lišty pro osazení reflektorů, chybí specifikace, délka.

Dělící Al profil mezi SDK a podhledem – membránou, chybí specifikace, délka.

c) Osazování:

Ocelový L profil pro osazení zábradlí, chybí specifikace, délka.

d) Dveře / sklenářské práce:

Sjednotit rozměr dvoukřídlých dveří a nadsvětlíku ve výkaze výměr a výkresech.

e) Bourací práce:

Sekání rýh ve stěnách pro zapuštěná madla (stěna je z čeho ?)

Začištění rýh.

f) Interiér :

Promítací plátno – není předmětem díla (pokud by mělo být – chybí specifikace)

g) Elektro :

Počty sedadel a počty zásuvek elektro u sedadel jsou odlišné.

Kabely k sedadlům budou v lištách na úrovni podlahy?

2. Dále jsme narazili na určité nejasnosti ve výkresech, žádáme Vás o upřesnění:

a) Detaily C, D, E uvádějí obklad S-c, který jinde není popsán.

b) VZT potrubí ve zvýšené podlaze podle našeho názoru prostorově koliduje

s podezdívkou zvýšených stupňů.

c) Detail D-b :

Není dořešeno osazení rozvaděče elektro ve vztahu k truhlářským obkladům.

d) Detail D-a :

Sjednotit rozměr dvoukřídlých dveří a nadsvětlíku ve výkaze výměr a výkresech;

žádáme upřesnění skla; madla dveří by měla být masivnější nebo kovová.

Dveře budou namáhané, doporučujeme zvážit provedení jako rámové.

Ostění dveří je popsáno 60 mm, nadpraží dveří je popsáno 40 mm,

popiska uvádí S-a. Nemá vše být obklad tl. 18 mm?

e) Vybavení :

p.č. 46 Přednáškový pultík – žádáme upřesnění (výkres) nebo cenovou relaci.

p.č. 87 Odkládací pultík M03 – žádáme upřesnění (výkres) nebo cenovou relaci

# DODATEČNÉ INFORMACE

## Odpovědi na dotazy

Zadavatel Vám poskytuje následující odpovědi na výše uvedené dotazy. Odpovědi jsou tučně

1.

a)

- Úhel a natočení obkladových desek bude definováno pomocí nosné kce např. tak, že budou kladeny překližkové desky např. tloušťky 18 mm v rastru např. á 1 m. Tímto vzniknou jakási žebra.

- Nepravidelný tvar („zubatice“) těchto žeber odpovídá svislým řezům v identických místech. Tvarování žebra tak odpovídá tvarování akustického obkladu.

- Tyto řezy je schopen projektant dodat po dohodě se zadavatelem po provedení bouracích prací a to s finálním, přesným zaměřením odhalených obvodových kcí.

- Vzhledem k tomu, že polygonální tvar bude řezán do desky 5-osou frézou, vyplývá z toho, že každý řez je pod definovaným nepatrným úhlem. Definice úhlů je předmětem 3D modelu, který je součástí projektové dokumentace.

- Následně budou desky přikládány k žebrům právě v těchto definovaných úhlech.

- Položka je kumulativní a obsahuje kompletní dodávku vč.nosné kce

b)

-Pnutý podhled – výměra 115 m2 je rozvinutá plocha?

Ne, je to plocha půdorysná

-Kotvící lišty pro podhled – membránu, chybí specifikace, délka. Jedná se o systémové kotvící Al prvky k pnutým podhledům.

-Nosné profily Al jekl zavěšené pod stropem, chybí specifikace, délka.

Délka odpovídá délce spojů.

-Al lišty pro osazení reflektorů, chybí specifikace, délka – reflektory např. Od firmy LIVAL + k tomu patřičné světelné lišty, které jsou vystiženy výkresem detailu v PD. Tyto lišty budou společnou dodávkou s reflektorovými svítidly a mají celkovou délku – 39,2 bm.

-Dělící Al profil mezi SDK a podhledem – membránou, chybí specifikace, délka. - jedná se kumulativín položku – tedy lišty jsou součástí pnutého podhledu. Délka lišt je z PD patrná.

c) Délka patrná z výkresu 06 (z-a + z-b)

d) Řešení výkres č. 14. Upravená hodnota je upravena do rozpočtu s dnešním datem.

e)

Sekání rýh ve stěnách pro zapuštěná madla (stěna je z čeho?)

Skladba S-03

Začištění rýh.

Zadavatel dotazu nerozumí, tudíž neodpovídá.

f)

Promítací plátno není předmětem díla

g)

Počty sedadel a počty zásuvek elektro u sedadel jsou odlišné.

Ano, to je v pořádku.

Kabely k sedadlům budou v lištách na úrovni podlahy?

Všechny kabely budou vedeny skrytě ve stavebních kcích. Je třeba je zasekat a zadrážkovat.

2.

a) Chybný popis, jedná se o skladbu S-a + S-b

b) VZT bude probíhat těsně vedle podezdívky tak, aby ke kolizi nedošlo, dle skutečně odhaleného stavu.

c) Řešeno výkresem č. 13

d)

Sjednotit rozměr dvoukřídlých dveří a nadsvětlíku ve výkaze výměr a výkresech;

Rozměr uvedený v rozpočtu je chybný. Správný rozměr odpovídá hodnotě uvedené ve výkresech – 1490 x 2900 mm (výkres č. 13 + 06). Upravená hodnota je upravena do rozpočtu s dnešním datem.

žádáme upřesnění skla; madla dveří by měla být masivnější nebo kovová.

Průměr 40 mm by měl být dostatečný. Případnou úpravu profilu budeme řešit v rámci Kontrolního dne výstavby a vzorování. Sklo bude kalené dle standartu. Bezpečnostní parametry co se týče zámku nebyly specifikovány- bude odsouhlaseno s investorem.

Dveře budou namáhané, doporučujeme zvážit provedení jako rámové.

Dveře budou bezrámové.

Ostění dveří je popsáno 60 mm, nadpraží dveří je popsáno 40 mm,

popiska uvádí S-a. Nemá vše být obklad tl. 18 mm?

Popis je správně.

e) Součástí KD bude vzorování a odsouhlasení dílenské dokumentace vybraných částí projektové dokumentace, díky kterým budou jasně definovány parametry.

## Upravená příloha č. 2 zadávací dokumentace

V souvislosti s touto dodatečnou informací zadavatel upravil přílohu č. 2 zadávací dokumentace  - rozpočet. Pro zpracování nabídku využijte tuto upravenou přílohu. Úpravy byly provedeny v rámci položek 82 a 83.

## Prodloužení lhůty pro příjem nabídek

Vzhledem k obsahu této dodatečné informace se zadavatel rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek skončí

27. 2. 2015 v 10:00 hod.

# PODPIS

| Zadavatel: Střední průmyslová škola, Praha 10, Na Třebešíně 2299 se sídlem Na Třebešíně 2299/69, 108 00 Praha 10 | Mgr. Tomáš Motal Administrátor VZ Podepsáno elektronicky |
| --- | --- |
| IČO: 61385417 |  |

# PŘÍLOHA

Příloha č. 2 - rozpočet ÚPRAVA.xls