## Krycí list
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet |  | 01 | Ústřední vytápění - kotelna | JKSO
Objekt |  |  |  | SKP
02b |  |  |  | Měrná jednotka
Stavba |  | Rekonstrukce kotelny |  | Počet jednotek
Náklady na m.j.
Projektant |  |  |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem |  | Ztížené výrobní podmínky
Z | PSV celkem |  | Oborová přirážka
R | M práce celkem |  | Přesun stavebních kapacit
N | M dodávky celkem |  | Mimostaveništní doprava
ZRN celkem |  |  | Zařízení staveniště
Provoz investora
HZS |  |  | Kompletační činnost (IČD)
ZRN+HZS |  |  | Ostatní náklady neuvedené
ZRN+ost.náklady+HZS |  |  | Ostatní náklady celkem
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 15 | %
DPH |  | 15 | %
Základ pro DPH |  | 21 | %
DPH |  | 21 | %
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :
Položky"X"jsou nedílnou součástí k provedení díla a žadatel tyto položky provádí sám.

## Rekapitulace
Stavba : |  | Rekonstrukce kotelny |  |  | Rozpočet : | 01
Objekt : |  |  |  |  | Ústřední vytápění - kotelna
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
1 | Ústřední vytápění |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
Ztížené výrobní podmínky
Oborová přirážka
Přesun stavebních kapacit
Mimostaveništní doprava
Zařízení staveniště
Provoz investora
Kompletační činnost (IČD)
Rezerva rozpočtu
CELKEM VRN

## Položky
Položkový rozpočet
Stavba : |  | Rekonstrukce kotelny |  | Rozpočet: | 1
Objekt : |  |  |  | Ústřední vytápění - kotelna
Položky"X"jsou nedílnou součástí k provedení díla a žadatel tyto položky provádí sám.
P.č. | SKP/ DKP | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | 0
| 952 90-1111 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4m | m2 | 34 | X | X
| Celkem za | 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | 0 | 0
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  | 0 |  | 1
| 01 | Odstranění tepelné izolace potrubí | m | 61 | X | X
| 02 | Tepelná izolace potrubí z minerální plsti s polepem Al fólií, pro ocelové trubky DN25, tl. 20mm | m | 3 |  | 0
| 03 | Tepelná izolace potrubí z minerální plsti s polepem Al fólií, pro ocelové trubky DN32, tl. 30mm | m | 2 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00027
| 04 | Tepelná izolace potrubí z minerální plsti s polepem Al fólií, pro ocelové trubky DN40, tl. 40mm | m | 8 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00029
| 05 | Tepelná izolace potrubí z minerální plsti s polepem Al fólií, pro ocelové trubky DN50, tl. 50mm | m | 14 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00032
| 06 | Tepelná izolace potrubí z minerální plsti s polepem Al fólií, pro ocelové trubky DN65, tl. 60mm | m | 13 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00072
| 07 | Tepelná izolace potrubí z minerální plsti s polepem Al fólií, pro ocelové trubky DN80, tl. 80mm | m | 18 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00078
| 08 | Tepelná izolace kombinovaného rozdělovače a sběrače z minerální plsti s polepem Al fólií | m | 4 |  | 0
| 998 71-3201 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6m | % | 0 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
| Celkem za | 713 Izolace tepelné |  |  | 0 | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 730 | Ústřední vytápění |  |  | 0 |  | 1
| 09 | Topná zkouška | hod | 72 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
| 10 | Doregulování a vyvážení topného systému | kus | 1 |  | 0
| Celkem za | 730 Ústřední vytápění |  |  | 0 | 0
Díl: | 731 | Kotelny |  |  | 0
| 731 20-1821 | Demontáž kotlů ocelových na plynná paliva o výkonu 172 kW | kus | 3 | X | X
| 731 29-2812 | Demontáž hořáků na plynná paliva o výkonu 172 kW | kus | 3 | X | X
| 731 39-1812 | Vypouštění vody z kotlů do kanalizace samospádem, výhřevná plocha kotlů do 10m2 | kus | 3 | X | X
| 11 | Ocelová konstrukce pro zavěšení kotlů | kus | 1 | X | X
| 731 23-9127 | Montáž kotlů ocelových teplovodních na plynná paliva o výkonu 100 kW | kus | 3 |  | 0
| 12 | Kotel ocelový teplovodní plynový závěsný, nerezový kondenzační výměník, automatický diagnostický systém, výkon 20-100 kW | kus | 3 |  | 0
| 13 | Modulární víceokruhový kaskádový regulátor, digitální s týdenním programem, 3topné okruhy + ohřev teplé vody, možnost rozšíření na více kotlů a topných okruhů, venkovní čidlo | kus | 1 |  | 0
| 14 | Kaskádový modul pro daný regulátor | kus | 2 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
| 15 | Rozšíření o 2 topné okruhy pro daný regulátor | kus | 1 |  | 0
| 16 | Koleno s revizním otvorem 87°, DN110, PP | kus | 3 |  | 0
| 17 | Koleno 45°, DN110, PP | kus | 6 |  | 0
| 18 | Patní koleno 87°, DN110, PP | kus | 3 |  | 0
| 19 | Trubka 1,0 m, DN110, PP | kus | 12 |  | 0
| 20 | Trubka 2,0 m, DN110, PP | kus | 15 |  | 0
| 21 | Kryt komína DN110 | kus | 3 |  | 0
| 22 | Držák odstupu DN110 (10 ks) | kus | 2 |  | 0
| 23 | Montáž odkouření kotle vč. vyvložkování komína | m | 42 |  | 0
| 731 34-1140 | Hadice napouštěcí pryžová Ø 20/28 | m | 5 |  | 0
| 24 | Revize spalinové cesty od kotle | kus | 1 |  | 0
| 998 73-1201 | Přesun hmot pro kotelny v objektech výšky do 6m | % | 0 |  | 0
| Celkem za | 731 Kotelny |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 732 | Strojovny |  |  |  |  | 1
| 25 | Demontáž hydraulického vyrovnávače dynamických tlaků | kus | 1 | X | X
| 732 32-0814 | Demontáž nádrží tlakových o objemu 500 l | kus | 1 | X | X
| 732 42-0812 | Demontáž čerpadel oběhových spirálních do potrubí DN 40 | kus | 4 | X | X
| 732 11-2142 | Rozdělovač a sběrač kombinovaný 5cestný, modul 150mm, rozteč 300mm | kus | 1 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
| 732 11-3105 | Hydraulický vyrovnávač dynamickách tlaků IV, průtok 17,2 m3/h | kus | 1 |  | 0
| 732 19-9100 | Montáž štítků orientačních | kus | 8 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.066
| 732 21-1222 | Nepřímotopný zásobníkový ohřívač teplé vody stacionární stojatý se dvěma spirálními výměníky, objem 400 l | kus | 1 |  | 0
| 732 33-1625 | Nádoba expanzní tlaková s membránou, PN 0,6, objem 400 l | kus | 1 |  | 0
| 732 33-1778 | Bezpečnostní uzávěr k měření tlaku G 1 | kus | 1 |  | 0
| 26 | Revize tlakových nádob výchozí | kus | 1 |  | 0
| 27 | Revize tlakových nádob provozní | kus | 1 |  | 0
| 28 | Kontrola zásobníkového ohřívače výchozí | kus | 1 |  | 0
| 732 42-1419 | Čerpadlo teplovodní závitové mokroběžné oběhové, DN 25, průtok 5,0m3/h, dopravní výška 8,0m | kus | 1 |  | 0
| 732 42-0912 | Zpětná montáž čerpadel oběhových spirálních do potrubí DN 40 | kus | 4 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00987
| 998 73-2201 | Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 6m | % | 0 |  | 0
| Celkem za | 732 Strojovny |  |  | 0 | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  | 0 |  | 1
| 733 11-0806 | Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 15 do 32 | m | 8 | X | X
| 733 11-0808 | Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 32 do 50 | m | 22 | X | X
| 733 12-0826 | Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých Ø přes 60,3 do 89 | m | 31 | X | X
| 29 | Rozřezání konzol, podpěr a výložníků pro potrubí z U-profilů do U 6,5 | kus | 10 |  | 0
| 733 11-1315 | Potrubí z trubek ocelových závitových svařovaných běžných nízkotlakých v kotelnách a strojovnách DN 25 | m | 6 |  | 0
| 733 11-1316 | Potrubí z trubek ocelových závitových svařovaných běžných nízkotlakých v kotelnách a strojovnách DN 32 | m | 2 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5e-05
| 733 11-1317 | Potrubí z trubek ocelových závitových svařovaných běžných nízkotlakých v kotelnách a strojovnách DN 40 | m | 8 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00683
| 733 11-1318 | Potrubí z trubek ocelových závitových svařovaných běžných nízkotlakých v kotelnách a strojovnách DN 50 | m | 14 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00682
| 733 12-1222 | Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých nízkotlakých v kotelnách a strojovnách Ø 76/3,2 | m | 13 |  | 0
| 733 12-1225 | Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých nízkotlakých v kotelnách a strojovnách Ø 89/3,6 | m | 18 |  | 0
| 733 19-1927 | Navaření odbočky na stávající potrubí, odbočka DN 40 | kus | 2 |  | 0
| 733 19-4922 | Navaření odbočky na stávající potrubí, odbočka Ø 76/3,2 | kus | 4 |  | 0
| 733 19-4925 | Navaření odbočky na stávající potrubí, odbočka Ø 89/3,6 | kus | 2 |  | 0
| 733 14-1103 | Odvzdušňovací nádobky z trubek ocelových DN 65 | kus | 2 |  | 0
| 733 19-0107 | Zkouška těsnosti potrubí z trubek ocelových závitových DN do 40 | m | 16 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00651
| 733 19-0108 | Zkouška těsnosti potrubí z trubek ocelových závitových DN 40 do 50 | m | 14 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00736
| 733 19-0225 | Zkouška těsnosti potrubí z trubek ocelových hladkých Ø přes 60,3/2,9 do 89/5,0 | m | 31 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00831
| 998 73-3201 | Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6m | % | 0 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00873
| Celkem za | 733 Rozvod potrubí |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  |  | 1
| 734 10-0812 | Demontáž armatur přírubových se dvěma přírubami přes 50 do DN 100 | kus | 18 | X | X
| 734 20-0811 | Demontáž armatur závitových s jedním závitem do G 1/2 | kus | 19 | X | X
| 734 20-0822 | Demontáž armatur závitových se dvěma závity přes 1/2 do G 1 | kus | 8 | X | X
| 734 20-0823 | Demontáž armatur závitových se dvěma závity přes 1 do G 6/4 | kus | 6 | X | X
| 734 20-0824 | Demontáž armatur závitových se dvěma závity přes 6/4 do G 2 | kus | 15 | X | X
| 734 20-0832 | Demontáž armatur závitových se třemi závity přes 1/2 do G1 | kus | 2 | X | X
| 734 20-0833 | Demontáž armatur závitových se třemi závity přes 1 do G 6/4 | kus | 1 | X | X
| 734 41-0811 | Demontáž teploměrů přímých a rohových | kus | 9 | X | X
| 734 42-0811 | Demontáž tlakoměrů se spodním připojením | kus | 1 | X | X
| 734 20-9125 | Montáž závotových armatur se 3 závity G 1 | kus | 2 |  | 0
| 734 20-9126 | Montáž závotových armatur se 3 závity G 5/4 | kus | 1 |  | 0
| 734 16-3428 | Filtr přírubový přímý s vypouštěcí přírubou DN 80 | kus | 1 |  | 0
| 734 19-2316 | Klapky zpětné samočinné DN 65 | kus | 2 |  | 0
| 734 19-2317 | Klapky zpětné samočinné DN 80 | kus | 1 |  | 0
| 734 19-3115 | Klapky mezipřírubové uzavírací DN 65 | kus | 5 |  | 0
| 734 19-3116 | Klapky mezipřírubové uzavírací DN 80 | kus | 9 |  | 0
| 734 24-2416 | Ventily zpětné závitové G 6/4 | kus | 1 |  | 0
| 734 24-2417 | Ventily zpětné závitové G 2 | kus | 1 |  | 0
| 734 26-1235 | Šroubení topenářské přímé G 1 | kus | 5 |  | 0
| 734 26-1238 | Šroubení topenářské přímé G 2 | kus | 6 |  | 0
| 734 29-1123 | Kohouty plnicí a vypouštěcí G 1/2 | kus | 14 |  | 0
| 734 29-2715 | Kulové kohouty přímé závitové G 1 | kus | 2 |  | 0
| 734 29-2716 | Kulové kohouty přímé závitové G 1 1/4 | kus | 1 |  | 0
| 734 29-2717 | Kulové kohouty přímé závitové G 1 1/2 | kus | 4 |  | 0
| 734 29-2718 | Kulové kohouty přímé závitové G 2 | kus | 8 |  | 0
| 30 | Směšovací armatury závitové trojcestné DN 25 | kus | 2 |  | 0
| 31 | Směšovací armatury závitové trojcestné DN 32 | kus | 1 |  | 0
| 32 | Teploměry technické úhlové lihové s ochranným pouzdrem | kus | 9 |  | 0
| 734 42-1102 | Tlakoměr s pevným stonkem, spodní připojení, tlak 0-16 bar, průměr 100mm | kus | 1 |  | 0
| 734 42-1112 | Kondenzační smyčka zahnutá | kus | 1 |  | 0
| 33 | Kohout tlakoměrný trojcestný | kus | 1 |  | 0
| 734 49-4213 | Návarky s trubkovým závitem G 1/2" | kus | 10 |  | 0
| 998 73-4201 | Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6m | % | 0 |  | 0
| Celkem za | 734 Armatury |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  |  | 1
| 783 42-5428 | Nátěry kovových potrubí do DN 50 syntetické základní antikorozní | m | 30 | X | X | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3e-05
| 783 42-5528 | Nátěry kovových potrubí přes DN 50 do DN 100 syntetické základní antikorozní | m | 31 | X | X
| Celkem za | 783 Nátěry |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 784 | Malby
| 784 16-5512 | Malba tekutá HET Klasik, bílá, bez penetrace, 2 x | m2 | 102 | X | X
| Celkem za | 784 Malby |  |  | 0 | 0
Díl: | 799 | Ostatní |  |  | 0 |  | 1
| 34 | Práce a dodávky výše neuvedené potřebné k úplnému provedení díla | kus | 1 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
| 35 | Ostatní pomocné materiály, práce, dodávky, služby a výkony výše neuvedené, potřebné | kus | 1 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
| 36 | Zpracování a kompletace dokumentace skutečného provedení - 3x v tištěné a 1x v elektronické podobě | kus | 1 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00099
| 37 | Kompletace atestů, certifikátů, revizních zpráv a ostatních dokladů potřebných k předání | kus | 1 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00209
| Celkem za | 799 Ostatní |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem bez DPH | DPH