## Baliček č. 1
Balíček č. 1
Pořadové číslo | číslo kotelny | Adresa, č.p. | tepelný výkon | Rok uvedení do | spotřeba ZP | příprava teplé | výroba tepla | výroba tepla | finanční částka | účinnost zdroje | Správce | Pasport | elektrická energie
zdroje | kotelny |  | kotelny | provozu | m3/rok | vody ano/ne | sezóna 2014 | sezóna 2015 | na opravy | dle vyhlášky | objektu |  | 2015
|  |  | KW |  |  |  | GJ | GJ | Kč | % |  |  | úhrada v Kč
1 | K3 | Anglická 17/391 | 155 | 2009 | 19246 | ano | 662.19 | 697.81 | 5440 | 85 | Realit EM | ano | 14417.41
2 | K4 | Anglická 18/225 | 230 | 1995 | 35420 | ano | 1094.27 | 1114.89 | 8836.64 | 85 | Realit EM | ano | 26544.83
3 | K5 | Anglická 25/384 | 749 | 2012 | 136576 | ano | 3783.68 | 3534.34 | 29272.08 | 86 | Realit EM | ano | 44020.62
Italská 1/384
Italská 3/384
4 | K9 | Bělehradská 96/644 | 255 | 1994 | 30732 | ano | 867.66 | 856.23 | 6895.56 | 85 | Ikon | ano | 21991.63
5 | K14 | Blanická 24/1788 | 358 | 2011 | 50671 | ano | 1541.31 | 1535.81 | 12308.48 | 85 | Centra | ano | 25424.24
6 | K18 | Čerchovská 6/1981 | 344 | 1995 | 40207 | ne | 1307.47 | 1398.76 | 10824.92 | 85 | Centra | ano | 28892.89
7 | K20 | Francouzská 11/852 | 201 | 1994 | 35666 | ano | 354.78 | 1030.77 | 5542.2 | 85 | Centra | ano | 16294.02
8 | K45 | Londýnská 61/375 | 186 | 2014 | 43171 | ano | 742.15 | 702.61 | 5779.04 | 85 | Austis | ano | 9826.49
9 | K51 | Mánesova 20/1624 | 546 | 1994 | 63321 | ano | 1640.03 | 1603.05 | 12972.32 | 86 | Centra | ano | 57529.28
10 | K52 | Mikovcova 3/574 | 225 | 1994 | 31468 | ano | 922.86 | 913.91 | 7347.08 | 85 | Realit EM | ano | 46696.91
11 | K66 | Slezská 5/2298 | 130 | 2012 | 21174 | ne | 507.15 | 505.93 | 4052.32 | 85 | Centra | ano | 5807.71
12 | K87 | Vinohradská 21/405 | 240 | 1997 | 30046 | ne | 1080.4 | 1086.75 | 8668.6 | 85 | Austis | ano | 28829.76
13 | K88 | Vinohradská 69/1431 | 232 | 1998 | 39710 | ano | 1191.38 | 1136.78 | 9312.64 | 85 | Centra | ano | 33481.01
14 | K16 | Bruselská 9/680 | 52 | 2005 | 8359 | ne | 264.66 | 249.56 | 2056.88 | 85 | Austis | ano | 6346.48
15 | K19 | Dittrichova 9/337 | 360 | 2003 | 42429 | ne | 1266.09 | 1386.2 | 10609.16 | 85 | Haspra | ano | 20594.06
16 | K22 | Hálkova 1/1612 | 94 | 1996 | 11712 | ne | 330.42 | 303.03 | 2533.8 | 85 | Realit EM | ano | 7230.14
17 | K29 | Ječná 29/529 | 520 | 1995 | 83682 | ano | 2437.98 | 2568.08 | 20024.24 | 86 | Realit EM | ano | 22646.96
18 | K31 | Karlovo nám. 7/325 | 308 | 1998 | 50328 | ano | 1502.91 | 1514.57 | 12069.92 | 85 | Ikon | ano | 0
19 | K33 | Karlovo nám. 34/551 | 186 | 1994 | 30274 | ano | 869.7 | 750.68 | 6481.52 | 85 | Centra | ano | 15553.57
20 | K39 | Lípová 13/523 | 213 | 1995 | 35033 | ano | 1189.89 | 1152.91 | 9371.2 | 85 | Ikon | ano | 9157.41
21 | K53 | Na Rybníčku 14/1350 | 220 | 1999 | 25595 | ano | 859.19 | 776.04 | 6540.92 | 85 | Realit EM | ano | 14972.85
22 | K75 | Šafaříkova 14/557 | 390 | 2000 | 56089 | ano | 1702.59 | 1641.55 | 13376.56 | 85 | Austis | ano | 52419.77
23 | K78 | Trojanova 7/336 | 285 | 2005 | 26604 | ne | 1189.22 | 1240.48 | 9718.8 | 85 | Haspra | ano | 20043.49
24 | K82 | V tůních 11/1357 | 104 | 2001 | 14319 | ne | 453.49 | 494.7 | 3792.76 | 85 | Realit EM | ano | 10078.81
25 | K84 | Václavská 14/2068 | 920 | 1996 | 171932 | ano | 5072.17 | 5154.89 | 40908.24 | 86 | Haspra | ano | 89049.5
26 | K85 | Václavská 18/2069 | 465 | 1993 | 75543 | ano | 2549.28 | 2319.73 | 19476.04 | 85 | Haspra | ano | 55860.64
27 | K97 | Žitná 32/2055 | 450 | 1995 | 66470 | ano | 2209.79 | 2204.35 | 17656.56 | 85 | Realit EM | ano | 33201.87
28 | K98 | Žitná 38/573 | 258 | 2011 | 52228 | ano | 1242.81 | 1163.31 | 9624.48 | 85 | Realit EM | ano | 22143.27
|  | Celkem |  |  | 1328005 |  | 38835.52 | 39037.72 | 311492.96 |  |  |  | 739055.62
Domy určené k prodeji - tzv. privatizace
Pasport kotelen z r. 2009
Pasport kotelen po rekonstrukci je součástí projektové dokumentace
Pokud je ve sloupci elektrické energie uvedena nula, jedná se o osazení elektroměru pro celý dům. V tomto případě není cena elektrické energie předmětem soutěže.

## Baliček č. 2
Balíček č. 2
Pořadové číslo | číslo | Adresa, č.p. | tepelný výkon | Rok uvedení do | spotřeba ZP | příprava teplé | výroba tepla | výroba tepla | finanční částka | účinnost zdroje | Správce | Pasport | elektrická energie
zdroje | kotelny |  | kotelny | provozu | sezóna 2015 | vody ano/ne | sezóna 2014 | sezóna 2015 | na opravy | dle vyhlášky | objektu |  | 2015
|  |  | KW |  | m3/rok |  | GJ | GJ | Kč | % |  |  | úhrada v Kč
1 | K6 | Bělehradská 37/664 | 300 | 1996 | 31566 | ano | 1193 | 1088.703 | 9126.812 | 85 | Ikon | ano | 14026
Bělehradská 39/663
2 | K8 | Bělehradská 58/2324 | 286 | 1997 | 32684 | ano | 1151 | 1127.717 | 9114.868 | 85 | Ikon | ano | 38376
3 | K11 | Belgická 2/279 | 260 | 1995 | 27476 | ano | 895 | 948.212 | 7372.848 | 85 | Austis | ano | 12725
4 | K37 | Legerova 5/1878 | 629 | 1993 | 72789 | ne | 2408 | 2510.777 | 19675.108 | 86 | Haspra | ano | 0
5 | K58 | Plavecká 10/402 | 375 | 1994 | 48394 | ano | 1668 | 1670.181 | 13352.724 | 85 | Haspra | ano | 28868
6 | K59 | Podskalská 8/2054 | 545 | 1995 | 80722 | ano | 2825 | 2785.864 | 22443.456 | 86 | Haspra | ano | 79235
7 | K60 | Rejskova 11/2369 | 345 | 1993 | 52751 | ano | 1836 | 1820.667 | 14626.668 | 85 | Austis | ano | 39047
Rejskova 13/2330
8 | K63 | Sarajevská 16/68 | 308 | 1994 | 37275 | ano | 1364 | 1286.151 | 10600.604 | 85 | Austis | ano | 11467
9 | K65 | Sekaninova 36/1204 | 195 | 2015 | 25238 | ano | 827 | 870.944 | 6791.776 | 85 | Ikon | ano | 32962
10 | K70 | Sokolská 18/1869 | 97 | 2016 | 9337 | ano | 384 | 322.19 | 2824.76 | 85 | Ikon | ano | 0 | **)
11 | K71 | Sokolská 20/1868 | 174 | 2016 | 35893 | ano | 1184 | 1238.7 | 9690.8 | 85 | Ikon | ano | 24655 | **)
12 | K74 | Šafaříkova 10/253 | 260 | 1995 | 40954 | ano | 1408 | 1413 | 11284 | 85 | Austis | ano | 38272
13 | K80 | Trojická 2/387 | 48 | 1995 | 6358 | ano | 202 | 219 | 1684 | 85 | Haspra | ne | 0
14 | K89 | Vratislavova 2/33 | 86 | 1994 | 13509 | ne | 448 | 466 | 3656 | 85 | Haspra | ano | 4633
15 | K91 | Vyšehradská 15/418 | 172 | 1995 | 16052 | ano | 527 | 554 | 4324 | 85 | Haspra | ano | 19248
16 | K92 | Vyšehradská 35/428 | 190 | 2015 | 15666 | ne | 581 | 540 | 4484 | 85 | Haspra | ano | 8354
17 | K93 | Záhřebská 4/614 | 237 | 1995 | 24918 | ano | 824 | 860 | 6736 | 85 | Centra | ano | 19930
18 | K2 | Americká 38/118 | 459 | 1994 | 35279 | ano | 1324 | 1217 | 10164 | 85 | Austis | ano | 37660
19 | K7 | Bělehradská 51/449 | 240 | 2016 | 39435 | ano | 1289 | 1361 | 10600 | 85 | Ikon | ano | 70366
20 | K12 | Belgická 8/226 | 258 | 1996 | 28572 | ano | 1076 | 986 | 8248 | 85 | Austis | ano | 28845
21 | K13 | Belgická 21/519 | 275 | 1994 | 41952 | ano | 1380 | 1448 | 11312 | 85 | Austis | ano | 37983
22 | K17 | Bruselská 12/413 | 174 | 1995 | 23305 | ano | 786 | 804 | 6360 | 85 | Austis | ano | 13673
23 | K21 | Francouzská 22/145 | 180 | 1993 | 18741 | ano | 577 | 647 | 4896 | 85 | Centra | ano | 25360
24 | K23 | Hálkova 13/1616 | 300 | 1994 | 30938 | ano | 1076 | 1067.652 | 8574.608 | 85 | Realit EM | ano | 40236
25 | K26 | Jana Masaryka 31/627 | 130 | 2015 | 9558.239 | ano | 378 | 329.658 | 2830.632 | 85 | Austis | ano | 0 | **)
26 | K28 | Jana Masaryka 38/701 | 76 | 1999 | 8608 | ano | 260 | 297.113 | 2228.452 | 85 | Austis | ano | 9466
27 | K32 | Karlovo nám. 18/287 | 320 | 1994 | 52767 | ano | 1828 | 1821.022 | 14596.088 | 85 | Centra | ano | 41654
28 | K38 | Legerova 37/1646 | 240 | 1996 | 43525 | ano | 1414 | 1501.793 | 11663.172 | 85 | Ikon | ano | 20564
29 | K44 | Londýnská 4/445 | 225 | 2000 | 30269 | ano | 965 | 1044.534 | 8038.136 | 85 | Austis | ano | 24447
30 | K50 | Máchova 17/2463 | 155 | 1994 | 14083 | ano | 494 | 485.86 | 3919.44 | 85 | Austis | ano | 5319
31 | K72 | Sokolská 27/464 | 630 | 2014 | 93977 | ano | 3775 | 3242.747 | 28070.988 | 86 | Ikon | ano | 34094
Sokolská 29/464
32 | K73 | Sokolská 36/1800 | 480 | 1998 | 72436 | ano | 2355 | 2499.177 | 19416.708 | 85 | Ikon | ano | 0
Sokolská 38/1799
|  | Celkem |  |  | 1115027.239 |  | 38702 | 38474.662 | 308706.648 |  |  |  | 761465
Domy určené k prodeji - tzv. privatizace
Pasport kotelen z r. 2009
Pasport kotelen po rekonstrukci je součástí projektové dokumentace
**) v průběhu roku 2016 došlo k výměně zdroje. Vzhledem k tomu, že dodávka tepla na tomto zdroji probíhá krátkou dobu, uvedené údaje se vztahuji k předchozímu zdroji. Technické parametry nového zdroje jsou uvedeny v příloze.
Pokud je ve sloupci elektrické energie uvedena nula, jedná se o osazení elektroměru pro celý dům. V tomto případě není cena elektrické energie předmětem soutěže.

## Baliček č. 3
Baliček č. 3
Pořadové číslo | číslo | Adresa, č.p. | tepelný výkon | Rok uvedení do | spotřeba ZP 2015 | příprava teplé | výroba tepla | výroba tepla | finanční částka | účinnost zdroje | Správce | Pasport | elektrická energie
zdroje | kotelny |  | kotelny | provozu | m3/rok | vody ano/ne | sezóna 2014 | sezóna 2015 | na opravy | dle vyhlášky | objektu |  | 2015
|  |  | kW | rok |  |  | GJ | GJ | Kč | % |  |  | úhrada v Kč
1 | K15 | Botičská 8/130 | 382 | 2002 | 64336 | ne | 1869.09 | 2506.52 | 17502.44 | 85 | Škola | ano | 0
2 | K25 | Jana Masaryka 21/400 | 774 | 1993 | 57365 | ano | 1991.41 | 2180.28 | 16686.76 | 86 | Škola | ano | 0
3 | K27 | Jana Masaryka 34/638 | 142 | 1996 | 18661 | ano | 660.58 | 709.25 | 5479.32 | 85 | CSS Praha 2 | ano | 0
4 | K30 | Karlovo nám. 1/23 NR | 600 | 2009 | 54069 | ano | 1885.43 | 2121.55 | 16027.92 | 86 | Austis | ano | 0
5 | K35 | Kladská 25/2187 | 372 | 1995 | 38713 | ano | 1509.93 | 1471.35 | 11925.12 | 85 | Centra | ano | 25542.64
6 | K36 | Koperníkova 7/1071 | 179 | 2011 | 14050 | ano | 502.19 | 533.88 | 4144.28 | 85 | Škola | ano | 0
7 | K40 | Londýnská 16/537 | 170 | 1994 | 26400 | ano | 949.54 | 1003.36 | 7811.6 | 85 | Austis | ano | 23659.23
8 | K42 | Londýnská 19/814 | 97.4 | 1995 | 15699 | ano | 556.97 | 616 | 4691.88 | 85 | Austis | ano | 15289.12
9 | K43 | Londýnská 34/782 | 660 | 2016 | 46918 | ano | 1623.96 | 1840.97 | 13859.72 | 86 | Škola | ano | 0 | **)
10 | K47 | Máchova 3/704 | 51 | 2012 | 7165 | ano | 213.62 | 281.16 | 1979.12 | 85 | Realit EM | ano | 8133.96
11 | K48 | Máchova 5/435 | 48.2 | 2013 | 7415 | ano | 289.25 | 290.96 | 2320.84 | 85 | Realit EM | ano | 7498.04
12 | K49 | Máchova 14/1029 | 180 | 1994 | 39571 | ano | 1252.22 | 1552.68 | 11219.6 | 85 | CSS Praha 2 | ano | 0
13 | K54 | Na Smetance 1/505 | 942 | 2002 | 82893 | ne | 3235.67 | 3159.97 | 25582.56 | 86 | Škola | ano | 0
14 | K55 | Na Zbořenci 7/264 | 230 | 1994 | 39144 | ano | 1335.96 | 1487.74 | 11294.8 | 85 | Realit EM | ano | 23208.74
15 | K57 | Nám. Míru 20/600 | 748 | 2005 | 84946 | ano | 3275.22 | 3308.15 | 26333.48 | 86 | ÚMČ Praha 2 | ne | 0
16 | K61 | Resslova 10/308 | 372 | 1993 | 57620 | ano | 2050.9 | 2243.96 | 17179.44 | 85 | Škola | ano | 0
17 | K64 | Sázavská 5/830 | 746 | 2016 | 51573 | ano | 1782.7 | 2009.25 | 15167.8 | 86 | Škola | ano | 0 | **)
18 | K69 | Slovenská 27/1726 | 806 | 1993 | 84165 | ne | 3175.92 | 3279.05 | 25819.88 | 86 | Škola | ano | 0
19 | K77 | Španělská 16/1778 | 85.8 | 2006 | 21391 | ano | 760.86 | 813.02 | 6295.52 | 85 | Škola | ano | 0
20 | K79 | Trojická 18/397 | 165 | 1994 | 17546 | ano | 577.28 | 666.86 | 4976.56 | 85 | Škola | ano | 0
21 | K81 | Uruguayská 8/429 | 113.5 | 1990 | 16626 | ano | 624.37 | 631.89 | 5025.04 | 85 | Austis | ano | 12492.47
22 | K86 | Viničná 1/440 | 120 | 1996 | 12903 | ano | 429.41 | 490.31 | 3678.88 | 85 | Škola | ano | 0
23 | K90 | Vratislavova 13/64 | 306 | 1993 | 41228 | ano | 1447.55 | 1566.93 | 12057.92 | 85 | Škola | ano | 0
24 | K94 | Záhřebská 15/539 | 258 | 2011 | 25926 | ano | 953.84 | 985.38 | 7756.88 | 85 | Centra | ano | 9006.37
|  | Celkem |  |  | 32953.87 |  | 32953.87 | 35750.47 | 274817.36 |  |  |  | 124830.57
Pasport kotelen z r. 2009
Pasport kotelen po rekonstrukci je součástí projektové dokumentace
**) v průběhu roku 2016 došlo k výměně zdroje. Vzhledem k tomu, že dodávka tepla na tomto zdroji probíhá krátkou dobu, uvedené údaje se vztahuji k předchozímu zdroji. Technické parametry nového zdroje jsou uvedeny v příloze.
Pokud je ve sloupci elektrické energie uvedena nula, jedná se o osazení elektroměru pro celý dům. V tomto případě není cena elektrické energie předmětem soutěže.