VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA/DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Č. 2

Veřejná zakázka

Energetické služby a dodávky

Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon)

| Druh zadávacího řízení | Otevřené řízení |
| --- | --- |
| Režim veřejné zakázky | Nadlimitní |
| Druh zakázky | Služby |
| Předpokládaná hodnota zakázky | 183.000.000 Kč bez DPH |
| Adresa profilu zadavatele | http://sluzby.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/1a29456a-215d-4078-b603-c2bc1202e2ed |
| Datum zahájení řízení | 22. 12. 2016 |

Zakázka je zadávána v certifikovaném elektronickém nástroji E-ZAK, který je dostupný na https://ezak.e-tenders.cz/.

| Zadavatel: Městská část Praha 2 Náměstí Míru 20/600, 120 39 Praha 2 | Zastoupení podle § 43 Zákona: QCM, s.r.o. se sídlem Bellova 370/40, 623 00 Brno zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 40722 |
| --- | --- |
| IČO: 00063461 | IČO: 26262525 |

V Praze dne 18. 1. 2017

ÚVOD

Zadavatel Vám poskytuje v souladu s § 98 odst. 3 Zákona, tedy na základě předchozí žádosti, vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedenému zadávacímu řízení.

Zároveň zadavatel přistupuje ke změně/doplnění zadávací dokumentace v souladu s § 99 odst. 1 Zákona.

ZNĚNÍ ŽÁDOSTI

Dotaz č. 1

Zadavatel požaduje dle zadávací dokumentace, čl. 8.6.Povinná součást nabídky – rozpis ceny plnění (cenová nabídka) aby uchazeč vypracoval rozpis ceny plnění na základě příloh č. 2.1, 2.2 a 2.3 zadávací dokumentace, včetně vyplnění tabulky pro výpočet ceny, která tvoří přílohu č. 2.1 zadávací dokumentace, položka - Regulované části ceny paliva (cena za služby operátora trhu, cena za přepravu a cena za distribuci). Zadavatel neposkytl v přiložené dokumentaci data pro regulovanou část ceny za ZP a EE, přitom korektní data pro výpočet regulované složky zemního plynu a elektrické energie nejsou pro každého uchazeče volně přístupná, k dispozici je má pouze provozovatel distribuční sítě a stávající dodavatel.

Dotaz: Z jakých zdrojů má uchazeč při své kalkulaci vycházet ? Mohl by zadavatel poskytnout stávající korektní data pro regulovanou část ceny za ZP a EE, případně mohla by regulovaná složka ceny za ZP a EE být vyjmuta z kalkulace neboť její výši stejně není uchazeč schopen jakkoli ovlivnit?

Dotaz č. 2

Zadavatel neuvedl v zadávací dokumentaci předpokládaný termín pro zahájení dodávek tepla v rámci vypisovaných minitendrů.

Dotaz: V jakých termínech předpokládá zadavatel zahájení dodávek tepla?

Dotaz č. 3

Dotaz č. 4

Dotaz č. 5

Dotaz č. 6

Dotaz č. 7

Dotaz č. 8

8.7 - povinná součást nabídky - doklad o ceně plynu. 
Za účelem získání příslibu ceny od dodavatele zemního plynu, žádáme o poskytnutí EIC kódů ke všem odběrným místům podle seznamu v příloze č. 1 - technické podmínky zadávací dokumentace.

Dotaz č. 9

V zadávací dokumentaci jsme nenalezli číslo účtu zadavatele k případnému složení jistoty dle bodu 11.4. zadávací dokumentace.

Dotaz č. 10

V příloze č.1 rámcové dohody je v tabulce skupiny č.3 / balíček č.3 / ve sloupci "spotřeba ZP 2015" uveden celkový součet množství plynu 32.954 m3.
Dotaz č.1* : je tento údaj pro účastníka závazný nebo může provést svůj součet spotřeb plynu jednotlivých kotelen ?

Dotaz č. 11

Dle ZD je povinností účastníka zajištění součinnosti centrálnímu dispečinku dodávek energie tepla a dodávku energie na ohřev TV, provozovanému zadavatelem / bod 2 ZD /.

Dotaz č.2* : bude nutné osadit nové zařízení na přenos dat na CD na jednotlivých kotelnách nebo zůstává zařízení stávající?

Dotaz č. 12

Dotaz č.3* : od jakého data zadavatel uvažuje se začátkem poskytování služeb dle ZD?

Dotaz č. 13

Zadavatel uvádí pro stanovení nabídkové ceny dle Přílohy 2.1. množství tepla v GJ, které neodpovídá spotřebě zemního plynu a účinnosti uvedené v Příloze č.1 Technické podmínky. Můžete upřesnit, z jakých podmínek máme vycházet při stanovení nabídkové ceny? (spotřeba zemního plynu, výroba tepla, uvedená účinnost)?

Dotaz č. 14

Zadavatel požaduje dle zadávací dokumentace, čl.11.4 Jistota aby uchazeč poskytl zadavateli nejpozději s podáním nabídky jistotu ve výši 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) k zajištění plnění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení a doložit její poskytnutí v nabídce. V zadávací dokumentaci není uveden bankovní účat zadavatele na který lze složit finanční hotovost pro poskytnutí jistoty formou složení peněžní částky na účet zadavatele.

*) Pozn. zadavatele: Zadavatel upozorňuje na jiné číslování dotazů ve vysvětlení zadávací dokumentace oproti původní žádosti o vysvětlení nabídky

VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA/DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel mění přílohy č. 2.2 a 2.3 zadávací dokumentace – tabulky nabídkové ceny. Účastník řízení nebude naceňovat regulovanou složku ceny. Regulovaná složka ceny bude účtována dle skutečného stavu bez cenové přirážky ze strany účastníka. Pro vypracování nabídky využijí účastníci upravené přílohy zadávací dokumentace. Před zahájením zadávacích řízení na minitendry bude příslušným způsobem zadavatelem upravena realizační smlouva.

Odpověď na dotaz č. 2

Zadavatel plánuje zadat realizační smlouvy na základě uzavřené rámcové dohody tak, aby k plnění došlo pokud možno co nejdříve. Předpokladem je první kvartál roku 2017.

Odpověď na dotaz č. 3

V případě účinnosti uvedené v seznamu zdrojů se jedná pouze o údaj tzv. vyhláškové účinnosti. Pro podání nabídky se bude účastník řízení řídit toliko objemem vyrobeného tepla.

Odpověď na dotaz č. 4

Zadavatel v příloze této dodatečné informace poskytuje doplněnou tabulku s podrobnějšími informacemi ke kotelnám.

Odpověď na dotaz č. 5

Zadavatel tímto opravuje nepřesnost v zadávací dokumentaci: Limitní hranice 10.000 Kč pro provádění drobných oprav není uvedena správně. Limitní hranice je dána textem uvedeným v čl. IV odst. 4 vzoru realizační smlouvy, která je přílohou č. 6 zadávací dokumentace.

Odpověď na dotaz č. 6

Zadavatel poskytuje tabulku s odhadovaným ročním odběrem elektrické energie a dalšími údaji – viz odpověď na dotaz č. 4.

Odpověď na dotaz č. 7

Ustanovení 3.1.7 příslušného cenového rozhodnutí ERÚ uplatní u všech zdrojů tepla.

Odpověď na dotaz č. 8

Zadavatel nemá tyto údaje k dispozici a pro účely získání příslibu ceny nejsou z pohledu zadavatele nezbytné. Poskytnuté informace pro stanovení ceny komodity tudíž zadavatel považuje za dostatečné.

Odpověď na dotaz č. 9

9021-2000758339/0800, variabilním symbolem bude IČO účastníka.

Odpověď na dotaz č. 10

Pro podání nabídky se bude účastník řízení řídit toliko objemem vyrobeného tepla. Zadavatel v této věci dále odkazuje na dotaz č. 3 a příslušnou odpověď.

Odpověď na dotaz č. 11

Přenos na centrální dispečink je v režii vybraného dodavatele, zařízení na přenos musí osadit sám dodavatel.

Odpověď na dotaz č. 12

Viz odpověď na dotaz č. 2

Odpověď na dotaz č. 13

Viz odpověď na dotaz č. 3

Odpověď na dotaz č. 14

Viz odpověď na dotaz č. 9.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek

Vzhledem k tomu, že zadavatel nestihl odpovědět na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace ve lhůtě, která je stanovena § 98 odst. 4 Zákona a dochází ke změně zadávacích podmínek, zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek, která je zároveň lhůtou pro prokázání splnění kvalifikace, v souladu s výzvou k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace skončí

dne 2. 2. 2017 v 13.00 hodin.

PODPIS

| Zadavatel: Městská část Praha 2 Náměstí Míru 20/600, 120 39 Praha 2 | Mgr. Tomáš Motal Administrátor VZ Podepsáno elektronicky |
| --- | --- |
| IČO: 00063461 |  |

PŘÍLOHY

- Příloha č. 2.2 - Tabulka nabídkové ceny bez elektřiny - úprava

- Příloha č. 2.3 - Tabulka nabídkové ceny s elektřinou – úprava

- Balíčky kotelen - doplněno.xlsx