VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA/DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Č. 5

Veřejná zakázka

Energetické služby a dodávky

Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon)

| Druh zadávacího řízení | Otevřené řízení |
| --- | --- |
| Režim veřejné zakázky | Nadlimitní |
| Druh zakázky | Služby |
| Předpokládaná hodnota zakázky | 183.000.000 Kč bez DPH |
| Adresa profilu zadavatele | http://sluzby.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/1a29456a-215d-4078-b603-c2bc1202e2ed |
| Datum zahájení řízení | 22. 12. 2016 |

Zakázka je zadávána v certifikovaném elektronickém nástroji E-ZAK, který je dostupný na https://ezak.e-tenders.cz/.

| Zadavatel: Městská část Praha 2 Náměstí Míru 20/600, 120 39 Praha 2 | Zastoupení podle § 43 Zákona: QCM, s.r.o. se sídlem Bellova 370/40, 623 00 Brno zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 40722 |
| --- | --- |
| IČO: 00063461 | IČO: 26262525 |

V Praze dne 24. 2. 2017

ÚVOD

Zadavatel Vám poskytuje v souladu s § 98 odst. 3 Zákona, tedy na základě předchozí žádosti, vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedenému zadávacímu řízení.

ZNĚNÍ ŽÁDOSTI

Dotaz č. 1

V oznámeni zadavatele „Vysvětlení/změna/doplnění zadávací dokumentace č. 3“ byla sdělena neúplná odpověď na náš dotaz č. 2, který zněl:

„Dle čl.VI odst.1b.„Smlouvy o nájmu a provozu….“ má uchazeč/dodavatel povinnost dodávku tepelné energie měřit, vyhodnocovat a vyúčtovávat dle údajů měřících zařízení, které jsou součástí pronajatých zdrojů a které po dobu trvání smlouvy dodavatel na svůj náklad udržuje, pravidelně ověřuje.“

PŮVODNÍ DOTAZ:

Žádáme o zaslání počtů, typu, dimenzí, roku úředního ověření instalovaných měřičů tepla včetně uvedení, kde je který z měřičů instalován (na jaké kotelně) nich instalován.

Zadavatel ve své odpovědi na dotaz č. 2 odkazuje na přílohu svého vysvětlení.

Bohužel tato uvedená příloha vysvětlení dotazu č. 2 není součástí „Vysvětlení/změna/doplnění zadávací dokumentace č. 3“.

Žádáme uctivě o odpověď na náš původní dotaz.

Dotaz č. 2

V oznámeni zadavatele „Vysvětlení/změna/doplnění zadávací dokumentace č. 3“ byla sdělena neúplná odpověď na náš dotaz č. 3, který zněl:

„Dle čl.II. odst.1c .„Smlouvy o nájmu a provozu….“ má uchazeč/dodavatel povinnost zajištění provozních prohlídek a revizí všech zařízení tvořících soustavu Zdrojů tepelné energie.“

PŮVODNÍ DOTAZ:

Žádáme o zaslání počtů, typu, roků výroby a tech. popisu revidovaných zařízení včetně výčtu revizí a kontrol, která zadavatel bude vyžadovat. Taktéž žádáme o zaslání aktuálního přehledu, jaké platné revizi a kontroly jsou provedeny a kdy byly naposledy provedeny. Zadavatel ve své odpovědi na dotaz č. 3 odkazuje na přílohu svého vysvětlení.

Bohužel tato uvedená příloha vysvětlení dotazu č. 3 není součástí „Vysvětlení/změna/doplnění zadávací dokumentace č. 3“. Žádáme uctivě o odpověď na náš původní dotaz.

VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA/DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Odpověď na oba dotazy

Zadavatel potvrzuje, že uvedená příloha se administrativním pochybením skutečně nedostala do vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel tedy uveřejňuje požadovanou přílohu.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek

Vzhledem k tomu, že zadavatel neuveřejnil kompletní vysvětlení se všemi přílohami, chápe to tak, že nestihl odpovědět na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace ve lhůtě, která je stanovena § 98 odst. 4 Zákona.

Původní dotaz řešený ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 byl doručen zadavateli dne 17. 1. 2017, měl být s ohledem na § 98 odst. 4 vyřešen do 20. 1. 2017. Zadavatel má prodloužit lhůtu pro podání nabídek o tolik pracovních dnů, o kolik přesáhla doba od doručení žádosti o vysvětlení žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 3 pracovní dny.

Zadavatel uveřejňuje toto vysvětlení dne 24. 2. 2017. Zadavatel tedy překročil lhůtu uvedenou v Zákoně o 25 pracovních dní. K prodloužení lhůty již došlo dne 6. 2. 2017 a 9. 2. 2017. Celkové prodloužení činilo 21 pracovních dní. Je tedy nutné prodloužit lhůtu pro podání nabídek nejméně o 4 pracovní dny.

Lhůta pro podání nabídek, která je zároveň lhůtou pro prokázání splnění kvalifikace, v souladu s výzvou k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace skončí

dne 15. 3. 2017 v 13.00 hodin.

PODPIS

| Zadavatel: Městská část Praha 2 Náměstí Míru 20/600, 120 39 Praha 2 | Mgr. Tomáš Motal Administrátor VZ Podepsáno elektronicky |
| --- | --- |
| IČO: 00063461 |  |

PŘÍLOHY

Balíček 1 - revize kotelen.zip

Balíček 2 - revize kotelen.zip

Balíček 3 - revize kotelen.zip

Balíček 3 - revize kotelen2.zip