VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA/DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Č. 6

Veřejná zakázka

Energetické služby a dodávky

Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon)

| Druh zadávacího řízení | Otevřené řízení |
| --- | --- |
| Režim veřejné zakázky | Nadlimitní |
| Druh zakázky | Služby |
| Předpokládaná hodnota zakázky | 183.000.000 Kč bez DPH |
| Adresa profilu zadavatele | http://sluzby.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/1a29456a-215d-4078-b603-c2bc1202e2ed |
| Datum zahájení řízení | 22. 12. 2016 |

Zakázka je zadávána v certifikovaném elektronickém nástroji E-ZAK, který je dostupný na https://ezak.e-tenders.cz/.

| Zadavatel: Městská část Praha 2 Náměstí Míru 20/600, 120 39 Praha 2 | Zastoupení podle § 43 Zákona: QCM, s.r.o. se sídlem Bellova 370/40, 623 00 Brno zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 40722 |
| --- | --- |
| IČO: 00063461 | IČO: 26262525 |

V Praze dne 1. 3. 2017

ÚVOD

Zadavatel Vám poskytuje v souladu s § 98 odst. 3 Zákona, tedy na základě předchozí žádosti, vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedenému zadávacímu řízení.

ZNĚNÍ ŽÁDOSTI

Dotaz č. 1

V oznámení zadavatele „Vysvětlení/změna/doplnění zadávací dokumentace č. 3“ byla sdělena celková spotřeba zemního plynu ve výši 3.157.567 m3/r.2015 za všechny tři balíčky. Přepočtem zadanou účinností zdrojů 85 % by roční dodávka tepla měla činit cca 92.350 GJ při uvedené spotřeba ZP.

DOTAZ:

- Má uchazeč ve své nabídce uvažovat s dodávkou 92.350 GJ, která odpovídá zadaným parametrům spotřeby ZP a zadané účinnosti?

- Jaký bude postup zadavatele v případě, že objem ročních dodávek bude odlišný od zadaných hodnot GJ?

- Jaký bude postup zadavatele v případě, že se v průběhu provozování zdroje prokáže, že účinnost tepelného zdroje je nižší než uvedených 85 %?

Žádáme Vás uctivě o jasné odpovědi výše uvedených dotazů.

Dotaz č. 2

V zadávací dokumentaci Příloha č. 2 Nabídková cena pro zdroje tepelné energie (tabulka - „kalkulace“) zadavatel stanovil nejvyšší přípustnou cenu „surovinu“ ZP ve výši 170,- Kč/GJ.

Při akceptaci zadaných hodnot spotřeby zemního plynu ve výši 3.157.567 m3 a účinnosti tepelného zdroje 85% (tím vypočtena dodávka tepla ve výši 92.350 GJ) je při stávajících cenách zemního plynu hodnota suroviny ZP 170 Kč/GJ, dle našeho názoru, podhodnocena. V intencích uvedeného žádáme zadavatele uctivě o přehodnocení tohoto „limitu“ (170 Kč/GJ), respektive o jeho zrušení.

Dotaz č. 3

V oznámeni zadavatele „Vysvětlení/změna/doplnění zadávací dokumentace č. 2“ byla sdělena (tabulkou č. 2- Nabídková cena Zdroj tepelné energie bez dodávky elektřiny) informace o způsobu ocenění elektrické energie (bod.1.3.) s nejvyšší přípustnou cenou ve výši 50 Kč/GJ.

Má uchazeč ve své nabídce (v bodě č.1.3.) ocenit náklad na Elektrickou energii pouze jako náklad za neregulovanou část ceny elektřiny? Nebo má tento bod ocenit jako náklad za neregulovanou + regulovanou část ceny elektřiny?

VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA/DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Odpověď na dotaz č. 1

K jednotlivým poddotazům:

- Účastník bude uvažovat s celkovým předpokládaným množstvím objemem vyrobeného tepla, který je uveden v přílohách zadávací dokumentace. Pro účely hodnocení veřejné zakázky bude účastník pracovat s množstvím 113 262,85 GJ.

- Tato hodnota je pouze orientační a referenční, v době tvorby zadávací dokumentace pak i jediná dostupná - rok 2015, ze kterého jsou tyto hodnoty, byl jediný uzavřený z pohledu vyúčtování. A to i vzhledem k tomu, že v té době nebyly všechny zdroje osazeny měřícím zařízením ve vztahu k vyrobené a skutečně dodané tepelné energii a na výrobu tepla mají dopad i jiné skutečnosti (rozdílné klimatické podmínky v každém roce, postupná privatizace některých domů a tedy i kotelen, zateplování nemovitostí zásobovaných teplem atd.). Objem dodaného tepla se tedy bude v následujících letech určitě lišit od tohoto údaje. Postup zadavatele v postavení odběratele pak jasně vyplývá ze zadávací dokumentace, resp. vzorových smluv (zejména cenové ujednání), které jsou její přílohou. Odpovědnost za volumetrické riziko tedy ponese dodavatel a měl by jej, jako profesionál v oboru, zohlednit v nabídkové ceně.

- Ze strany zadavatele bude postupováno v souladu se smluvní dokumentací, jež tvoří součást zadávací dokumentace, a samozřejmě i aktuální legislativou. Konkrétní postup v tuto chvíli (směrem k hypotetické situaci, jež dosud nenastala) nelze ze strany zadavatele předjímat.

Odpověď na dotaz č. 2

Cena za surovinu zemního plynu 170 kč/GJ respektuje současnou úroveň cen na burze PXE, kdy momentálně bude nákladová cena plynu na zbývající část roku 2017 ve výši max. 18€/MWh, což činí při přepočtu (Kurz 27 Kč/EUR) 135 Kč/GJ a při uvažování minimální účinnosti 0,85 cca 159 Kč/GJ. Cenový limit je z pohledu zadavatele přiměřený.

Odpověď na dotaz č. 3

Účastník ocení neregulovanou část ceny elektrické energie.

Další informace zadavatele

V souvislosti s vysvětlením zadávací dokumentace č. 5 zadavatel ještě dále upřesňuje, že žádné další informace, které se týkají instalovaných měřičů, nemá v současné době k dispozici.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek

Vzhledem k tomu, že zadavatel nestihl vysvětlit zadávací dokumentaci ve lhůtě, která je stanovena § 98 odst. 4 Zákona, je nutné prodloužit lhůtu pro podání nabídek.

Dotazy byly doručeny zadavateli dne 22. 2. 2017, zadavatel tedy měl odpovědět do 27. 2. 2017 – 3 pracovní dny. Zadavatel svoji odpověď nestihl o 2 pracovní dny, je tedy nutné prodloužit lhůtu pro podání nabídek alespoň o 2 pracovní dny.

Lhůta pro podání nabídek, která je zároveň lhůtou pro prokázání splnění kvalifikace, v souladu s výzvou k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace skončí

dne 20. 3. 2017 v 13.00 hodin.

PODPIS

| Zadavatel: Městská část Praha 2 Náměstí Míru 20/600, 120 39 Praha 2 | Mgr. Tomáš Motal Administrátor VZ Podepsáno elektronicky |
| --- | --- |
| IČO: 00063461 |  |