## List1
Seznam vybraných výrobků s doložením jejich konkrétní specifikace dle projektové dokumentace
Příloha č. 5 smlouvy
Popis položky | Odkaz na výkaz výměr - viz příloha č. 1 smlouvy | Přesná specifikace výrobce s uvedením konkrétního obchodního názvu
Podhledy SDVK, kovová.kce CD, deska 3000x1250x12,5 mm | SO.03,D1.1. pol. 73
Podhledy, rošt, kazety 30 x 250 cm, včetně dodávky kazet 300x2500 | SO.03,D1.1. pol. 74
Podhledy, rošt, kazety 60 x 60 cm, včetně dodávky kazet | SO.03,D1.1. pol. 75
Hliněná vnitřní omítka jemná, 1000kg | SO.03,D1.1. pol. 97
Nástěnka, D+M | SO.03,D1.1. pol. 98
A15 spojovací krček , izolační trojsklo, 7510x2605 mm, EI30/EI15, D a navazující prvky výplní spojovacího krčku | SO.03,D1.1. pol. 126-128
A18 automatické posuvné jednokřídlové dveře s el. pohonem, 2100x2500+400+350 mm, D+M a navazující ostatní automatické dveře | SO.03,D1.1. pol. 129-132
Garážová vrata dle specifikace,pohon ,řízení 360,karta RWA,zálohový zdroj,D+M | SO.03,D1.1. pol. 134
Posuvná skládací akustická stěna 5300x2900 mm, tl. max. 100 mm, D+M | SO.03,D1.1. pol. 135
Oplechování parapetů, rš 200 mm, enkolit, plech FOP/PO tl.0,5 mm, ostatní barvy a ostatní klempířské prvky | SO.03,D1.1. pol. 209
Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 70x210 HPL šafránově žlutá a obdobně specifikované interiérové dveře | SO.03,D1.1. pol.240
Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 80x210 DTD, dýha oliva a obdobně specifikované interiérové dveře | SO.03,D1.1. pol.241
Zárubeň tzv. skrytá (kontrazárubeň + obložková zárubeň 50 mm), š. 70cm/st. 15cm a ostatní obdobně specifikované zárubně | SO.03,D1.1. pol.248
A01a okno 4500x1850 mm, D + A01a-T vnějsí rám okna 4500x1830 mm, D | SO.03,D1.1. pol.242,253
A07 dvoukřídlové vchodové dveře s nadsvětlíkem, 2000x2750 mm, D | SO.03,D1.1. pol.272
Dlažba matná 200x200x9 mm | SO.03,D1.1. pol.327
Dlažba matná 600x600x9 mm | SO.03,D1.1. pol.328
Schodovka 298 x 598 x 10 mm | SO.03,D1.1. pol.331
Přírodní linoleum tl. 2,5 mm š. 2 m dl. 32 m | SO.03,D1.1. pol.341
Sametový vinyl - vinylová textilní podlahovina | SO.03,D1.1. pol.342
Koberec - čisticí zóna | SO.03,D1.1. pol.343
Obkládačka 20x40 bílá | SO.03,D1.1. pol.355
Žaluzie lamelové venkovní, 4500x2110, D+M a navazující ostatní žaluzie včetně specifikace pohonu | SO.03,D1.1. pol.373
Dlažba z dlaždic betonových do písku, tl. 40 mm | SO.08, pol.9
Omítka tenkovrst silikát., zatíraná, tloušťka vrstvy 1,5 mm | SO.09,D1.1. pol.40
A33 okno, hliník, 3000x2400, D | SO.09,D1.1. pol.84
Potrubí PE svař. odpadní - svislé, D 75 x 3,0 mm | SO.03,D1.4.4 pol.13
Potrubí vícevrstvé D 20 x 2 mm, lisovaný spoj, mosa | SO.03,D1.4.4 pol.36
Termostatický směšovací ventil | SO.03,D1.4.4 pol.59
Klozet závěsný , hlub. splach., bílý, včetně sedátka | SO.03,D1.4.4 pol.82
Umyvadlo na šrouby 60 x 45 cm, bílé | SO.03,D1.4.4 pol.83
Baterie umyvadlová stoján. ruční, vč. otvír.odpadu | SO.03,D1.4.4 pol.85
Dětský tlačný ventil umyvadlový smích. voda | SO.03,D1.4.4 pol.87
Baterie dřezová stojánková ruční s výsuv. sprchou | SO.03,D1.4.4 pol.99
Centrální řídící jednotka žaluzií | SO.03,D1.4.7, ř. 5
Motor controler MC4 | SO.03,D1.4.7, ř. 17
PLC - KOMPAKTNÍ ŘÍDICÍ SYSTÉM pro | SO.03,D1.4.3, ř. 64
ŘÍDICÍ TERMINÁLY-regulátor | SO.03,D1.4.3, ř. 69
Ethernetový switch | SO.03,D1.4.3, ř. 73
KOMUNIKACE | SO.03,D1.4.3, ř. 77
UŽIVATELSKÝ SOFTWARE PRO DDC | SO.03,D1.4.3, ř. 82 - 85
REGULAČNÍ VENTIL RV PN16, Teplota média 130°C, 2-cestný, závitové šroubení, | SO.03,D1.4.3, ř. 103
16x2,2 4-vrstvá PB trubka s protikyslíkovou bariérou bal. 200 m | SO.03,D1.4.1, pol. 11
Tepelné čerpadlo vzduch-voda, jmenovitý topný výkon 14,0 kW (A2/W35), topný výkon 14,0 kW při A-15/W55, garantovaný operační rozsah od -28 °C do +35 °C, | SO.03,D1.4.1, pol. 27
Akumulační zásobník teplé vody 318 l, teplosměnná plochy výměníku min. 2,5 m2, D=660mm, V=1593mm | SO.03,D1.4.1, pol. 30
Oběhové čerpadlo s plynulou regulací otáček M=3,0 m3/h, dp=50kPa, PN10, 87 W, 230V, 50Hz, DN25 | SO.03,D1.4.1, pol. 55
Oběhové čerpadlo s plynulou regulací otáček M=1,5 m3/h, dp=31 kPa, PN10, 25W, 230V, 50Hz, DN 25 | SO.03,D1.4.1, pol. 56
Centrální kompaktní jednotka s rekuperací tepla dle podrobné specifikace | SO.03,D1.4.2, pol. 1.01
Rekuperační jednotka s entalpickým výměníkem | SO.03,D1.4.2, pol. 3.01
Venkovní kondenzační jednotka systému VRF | SO.03,D1.4.2, pol. 4.01
Vnitřní kazetová jednotka | SO.03,D1.4.2, pol. 4.02-4.05
Rekuperační jednotka s entalpickým výměníkem | SO.09,D1.4.2, pol. 5.01
Jistič 10A/1/B 10 kA | SO.03, D.1.4.5, ř. 34
Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami; řazení 2P+PE; b. bílá / ledová bílá | SO.03, D.1.4.5, ř. 160
vestavné svítidlo LED , do podhledu M600, 1xLED 36W - B | SO.03, D.1.4.5, ř. 194
přisazené svítidlo LED 1x128W, redukce světelného toku 50% - I1 | SO.03, D.1.4.5, ř. 204
závěsné svítidlo LED 1x128W, redukce světelného toku 50% - I2 | SO.03, D.1.4.5, ř. 205
závěsné svítidlo D250 žlutá, opál - H1 | SO.03, D.1.4.5, ř. 199
přisazené svítidlo LED 1xLED 35W - J | SO.03, D.1.4.5, ř. 208
Čtečka bezkontaktních karet bez PIN kompatibilní s poplachovými systémy | SO.03, D1.4.6, PZTS, pol. 4
Bezkontaktní čip pro dodanou čtečku | SO.03, D1.4.6, PZTS, pol. 5
Elektromechanický samozamykací zámek, funkce panik, požární únikové dveře, bezp. tř. 4, trasa dveřmi, přechodová armovaná hadice | SO.03, D1.4.6, PZTS, pol. 6
PIR detektor s půlkulovou čočkou a dosahem 12m | SO.03, D1.4.6, PZTS, pol. 10
Detektor tříštění skla s dosahem až 9 m všesměrově | SO.03, D1.4.6, PZTS, pol. 11
Magnetický kontakt závrtný čtyřdrátový polarizovaný | SO.03, D1.4.6, PZTS, pol. 12
Kabel funkční při požáru, 2x2x0,8, B2caS1d0, PH120-R | SO.03, D1.4.6,EPS, pol. 18
Kabel funkční při požáru, 1x2x0,8, B2caS1d0, PH120-R | SO.03, D1.4.6,EPS, pol. 19
Systémový řídícící zesilovač 360 W, certifikovaný dle EN54-16 | SO.03, D1.4.6,ROZHLAS, pol. 1
Rozhlasová ústředna, 2 line IN, 3 zóny hlasitosti, 180 W rms/100V, vysoká kvalita reprodukce | SO.03, D1.4.6,ROZHLAS, pol. 2
Vstupní modul rozhlasové ústředny | SO.03, D1.4.6,ROZHLAS, pol. 3
Manager napájení 24 V a nabíječ akumulátorů 2x12 V, cert. dle EN54-4 (včetně aku) | SO.03, D1.4.6,ROZHLAS, pol. 4
EOL modul - detekce zkratu a rozpojení 100 V linky, vyžaduje zpětné vedení | SO.03, D1.4.6,ROZHLAS, pol. 5
Adaptér pro zesilovače | SO.03, D1.4.6,ROZHLAS, pol. 6
Modul přednahraných zpráv, přehrávač spotů, znělek a hlášení včetně 256 MB CF karty | SO.03, D1.4.6,ROZHLAS, pol. 7
Stojanový rozvaděč 42U, 19", 600x600, skleněné dveře, uzamykatelný | SO.03, D1.4.6,ROZHLAS, pol. 8
Ventilační jednotka, termostat, 4 ventilátory, montáž do stropu | SO.03, D1.4.6,ROZHLAS, pol. 9
Rozvodný panel 2x 230 V, včetně vany | SO.03, D1.4.6,ROZHLAS, pol. 10
Spojovací sada 4x M6 | SO.03, D1.4.6,ROZHLAS, pol. 11
Propojovací kabely pro zesilovače a řídící jednotku | SO.03, D1.4.6,ROZHLAS, pol. 12
Provozní kniha evakuačního rozhlasu | SO.03, D1.4.6,ROZHLAS, pol. 13
Reproduktor podhledový, bílý, 6W/100V, cert. dle EN54-24 bez krytu+keram.svorkovnice | SO.03, D1.4.6,ROZHLAS, pol. 14
Reproduktor nástěnný, skříňkový, bílý, 6W/100V, dle EN54-24+keram.svorkovnice | SO.03, D1.4.6,ROZHLAS, pol. 15
Automatická závora, provedení komaxit, kotevní sada, rameno Alu, profil do 3m | SO.03, D1.4.6,ZÁVORY, pol. 1
Indukční detektor s funkcí bezpečnostní a zavírací | SO.03, D1.4.6,ZÁVORY, pol. 2
Sloupek pro ovládací prvky | SO.03, D1.4.6,ZÁVORY, pol. 4
IP Barevná den/noc kamera venkovní, kompaktní, infra přísvit, na stěnu,PoE | SO.03, D1.4.6,VSS, pol. 1
IP Barevná kamera vnitřní, půlkulový kryt - dome, montáž na stěnu,PoE | SO.03, D1.4.6,VSS, pol. 2
Patch panel, 24 portů UTP, cat. 6 | SO.03, D1.4.6,SK, pol. 7
Patch panel ISDN, 50 portů cat 3 | SO.03, D1.4.6,SK, pol. 8
Dveřní komunikační tablo pro analog. tel. ústřednu, 2tlač | SO.03, D1.4.6,SK, pol. 15
Switch 24 GigE PoE 370 W, 2 ks SFP modulu 10 G SFP+, LAN Base,IP kam | SO.03, D1.4.6,SK, pol. 27
Switch 24 GigE, 2 kusy SFP modulu 10 G SFP+, LAN Base | SO.03, D1.4.6,SK, pol. 30
UPS 2200VA, USB, 15 min při 1kW, Rack 2U | SO.03, D1.4.6,SK, pol. 35
Signalizační světlo s elektronikou a akustickou signalizací | SO.03, D1.4.6,INVALIDÉ, pol. 1
Potvrzovací tlačítko | SO.03, D1.4.6,INVALIDÉ, pol. 2
Volací tlačítko do výšky 900 mm + táhlo do výšky 150 mm | SO.03, D1.4.6,INVALIDÉ, pol. 3
Zařízení pro potvrzení volání | SO.03, D1.4.6,INVALIDÉ, pol. 4
Digitální hlasový majáček včetně nahraných zpráv | SO.03, D1.4.6,INVALIDÉ, pol. 6
pozn. Má se zato, že ostatní zde nepsecifikované výrobky schodné nebo obdobné specifikace budou dodány v deklarovaném standardu
Dílčí část projektové dokuemntace MaR je pro tyto účely označena D1.4.3 (proti chybnému označení D1.4.6)