DŮM KULTURY HORNÍ VALY V HODONÍNĚ

# ARCHITEKTONICKÁ STUDIE INTERIÉRU

Adam Rujbr Architects s.r.o.

Srbská 22, 612 00 Brno

Hořejší nábřeží 19, 150 00 Praha 5

e-mail: adam.rujbr@ararchitects.cz

tel.: +420 545 216 939, fax: +420 545 216 937

PRŮVODNÍ ZPRÁVA

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

STAVBA:	STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBY DOMU KULTURY

INVESTOR:	Město Hodonín, Masarykovo náměstí 1, 695 35, Hodonín

MÍSTO STAVBY:      Horní Valy 3747/6, 695 01 Hodonín

STUPEŇ:                Architektonická studie interiéru

AUTOR:                 Ing. arch. Adam Rujbr, Ing. arch. Michal Grošup, Ing. arch. Martin Holý

DATUM:                 03/2013

ÚVOD

Tato studie vznikla z potřeby zpřesnění požadavků na interiér Kulturního domu. Studie interiéru s sebou nese také požadavky na drobné změny dispozic oproti platné dokumentaci ke stavebnímu řízení. Studie není projektem a v každém případě se předpokládá její dopracování v dalším stupni PD – tedy ve stupni Dokumentace pro provedení stavby. Součástí této zprávy je i specifikace rozsahu projektu interiéru.

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Studie interiéru řeší všechny prostory kulturního domu pouze ideově v půdorysech s předpokládaným vybavením mobiliářem. Podrobněji je navržen hlavní sál.

Ve všech prostorech je kladen důraz na jednoduché, elegantní řešení s použitím kvalitních, snadno udržovatelných a vysoce odolných materiálů.

1. NP

HLAVNÍ SÁL (m.č. 128, 129)

Současný stav hlavního sálu je značně nevyhovující jak pro účely konání divadelních představení, tak z hlediska značného opotřebení a nedostatku intimity pro komornější akce.

Účelem rekonstrukce je tedy nalezení vhodného řešení pro účely městského divadla s variabilní kapacitou 360 až 714 míst, zároveň zajistit provozní rozmanitost a pořádání více akcí najednou. To vše s bezbariérovým přístupem. V neposlední řadě ale také pozvednutí celkové estetické a akustické úrovně sálu.

Problémem současného sálu je jeho poměrně malá světlá výška. Nosnou konstrukci stropu tvoří ocelové příhradové vazníky. Způsob jak světlou výšku zvětšit je zavěšení tvarovaného podhledu ve tvaru vlnovky pod a mezi vazníky. Docílí se tak zvětšení výšky sálu mezi vazníky až o 80 cm. Vlnovka funguje zároveň jako akustický podhled i jako reflexní plocha pro osvětlení. Materiál a povrchovou úpravu bude nutné volit s ohledem na požadované akustické parametry (odrazivost / pohltivost povrchu). Díky svému tvaru a barevnosti ve zlatém odstínu se z vlnitého podhledu stává ústřední motiv celého sálu a dodává mu exkluzivní a sváteční nádech. Tvar vlnovky evokuje též vlnění vodní hladiny nedaleko tekoucí řeky Moravy.

Snaha o optické zvýšení prostoru je patrná také na řešení stěn. Ty jsou obloženy deskami laminovanými vysokotlakým vysoce odolným a nehořlavým laminátem s dekorem ze svislých pruhů v odstínu tmavě hnědé a béžové. Do obkladu jsou nahodile zabudovány svislé štěrbiny akustických rezonátorů a pásky s LED osvětlením. Tyto světelné linky přecházejí i do podlahy a celý prostor zcelují.

V rámci variabilního řešení interiéru je použita teleskopická tribuna s 330 místy k sezení. Výhodou tohoto řešení jsou její kompaktní rozměry ve složeném stavu. V případě konání např. divadelního představení umožňuje tribuna rychlé vysunutí a odstupňování hlediště.

Zásadní úpravou je instalace systému variabilních dělících příček. Je tak umožněno rozdělit sál na dva menší a provozovat je nezávisle na sobě. Dále vzniká možnost uzavřít horní přísálí a předsálí a vytvořit tak divadelní lóže. Důležitou stránkou tohoto systému je i akustické odclonění jednotlivých prostor.

Celkové materiálové a barevné řešení sálu vychází z potřeb divadelního provozu, přičemž by měly poskytovat vhodné prostředí pro konání jiných typů akcí. Materiály jsou voleny odolné a snadno udržovatelné. Barevnost je zvolena v tmavších zemitých odstínech s akcentem ve zlatém podhledu. Stěny jsou hnědo béžové s jemným svislým proužkem, variabilní příčky jsou v dřevěném dekoru dle dubové parketové podlahy. Přísálí, předsálí a okolní prostory jsou neutrální šedé a jakoby v pozadí. Podium, opona i horizont jsou v černé barvě a dávají tak vyniknout účinkujícím.

Sál je navržen jako variabilní prostor pro konání plesů, divadelních představení (ve dvou velikostech hlediště), kongresů, přednášek, výstav…

Prostor sálu je možno rozdělit na dvě poloviny mobilní skládací stěnou.

Předpokládaný mobiliář pro sál: teleskopická tribuna, motorický pohon, 12 řad, celkem 330 míst, čalouněná sklopná křesla. Stoly se sklopnými nohami, možnost přepravy do suterénních skladů na mobilních vozících po 10 stolech, stohovatelné židle bez čalounění, mobilní praktikábly pro rozšíření jeviště.

m.č. 101 – Zádveří

- podlaha dlažba, velkoformátová, rektifikovaná, stěny otěruvzdorná malba

- osvětlení - kombinace přímého a nepřímého osvětlení

- sedací souprava se stolkem

- oboustranný elektronický informační panel, min. ze strany exteriéru LED

m.č. 126 – Pokladna

- podlaha dlažba, velkoformátová, rektifikovaná, stěny otěruvzdorná malba

- předpokládaný mobiliář: 2x kancelářský stůl s kontejnerem a kancelářskou židlí, nástěnné skříňky, police, zabudovaný trezor, obložení okna pokladny, odpadkový koš, věšák

m.č. 103, 105 – Předsálí

- variabilní uspořádání pro možnost konání výstav, sezení při plesech

- podlaha keramická dlažba, velkoformátová, rektifikovaná

- obklady stěn, akustický obklad/podhled, otěruvzdorná malba

- osvětlení - kombinace přímého a nepřímého osvětlení, podsvětlení podhledů a obkladů, různé kombinace osvětlení dle různých možností využití

- předpokládaný mobiliář: sedací soupravy s konferenčními stolky, automaty na kávu, studené nápoje, občerstvení, mobilní výstavní panely, odpadkové koše

m.č. 121, 122 – Šatna pro veřejnost

- variabilní uspořádání šatny dle využití kulturního domu - stálá šatna 840 míst + mobilní šatna 840 míst, celkem 1680 míst v šatně.

- podlaha keramická dlažba, velkoformátová, rektifikovaná

- obklady stěn, akustický obklad/podhled, otěruvzdorná malba

- osvětlení - kombinace přímého a nepřímého osvětlení, podsvětlení podhledů a obkladů, různé kombinace osvětlení dle různých možností využití

- předpokládaný mobiliář: šatní pult, složený z mobilních částí s možností přestavby dle potřebné kapacity, pevné věšáky, mobilní věšáky

m.č. 124 – Dětský koutek

      - ohrazený dětský koutek s prostorem pro posezení

      - podlaha keramická dlažba a zátěžový koberec, stěny malba / obklady (ne keramické!)

      - osvětlení - kombinace přímého a nepřímého osvětlení, možnost regulace intenzity, náladové osvětlení

- předpokládaný mobiliář: klouzačky, kuličky, hrad, stoly a židle, další herní prvky, věšák stojanový / nástěnný, odpadkový koš

m.č. 107 – 112 – WC ženy, 115 - 119 – WC muži

- vždy stejný design ucelené skupiny WC, nedoporučujeme jednotné řešení WC pro celou budovu

- podlahy a obklady keramické, velkoformátové, rektifikované

- osvětlení – svítidla zapuštěná v podhledu a nástěnná

- předpokládaný mobiliář: elektrické vysoušeče rukou štěrbinové (ruce se zasouvají do štěrbiny), elektrické zásobníky na papírové ručníky v roli (vytahují se na fotobuňku, vždy se vysune jen omezený díl role), nikoliv skládané papírové ručníky, držáky na tekuté mýdlo, odpadkové koše na papírové ručníky, odpadkové koše na dámské toalety, velkoobjemové zásobníky toaletního papíru, nástěnné WC štětky, zrcadla

m.č. 187 – Snack bar

- design snack baru navazuje na předsálí, bude řešen v obdobném stylu. Bar jako předstupeň sálu, tzn. je možné použít některé prvky ze sálu – např. obdobné obklady stěn, barevnost…

- podlaha keramická dlažba, velkoformátová, rektifikovaná nebo dřevěná jako na sále

- osvětlení - kombinace přímého a nepřímého osvětlení, podsvětlení podhledů a obkladů, různé kombinace osvětlení s možností stmívání, náladové a intimní osvětlení

- obklady stěn, akustický obklad / podhled

- předpokládaný mobiliář: barový pult včetně gastro vybavení, úložné police, skříňky za barem, vybavení pro semináře, přednášky – projektor zavěšený pod stropem, el. výsuvné plátno s možností napojit přenosnou výpočetní techniku, může být WiFi, zatemňovací závěsy na oknech s motorickým pohonem, stoly a čalouněné židle, barové čalouněné židle, věšáky stojanové / nástěnné

m.č. 193 - 200 - WC pro Snack bar

- vždy stejný design ucelené skupiny WC, nedoporučujeme jednotné řešení WC pro celou budovu

- podlahy a obklady keramické

- osvětlení – zapuštěná v podhledu a nástěnná

- předpokládaný mobiliář: elektrické vysoušeče rukou štěrbinové (ruce se zasouvají do štěrbiny), elektrické zásobníky na papírové ručníky v roli (vytahují se na fotobuňku, vždy se vysune jen omezený díl role), nikoliv skládané papírové ručníky, držáky na tekuté mýdlo, odpadkové koše na papírové ručníky, odpadkové koše na dámské toalety, velkoobjemové zásobníky toaletního papíru, nástěnné WC štětky, zrcadla

m.č. 130 – Jeviště

- podlaha černě lakované palubky, matný povrch

- stěny černá malba, akustický obklad

- osvětlení provozní a scénické s ovládáním ze zvukařské kabiny

- opona s motorickým pohonem, ovládání ze zvukařské kabiny

m.č. 131, 132 – Přísálí

- design přísálí přímo navazuje na sál, bude navrženo v obdobném stylu s použitím některých prvků ze sálu, např. obklady stěn

- podlaha keramická dlažba, velkoformátová, rektifikovaná

- osvětlení - kombinace přímého a nepřímého osvětlení, podsvětlení podhledů a obkladů možnost plynulého stmívání osvětlení

- obklady stěn, akustický obklad / podhled

- odpadkové koše

m.č. 135, 138, 152, 155 – Šatna herci

- podlaha keramická dlažba, velkoformátová, rektifikovaná nebo zátěžový koberec

- stěny keramický obklad / otěruvzdorná malba

- osvětlení – svítidla zapuštěná v podhledu a nástěnná

- předpokládaný mobiliář: toaletní stolky se zásuvkami, otočné čalouněné židle, šatní skříně, sedací souprava s konferenčním stolkem (m.č. 152, 155), zrcadla, věšáky, odpadkové koše

m.č. 145, 146 – Šatna pořadatelé

- podlaha keramická dlažba, stěny keramický obklad / otěruvzdorná malba

- předpokládaný mobiliář: šatní skříňky, lavice, věšáky, zrcadla, odpadkové koše

m.č. 136, 137, 139, 140, 153, 154, 156, 157, 206-210 – Sprchy a WC pro šatny

- design navazuje na šatny, bude s nimi v souladu.

- podlahy a obklady keramické, velkoformátové, rektifikované

- osvětlení – svítidla zapuštěná v podhledu a nástěnná

- předpokládaný mobiliář: háčky na ručníky, zásobníky na papírové ručníky v roli (vytahují se ručně, vždy se vysune jen omezený díl role), nikoliv skládané papírové ručníky, držáky na tekuté mýdlo, odpadkové koše na papírové ručníky, zásobníky toaletního papíru, nástěnné WC štětky

m.č. 143 – Vrátnice

- podlaha dlažba, velkoformátová, rektifikovaná, stěny otěruvzdorná malba

- předpokládaný mobiliář: kancelářský stůl s kontejnerem a kancelářskou židlí, šatní skříň, úložné skříňky, odpadkový koš

1. PP

m.č. 002 - Vinárna

- podlaha keramická dlažba, velkoformátová, rektifikovaná nebo dřevěná podlaha

- osvětlení - kombinace přímého a nepřímého osvětlení, podsvětlení podhledů a obkladů, různé kombinace osvětlení s možností stmívání, náladové a intimní osvětlení

- obklady stěn, akustický obklad / podhled

- mobiliář zajistí případný nájemce, vybavení není součástí projektu

m.č. 007 – 013 – WC pro vinárnu

- vždy stejný design ucelené skupiny WC, nedoporučujeme jednotné řešení WC pro celou budovu

- podlahy a obklady keramické, velkoformátové, rektifikované

- osvětlení – svítidla zapuštěná v podhledu a nástěnná

- předpokládaný mobiliář: elektrické vysoušeče rukou štěrbinové (ruce se zasouvají do štěrbiny), elektrické zásobníky na papírové ručníky v roli (vytahují se na fotobuňku, vždy se vysune jen omezený díl role), nikoliv skládané papírové ručníky, držáky na tekuté mýdlo, odpadkové koše na papírové ručníky, odpadkové koše na dámské toalety, velkoobjemové zásobníky toaletního papíru, nástěnné WC štětky, zrcadla

m.č. 017 – Schodiště

- podlaha keramická dlažba, velkoformátová, rektifikovaná

- stěny otěruvzdorná malba

- osvětlení – svítidla nástěnná v kombinaci s LED svítidly vestavnými do stěn u země

m.č. 015 – Salonek / prodejna vína

- podlaha dlažba, velkoformátová, rektifikovaná, stěny otěruvzdorná malba

- osvětlení – svítidla zapuštěná v podhledu a nástěnná

- mobiliář zajistí případný nájemce, vybavení není součástí projektu

m.č. 049 – Hala

- obklad stěn

- věšáky

- zrcadla

- odpadkový koš

m.č. 050 – Expozice vín

- podlaha cihelné dlažba, stěny režné cihelné zdivo

- osvětlení – nasvětlení klenby, reflektory do nástropních lišt

- předpokládaný mobiliář: vysoké stoly / sudy pro degustaci, police na víno

m.č. 031, 035 – Šatny zaměstnanci KD

- podlaha keramická dlažba, velkoformátová, rektifikovaná nebo zátěžový koberec

- stěny keramický obklad / otěruvzdorná malba

- osvětlení – svítidla nástropní a nástěnná

- předpokládaný mobiliář: šatní skříňky, lavice, zrcadlo, odpadkový koš

m.č. 032, 033, 036, 037 – WC a sprchy pro šatny zaměstnanců

- design navazuje na šatny, bude s nimi v souladu.

- podlahy a obklady keramické, velkoformátové, rektifikované

- osvětlení – svítidla nástropní a nástěnná

- předpokládaný mobiliář: háčky na ručníky, zásobníky na papírové ručníky v roli (vytahují se ručně, vždy se vysune jen omezený díl role), nikoliv skládané papírové ručníky, držáky na tekuté mýdlo, odpadkové koše na papírové ručníky, zásobníky toaletního papíru, nástěnné WC štětky

m.č. 043 - Zkušebna

- podlaha zátěžový koberec

- osvětlení – svítidla nástropní a nástěnná

- akustický obklad stěn / podhled

- zrcadla

m.č. 044, 045 – WC a sprchy pro zkušebnu

- design navazuje na zkušebnu, bude s ní v souladu.

- podlahy a obklady keramické, velkoformátové, rektifikované

- osvětlení – svítidla nástropní a nástěnná

- předpokládaný mobiliář: háčky na ručníky, zásobníky na papírové ručníky v roli (vytahují se ručně, vždy se vysune jen omezený díl role), nikoliv skládané papírové ručníky, držáky na tekuté mýdlo, odpadkové koše na papírové ručníky, zásobníky toaletního papíru, nástěnné WC štětky

m.č. 038 – Sklad a dílna

- podlaha keramická dlažba

- osvětlení – svítidla nástropní

- předpokládaný mobiliář: pracovní ponk, nástěnné skříňky na nářadí, nástěnné police

2. NP

m.č. 301 – Předsálí

- variabilní uspořádání pro možnost konání výstav, sezení při plesech

- předsálí je vizuálně součástí prostoru sálu, proto bude řešeno se sálem jako jeden celek

- Podlaha dřevěná dle sálu (dubové parkety) nebo keramická dlažba, velkoformátová, rektifikovaná

- obklady stěn, akustický obklad/podhled, otěruvzdorná malba

- osvětlení - kombinace přímého a nepřímého osvětlení, podsvětlení podhledů a obkladů, různé kombinace osvětlení dle různých možností využití

- předpokládaný mobiliář: sedací soupravy s konferenčními stolky, mobilní výstavní panely, odpadkové koše

m.č. 302, 303, 304, 305 – Zvukařská kabina, tlumočnické kabiny

- Zvukařská kabina bude plně vybavena pro možnost ovládání zvuku a světel, scénického osvětlení, jevištní techniky na sále, jevišti a v přilehlých prostorách

- Tlumočnické kabiny budou plně vybaveny pro možnost simultánního tlumočení při konferencích, přednáškách, kongresech apod. Součástí vybavení budou také bezdrátová sluchátka pro posluchače v dostatečném množství.

- podlaha zátěžový koberec, akustický obklad stěn / podhled

- osvětlení – svítidla zapuštěná v podhledu a nástěnná

- předpokládaný mobiliář: zvukařský pult, stoly v tlumočnických kabinách s vybavením, kancelářské židle, úložné skříně, věšák, odpadkový koš

m.č. 306, 307, 309 – Balkony

- Balkony jsou vizuálně součástí prostoru sálu, proto budou řešeny se sálem jako jeden celek

- Podlaha dřevěná dle sálu (dubové parkety) se zabudovanými svítícími pásy

- Na balkonu m.č. 306 je možnost vytvořit elevaci ve variantě Velké divadlo rozebíratelnou podlahou tvořenou praktikábly. Lze vytvořit tři řady pro celkem 81 diváků

- Osvětlení dle sálu, stmívatelné, podsvětlené obklady, podhled

- obklad stěn, akustický obklad / podhled

- předpokládaný mobiliář: stoly se sklopnými nohami, možnost přepravy do suterénních skladů na mobilních vozících po 10 stolech, stohovatelné židle, bez čalounění / čalouněné

m.č. 308, 310 – Přísálí

- Přísálí jsou vizuálně součástí prostoru sálu, proto budou řešeny se sálem jako jeden celek

- Podlaha dřevěná dle sálu (dubové parkety) nebo keramická dlažba, velkoformátová, rektifikovaná

- akustický podhled

- předpokládaný mobiliář: stoly se sklopnými nohami, možnost přepravy do suterénních skladů na mobilních vozících po 10 stolech, stohovatelné židle, bez čalounění / čalouněné

m.č. 340 – VIP balkon

- Balkon je vizuálně součástí prostoru sálu, proto bude řešen se sálem jako jeden celek

- Podlaha dřevěná dle sálu (dubové parkety)

- Osvětlení dle sálu, stmívatelné, podsvětlené obklady, podhled

- obklad stěn, akustický obklad / podhled

- předpokládaný mobiliář: stoly se sklopnými nohami, možnost přepravy do suterénních skladů na mobilních vozících po 10 stolech, stohovatelné židle, bez čalounění / čalouněné

m.č. 355 – Klubovna VIP

- Klubovna navazuje na předsálí a na otevřený prostor hlavního sálu, bude proto řešena v obdobném stylu, tzn. je možné použít některé prvky ze sálu – např. obdobné obklady stěn, barevnost, ale bude vhodné doplnit o prvky podtrhující výlučnost, např. designové květináče s živými rostlinami apod.

- Klubovna bude sloužit také jako prostor pro pořádání různých seminářů a přednášek

- podlaha keramická dlažba, velkoformátová, rektifikovaná nebo dřevěná nebo zátěžový koberec

- obklady stěn, akustický obklad / podhled

- osvětlení - kombinace přímého a nepřímého osvětlení, podsvětlení podhledů a obkladů, různé kombinace osvětlení s možností stmívání, náladové a intimní osvětlení

- předpokládaný mobiliář: barový pult včetně gastro vybavení, úložné police, skříňky za barem, projektor zavěšený pod stropem, el. výsuvné plátno, možnost napojit přenosnou výpočetní techniku, může být přes Wi-Fi, zatemňovací závěsy na oknech s motorickým pohonem, stoly a čalouněné židle, barové židle, sedací soupravy s konferenčními stolky, věšáky stojanové / nástěnné

m.č. 342 – 353 – WC pro klubovnu a přísálí

- vždy stejný design ucelené skupiny WC, nedoporučujeme jednotné řešení WC pro celou budovu

- podlahy a obklady keramické, velkoformátové, rektifikované

- osvětlení – svítidla zapuštěná v podhledu a nástěnná

- předpokládaný mobiliář: elektrické vysoušeče rukou štěrbinové (ruce se zasouvají do štěrbiny), elektrické zásobníky na papírové ručníky v roli (vytahují se na fotobuňku, vždy se vysune jen omezený díl role), nikoliv skládané papírové ručníky, držáky na tekuté mýdlo, odpadkové koše na papírové ručníky, odpadkové koše na dámské toalety, velkoobjemové zásobníky toaletního papíru, nástěnné WC štětky, zrcadla

m.č. 371, 372, 373 - Restaurace

- Restaurace navazuje na předsálí a na otevřený prostor hlavního sálu. Restaurace bude proto řešena v obdobném stylu, tzn. je možné použít některé prvky ze sálu – např. obdobné obklady stěn, barevnost…

- Restauraci je možné variabilně členit mobilními skládacími příčkami na několik prostorů podle požadované kapacity při různých druzích využití.

- podlaha keramická dlažba, velkoformátová, rektifikovaná nebo dřevěná nebo zátěžový koberec

- obklady stěn, akustický obklad / podhled

- osvětlení - kombinace přímého a nepřímého osvětlení, podsvětlení podhledů a obkladů, různé kombinace osvětlení s možností stmívání, náladové a intimní osvětlení

- předpokládaný mobiliář: barový pult včetně gastro vybavení, úložné police, skříňky za barem, stoly a čalouněné židle, barové židle, boxy s čalouněnými lavicemi a stoly pro větší společnost, taneční parket, DJ pult, věšáky stojanové / nástěnné, stávající stoly na pool biliard

m.č. 362 – 368 – WC pro restauraci

- vždy stejný design ucelené skupiny WC, nedoporučujeme jednotné řešení WC pro celou budovu

- podlahy a obklady keramické, velkoformátové, rektifikované

- osvětlení – zapuštěná v podhledu a nástěnná svítidla

- předpokládaný mobiliář: elektrické vysoušeče rukou štěrbinové (ruce se zasouvají do štěrbiny), elektrické zásobníky na papírové ručníky v roli (vytahují se na fotobuňku, vždy se vysune jen omezený díl role), nikoliv skládané papírové ručníky, držáky na tekuté mýdlo, odpadkové koše na papírové ručníky, odpadkové koše na dámské toalety, velkoobjemové zásobníky toaletního papíru, nástěnné WC štětky, zrcadla

m.č. 380, 383, 385 – Šatny zaměstnanci restaurace, brigádníci

- podlahy a obklady keramické, velkoformátové, rektifikované

- osvětlení – svítidla zapuštěná v podhledu a nástěnná

- předpokládaný mobiliář: šatní skříňky, lavice, zrcadlo, odpadkový koš

m.č. 381, 382, 384, 386, 387 – WC a sprchy pro šatny zaměstnanců

- design navazuje na šatny, bude s nimi v souladu.

- podlahy a obklady keramické, velkoformátové, rektifikované

- osvětlení – svítidla zapuštěná v podhledu a nástěnná

- předpokládaný mobiliář: háčky na ručníky, zásobníky na papírové ručníky v roli (vytahují se na ručně, vždy se vysune jen omezený díl role), nikoliv skládané papírové ručníky, držáky na tekuté mýdlo, odpadkové koše na papírové ručníky, zásobníky toaletního papíru, nástěnné WC štětky

m.č. 317 – Výtvarník

- podlaha keramická dlažba, velkoformátová, rektifikovaná nebo zátěžový koberec

- stěny obklad / otěruvzdorná malba

- osvětlení – svítidla zapuštěná v podhledu a nástěnná

- předpokládaný mobiliář: kancelářský stůl s kontejnerem a kancelářskou židlí, velký pracovní stůl, šatní skříň, úložné skříňky, odpadkový koš

m.č. 318 – Kuchyňka

- podlaha keramická dlažba, velkoformátová, rektifikovaná

- stěny keramický obklad / otěruvzdorná malba

- osvětlení – svítidla zapuštěná v podhledu a nástěnná, osvětlení pracovní plochy

- předpokládaný mobiliář: kuchyňská linka vč. vybavení – vestavná lednička, dřez, mikrovlnka, horní skříňky, stůl se židlemi, odpadkový koš

m.č. 319 – kancelář ředitele

- podlaha zátěžový koberec, stěny otěruvzdorná malba

- osvětlení - svítidla zapuštěná v podhledu a nástěnná, zavěšená ze stropu

- předpokládaný mobiliář: kancelářský stůl s kontejnerem a kancelářskou židlí, přídavný jednací stůl s konferenčními židlemi, dvojice křesílek s konferenčním stolkem, úložné skříňky, odpadkový koš

m.č. 320 – kancelář asistentky

- podlaha zátěžový koberec, stěny otěruvzdorná malba

- osvětlení - svítidla zapuštěná v podhledu a nástěnná, zavěšená ze stropu

- předpokládaný mobiliář: kancelářský stůl s kontejnerem a kancelářskou židlí, dvojice křesílek s konferenčním stolkem, šatní skříň, úložné skříňky, odpadkový koš

m.č. 321 – Zasedací místnost

- podlaha zátěžový koberec, stěny otěruvzdorná malba

- osvětlení - svítidla zapuštěná v podhledu a nástěnná, zavěšená ze stropu

- předpokládaný mobiliář: jednací stůl, otočné čalouněné židle, TV (min. 42“) zavěšená na stěně s možností připojení přenosné výpočetní techniky, může být přes Wi-Fi, věšák, odpadkový koš

m.č. 322, 323, 324, 325, 326, 328 – Kanceláře

- podlaha zátěžový koberec, stěny otěruvzdorná malba

- osvětlení - svítidla zapuštěná v podhledu a nástěnná, zavěšená ze stropu

- předpokládaný mobiliář: kancelářské stoly s kontejnery a kancelářskými židlemi, šatní skříně, úložné skříňky, odpadkové koše, server (m.č. 326)

m.č. 329 – Kuchyňka

- podlaha keramická dlažba, velkoformátová, rektifikovaná

- stěny keramický obklad / otěruvzdorná malba

- osvětlení – svítidla zapuštěná v podhledu a nástěnná, osvětlení pracovní plochy

- předpokládaný mobiliář: kuchyňská linka vč. vybavení – vestavná lednička, dřez, mikrovlnka, horní skříňky, odpadkový koš

m.č. 339 – Zasedací salónek

- podlaha zátěžový koberec, stěny otěruvzdorná malba / dřevěný obklad

- osvětlení - kombinace přímého a nepřímého osvětlení, podsvětlení podhledů a obkladů, různé kombinace osvětlení s možností stmívání, náladové a intimní osvětlení

- předpokládaný mobiliář: sedací soupravy a křesla, nízké úložné skříňky, TV (min. 42“) zavěšená na stěně s možností připojení přenosné výpočetní techniky, může být přes Wi-Fi, věšák, odpadkový koš

m.č. 330 – 337 – WC pro kanceláře

- vždy stejný design ucelené skupiny WC, nedoporučujeme jednotné řešení WC pro celou budovu

- podlahy a obklady keramické, velkoformátové, rektifikované

- osvětlení – zapuštěná v podhledu a nástěnná

- předpokládaný mobiliář: háčky na ručníky, zásobníky na papírové ručníky v roli (vytahují se na ručně, vždy se vysune jen omezený díl role), nikoliv skládané papírové ručníky, držáky na tekuté mýdlo, odpadkové koše na papírové ručníky, zásobníky toaletního papíru, nástěnné WC štětky

V následujících místnostech budou keramické podlahy, velkoformátové, rektifikované. Stěny vymalovány otěruvzdornou malbou. Osvětlení nástěnné / stropní do podhledu v kombinaci s LED zapuštěným osvětlením u podlahy. Barevnost bude odpovídat důležitosti a návaznosti na přilehlé prostory.

m.č. 311 - Schodiště

m.č. 312 - Schodiště

m.č. 314 - Chodba

m.č. 327 – Chodba a schodiště

m.č. 338 – Chodba

m.č. 341 – Chodba VIP

m.č. 357 - Chodba

m.č. 358 – Schodiště

m.č. 360 – Schodiště

NAVRHOVANÉ ZMĚNY OPROTI DOKUMENTACI KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ

Změny jsou vyznačeny v jednotlivých půdorysech:

- posuny, zrušení interiérových dveří.

- odstranění stávajících nebo navržených příček, nové příčky

- nové dispoziční řešení WC v 1.NP pro návštěvníky (m.č. 107 – 119)

- zvětšení nákladního výtahu u jeviště na délku ložné plochy 500 cm pro převážení osobních automobilů. S tím souvisí úprava výtahových dveří na harmonikové tak, aby nevadily při manipulaci s nákladem

- nový strop nad zádveřím (m.č. 149), zeslabit konstrukci stropu pro dosažení co největší světlé výšky.

- zrušení technické lávky s přístupovým schodištěm z VIP balkonu. Osvětlení bude ovládáno dálkově ze zvukařské kabiny

- přidat energo sloupek pro letní scénu

ZADÁNÍ DALŠÍ FÁZE, ROZSAH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE INTERIÉRU

Součástí plnění díla při zpracování projektové dokumentace interiéru jsou také veškeré práce související s přípravou a analýzou vstupních podkladů a dále související s návrhem a přípravou všech podkladů sloužících k rozhodnutí zhotovitele i objednatele o konkrétním technickém řešení s důrazem na optimálnost, efektivnost a vysokou technickou a estetickou úroveň tohoto řešení. Součástí projektu interiéru je též těsná koordinace s veškerými provozními soubory, zejména PS gastronomické vybavení a PS Scénická technologie tj. scénická světla, zvuk a audiovizuální vybavení.

Rozsah řešených oblastí:

- Hmotové řešení interiéru, včetně výpisu jednotlivých prvků, úprav povrchů (podlahy, obložení apod.), axonometrických pohledů, řešení barev a materiálu

- Řešení akustiky:

Projekt prostorové akustiky řeší kvalitu užitečného signálu, především dobu dozvuku. Neřeší otázky zvukové izolace, hluků apod. (toto bude řešeno v projektu stavební části.

A)  Prostory řešené projektem prostorové akustiky:

1.NP – Hlavní sál, s přihlédnutím k variabilitě (možnosti dělení sálu na menší, a též vzhledem k možnosti propojení s přísálími), týká se m.č. 128, 129, 130

- Foyer, m.č.105, 103, 121 – hudební produkce při vernisážích, plesech apod.

- Snack bar, m.č. 187 – hudební produkce a mluvené slovo

1.PP – Zkušebna, m.č. 043 – bude se jednat o prostor pro zkoušení divadelních představení i hudebních kapel

- Vinárna, m.č. 002 – hudební produkce a mluvené slovo, uvažovat o možném využití jako zkušebny ochotnického divadelního spolku.

2.NP- VIP Klubovna, m.č. 355 –hudební produkce a mluvené slovo, bude sloužit též jako zkušebna divadelních souborů

- Zvukařská kabina, m.č. 303

- Tlumočnické kabiny, m.č. 304, 305

Část A) akustického projektu prostorové akustiky bude obsahovat:

- stanovení cílových akustických parametrů (doba dozvuku)

- výběr akustických materiálů a jejich pozice v konfrontaci s architekturou

- akustické výpočty

- schematické zakreslení akustických obkladů na stěnách a stropě

- stručný popis nebo nákres konstrukčních skladeb obkladů

- specifikace navrhovaných akustických obkladů a podhledů

- výkaz výměr

- vypracování technické zprávy

B)   Prostory koncepčně posouzené z akustického hlediska:

1.NP – Restaurace, m.č. 160

- Dětský koutek, m.č. 124

2. NP – Restaurace, m.č. 371, 372, 373

- Předsálí, m.č. 301

Část B) akustického projektu prostorové akustiky dle této nabídky bude obsahovat:

- stanovení cílových akustických parametrů (doba dozvuku)

- stručný textový popis koncepce řešení prostorové akustiky

- Koordinace umístění vzduchotechnických vyústění, radiátorů, čidel apod.

- Umístění svítidel

- Umístění tabulek únikových východů

- Umístění reproduktorů evakuačního rozhlasu

- Informační systém

Dokumentace bude obsahovat:

- souhrnná zpráva

- řešení akustiky

- půdorysy všech podlaží včetně rozmístění nábytku a zařizovacích předmětů apod. v M 1:50

- půdorysy stropů včetně rozmístění svítidel, čidel, vyústek, akustických prvků apod. v M 1:50

- pohledy na jednotlivé stěny včetně rozmístění nábytku, zařizovacích předmětů, svítidel, apod. v M 1:50

- vizualizace interiéru hlavních řešených prostor:

1.NP – Zádveří m.č. 101, Předsálí a šatna m.č. 103, 105, 121, 122, WC u šatny (1x typově), Hlavní sál m.č. 128, 129, Přísálí m.č. 131, 132, Snack bar m.č. 187, WC pro Snack bar (1x typově), Šatna herci + sprcha s WC (1x typově)

1.PP – Vinárna m.č. 002, WC k vinárně (1x typově), Salonek m.č. 015, Hala m.č. 049, Expozice vín m.č. 050, Schodiště (přes celou budovu 1.PP – 2.NP) m.č. 0.17

2.NP – Předsálí m.č. 301, Přísálí m.č. 308, 310, Klubovna VIP m.č. 355, WC pro předsálí, klubovnu (1x typově),  Restaurace m.č. 371, 372, 373, WC pro restauraci (1x typově), Zvukařská kabina + tlumočnické kabiny m.č. 303-305, Zasedací salonek m.č. 339, Kancelář ředitele m.č. 319, Kancelář běžná (1x typově), Zasedací místnost m.č. 321, WC pro kanceláře (1x typově), Šatna zaměstnanci + sprcha s WC (1x typově)

- spárořezy u obkladů a dlažeb:

1.NP – m.č. 106-112, 114-119, 136, 137, 139, 140, 147, 153, 154, 156, 157, 161-169, 193-200,  206-210

1.PP – m.č. 006-013, 0,32, 033, 034, 036, 037

2.NP – m.č. 330-337, 342-353, 362-370, 381, 382, 384, 386, 387

- informační systém (jednotný vizuální styl, systém tabulek s názvy místností, jmény osob, upozorněními, orientace v budově atd.) Důležitá je jednoznačnost a jednoduchost orientace po budově.

- výpis typového mobiliáře včetně detailního popisu a náhledů (fotografie, axonometrie…)

- výpis atypových interiérových výrobků včetně jejich axonometrických nákresů s uvedením rozměrů, materiálů, jakosti, barevnosti apod. (projekt nebude obsahovat výrobní dokumentaci)

- výpis svítidel včetně detailního popisu a náhledů

- výkazy výměr – malby, podlahové krytiny, obklady

Součástí technického popisu řešení uvedeného v dokumentaci musí být i jednoznačné vymezení množství, jakosti, technických vlastností a druhu požadovaných prací, dodávek, činností a služeb potřebných k realizaci díla.

Zhotovitel svolá na základě rozpracovanosti minimálně 3x výrobní výbor k projednání navrhovaného řešení a zúčastní se veškerých jednání s orgány města Hodonín, pokud o to bude požádán.

V Brně 19.3.2013

Ing. Arch. Adam Rujbr

Ing. Arch. Michal Grošup

Ing. Arch. Martin Holý