Investor:	Město Hodonín, Masarykovo náměstí 1, 695 35 Hodonín

Stavba:	REKONSTRUKCE KULTURNÍHO DOMU HODONÍN – FASÁDA A STŘECHA

Místo stavby:	Objekt č.p.3747 a 3748 na pozemcích st.p.č.566/1 a 566/2, p.č. 160/6, 566/6, 1/42, 1/43, 1/44 k.ú. Hodonín

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

A	PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Zpracovatelé:			Ing. arch. Adam Rujbr (odpovědný projektant, architekt)

Ing. arch. Michal Grošup (architekt)

Ing. Michal Surka (stavební část, HIP)

Ing. David Surýnek (PBŘ)

Ing. Jaroslav Prokeš (UT,VZT,ZTI)

Vladimír Šob (elektro)

Ing. Jiří Ilčík (statika)

Brno 10/2014

OBSAH:

A.1	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE	3

A.1.1	Údaje o stavbě	3

A.1.2	Údaje o žadateli / stavebníkovi	3

A.1.3	Údaje o zpracovateli společné dokumentace	3

A.2	SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ	3

A.3	ÚDAJE O ÚZEMÍ	3

A.4	ÚDAJE O STAVBĚ	4

A.5	ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ	5

# A.1	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

## A.1.1	Údaje o stavbě

### Název stavby:

Rekonstrukce kulturního domu Horní Valy, Hodonín – FASÁDA A STŘECHA

### Místo stavby:

Objekt č.p.3747 a 3748 na pozemcích st.p.č.566/1 a 566/2 , p.č.160/6,566/6,1/44,1/42,1/43,

k.ú. Hodonín

### Předmět dokumentace:

Dokumentace pro provádění stavby – fasáda a střecha

## A.1.2	Údaje o žadateli / stavebníkovi

Město Hodonín, Masarykovo náměstí 1, 695 35 Hodonín

Žadatel je zastoupen na základě plné moci:

Adam Rujbr Architects s.r.o., Srbská 22, 612 00 Brno

Odpovědný pracovník: Ing. Michal Surka, Hojerova 1468, 664 34 Kuřim

tel: 731 506 603, e-mail: michal.surka@ararchitects.cz

## A.1.3	Údaje o zpracovateli společné dokumentace

### Název firmy, IČ, adresa sídla

Adam Rujbr Architects, s.r.o.

IČ: 26920522

DIČ: CZ26920522

Lidická 75, 602 00 Brno

Tel: 545 216 939

Fax: 545 216 937

E-mail: adam.rujbr@ararchitects.cz

### Jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené ČKA nebo ČKAIT, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace

Ing. arch. Adam Rujbr

Č. ČKA: 4074

Obor: architektura

### Jména a příjmení projektantů jednotlivých částí společné dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené ČKA nebo ČKAIT, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace

Ing. David Surýnek (PBŘ) - ČKAIT 1004845 – požární bezpečnost staveb

Ing. Jaroslav Prokeš - ČKAIT 1003988 – technika prostředí staveb

Vladimír Šob (elektro)

Ing. Jiří Ilčík - ČKAIT 1000935 – statika a dynamika staveb

# A.2	SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

- Dokumentace pro změnu stavby před dokončením zpracovaná firmou Adam Rujbr Architects s.r.o.

- Architektonická studie firmy Adam Rujbr Architects s.r.o.

- Zaměření skutečného stavu firmou H.arch projekt

- Stavebně technciký průzkum od firmy Bestex a H.arch projekt

- Inženýrsko-geologický průzkum od firmy Geotest

- Průběhy inženýrských sítí

# A.3	ÚDAJE O ÚZEMÍ

### Rozsah řešeného území, zastavěné / nezastavěné území

Samostatně stojící objekt Kulturního domu se nachází uprostřed sídliště Jihovýchod zbudovaného v 80. letech 20. století. Ulice Horní Valy, na které se objekt nachází, je propojena s pěší zónou kolmou na centrální Národní třídu. Na této ulici (Horní Valy) se nachází i další občanské stavby: poliklinika, dům dětí (nyní úřad), jižně od kulturního domu je škola. Na sever od objektu se nachází volná travnatá plocha a parkoviště, na východě navazuje rozestavěný hotel (již částečně stržen) a ze západu je území stavby ohraničeno zmíněným zdravotním střediskem. Parcela je velmi mírně svažitá směrem na východ. Obsahem I. Etapy je zateplení obvodového pláště, výměna výplní otvorů a rekonstrukce střechy.

### Dosavadní využití a zastavěnost území

Stavba slouží pro kulturní vyžití občanů a její funkce se nezmění.

### Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů

Území určené pro stavbu není dotčeno žádnou ochranou.

### Údaje o odtokových poměrech

Stavba se nachází na rovinatém pozemku a nedojde ke změně odtokových poměrů.  Kanalizace budou zaústěny do stávajících ležatých rozvodů.

### Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování

Stavba je v souladu s územním plánem a nedochází k jejímu zvětšování nebo změně účelu.

### Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Jsou dodrženy.

### Seznam výjimek a úlevových řešení

Bez výjimek.

### Seznam souvisejících a podmiňujících investic

Všechny investice jsou spojeny s rekonstrukcí objektu. Součástí I. Etapy bude také několik modernizací spjatých s vnějším vzhledem stavby. Budou to např. výměny zábradlí, sanace a vyčištění kamenných dlažeb před vstupem, odstranění venkovního posezení před restaurací, nové stojany na kola a odpadkové koše a vykácení náletových dřevin kolem fasády.

### Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí)

p.č. 566/1 – zastavěná plocha a nádvoří, plocha 2094 m2, vlastník Město Hodonín

p.č. 566/2 – zastavěná plocha a nádvoří, plocha 1187 m2, vlastník Město Hodonín

p.č. 160/6 - zeleň, vlastník Město Hodonín

p.č. 566/6 – zastavěná plocha a nádvoří, plocha 2094 m2, vlastník Město Hodonín

1/42 – ostatní komunikace, vlastník Město Hodonín

1/43 - zeleň, vlastník Město Hodonín

1/44 - zeleň, vlastník Město Hodonín

# A.4	ÚDAJE O STAVBĚ

### Nová stavba nebo změna dokončené stavby

Změna dokončené stavby.

### Účel užívání stavby

Kulturní využití.

### Trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o stavbu trvalou.

### Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů

Stavba není nijak chráněná.

### Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Při vypracovávání projektové dokumentace stavby pro stavební řízení byly dodrženy požadavky dle vyhlášky č. 268/2009 Sb. „o technických požadavcích na stavby“ a vyhl. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích pro bezbariérové užívání stavby. Nové úpravy přilehlých komunikací - rampy zajistí bezbariérový přístup ze všech stran budovy.

### Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů

Požadavky dotčených orgánů a správců sítí byly zaneseny do projektové dokumentace.

### Seznam výjimek a úlevových řešení

Bez výjimek.

### Navrhované kapacity stavby

#### Zastavěná plocha: 3.114 m2

#### Obestavěný prostor: 25.909 m3

#### Počet funkčních jednotek a jejich velikosti: KD je rozdělen do několika funkčních jednotek

#### Počet uživatelů / pracovníků: max. 1560 osob na stání při koncertě (dle koncepce požární bezpečnosti), stálých zaměstnanců max. 20 osob

### Základní bilance stavby

V této etapě nedojde k navyšování stávajících kapacit médií. Budou provedeny pouze drobné úpravy a přesuny instalací souvisejících s rekonstrukcí fasády a střechy.

Bilance množství dešťových a splaškových vod stejně jako potřeba vody zůstávají stávající.

### Základní předpoklady výstavby

Stavba bude probíhat ve dvou etapách. První etapa bude výměna obvodového pláště a zateplení střechy v rámci dotací a ve druhé etapě dojde k úpravám vnitřních dispozic , technologickému vybavení, rekonstrukci vnitřních rozvodů a provedení parkovacích ploch a přípojek dle schválené dokumentace. Začátek I. etapy stavby je předpokládán na jaro roku 2015, ukončení stavby do 4  měsíců od zahájení výstavby.

### Orientační náklady stavby

Předběžné náklady I. etapy 37,0 mil. Kč bez DPH.

# A.5	ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

Stavební objekt

SO01 – NOVÝ OBVODOVÝ PLÁŠŤ A ZATEPLENÍ STŘECHY

SO02 – REKONSTRUKCE VNITŘNÍCH PROSTOR – etapa II.

Inženýrský objekt

ŘEŠENY V PŮVODNÍ SCHVÁLENÉ PD