VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA/DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK

# Č. 2

Veřejná zakázka

Výstavba školní jídelny a kuchyně pro obec Velké Březno

Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon)

| Druh zadávacího řízení | Zjednodušené podlimitní řízení |
| --- | --- |
| Druh zakázky | Stavební práce |
| Předpokládaná hodnota zakázky | 21.724.076,- Kč bez DPH |
| Adresa profilu zadavatele | https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-velke-brezno |
| Datum zahájení řízení | 31. 7. 2018 |

Zakázka je zadávána v certifikovaném elektronickém nástroji E-ZAK, který je dostupný na https://ezak.e-tenders.cz/.

| Zadavatel: Obec Velké Březno Děčínská 211 403 23 Velké Březno | Zastoupení podle § 43 Zákona: QCM, s.r.o. se sídlem Bellova 370/40, 623 00 Brno zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 40722 |
| --- | --- |
| IČO: 00267139 | IČO: 26262525 |

Ve Velkém Březnu dne 16. 8. 2018

# ÚVOD

Zadavatel Vám poskytuje v souladu s § 98 odst. 3 Zákona, tedy na základě předchozí žádosti, vysvětlení zadávacích podmínek k výše uvedenému zadávacímu řízení.

Zároveň Zadavatel přistupuje ke změně zadávacích podmínek v souladu s 
§ 99 odst. 1 Zákona.

# ZNĚNÍ ŽÁDOSTI

Dobrý den, žádáme o vysvětlení ZD:

Dotaz č 1: Při kontrole PD a VV jsme zjistili nesrovnalosti v počtu a vykázání střešních světlíků. Dle PD : D.1.1.06 jsou na střeše 4 světlíky; ve výpisu oken D.1.1.14 jsou uvedeny pouze 2 světlíky a ve VV tyto světlíky zcela chybí. Žádáme o informaci, kolik světlíků má být na střeše skutečně umístěno a o doplnění těchto světlíků do VV.

Dotaz č. 2: V návrhu smlouvy o dílo je uvedeno v odstavci 2.2.: „zajištění souhlasů vlastníků dotčených pozemků a objektů k provádění prací dle projektové dokumentace a technologického postupu“. Souhlas vlastníků dotčených pozemků zajišťuje objednatel do stavebního řízení. Stavební povolení bude součástí podpisu Smlouvy o dílo. Z tohoto důvodu žádá Uchazeč o vypuštění uvedeného znění z Návrhu smlouvy o dílo.

Dotaz č. 3: V návrhu smlouvy o dílo v článku IV. Platební podmínky v odstavci 3 je uvedeno: „Zhotovitelem fakturovány a objednatelem uhrazeny budou do doby dokončení díla stavební práce na základě odsouhlaseného soupisu provedených prací technickým dozorem a objednatelem.“ V článku není uvedeno, kdy se bude fakturovat. Uchazeč předpokládá měsíční fakturaci. Uchazeč žádá o doplnění do odstavce 3 „Fakturace budou probíhat měsíčně“.

Vzhledem k výše uvedenému žádáme o prodloužení lhůty pro podání nabídky.

# VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA/DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK

Zadavatel uvádí následující:

Ad 1) Ve výpisu oken D.1.1.14 a výkazu výměr došlo nedopatřením k chybě. Správný údaj je uveden v Projektové dokumentaci D.1.1.06, tj. 4 ks. Zadavatel předkládá opravený výkaz výměr.

Ad 2) Zadavatel uvádí, že dochází ke změně čl. I bodu 2.2., 8. odrážka přílohy 
č. 3 Smlouvy o dílo s tím, že se odrážka

- zajištění souhlasů vlastníků dotčených pozemků a objektů k provádění prací dle projektové dokumentace a technologického postupu

vypouští.

Ad 3) Zadavatel konstatuje, že čl. IV, odst. 3 přílohy č. 3 Smlouva o dílo zůstává v platnosti a nemění se.

Zadavatel současně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to tak, že lhůta skončí 29. 8. 2018 v 10:00 hod.

# PODPIS

| Zadavatel: Obec Velké Březno Děčínská 211 403 23 Velké Březno | Mgr. Jana Sadílková Administrátor VZ Podepsáno elektronicky |
| --- | --- |
| IČO: 00267139 |  |

# PŘÍLOHY

Příloha č. 2 – Výkaz výměr opravený

Příloha č. 3 - Smlouva o dílo jídelna a kuchyně změněná