VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA/DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

# Č. 2

Veřejná zakázka

Snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení obce Želenice – opakované řízení

Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon)

| Druh zadávacího řízení | Zjednodušené podlimitní řízení |
| --- | --- |
| Druh zakázky | Dodávky |
| Předpokládaná hodnota zakázky | 2 291 000,- Kč bez DPH |
| Adresa profilu zadavatele | https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obec-zelenice_2632/ |
| Datum zahájení řízení | 27. 8. 2018 |

Zakázka je zadávána v certifikovaném elektronickém nástroji E-ZAK, který je dostupný na https://ezak.e-tenders.cz/.

| Zadavatel: Obec Želenice Na Návsi 27, Želenice 434 01 Ústecký kraj | Zastoupení podle § 43 Zákona: QCM, s.r.o. se sídlem Bellova 370/40, 623 00 Brno zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 40722 |
| --- | --- |
| IČO: 00266205 | IČO: 26262525 |

V Želenicích dne 29. 8. 2018

# ÚVOD

Zadavatel Vám poskytuje v souladu s § 98 odst. 3 Zákona, tedy na základě předchozí žádosti dodavatele, vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedenému zadávacímu řízení.

# VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA/DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

## Dotazy

- Přiložený výkaz výměr je vyplněný a nejsou zde označena políčka pro vyplnění. Můžete prosím předložit prázdný výkaz výměr s označenými políčky pro vyplnění?

- Dále žádáme, zda můžete ve výkazu výměr upravit z deseti typů svítidel na 14 podle počtu počítaných vzorových výpočtů a upravit hodnotící list podle počtu těchto vzorových výpočtů?

- V úseku číslo 19 máte zadanou šířku komunikace 12m. Je to správně?

- V úseku číslo 25 máte zadanou šířku komunikace 10m a k tomu šířku chodníku 10m. Jsou tyto hodnoty správně?

- Jaké požadujete technické minimum na svítidla?

## Odpovědi zadavatele

## Příloha č. 2 zadávací dokumentace – Výkaz výměr II je prázdná s označenými políčky pro vyplnění.

## Zadavatel považuje stávající počet svítidel za dostatečně citlivý.

## V úseku číslo 19 se jedná o osvětlení prostoru náměstí. Silnice se za vjezdem do obce rozšiřuje a jde o dva pruhy, které jsou odděleny zeleným pásem. Uprostřed leží i stavba, kterou tyto dva jízdní pruhy obcházejí.

- V úseku číslo 25 je popis celkové situace složitější. Jde o osvětlení prostoru okolo lávky umístěné nad čtyřproudou komunikací. Na komunikaci je povolená rychlost 90 km/h tudíž parametr prahového přírůstku je zapotřebí navrhnout na maximální hodnotu 10 (jde o oslnění řidičů na komunikaci pro motorová vozidla). Sloupy s 2,5m výložníkem jsou umístěné uprostřed komunikace a celková skladba prostoru je:

Osvětlovaný prostor před lávkou, osvětlovaná nástupní rampa na lávku, neosvětlovaný odstavný pruh, neosvětlované dva jízdní pruhy, neosvětlovaný zelený pás kde jsou umístěné sloupy, neosvětlované dva jízdní pruhy, neosvětlovaný odstavný pruh, osvětlovaná nástupní rampa na lávku, osvětlovaný prostor před lávkou.

## Požadované Technické minimum je součástí Přílohy č. 1 – Technické podmínky, která byla aktualizována prostřednictvím Vysvětlení, doplnění, změna dokumentace č. 1 ze dne 28.8.2018.

| Zadavatel: Obec Želenice Na Návsi 27, Želenice 434 01 Ústecký kraj | Podpis: Mgr. Veronika Kučerová, QCM, s.r.o. |
| --- | --- |