**VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA/DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE**

**Č. 3**

|  |
| --- |
| **Veřejná zakázka** |
| **Snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení obce Želenice – opakované řízení** |

Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon)

|  |  |
| --- | --- |
| **Druh zadávacího řízení** | Zjednodušené podlimitní řízení |
| **Druh zakázky** | Dodávky |
| **Předpokládaná hodnota zakázky** | **2 291 000,- Kč bez DPH** |
| **Adresa profilu zadavatele** | https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obec-zelenice\_2632/ |
| **Datum zahájení řízení** | 27. 8. 2018 |

Zakázka je zadávána v certifikovaném elektronickém nástroji E-ZAK, který je dostupný na https://ezak.e-tenders.cz/.

****

|  |  |
| --- | --- |
| Zadavatel:  **Obec Želenice**  Na Návsi 27, Želenice  434 01  Ústecký kraj | Zastoupení podle § 43 Zákona:  **QCM, s.r.o**.  se sídlem Bellova 370/40,  623 00 Brno  zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 40722 |
| **IČO: 00266205** | **IČO: 26262525** |

V Želenicích dne 3. 9. 2018

# ÚVOD

Zadavatel Vám poskytuje v souladu s § 98 odst. 3 Zákona, tedy na základě předchozí žádosti dodavatele, vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedenému zadávacímu řízení.

# VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA/DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

## Dotazy

## Ve Vámi nově přiložené příloze „ Želenice -Tabulka SM a úseků II“ je dvakrát uveden úsek 7. Nejprve společně s úseky 13 a 14 a následně samostatně. Vstupní parametry pro výpočet jsou stejné. Není tedy úsek 7, který je zadán samostatně - navíc?

## U úsek číslo 25 není možné podle normy osvětlit 10m široký chodník + 10 m široká vozovka s jednostranným umístěním. Navíc svítidlem o příkonu max. 21W. Bude pro výpočet stačit výpočet na vozovku P6 o šířce 10m a aby byl prahový přírůstek TI menší než 10? Upravte prosím zadání pro úsek 25 v příloze „Želenice – tabulka SM a úseků II.

## Odpovědi zadavatele

## V úseku 7 jde o proměnlivost jeho charakteru, navazuje na úsek 1 a pokračuje se snižující se četností dopravy a obslužností. Původní záměr byl tento úsek rozdělit na dvě části s rozdílnou třídou. Nyní je celý úsek vložen do jedné třídy.

## Pro úsek 25 jde o osvětlení pouze o chodník se zatříděním P6. Vozovka se neosvětluje, tudíž není zapotřebí dokládat parametry osvětlení výpočtem.

|  |  |
| --- | --- |
| Zadavatel:  **Obec Želenice**  Na Návsi 27, Želenice  434 01  Ústecký kraj | Podpis:  Mgr. Veronika Kučerová, QCM, s.r.o. |