VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA/DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

# Č. 3

Veřejná zakázka

Snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení obce Želenice – opakované řízení

Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon)

| Druh zadávacího řízení | Zjednodušené podlimitní řízení |
| --- | --- |
| Druh zakázky | Dodávky |
| Předpokládaná hodnota zakázky | 2 291 000,- Kč bez DPH |
| Adresa profilu zadavatele | https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obec-zelenice_2632/ |
| Datum zahájení řízení | 27. 8. 2018 |

Zakázka je zadávána v certifikovaném elektronickém nástroji E-ZAK, který je dostupný na https://ezak.e-tenders.cz/.

| Zadavatel: Obec Želenice Na Návsi 27, Želenice 434 01 Ústecký kraj | Zastoupení podle § 43 Zákona: QCM, s.r.o. se sídlem Bellova 370/40, 623 00 Brno zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 40722 |
| --- | --- |
| IČO: 00266205 | IČO: 26262525 |

V Želenicích dne 3. 9. 2018

# ÚVOD

Zadavatel Vám poskytuje v souladu s § 98 odst. 3 Zákona, tedy na základě předchozí žádosti dodavatele, vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedenému zadávacímu řízení.

# VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA/DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

## Dotazy

## Ve Vámi nově přiložené příloze „ Želenice -Tabulka SM a úseků II“ je dvakrát uveden úsek 7. Nejprve společně s úseky 13 a 14 a následně samostatně. Vstupní parametry pro výpočet jsou stejné. Není tedy úsek 7, který je zadán samostatně - navíc?

## U úsek číslo 25 není možné podle normy osvětlit 10m široký chodník + 10 m široká vozovka s jednostranným umístěním. Navíc svítidlem o příkonu max. 21W. Bude pro výpočet stačit výpočet na vozovku P6 o šířce 10m a aby byl prahový přírůstek TI menší než 10? Upravte prosím zadání pro úsek 25 v příloze „Želenice – tabulka SM a úseků II.

## Odpovědi zadavatele

## V úseku 7 jde o proměnlivost jeho charakteru, navazuje na úsek 1 a pokračuje se snižující se četností dopravy a obslužností. Původní záměr byl tento úsek rozdělit na dvě části s rozdílnou třídou. Nyní je celý úsek vložen do jedné třídy.

## Pro úsek 25 jde o osvětlení pouze o chodník se zatříděním P6. Vozovka se neosvětluje, tudíž není zapotřebí dokládat parametry osvětlení výpočtem.

| Zadavatel: Obec Želenice Na Návsi 27, Želenice 434 01 Ústecký kraj | Podpis: Mgr. Veronika Kučerová, QCM, s.r.o. |
| --- | --- |