VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA/DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

# Č. 6

Veřejná zakázka

Snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení obce Želenice – opakované řízení

Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon)

| Druh zadávacího řízení | Zjednodušené podlimitní řízení |
| --- | --- |
| Druh zakázky | Dodávky |
| Předpokládaná hodnota zakázky | 2 291 000,- Kč bez DPH |
| Adresa profilu zadavatele | https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obec-zelenice_2632/ |
| Datum zahájení řízení | 27. 8. 2018 |

Zakázka je zadávána v certifikovaném elektronickém nástroji E-ZAK, který je dostupný na https://ezak.e-tenders.cz/.

| Zadavatel: Obec Želenice Na Návsi 27, Želenice 434 01 Ústecký kraj | Zastoupení podle § 43 Zákona: QCM, s.r.o. se sídlem Bellova 370/40, 623 00 Brno zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 40722 |
| --- | --- |
| IČO: 00266205 | IČO: 26262525 |

V Želenicích dne 20. 9. 2018

# ÚVOD

Zadavatel Vám poskytuje v souladu s § 98 odst. 3 Zákona, tedy na základě předchozí žádosti dodavatele, vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedenému zadávacímu řízení.

# VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA/DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

## Dotazy

## Uchazeč žádá o vysvětlení nestandartního rozdělení uznatelných a neuznatelných nákladu položek: „pomocný materiál“, „Ostatní a přidružené náklady“ a především „montáž. Plošina“. Jakým způsobem má být rozdělena cena, když např. u montážní plošiny jasně dochází k duplicitě ceny, pokud bude vyplněna jednotková cena v obou nákladech ? Proč má být u těchto položkách náklad rozdělen ? Standardně jsou tyto položky přiděleny ke způsobilému nákladu.

## Uchazeč žádá o vysvětlení s jakými náklady na materiál má počítat u položek: „odpoj.svítidla“, „demontáž svítidla“, „odvoz a uložení“, „odpoj.stáv.kabelu“, „ukonč.do 3x2,5“, „Ostatní a přidružené náklady“ a „montáž. Plošina“.
Dle doplněné legendy jsou položky vyznačeny zeleně a zadavatel zde požaduje vyplnění ceny i u materiálu. U těchto položek standardně není počítáno s materiálem. Jakým materiál má být v nabídce započten?

## Uchazeč žádá o vysvětlení s jakou montáží má počítat u položek: „pomocný materiál“ Dle doplněné legendy je položka vyznačeny zeleně a zadavatel zde požaduje vyplnění ceny i za montáže. U této položky standardně není počítáno s montáží. Jaká montáže má být v nabídce započtena?

## Uchazeč znovu žádá o jasné vymezení (označení jednotlivých položek i buněk kde mají být doplněny jednotkové ceny) jaké náklady mají být způsobilé a nezpůsobilé. Dále zda je možné ponechat nulové jednotkové ceny u položek například pro materiál u „demontáž svítidla“ viz. dotaz č.2 nebo pro práce u položky „pomocný materiál“ viz dotaz č.3.

## Odpovědi zadavatele

## Práci s plošinou pro práce netýkající se žádným způsobem uznatelných nákladů.  Je zapotřebí vyčíslit zvlášť například vztyčování, montáž konzolí a podobně.

## Zadavatel aktualizoval Přílohu č. 2 – Výkaz výměr IV., ze kterého vyplývá odpověď.

## Viz odpověď č. 2

## Viz odpověď č. 2

# LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Zadavatel odkazuje na Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 ze dne 19.9.2018, kterým prodloužil lhůtu pro podání nabídek, a která je zároveň lhůtou pro prokázání splnění kvalifikace, v souladu s výzvou k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace. Lhůta skončí dne 1.10.2018 v 10:00 hodin.

| Zadavatel: Obec Želenice Na Návsi 27, Želenice 434 01 Ústecký kraj | Podpis: Mgr. Veronika Kučerová, QCM, s.r.o. |
| --- | --- |