„Výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury 
Městské části Praha Suchdol a obce Únětice“

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1. Žádost doručena 5. 10. 2017

| poř.č. | dotaz | Komentář VRV | Komentář Provozovatele/Zadavatele |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jaká je roční spotřeba elektrické energie na jednotlivých zařízeních na kanalizační a vodovodní síti v majetku obce Únětice a městské části Praha - Suchdol? | Tyto údaje má k dispozici provozovatel, mimo zařízení, jejichž spotřebu hradí přímo zadavatelé. | Praha-Suchdol: ČS OV Na Vrchmezí – předpoklad spotřeby 6 000 kWh/rok Únětice – viz příloha |
| 2 | Žádáme o popis provozovaných čerpacích stanic odpadních vod a automatických tlakových stanic vč. označení typu čerpadel a uvedení délky jejich provozu. | Tyto údaje má k dispozici provozovatel. | Praha-Suchdol: Popis ČS OV Na Vrchmezí - uveden v přiloženém provozním řádu (bez příloh), provoz od 30.11.2017 Únětice – viz příloha |
| 3 | Za jakých podmínek a dle jakých dohod se budou přebírat odpadní vody z obce Statenice do kanalizační sítě obce Únětice? V ZD není popsáno. | Principiálně za obdobných smluvních podmínek jako z mč. Suchdol a Únětic, při odpovídající kapacitě 1300 EO (viz přílohy provozních smluv). Do kanalizace obce Únětice natéká odpadní voda z obce Statenice (v současnosti bez měření), která gravitačně proteče kanalizací Únětice a je předávána do kanalizace Roztoky k čištění na ČOV Roztoky. Statenice platí za čištění předaných odpadních vod přímo Roztokám (platby probíhají mezi provozovateli). Kanalizací Únětice protékají odpadní vody ze Statenic bezúplatně. Množství předávaných odpadních vod je kalkulováno dle směrných čísel a fakturovaného množství. | x |

Přílohy:  	- Provozní řad ČS Na Vrchmezí
- Zařízení na stokové síti Obce Únětice

- Spotřeba el. energie na OM na vodovodu a kanalizaci Únětice