## Stavba
-1
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba : |  | 0171
MŠ Nosislav
| Zadavatel : |  |  |  | IČO :
DIČ :
| Projektant : |  | CM projekt, s.r.o. |  | IČO : | 26919451
|  |  | Bratislavská 5 |  | DIČ :
|  | 69301 | Hustopeče
Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů
| Číslo a název objektu / provozního souboru |  |  |  | JKSO | Počet | Cena
| Stavební objekt |  |  |  |  | 1
| 03 | Zdravotechnika |  |  |  | 1 | 0 | = | =
| Celkem za stavbu | [5 empty] | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  |  |  | Celkem
| 1 | Zemní práce |  |  |  |  | 0
| 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  |  | 0
| 97 | Prorážení otvorů |  |  |  |  | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  |  | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  |  | 0
| 725 | Zařizovací předměty |  |  |  |  | 0
| 732 | Strojovny |  |  |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  |  | 0
| 799 | Ostatní |  |  |  |  | 0
| Cena celkem | [5 empty] | 0

## VzorObjekt (hidden)
Stavba : | 0171 | MŠ Nosislav
Objekt : |  |  | JKSO : | 800.122
Rekapitulace stavebního objektu
Zákl. údaje | 0
0
Třídník stavebních objektů:

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem

## Rekapitulace Objekt 03
Stavba : | 0171 | MŠ Nosislav
Objekt : | 03 | Zdravotechnika |  |  | JKSO : | 800.122
Rekapitulace stavebního objektu
Zákl. údaje | 03
Zdravotechnika
Třídník stavebních objektů:
Rozsah:
Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis | [5 empty] | Cena (Kč)
03 | Zdravotechnika |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Celkem objekt |  | 03 |  |  | 0
Rekapitulace soupisu |  |  | 03 | Zdravotechnika |  |  |  |  | Zdravotechnika
Stavební díl | [5 empty] | Cena (Kč)
1 | Zemní práce |  |  |  |  | 0
61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  |  | 0
97 | Prorážení otvorů |  |  |  |  | 0
721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  |  | 0
722 | Vnitřní vodovod |  |  |  |  | 0
725 | Zařizovací předměty |  |  |  |  | 0
732 | Strojovny |  |  |  |  | 0
767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  |  | 0
799 | Ostatní |  |  |  |  | 0
| Celkem soupis |  | 03 |  |  | 0

## 03 03 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [8 empty] | #LevelZatrideniCeniku#
S: | 0171 | MŠ Nosislav
O: | 03 | Zdravotechnika
R: | 03 | Zdravotechnika
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava
| Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  | 0
| 122 12-25 Odkopávky a prokopávky pro železnice | [7 empty] | 0
nezapažené pro spodní stavbu železnic, s přemístěním výkopku v příčných profilech do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek,
| 122 12-253 v hornině 3 | [7 empty] | 1
| 122 12-2531 příplatek k cenám | [7 empty] | 2
1 | 122202509R00 | ...za lepivost horniny | m3 | 305 |  | 0 | 800-1 | RTS |  |  |  | 21
| 131 10-11 Hloubení nezapažených jam a zářezů v hornině 1 a 2 | [7 empty] | 0
| kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, | [13 empty] | kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,
2 | 131001000T00 | Výkop pro potrubí vč.pískování | m | 508 |  | 0 | 800-1 | Vlastní |  |  |  | 21
3 | 131001040T00 | Výkop pro šachtu | m3 | 18 |  | 0 | 800-1 | Vlastní |  |  |  | 21
4 | 131001600T00 | Odvoz zeminy na skládku vč. Uhrazení popltaku za uložení | m3 | 75 |  | 0 | 800-1 | Vlastní |  |  |  | 21
| 139 6 Ruční výkop jam, rýh a šachet | [7 empty] | 0
s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek
5 | 139601102R00 | ...v hornině 3 | m3 | 90 |  | 0 | 800-1 | RTS |  |  |  | 21
| 162 10 Vodorovné přemístění výkopku | [7 empty] | 0
po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,
6 | 162201102R00 | ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m | m3 | 305 |  | 0 | 800-1 | RTS |  |  |  | 21
| 174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním | [7 empty] | 0
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
7 | 174101101R00 | ...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 305 |  | 0 | 800-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu | [13 empty] | včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  | 0
| 612 40-3 Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou | [7 empty] | 0
jakékoliv šířky rýhy,
| 612 40-32 maltou ze suchých směsí | [7 empty] | 1
8 | 612403388R00 | ...150 x 150 mm | m | 48 |  | 0 | 801-4 | RTS |  |  |  | 21
Díl: | 97 | Prorážení otvorů |  |  | 0
| 971 04 Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech | [7 empty] | 0
Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových
9 | 971042125T00 | Jádrové vrtání | kus | 14 |  | 0 | 801-3 | Vlastní |  |  |  | 21
| 974 03-1 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném | [7 empty] | 0
| 974 03-11 v ploše | [7 empty] | 1
10 | 974031154R00 | ...do hloubky 100 mm, šířky do 150 mm | m | 48 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [13 empty] | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | 0
| Ústřední vytápění | [7 empty] | 0
11 | 731100002T00 | Průchod střechou DN125 | ks | 7 |  | 0 | 800-731 | Vlastní |  |  |  | 21
| 721 17-1 Potrubí z plastových trub | [7 empty] | 0
12 | 721176102R00 | ...polypropylenové potrubí PP, připojovací, D 40 mmm, s 1,8 mm, DN 40, dodávka a montáž | m | 6 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
|  | Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. | [13 empty] | Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.
13 | 721176103R00 | ...polypropylenové potrubí PP, připojovací, D 50 mmm, s 1,8 mm, DN 50, dodávka a montáž | m | 41 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
|  | Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. | [13 empty] | Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.
14 | 721176104R00 | ...polypropylenové potrubí PP, připojovací, D 75 mmm, s 1,9 mm, DN 70, dodávka a montáž | m | 44 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
|  | Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. | [13 empty] | Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.
15 | 721176105R00 | ...polypropylenové potrubí PP, připojovací, D 110 mmm, s 2,7 mm, DN 100, dodávka a montáž | m | 66 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
|  | Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. | [13 empty] | Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.
16 | 721176222R00 | ...polyvinylchloridové potrubí PVC, svodné (ležaté) v zemi, D 110 mmm, s 3,2 mm, DN 100, dodávka a montáž | m | 176 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
|  | Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. | [13 empty] | Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.
17 | 721176223R00 | ...polyvinylchloridové potrubí PVC, svodné (ležaté) v zemi, D 125 mmm, s 3,2 mm, DN 125, dodávka a montáž | m | 165 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
|  | Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. | [13 empty] | Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.
18 | 721176224R00 | ...polyvinylchloridové potrubí PVC, svodné (ležaté) v zemi, D 160 mmm, s 4,0 mm, DN 150, dodávka a montáž | m | 134 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
|  | Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. | [13 empty] | Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.
19 | 721176225R00 | ...polyvinylchloridové potrubí PVC, svodné (ležaté) v zemi, D 200 mmm, s 4,9 mm, DN 200, dodávka a montáž | m | 6 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
|  | Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. | [13 empty] | Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.
| 721 17-2 Potrubí z plastových trub odhlučněné | [7 empty] | 0
včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku, popř. elektrospojek. Bez zednických výpomocí.
20 | 721173402R00 | ...vícevrstvé plastové potrubí, připojovací, D 52 mm, s 2,8 mm, DN 50, , dodávka a montáž | m | 27 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
21 | 721173404R00 | ...vícevrstvé plastové potrubí, připojovací, D 78 mm, s 4,9 mm, DN 70, dodávka a montáž | m | 35 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
22 | 721173406R00 | ...vícevrstvé plastové potrubí, připojovací, D 110 mm, s 5,3 mm, DN 100, dodávka a montáž | m | 19 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
23 | 721173417R00 | ...vícevrstvé plastové potrubí, odpadní (svislé), D 135 mm, s 5,6 mm, DN 125, dodávka a montáž | m | 24 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
|  | vč. čistícího kusu. | [13 empty] | vč. čistícího kusu.
| 721 17-62 Potrubí kanalizační KG z polyvinylchloridu | [7 empty] | 0
24 | 721176300T00 | Chránička KG DN250, dodávka a montáž | m | 24 |  | 0 | 800-721 | Vlastní |  |  |  | 21
| 721 19 Zřízení přípojek na potrubí | [7 empty] | 0
vyvedení a upevnění odpadních výpustek,
25 | 721194105R00 | ...D 50 mm, materiál ve specifikaci | kus | 40 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
26 | 721194107R00 | ...D 75 mm, materiál ve specifikaci | kus | 26 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
| 721 19 Zřízení přípojek na potrubí | [7 empty] | 0
vyvedení a upevnění odpadních výpustek
27 | 721194110T00 | Vyvedení odpadních výpustek nad D 110 x 2,3 | kus | 29 |  | 0 | 800-721 | Vlastní |  |  |  | 21
| 722 11 Potrubí z litinových tlakových trub přírubových | [7 empty] | 0
28 | 721100265T00 | Lapač tuku vel.4, třída zatížená C 250 kN, dodávka a montáž | ks | 1 |  | 0 | 800-721 | Vlastní |  |  |  | 21
29 | 28650881R | kus čisticí D = 110,0 mm, dodávka a montáž | kus | 3 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
30 | 286508821R | kus čisticí D = 125,0 mm, dodávka a montáž | kus | 2 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
31 | 28650883R | kus čisticí D = 160,0 mm, dodávka a montáž | kus | 1 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
32 | 28654741R | sifon kondenzační; PP; DN40 x 5/4" příp. d 12-18mm; odpad vodorovný; vodní zápach. uzávěrka, čisticí vložka, mechanický zápach. uzávěr, dodávka a montáž | kus | 7 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
33 | 28697052.AR | dno šachetní 2x vtok; PP; DN = 400,0 mm; l = 686 mm; h = 547 mm; DN žlabu 160 mm | kus | 1 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
34 | 28697074.AR | skruž plastová PVC; DN 400,0 mm; h = 2 000 mm; hladká, dodávka a montáž | kus | 1 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
35 | 55162150.AR | vtok nálevka; PP; DN 32; se zápachovou klapkou a uzávěrem pro suchý stav, dodávka a montáž | kus | 4 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
36 | 55162295.AR | souprava izolační složení volná příruba nerez 196x114 mm, těsnicí kroužek, šrouby, fólie plast 400x400 mm, dodávka a montáž | kus | 4 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
37 | 55162304.AR | souprava izolační složení těsnicí kroužek, šrouby, fólie plast 500x500 mm, volná příruba netez 278x198 mm, dodávka a montáž | kus | 1 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
38 | 55162400.AR | vpust podlahová plast; třída zatížení 300 kg; sifonová vložka; D odtok 50 mm; / 75 mm; / 110 mm; odtok svislý; rámeček 123 x 123 mm, dodávka a montáž | kus | 3 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
39 | 55162410.AR | vpust podlahová plast; třída zatížení 300 kg; sifonová vložka; kalový koš; D odtok 50 mm; / 75 mm; / 110 mm; odtok svislý; rámeček 147 x 147 mm, dodávka a montáž | kus | 1 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
40 | 55162428.AR | uzávěrka zápachová DN 40/50; podomítková, pro pračky/myčky; PE; příslušenství přip. koleno, krycí deska nerez, montážní kryt, nástěnka mosaz, montážní deska, dodávka a montáž | kus | 1 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
41 | 55162494.AR | vpust dvorní plast; třída zatížení 12,5 t; zápachová uzávěrka; kalový koš; D odtok 110 mm; svislý; v = 213 mm; rám litina 260x260 mm; mřížka litina, dodávka a montáž | kus | 2 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
42 | 55162518.AR | lapač střešních splavenin plast; světlost 110 mm; / 125 mm; protizápachová klapka, dodávka a montáž | kus | 6 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
43 | 55162537.AR | hlavice větrací PP; DN 110; příslušenství krycí růžice, dodávka a montáž | kus | 7 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
44 | 55162545.AR | ventil přivzdušňovací pro splaškové potrubí, pro připojovací potrubí; s dvojitou izol. stěnou, s pryž. membránou, odnímatelná mřížka; DN 50/75/110; PP, dodávka a montáž | kus | 13 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
45 | 552417011R | poklop kanalizační do šachtové roury; DN šachty 400 mm; litinový; únosnost 1 500 kg, dodávka a montáž | kus | 1 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
| 998 72-1 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci | [7 empty] | 0
50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
46 | 998721201R00 | ...v objektech výšky do 6 m | % | 1.65 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  | 0
| Ústřední vytápění | [7 empty] | 0
47 | 713591162T00 | Montáž izolace potrubí DN15-DN50 | m | 938 |  | 0 | 800-731 | Vlastní |  |  |  | 21
| 722 11 Potrubí z litinových tlakových trub přírubových | [7 empty] | 0
48 | 722100006T00 | Pachotěsný kanalizační poklop 600, dodávka a montáž | ks | 1 |  | 0 | 800-721 | Vlastní |  |  |  | 21
49 | 722100040T00 | Akumulační jímka 5m3 samonosná, dodávka a montáž | ks | 1 |  | 0 | 800-721 | Vlastní |  |  |  | 21
50 | 722100090T00 | Montáž akumulační jímka dešťových vod | ks | 1 |  | 0 | 800-721 | Vlastní |  |  |  | 21
51 | 722101020T00 | Suchovod, ocelové pozinkované potrubí DN 110 se závitem a víčkem pro napojení požární hadice A (délka 2x 2m), plastové potrubí PE 140x12,7 , délka 27m, ukončeno potrubím pozinkovaným DN 110 s připojením 3x B 75, dodávka a montáž | ks | 1 |  | 0 | 800-721 | Vlastní |  |  |  | 21
| 722 17-1 Potrubí z plastických hmot | [7 empty] | 0
52 | 722171213R00 | ...polyetylenové potrubí PE-HD, D 32 mm, s 3,0 mm, PN 10, svěrné spojky, dodávka a montáž | m | 39 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
|  | Potrubí včetně tvarovek, rozebiratelných svěrných spojek a zednických výpomocí. | [13 empty] | Potrubí včetně tvarovek, rozebiratelných svěrných spojek a zednických výpomocí.
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [13 empty] | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
53 | 722171216R00 | ...polyetylenové potrubí PE-HD, D 63 mm, s 5,8 mm, PN 10, svěrné spojky, dodávka a montáž | m | 10 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
|  | Potrubí včetně tvarovek, rozebiratelných svěrných spojek a zednických výpomocí. | [13 empty] | Potrubí včetně tvarovek, rozebiratelných svěrných spojek a zednických výpomocí.
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [13 empty] | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
54 | 722172411R00 | ...polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8 mm, PN 16, polyfuzně svařované, dodávka a montáž | m | 370 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [13 empty] | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [13 empty] | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
55 | 722172412R00 | ...polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 3,5 mm, PN 16, polyfuzně svařované, dodávka a montáž | m | 238 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [13 empty] | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [13 empty] | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
56 | 722172413R00 | ...polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 4,4 mm, PN 16, polyfuzně svařované, dodávka a montáž | m | 140 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [13 empty] | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [13 empty] | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
57 | 722172414R00 | ...polypropylenové potrubí PP-R, D 40 mm, s 5,5 mm, PN 16, polyfuzně svařované, dodávka a montáž | m | 106 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [13 empty] | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [13 empty] | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
58 | 722172415R00 | ...polypropylenové potrubí PP-R, D 50 mm, s 6,9 mm, PN 16, polyfuzně svařované, dodávka a montáž | m | 14 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [13 empty] | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [13 empty] | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
59 | 722172416R00 | ...polypropylenové potrubí PP-R, D 63 mm, s 8,6 mm, PN 16, polyfuzně svařované, dodávka a montáž | m | 70 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [13 empty] | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [13 empty] | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
| 722 17-2 Potrubí z polypropylénu | [7 empty] | 0
60 | 722172500T00 | Žlab pozink DN20/2m pro vodovodní potrubí, dodávka a montáž | ks | 160 |  | 0 | 800-721 | Vlastní |  |  |  | 21
61 | 722172501T00 | Žlab pozink DN25/2m pro vodovodní potrubí, dodávka a montáž | ks | 94 |  | 0 | 800-721 | Vlastní |  |  |  | 21
62 | 722172502T00 | Žlab pozink DN32/2m pro vodovodní potrubí, dodávka a montáž | ks | 58 |  | 0 | 800-721 | Vlastní |  |  |  | 21
63 | 722172503T00 | Žlab pozink DN40/2m pro vodovodní potrubí, dodávka a montáž | ks | 62 |  | 0 | 800-721 | Vlastní |  |  |  | 21
64 | 722172504T00 | Žlab pozink DN50/2m pro vodovodní potrubí, dodávka a montáž | ks | 8 |  | 0 | 800-721 | Vlastní |  |  |  | 21
65 | 722172505T00 | Žlab pozink DN63/2m pro vodovodní potrubí, dodávka a montáž | ks | 40 |  | 0 | 800-721 | Vlastní |  |  |  | 21
| 722 18-1 Izolace vodovodního potrubí | [7 empty] | 0
| 722 18-12 návleková | [7 empty] | 1
66 | 722181212RT7 | ...trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 22 mm | m | 55 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
|  | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. | [13 empty] | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.
| 722 18-1 Izolace vodovodního potrubí | [7 empty] | 0
| 722 18-12 návleková | [7 empty] | 1
67 | 722181213RT7 | ...trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 22 mm, dodávka a montáž | m | 28 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
|  | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. | [13 empty] | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.
| 722 18-1 Izolace vodovodního potrubí | [7 empty] | 0
| 722 18-12 návleková | [7 empty] | 1
68 | 722181213RT8 | ...trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 25 mm, dodávka a montáž | m | 60 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
|  | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. | [13 empty] | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.
| 722 18-1 Izolace vodovodního potrubí | [7 empty] | 0
| 722 18-12 návleková | [7 empty] | 1
69 | 722181214RU1 | ...trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 32 mm, dodávka a montáž | m | 30 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
|  | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. | [13 empty] | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.
| 722 19 Přípojky ke strojům a zařízením | [7 empty] | 0
70 | 722190401R00 | ...vyvedení a připojení výpustek, DN 15 | kus | 126 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
| 722 21 Armatury přírubové | [7 empty] | 0
71 | 722219131T00 | Fólie modrá | m | 50 |  | 0 | 800-721 | Vlastní |  |  |  | 21
| 722 23-1 Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu | [7 empty] | 0
72 | 722235521R00 | ...filtr, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 20, mosaz, dodávka a montáž | kus | 1 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
73 | 722235522R00 | ...filtr, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 20, mosaz, dodávka a montáž | kus | 1 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
74 | 722237121R00 | ...kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 42, mosaz, dodávka a montáž | kus | 3 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
75 | 722237122R00 | ...kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 42, mosaz, dodávka a montáž | kus | 8 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
76 | 722237123R00 | ...kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 35, mosaz, dodávka a montáž | kus | 3 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
77 | 722237126R00 | ...kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN 50, PN 35, mosaz, dodávka a montáž | kus | 2 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
78 | 722237131R00 | ...kulový kohout s vypouštěním, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 42, mosaz, dodávka a montáž | kus | 16 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
79 | 722237132R00 | ...kulový kohout s vypouštěním, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 42, mosaz, dodávka a montáž | kus | 8 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
80 | 722237133R00 | ...kulový kohout s vypouštěním, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 35, mosaz, dodávka a montáž | kus | 5 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
81 | 722237134R00 | ...kulový kohout s vypouštěním, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 35, mosaz, dodávka a montáž | kus | 3 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
| 723 11 Potrubí z trubek černých spojovaných na závit | [7 empty] | 0
82 | 723110050T00 | Signalizační vodič | m | 50 |  | 0 | 800-721 | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [13 empty] | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [13 empty] | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
| 734 26 Šroubení | [7 empty] | 0
| 734 26-1 včetně dodávky materiálu | [7 empty] | 1
83 | 734261224R00 | ...topenářské šroubení, DN 20, přímé, PN 10, mosaz, dodávka a montáž | kus | 2 |  | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
| 734 26 Šroubení | [7 empty] | 0
| 734 26-1 včetně dodávky materiálu | [7 empty] | 1
84 | 734261225R00 | ...topenářské šroubení, DN 25, přímé, PN 10, mosaz, dodávka a montáž | kus | 2 |  | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
85 | 28653153.AR | přechod kov-plast mat. tvarovky mosaz; mat. trubky měď, PE; d = 63 mm; PN 16; závit vnější R 2", dodávka a montáž | kus | 2 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
86 | 28653155.AR | přechod kov-plast mat. tvarovky mosaz; mat. trubky měď, PE; d = 32 mm; PN 16; závit vnější R 3/4", dodávka a montáž | kus | 6 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
87 | 5512010014R | ventil pojistný pro topení; membránový; DN 20 mm; těleso mosaz; otvírací tlak 6,0 bar, dodávka a montáž | kus | 2 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
88 | 63143050R | pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 21,0 mm; tl. izolace 25,0 mm; provozní teplota 100 až 600 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0400 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,041 W/mK, dodávka a montáž | m | 117 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
89 | 63143052R | pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 34,0 mm; tl. izolace 25,0 mm; provozní teplota 100 až 600 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0400 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,041 W/mK, dodávka a montáž | m | 48 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
90 | 63143053R | pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 43,0 mm; tl. izolace 25,0 mm; provozní teplota 100 až 600 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0400 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,041 W/mK, dodávka a montáž | m | 49 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
91 | 63143080R | pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 21,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota 100 až 600 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0400 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,041 W/mK, dodávka a montáž | m | 170 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
92 | 63143081R | pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 27,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota 100 až 600 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0400 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,041 W/mK, dodávka a montáž | m | 178 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
93 | 63143084R | pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 49,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota 100 až 600 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0400 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,041 W/mK, dodávka a montáž | m | 12 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
94 | 63143085R | pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 61,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota 100 až 600 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0400 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,041 W/mK, dodávka a montáž | m | 58 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
95 | 63143112R | pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 34,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota 100 až 600 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0400 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,041 W/mK, dodávka a montáž | m | 61 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
96 | 63143115R | pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 61,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota 100 až 600 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0400 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,041 W/mK, dodávka a montáž | m | 11 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
97 | 63143153R | pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 43,0 mm; tl. izolace 50,0 mm; provozní teplota 100 až 600 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0400 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,041 W/mK, dodávka a montáž | m | 55 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
| 998 72-2 Přesun hmot pro vnitřní vodovod | [7 empty] | 0
vodorovně do 50 m
98 | 998722201R00 | ...v objektech výšky do 6 m | % | 1.15 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  | 0
| Zdravotně technické instalace budov, vzduchotechnika | [7 empty] | 0
99 | 725846010T00 | baterie sprchová nástěnná pákové viz. kniha standardů přílohou dokumentace, dodávka a montáž | ks | 5 |  | 0 | 800-721 | Vlastní |  |  |  | 21
100 | 725849000T00 | Baterie nášlapná, dodávka a montáž | ks | 1 |  | 0 | 800-721 | Vlastní |  |  |  | 21
101 | 725849010T00 | Výtokové ramínka pro nášlapnou baterii, dodávka a montáž | ks | 1 |  | 0 | 800-721 | Vlastní |  |  |  | 21
| Zařizovací předměty | [7 empty] | 0
102 | 725001101T00 | WC závěsné keramické dětské viz. kniha standardů přílohou dokumentace, dodávka a montáž | ks | 13 |  | 0 | 800-721 | Vlastní |  |  |  | 21
103 | 725001102T00 | WC závěsné keramické viz. kniha standardů přílohou dokumentace, dodávka a montáž | ks | 8 |  | 0 | 800-721 | Vlastní |  |  |  | 21
104 | 725001103T00 | WC závěsné I dětské invalidní dl.700 viz. kniha standardů přílohou dokumentace, dodávka a montáž | ks | 1 |  | 0 | 800-721 | Vlastní |  |  |  | 21
105 | 725001180T00 | Výlevka keramická viz. kniha standardů přílohou dokumentace, dodávka a montáž | ks | 4 |  | 0 | 800-721 | Vlastní |  |  |  | 21
106 | 725001300T00 | Baterie umyvadlová viz. kniha standardů přílohou dokumentace, dodávka a montáž | ks | 28 |  | 0 | 800-721 | Vlastní |  |  |  | 21
107 | 725004001T00 | Umyvadlo keramické bílé 60cm viz. kniha standardů přílohou dokumentace, dodávka a montáž | ks | 29 |  | 0 | 800-721 | Vlastní |  |  |  | 21
108 | 725005100T00 | Sprch.dveře sklo 800mm viz. kniha standardů přílohou dokumentace, dodávka a montáž | ks | 1 |  | 0 | 800-721 | Vlastní |  |  |  | 21
109 | 725005101T00 | Sprch.dveře sklo 850mm viz. kniha standardů přílohou dokumentace, dodávka a montáž | ks | 1 |  | 0 | 800-721 | Vlastní |  |  |  | 21
110 | 725005102T00 | Sprch.dveře sklo 1000mm viz. kniha standardů přílohou dokumentace, dodávka a montáž | ks | 3 |  | 0 | 800-721 | Vlastní |  |  |  | 21
| 725 01-2 Klozety stojící | [7 empty] | 0
111 | 725010112T00 | Sedátko duraplastové, dodávka a montáž | ks | 8 |  | 0 | 800-721 | Vlastní |  |  |  | 21
112 | 725010200T00 | Pisoár keramický viz. kniha standardů přílohou dokumentace, dodávka a montáž | ks | 4 |  | 0 | 800-721 | Vlastní |  |  |  | 21
113 | 725011120T00 | Oddálené splachování, dodávka a montáž | ks | 1 |  | 0 | 800-721 | Vlastní |  |  |  | 21
| 725 11 Zařízení záchodů | [7 empty] | 0
114 | 725111270T00 | Nádrž splachovací vysokopoložená plastová, dodávka a montáž | ks | 4 |  | 0 | 800-721 | Vlastní |  |  |  | 21
| 725 11-2 Klozetové mísy | [7 empty] | 0
| 725 11-29 montáž | [7 empty] | 1
115 | 725119306R00 | ...závěsné | ks | 21 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
| 725 13-9 Montáž pisoárových stání | [7 empty] | 0
116 | 725139101R00 | ...ostatních | ks | 4 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
| 725 21-1 Umyvadlo | [7 empty] | 0
117 | 725017183R00 | ...na šrouby, bílé, šířky 65 cm | ks | 1 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
| 725 21-19 montáž | [7 empty] | 1
118 | 725219401R00 | ...na šrouby do zdiva | ks | 28 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
|  | Včetně dodání zápachové uzávěrky. | [13 empty] | Včetně dodání zápachové uzávěrky.
| 725 29 Koupelnové doplňky | [7 empty] | 0
119 | 725299100T00 | Montáž fontánky | ks | 1 |  | 0 | 800-721 | Vlastní |  |  |  | 21
| 725 29-11 Novaservis | [7 empty] | 0
120 | 725291150T00 | Madlo pevné 55cm nerez, dodávka a montáž | ks | 2 |  | 0 | 800-721 | Vlastní |  |  |  | 21
121 | 725291151T00 | Madlo sklopné nerez , dodávka a montáž | ks | 1 |  | 0 | 800-721 | Vlastní |  |  |  | 21
122 | 725291152T00 | Madlo pevné nerez 75cm, dodávka a montáž | ks | 1 |  | 0 | 800-721 | Vlastní |  |  |  | 21
123 | 725291155T00 | zrcadlo sklopné nerez , dodávka a montáž | ks | 1 |  | 0 | 800-721 | Vlastní |  |  |  | 21
124 | 725291169T00 | Nástavec s popruhy, dodávka a montáž | ks | 1 |  | 0 | 800-721 | Vlastní |  |  |  | 21
125 | 725291301T00 | Pitná fontánka nerez zahradní, dodávka a montáž | ks | 1 |  | 0 | 800-721 | Vlastní |  |  |  | 21
| 725 31 Dřezy jednoduché | [7 empty] | 0
| 725 31-9 montáž | [7 empty] | 1
126 | 725319101R00 | ...dřezů jednoduchých | ks | 1 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
| 725 33 Výlevky diturvitové | [7 empty] | 0
| 725 33-9 montáž | [7 empty] | 1
127 | 725339101R00 | ...diturvitové, bez nádrže a armatur | kus | 4 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
| 725 41 Demontáž umývacích žlabů | [7 empty] | 0
Demontáž žlabů umývacích litinových nebo ocelových včetně rozvodného potrubí a armatur u stojanových žlabů
128 | 725410981T00 | Sprchový žlab 950mm nerez, dodávka a montáž | ks | 5 |  | 0 | 800-721 | Vlastní |  |  |  | 21
129 | 725410986T00 | Rošt k žlabu 950mm, dodávka a montáž | ks | 5 |  | 0 | 800-721 | Vlastní |  |  |  | 21
130 | 725411050T00 | Čelo liniového žlabu, dodávka a montáž | ks | 2 |  | 0 | 800-721 | Vlastní |  |  |  | 21
131 | 725411125T00 | Liniová vpusť 100, délka 1m, dodávka a montáž | ks | 3 |  | 0 | 800-721 | Vlastní |  |  |  | 21
132 | 725411170T00 | Liniová vpusť zatížení C 0,5m, dodávka a montáž | ks | 1 |  | 0 | 800-721 | Vlastní |  |  |  | 21
133 | 725411210T00 | Vpusť odtoková , dodávka a montáž | ks | 1 |  | 0 | 800-721 | Vlastní |  |  |  | 21
134 | 725411399T00 | Montáž žlabu | ks | 5 |  | 0 | 800-721 | Vlastní |  |  |  | 21
135 | 725411400T00 | Montáž žlabu do 5m | ks | 3 |  | 0 | 800-721 | Vlastní |  |  |  | 21
| 725 53 Elektrické ohřívače | [7 empty] | 0
136 | 725534222R00 | ...ohřívač vody elektrický zásobníkový tlakový, závěsný svislý, objem 51 l, příkon 2,0 kW, IP 45, dodávka a montáž | ks | 1 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
|  | Včetně upevnění zásobníků na příčky tl. 15 cm, na zdi a na nosné konstrukce. | [13 empty] | Včetně upevnění zásobníků na příčky tl. 15 cm, na zdi a na nosné konstrukce.
| 725 53-4 DZ Dražice | [7 empty] | 0
137 | 725534113T00 | Ohřívač elektr. zásob. 15l, dodávka a montáž | ks | 1 |  | 0 | 800-721 | Vlastní |  |  |  | 21
| 725 53-91 Montáž elektrických zásobníků | [7 empty] | 0
138 | 725539110T00 | Montáž elektr.ohřívačů | ks | 2 |  | 0 | 800-721 | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Včetně upevnění zásobníků na příčky tl. 15 cm, na zdi a na nosné konstrukce. | [13 empty] | Včetně upevnění zásobníků na příčky tl. 15 cm, na zdi a na nosné konstrukce.
| 725 80-09 Opravy zařizovacích armatur | [7 empty] | 0
139 | 725801000T00 | Ventil směšovací termostatický 1" 6-120L, dodávka a montáž | kus | 3 |  | 0 | 800-721 | Vlastní |  |  |  | 21
140 | 725801010T00 | Ventil směšovací termostatický 3-45l DN 20, dodávka a montáž | kus | 3 |  | 0 | 800-721 | Vlastní |  |  |  | 21
| 725 82 Baterie umyvadlové a dřezové | [7 empty] | 0
141 | 725823114RT1 | ...baterie dřezová, stojánková, ruční ovládání bez otvírání odpadu, standardní viz. kniha standardů přílohou dokumentace, dodávka a montáž | kus | 1 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
142 | 725825114RT1 | ...baterie dřezová, nástěnná, ruční ovládání, standardní viz. kniha standardů přílohou dokumentace, dodávka a montáž | kus | 4 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
| 725 82-31 Ruční ovládaní | [7 empty] | 0
| 725 82-311 bez otvírání odpadu | [7 empty] | 1
143 | 725823060T00 | Ventil rohový 1/2" - roháček, dodávka a montáž | kus | 117 |  | 0 | 800-721 | Vlastní |  |  |  | 21
| 725 86-019 Sifony vanové HL | [7 empty] | 0
144 | 725860350T00 | Sifon dřezový , dodávka a montáž | kus | 7 |  | 0 | 800-721 | Vlastní |  |  |  | 21
145 | 725860356T00 | Sifon dřezový , dodávka a montáž | kus | 1 |  | 0 | 800-721 | Vlastní |  |  |  | 21
146 | 725860357T00 | Sifon dřezový-dvoudřez plast , dodávka a montáž | kus | 3 |  | 0 | 800-721 | Vlastní |  |  |  | 21
147 | 725860370T00 | Sifon umyvadlový chromový, dodávka a montáž | kus | 29 |  | 0 | 800-721 | Vlastní |  |  |  | 21
148 | 725860372T00 | Sifon umyvadlový chrom, dodávka a montáž | kus | 3 |  | 0 | 800-721 | Vlastní |  |  |  | 21
149 | 725860376T00 | výpusť umyvadlová click-clack, dodávka a montáž | kus | 4 |  | 0 | 800-721 | Vlastní |  |  |  | 21
150 | 725860392T00 | Sifon umyv.podomítkový pro invalid.umyv. , dodávka a montáž | kus | 1 |  | 0 | 800-721 | Vlastní |  |  |  | 21
151 | 725846320T00 | sprchový set hadice, růžice viz. kniha standardů přílohou dokumentace, dodávka a montáž | ks | 5 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
152 | 28696750R | systém předstěnový k zazdění pro WC; pro zazdění mokrým procesem; ovládání dodávka a montáž | kus | 22 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
153 | 55146000R | zdroj napájecí 24 V ss; napájení umyv. baterií a sprch max. 2 ventily; napájení splachovačů a pisoárů max. 3 ventily; výkon 25 W, dodávka a montáž | kus | 4 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
154 | 55147019T | Splachovač pro splach nádrž, dvojtlačítko , dodávka a montáž | kus | 22 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
| 998 72-5 Přesun hmot pro zařizovací předměty | [7 empty] | 0
vodorovně do 50 m
155 | 998725201R00 | ...v objektech výšky do 6 m | % | 0.28 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
Díl: | 732 | Strojovny |  |  | 0
156 | 732423516T00 | Čerpadlo oběhové elektronické Nerez 150 DN 25 Q=0,9m3/h, dodávka a montáž | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
157 | 732423520T00 | Čerpadlo oběhové Nerez DN 20 elektronické Q=0,6m3/h, dodávka a montáž | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
158 | 484673400T | Nádoba expanzní tlaková membránová pro pitnou vodu 8l/6bar, dodávka a montáž | ks | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
159 | 484673491T | uzavírací armatura se zajištěním a vypouštěním Dn20, dodávka a montáž | ks | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
| 998 73-2 Přesun hmot pro strojovny | [7 empty] | 0
160 | 998732201R00 | ...v objektech výšky do 6 m | % | 1.75 |  | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | 0
| 767 11 Montáž stěn a příček pro zasklení | [7 empty] | 0
161 | 767100001T00 | Konzola nosníková 250mm pozink., dodávka a montáž | ks | 28 |  | 0 | 800-767 | Vlastní |  |  |  | 21
162 | 767100002T00 | Konzola nosníková 2000mm 30x30xmm pozink., dodávka a montáž | ks | 108 |  | 0 | 800-767 | Vlastní |  |  |  | 21
163 | 767101000T00 | Doplňková konstrukce, dodávka a montáž | kg | 180 |  | 0 | 800-767 | Vlastní |  |  |  | 21
164 | 23153030R | tmel silikonový; těsnicí, požární; š. spáry od 5 mm; pro interiér i exteriér; barva šedá; přilnavost k materiálům beton, omítky, sádrokarton, sklo, zdivo; tepelná odolnost -40 až 80 °C, dodávka a montáž | kus | 5 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
165 | 31179105R | tyč závitová M8; l = 1 000 mm; mat. ocel 4,8 - DIN 975; povrch bez úpravy, dodávka a montáž | m | 124 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
166 | 42310113R | objímka ocelová dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 25-30 mm 3/4"; DN 20,0 mm; galvan.pozink., dodávka a montáž | kus | 124 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
167 | 42310114R | objímka ocelová dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 31-38 mm; DN 25,0 mm; galvan.pozink., dodávka a montáž | kus | 86 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
168 | 42310115R | objímka ocelová dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 40-46 mm 1"; DN 32,0 mm; galvan.pozink., dodávka a montáž | kus | 58 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
169 | 42310116R | objímka ocelová dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 48-53 mm 6/4"; DN 40,0 mm; galvan.pozink., dodávka a montáž | kus | 70 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
170 | 42310118R | objímka ocelová dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 60-64 mm 2"; DN 50,0 mm; galvan.pozink., dodávka a montáž | kus | 7 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
171 | 42310119R | objímka ocelová dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 67-71 mm; galvan.pozink. | kus | 32 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
172 | 42310120R | objímka ocelová dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 72-78 mm 2 1/2"; DN 65,0 mm; galvan.pozink., dodávka a montáž | kus | 28 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
173 | 42310123R | objímka ocelová dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 95-103 mm; galvan.pozink., dodávka a montáž | kus | 34 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
174 | 42310125R | objímka ocelová dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 121-127 mm; galvan.pozink., dodávka a montáž | kus | 10 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
| 998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce | [7 empty] | 0
50 m vodorovně
175 | 998767201R00 | ...v objektech výšky do 6 m | % | 1.7 |  | 0 | 800-767 | RTS |  |  |  | 21
Díl: | 799 | Ostatní |  |  | 0
| 9 Hodinové zúčtovací sazby | [7 empty] | 0
176 | 800T00 | PD skutečného provedení | ks | 1 |  | 0 | Přir.M | Vlastní |  |  |  | 21
177 | 801T00 | Spolupráce s jinou profesí | hod | 20 |  | 0 | Přir.M | Vlastní |  |  |  | 21
178 | 911T00 | Tlaková zkouška kanalizace | hod | 8 |  | 0 | Přir.M | Vlastní |  |  |  | 21
179 | 912T00 | Tlaková zkouška vodovodu | hod | 8 |  | 0 | Přir.M | Vlastní |  |  |  | 21
180 | 915T00 | Proplach a desinfekce potrubí | hod | 8 |  | 0 | Přir.M | Vlastní |  |  |  | 21
181 | 951T00 | Zapravení otvorů | hod | 50 |  | 0 | Přir.M | Vlastní |  |  |  | 21
182 | 955T00 | Sekání | hod | 40 |  | 0 | Přir.M | Vlastní |  |  |  | 21
183 | 960T00 | Likvidace odpadu - kontejner vč.odvozu na skládku a uhrazení poplatku za uložení odpadu | ks | 1 |  | 0 | Přir.M | Vlastní |  |  |  | 21
184 | 980T00 | Rozbor vody | ks | 1 |  | 0 | Přir.M | Vlastní |  |  |  | 21
[10 empty] | 0 | 0 |  | 15 | 21
| Celkem za objekt |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0