VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA/DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK

# Č. 1

Veřejná zakázka

Stavební úpravy budovy Lidická 14 v Brně

Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon)

| Druh zadávacího řízení | Zjednodušené podlimitní řízení |
| --- | --- |
| Druh zakázky | Stavební práce |
| Předpokládaná hodnota zakázky | 12.000.000, - Kč bez DPH |
| Adresa profilu zadavatele | www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00101397 |
| Datum zahájení řízení | 10. 7. 2020 |

Zakázka je zadávána v certifikovaném elektronickém nástroji EZAK, který je dostupný na https://ezak.e-tenders.cz/.

| Zadavatel: Městské divadlo Brno, příspěvková organizace Lidická 1863/16 602 00 Brno | Zastoupení podle § 43 Zákona: QCM, s.r.o. se sídlem Heršpická 813/5, 639 00 Brno zapsaná v obchodním rejstříku spisová značka C 40722 vedená u Krajského soudu v Brně |
| --- | --- |
| IČO: 00101397 | IČO: 26262525 |

V Brně dne 27. 7. 2020

# ÚVOD

Zadavatel Vám poskytuje v souladu s § 98 odst. 3 Zákona, tedy na základě předchozí žádost, vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedenému zadávacímu řízení.

Zadavatel upozorňuje, že i když žádost o vysvětlení byla podána opožděně a mimo E-ZAK, považuje za vhodné na ni reagovat.

Zároveň Zadavatel přistupuje ke změně/doplnění zadávací dokumentace v souladu s § 99 odst. 1 Zákona.

# ZNĚNÍ ŽÁDOSTI

Dobrý den, prosím o vysvětlení k položkám ve VV

Pol. 39- chybí MJ

| 39 | 4R12 | D+M kotevní desky |  | 0,14390 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10% prořez : (53,69+3,18+3,39+35,61+5,28+29,67)*1,1*0,001 |  | 0,14390 |

Pol. 48 zřejmě chybí dodávka nosníku k položce

| 48 | 413941121R00 | Osazení válcovaných nosníků ve stropech do č. 12 | t | 0,29260 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pol. 64, 80 82, 134 136- chybí množství, ačkoliv položka obsahuje VV

| 64 | 620991004R00 | Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 15 mm ?? | m | 0,00000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | fasáda uliční 2.-4.NP : 3*2+2,15*8*6+2*2*8 |  | 141,20000 |  |
|  |  | 2.-4.NP nadpraží : (1,28*6+2,72)+(1,3*6+1,1*2)+(1,29*6+1,1*2) |  | 30,34000 |  |
|  |  | Mezisoučet(1,28*6+2,72)+(1,3*6+1,1*2)+(1,29*6+1,1*2) |  |  |  |
|  |  | dvorní 2.-4.NP : (2,38*2*5+2,35*2+0,97*2+1,26*3+2,71+0,64+0,96) |  | 38,53000 |  |
|  |  | (2,3*2*5+2,38*2+1,27*3+2,7+0,64+0,98) |  | 35,89000 |  |
|  |  | (2,48*2+2,2*2*4+2,35*2+2,26*2+1,55+1,26*3+0,96+0,64) |  | 38,71000 |  |
|  |  | Mezisoučet(2,48*2+2,2*2*4+2,35*2+2,26*2+1,55+1,26*3+0,96+0,64) |  |  |  |

| 80 | 631312611R00 | Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20, na parapetech - pod doplnění dutin XPS | m3 | 0,00000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | po demontáži oken a parapetů : |  |  |  |
|  |  | odhady-nutno rozsah dopřesnit dle skutečnosti : |  |  |  |
|  |  | fasáda uliční : |  |  |  |
|  |  | 2.-4.NP : (0,4*(1,28*6+2,72)+0,4*(1,3*6+1,1*2)+0,4*(1,29*6+1,1*2))*0,05 |  | 0,60680 |  |
|  |  | Mezisoučet(0,4*(1,28*6+2,72)+0,4*(1,3*6+1,1*2)+0,4*(1,29*6+1,1*2))*0,05 |  |  |  |
|  |  | dvorní 2.-4.NP : 0,4*(1,26*3+2,71+0,64+0,96)*0,05 |  | 0,16180 |  |
|  |  | ostění vč.nadpraží : 0,4*(1,27*3+2,7+0,64+0,98)*0,05 |  | 0,16260 |  |
|  |  | 0,4*(1,55+2,69+1,26*3+0,96+0,64)*0,05 |  | 0,19240 |  |
|  |  | Mezisoučet0,4*(1,55+2,69+1,26*3+0,96+0,64)*0,05 |  |  |  |

| 82 | 631351101R00 | Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení | m2 | 0,00000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | po demontáži oken a parapetů : |  |  |  |
|  |  | odhady-nutno rozsah dopřesnit dle skutečnosti : |  |  |  |
|  |  | fasáda uliční : |  |  |  |
|  |  | 2.-4.NP : (0,2*(1,28*6+2,72)+0,4*(1,3*6+1,1*2)+0,4*(1,29*6+1,1*2)) |  | 10,05600 |  |
|  |  | Mezisoučet(0,2*(1,28*6+2,72)+0,4*(1,3*6+1,1*2)+0,4*(1,29*6+1,1*2)) |  |  |  |
|  |  | dvorní 2.-4.NP : 0,2*(1,26*3+2,71+0,64+0,96) |  | 1,61800 |  |
|  |  | ostění vč.nadpraží : 0,2*(1,27*3+2,7+0,64+0,98) |  | 1,62600 |  |
|  |  | 0,2*(1,55+2,69+1,26*3+0,96+0,64) |  | 1,92400 |  |
|  |  | Mezisoučet0,2*(1,55+2,69+1,26*3+0,96+0,64) |  |  |  |

| 134 | 967031132R00 | Přisekání rovných ostění cihelných na MVC | m2 | 0,00000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | odhady-nutno rozsah dopřesnit dle skutečnosti : |  |  |  |
|  |  | fasáda uliční 2.-4.NP : 0,4*3*2+0,4*2,15*8*6+0,4*2*2*8 |  | 56,48000 |  |
|  |  | 2.-4.NP nadpraží : 0,4*(1,28*6+2,72)+0,4*(1,3*6+1,1*2)+0,4*(1,29*6+1,1*2) |  | 12,13600 |  |
|  |  | Mezisoučet0,4*(1,28*6+2,72)+0,4*(1,3*6+1,1*2)+0,4*(1,29*6+1,1*2) |  | 7,97600 |  |
|  |  | dvorní 2.-4.NP : 0,4*(2,38*2*5+2,35*2+0,97*2+1,26*3+2,71+0,64+0,96) |  | 15,41200 |  |
|  |  | ostění vč.nadpraží : 0,4*(2,3*2*5+2,38*2+1,27*3+2,7+0,64+0,98) |  | 14,35600 |  |
|  |  | 0,4*(2,48*2+2,2*2*4+2,35*2+2,26*2+1,55+1,26*3+0,96+0,64) |  | 15,48400 |  |
|  |  | Mezisoučet0,4*(2,48*2+2,2*2*4+2,35*2+2,26*2+1,55+1,26*3+0,96+0,64) |  |  |  |

| 136 | 965082923R00 | Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2, násyp v prostoru pod parapety | m3 | 0,00000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | po demontáži oken a parapetů : |  |  |  |
|  |  | odhady-nutno rozsah dopřesnit dle skutečnosti : |  |  |  |
|  |  | fasáda uliční : |  |  |  |
|  |  | 2.-4.NP : (0,4*(1,28*6+2,72)+0,4*(1,3*6+1,1*2)+0,4*(1,29*6+1,1*2))*0,1 |  | 1,21360 |  |
|  |  | Mezisoučet(0,4*(1,28*6+2,72)+0,4*(1,3*6+1,1*2)+0,4*(1,29*6+1,1*2))*0,1 |  |  |  |
|  |  | dvorní 2.-4.NP : 0,4*(1,26*3+2,71+0,64+0,96)*0,1 |  | 0,32360 |  |
|  |  | ostění vč.nadpraží : 0,4*(1,27*3+2,7+0,64+0,98)*0,1 |  | 0,32520 |  |
|  |  | 0,4*(1,55+2,69+1,26*3+0,96+0,64)*0,1 |  | 0,38480 |  |
|  |  | Mezisoučet0,4*(1,55+2,69+1,26*3+0,96+0,64)*0,1 |  |  |  |

Prosím o vysvětlení, případně o opravu zadávací dokumentace.

# VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA/DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK Č. 1

## Vysvětlení/změna/doplnění

Zadavatel k pol. 39 (D+M kotevní desky) uvádí, že byla doplněna MJ, a sice v tunách.

K pol. 48 byla doplněna dodávka (viz pol. 38).

Ostatní položky byly opravené, viz nový výkaz výměr.

## Prodloužení lhůty pro příjem nabídek

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem zadavatel prodlužuje lhůtu pro příjem nabídek, která skončí dne 5. 8. 2020 v 10:00 hod.

# PODPIS

| Zadavatel: Městské divadlo Brno, příspěvková organizace Lidická 1863/16 602 00 Brno | Mgr. Jana Sadílková Administrátor VZ Podepsáno elektronicky |
| --- | --- |
| IČO: 00101397 |  |

# PŘÍLOHA

Příloha č. 2 – Opravený výkaz výměr