VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA/DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

# Č. 2

Veřejná zakázka

Komplexní zvýšení bezpečnosti dopravy v Rýmařově

Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon)

| Druh zadávacího řízení | Zjednodušené podlimitní řízení |
| --- | --- |
| Druh zakázky | Stavební práce |
| Předpokládaná hodnota zakázky | 36 648 668,12 Kč bez DPH |
| Adresa profilu zadavatele | https://www.profilzadavatele-vz.cz/profile_cent_1688.html |
| Datum zahájení řízení | 12. 7. 2023 |

Zakázka je zadávána v certifikovaném elektronickém nástroji E-ZAK, který je dostupný na https://ezak.e-tenders.cz/

| Zadavatel: Město Rýmařov se sídlem náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov | Zastoupení podle § 43 Zákona: QCM, s.r.o. se sídlem Heršpická 813/5, 639 00 Brno zapsaná v obchodním rejstříku spisová značka C 40722 vedená u Krajského soudu v Brně |
| --- | --- |
| IČO: 00296317 | IČO: 26262525 |

V Rýmařově dne 21. 7. 2023

# ÚVOD

Zadavatel Vám poskytuje v souladu s § 98 odst. 3 Zákona, tedy na základě předchozí žádosti, vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedenému zadávacímu řízení.

Zároveň Zadavatel přistupuje ke změně/doplnění zadávací dokumentace v souladu s § 99 odst. 1 Zákona.

# ZNĚNÍ ŽÁDOSTI

## Dotaz č. 1

Dobrý den, ve části 1 (Edrovice) ve VV SO 101 zpevněné plochy - doprodné je položka č. 12 Mobiliář - přístřešky pro zastávky ... - v TZ je uvedeno, že se jedná o TYP A (Rýmařov) - prosíme o zaslání dokumentace, resp. odkaz na tuto dokumentaci, abychom se dozvěděli, jak tento přístřešek TYP A (Rýmařov) vypadá. Děkujeme

## Dotaz č. 2

Dobrý den, v části 1 (Edrovice) je ve VV SO 301 - dešťová kanalizace je položka č. 78 Žlaby z dílců z betonu světlé šířky do 400 mm vč. mříže + poznámka zřížení liniového žlabu na MK, šířka 0,40 m ... - dle TZ a Situačních výkresu DK se jedná o žlaby LŽB1 (6m), LŽB2 (8m) a LŽB3 (8m) - v těchto dokumentech je ale uvedena šířka 200 mm. Žádnáme o upřesnění rozměrů žlabů (světlá šířka, celková šířka) a požadované zatížení těchto žlabů, které není uvedeno nikde. Dále je v Sitačním výkrese DK část 3 uvedeno osazení žlabu LŽA1 (5m) - v TZ je však uvedeno, že tento žlab by se měl v místě již nacházet a v rozpočtu není - bude se tedy dělat nově i žlab LŽA1 - v tom případě žádáme o doplnění do VV, nebo se tento žlab jen přepojí? Děkujeme.

## Dotaz č. 3

Zadávací dokumentace neobsahuje položkový výkaz výměr Veřejného osvětlení na ul. Opavská. Současně neobsahuje jakoukoliv bližší specifikaci příp. výkaz výměr autobusových přístřešků a rovněž specifikace zemních protlaků je nedostačující. Žádáme zadavatele o doplnění podkladů a výkazu výměr.

## Dotaz č. 4

Dobrý den,

Dle Zadávací dokumentace bodu 7.4.2 Seznam techniků, zadavatel požaduje pro druhou část veřejné zakázky:

1. Autorizovaný inženýr (hlavní stavbyvedoucí) – druhá část veřejné zakázky
- Osvědčení o autorizaci obor stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (autorizovaný inženýr) podle § 5 odst. 3 písm. b) zákona č.360/1992 Sb.
- praxe: minimálně 5 let praxe na pozici stavbyvedoucího,
- účast na pozici stavbyvedoucího při realizaci minimálně 2 referenčních stavebních prací, jejichž předmětem byla výstavba, rekonstrukce, modernizace nebo stavební úpravy cyklostezek nebo dlážděných chodníků, v rozsahu minimálně 1 mil. Kč bez DPH za každou z těchto referenčních stavebních prací

Z jakého důvodu zadavatel požaduje Osvědčení o autorizaci obor stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (autorizovaný inženýr) u hlavního stavbyvedoucího u chodníku, tedy dopravní stavby? Vyzýváme zadavatele k přehodnocení tohoto požadavku v rámci technické kvalifikace předmětné veřejné zakázky.

# VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA/DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

## Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel přikládá 2 dokumenty – Ilustrační foto přístřešku a nákres

## Odpověď na dotaz č. 2

Žlaby budou v provedení šířky 400 mm, litinová mříž, únosnost D400 dle výkazu výměr. V tuto chvíli se počítá s osazením žlabů LŽB1, LŽB2, LŽB3 tzn. délky 6,0+8,0+8,0 m sedí.

## Odpověď na dotaz č. 3

VV na VO byl doplněn v rámci vysvětlení ZD č. 1.

Autobusové přístřešky  - viz odpověď na dotaz č. 1 výše.

Co se týče zemních protlaků – v rámci objektu SO301 bude proveden protlak pro potrubí DN300 v délce 24,5 m dle VV pod silnicí I/11 – přesné umístění výstupní jámy bude specifikováno po vytýčení IS., pro SO401 budou prováděny protlaky s vtažením chráničky PE d160 pod napojením místních komunikací v délkách viz položka 27 rozpočtu SO101 - 001-1. Jámy budou umístěny dle místních možností po vytýčení IS.

## Odpověď na dotaz č. 4

Součástí díla je i provádění činností, které se týkají dešťové kanalizace, což je vodní dílo. Vzhledem k faktu, že se jedná o klíčovou část díla, zadavatel požaduje provedení díla za pomoci kvalifikovaného stavbyvedoucího.

# LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek skončí

dne 1. 8. 2023 v 13:00 hodin.

# PODPIS

| Zadavatel: Město Rýmařov se sídlem náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov | Mgr. Tomáš Motal Administrátor VZ Podepsáno elektronicky |
| --- | --- |
| IČO: 00296317 |  |

# PŘÍLOHY

- Ilustrační foto přístřešku typu A.pdf

- Zastávkový přístřešek typ A.pdf