VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA/DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

# Č. 3

Veřejná zakázka

Komplexní zvýšení bezpečnosti dopravy v Rýmařově

Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon)

| Druh zadávacího řízení | Zjednodušené podlimitní řízení |
| --- | --- |
| Druh zakázky | Stavební práce |
| Předpokládaná hodnota zakázky | 36 648 668,12 Kč bez DPH |
| Adresa profilu zadavatele | https://www.profilzadavatele-vz.cz/profile_cent_1688.html |
| Datum zahájení řízení | 12. 7. 2023 |

Zakázka je zadávána v certifikovaném elektronickém nástroji E-ZAK, který je dostupný na https://ezak.e-tenders.cz/

| Zadavatel: Město Rýmařov se sídlem náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov | Zastoupení podle § 43 Zákona: QCM, s.r.o. se sídlem Heršpická 813/5, 639 00 Brno zapsaná v obchodním rejstříku spisová značka C 40722 vedená u Krajského soudu v Brně |
| --- | --- |
| IČO: 00296317 | IČO: 26262525 |

V Rýmařově dne 31. 7. 2023

# ÚVOD

Zadavatel Vám poskytuje v souladu s § 98 odst. 3 Zákona, tedy na základě předchozí žádosti, vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedenému zadávacímu řízení.

Zároveň Zadavatel přistupuje ke změně/doplnění zadávací dokumentace v souladu s § 99 odst. 1 Zákona.

# ZNĚNÍ ŽÁDOSTI

## Dotaz č. 1

Dobrý den, Dle Zadávací dokumentace bodu 7.4.2 Seznam techniků, zadavatel požaduje pro první část veřejné zakázky: 1. Autorizovaný inženýr (hlavní stavbyvedoucí) – první část veřejné zakázky - Osvědčení o autorizaci obor dopravní stavby (autorizovaný inženýr) podle § 5 odst. 3 písm. b) zákona č. 360/1992 Sb. - praxe: minimálně 5 let praxe na pozici stavbyvedoucího, - účast na pozici stavbyvedoucího při realizaci minimálně 2 referenčních stavebních prací, jejichž předmětem byla výstavba, rekonstrukce, modernizace nebo stavební úpravy cyklostezek nebo dlážděných chodníků, v rozsahu minimálně 1 mil. Kč bez DPH za každou z těchto referenčních stavebních prací Vzhledem k povaze stavby, je možné tuto pozici obsadit namísto autorizovaného inženýra autorizovaným technikem v oboru dopravní stavby – doprava nekolejová (TD01, SD01) podle § 5 odst. 3 písm. b) zákona č. 360/1992 Sb.? Děkujeme.

## Dotaz č. 2

V obou částech zakázky požadujete v SO 301 Dešťová kanalizace použít u plastových šachet, resp. uličních vpustí o průměru 315 mm resp. 425 mm - mříž resp. vpust obrubníkovou s bočním v tokem - takové se pro tyto šachtičky nevyrábí, je třeba zaměnit šachtičky nebo mříže/vpusti.

## Dotaz č. 3

V druhé části, chodník ul. Opavská požadujete protlak kanalizace. Pro kanalizaci je zvoleno potrubí žebrované, toto potrubí nelze protláčet. Je třeba potrubí na PP hladné, vhodné ke svařování, alespoň v délce nutné pro protlak (vč. přechodových tvarovek).

# VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA/DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

## Odpověď na dotaz č. 1

Vzhledem k tomu, že obě části stavby se nachází v těsné blízkosti frekventované komunikace, požaduje zadavatel, aby stavbu řídila osoba mající příslušná oprávnění, kterým je dle jiných právních předpisů i osvědčení o autorizaci. K vedení realizace stavby je oprávněn jak autorizovaný inženýr, tak autorizovaný technik (§ 18 a § 19 zákona č. 360/1992 Sb.), ale autorizovaný inženýr má i jiná oprávnění (v tomto případě zejména oprávnění provádět statické a dynamické výpočty staveb – realizace lávky, dále pak případné zpracování posudků vlivů na životní prostředí – realizace nad vodním tokem, případně vytyčení stavby, apod.). Dle názoru zadavatele kvalifikovaný inženýr disponuje vyšší kvalifikací a tím pádem je i provádění díla v tomto směru lépe zajištěno. Z toho důvodu není kvalifikace na úrovni autorizovaného technika dostačující.

## Odpověď na dotaz č. 2

Požadované řešení možno osadit na šachty o průměru 425 mm – výtok má průměr 350 mm viz přiložený obrázek. Nutností v rámci provedení je pouze částečné obetonování / podbetonování prostoru mezi šachtou a vpustí.

V rámci zpracování rozpočtu došlo k chybě volbě šachet průměru 315 mm (na tyto opravdu nejde osadit) tzn. úpravu přílohy č. 2.1 zadávací dokumentace zahrnují zrušení položek týkajících se šachet prům. 315 mm – 30, 31, 32, 33, 34, 35 a doplnění položek řešících šachtu o průměru 425 mm vč. podbetonování a provedení navrtávky IN-SITU do slepého dna (navýšení z 1 na 31). Přehled změn je součástí obrazové přílohy. V obrazové příloze je též vzorový výkres (vhodný příklad) chodníkové vpusti.

## Odpověď na dotaz č. 3

Zadavatel upravuje přílohu č. 2.2 zadávací dokumentace. K vpustem chodníkovým bylo doplněno podbetonování, došlo k záměně potrubí v rozsahu provádění protlaku. Přehled změn obsahuje obrazová příloha.

## Další informace zadavatele

Pro vypracování nabídky použijí účastníci zadávacího řízení upravené přílohy č. 2.1 a 2.2 zadávací dokumentace.

# LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek skončí

dne 8. 8. 2023 v 13:00 hodin.

# PODPIS

| Zadavatel: Město Rýmařov se sídlem náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov | Mgr. Tomáš Motal Administrátor VZ Podepsáno elektronicky |
| --- | --- |
| IČO: 00296317 |  |

# PŘÍLOHY

- Příloha č. 2.1 - vv edrovice v2.xlsx

- Příloha č. 2.2 - vv opavská v2.xlsx

- Obrazová příloha.zip