## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet
| Zakázka: |  | Dětská skupina při MŠ Husova
| Objekt: |  | D.101
| Rozpočet: |  | Vzduchotechnika a chlazení
| Objednatel: |  | Město Náměšť nad Oslavou |  |  |  | CPV :
|  |  | Masarykovo nám. 104 |  |  |  | CZ -CC :
|  |  | 675 71 Náměšť nad Oslavou |  |  |  | JKSO :
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | #REF! |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2024-07-23
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Rozpočet | Areál Tyršova Rousínov - SO 05 neuznatelné - 2.NP |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Celkem za stavbu |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem
|  | Vzduchotechnika a chlazení |  |  | PSV |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on C13: PSČ
Note on D13: Ulice

## Pol
Položkový rozpočet | [11 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | Dětská skupina při MŠ Husova | [9 empty] | STA
O: |  | D.101 | [9 empty] | OBJ
|  | Vzduchotechnika a chlazení | [9 empty] | ROZ
C: | [11 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cen. soustava | Nezpůsobilý náklad | Způsobilý náklad
Díl: | [5 empty] | 0 | [5 empty] | DIL
| 1 | Větrání třídy 118 - dodávka |  |  |  | 0 | [5 empty] | POL1_0
1 | 1.1 | Bloková typová jednotka ve vnitřním podstropním provedení, s EC motory rekuperací tepla pro přívod a odvod ve složení: filtry M5 a F7, ZZT rotační, pružnými manžetami a s dalšími nezbytnými komponenty a kabeláží + zprovoznění jednotky; nástěnný ovladač (složení a parametry dle techniky v příloze č.6 TPZ a tab.č.2 v TZ) | ks | 1 |  | 0 | vlastní | 0
2 | 1.1a | Čidlo studeného kouře na sání čerstvého vzduchu | ks | 1 |  | 0 | vlastní | 0
3 | 1.1b | Nástěnný regulátor včetně čidla CO2 | ks | 1 |  | 0 | vlastní | 0
4 | 1.1c | Teplovodní ohřívač do potrubí - spád 60/40°C | ks | 1 |  | 0 | vlastní | 0
5 | 1.2 | Tlumič hluku kruhový bez jádra d315/900 | ks | 5 |  | 0 | vlastní | 0
6 | 1.3 | Tlumič hluku kruhový bez jádra d200/900 | ks | 1 |  | 0 | vlastní | 0
7 | 1.4 | Uzavírací klapka na servopohon d315 | ks | 2 |  | 0 | vlastní | 0
8 | 1.5 | Protidešťová žaluzie 700x315, včetně sítě proti ptactvu | ks | 2 |  | 0 | vlastní | 0
9 | 1.6 | Regulátor konstatního průtoku d315 (1000 m3/h) | ks | 1 |  | 0 | vlastní | 0
10 | 1.7 | Regulátor konstatního průtoku vsuvný do potrubí d200 | ks | 3 |  | 0 | vlastní | 0
11 | 1.8 | Regulátor konstatního průtoku vsuvný do potrubí d160 | ks | 2 |  | 0 | vlastní | 0 |  |  |  | VV | 0
12 | 1.9 | Regulátor konstatního průtoku vsuvný do potrubí d125 | ks | 2 |  | 0 | vlastní | 0 |  |  |  | VV | 0
13 | 1.10 | Proudová dýza s dalekým dosahem, natočitelná d200 | ks | 5 |  | 0 | vlastní | 0 |  |  |  | VV | 0
14 | 1.11 | Odvodní vířivý anemostat včetně plenum boxu (250 m3/h) | ks | 2 |  | 0 | vlastní | 0 |  |  |  | POL1_0
15 | 1.12 | Odvodní talířový ventil včetně rámečku d160 | ks | 4 |  | 0 | vlastní | 0
16 | 1.13 | Odvodní talířový ventil včetně rámečku d125 | ks | 5 |  | 0 | vlastní | 0
17 | 1.14 | Stěnová mřížka 200 x 200mm | ks | 2 |  | 0 | vlastní | 0
18 | 1.15 | Ohebná hadice s útlumem hluku SonoFlex Mi d127, bal 10m | ks | 1 |  | 0 | vlastní | 0
19 | 1.16 | Ohebná hadice s útlumem hluku SonoFlex Mi d160, bal 10m | ks | 1 |  | 0 | vlastní | 0
20 | 1.17 | Ohebná hadice s útlumem hluku SonoFlex Mi d203, bal 10m | ks | 1 |  | 0 | vlastní | 0
21 | 1.30 | Potrubí SPIRO do průměru 160mm/30% tvar. - s min. třídou těsnosti C - typ SAFE | bm | 27 |  | 0 | vlastní | 0
22 | 1.31 | Potrubí SPIRO do průměru 315 mm/30% tvar. - s min. třídou těsnosti C - typ SAFE | bm | 29 |  | 0 | vlastní | 0
| 1 | Větrání třídy 118 - montáž |  |  |  | 0
23 | 1.1 | Bloková typová jednotka ve vnitřním podstropním provedení, s EC motory rekuperací tepla pro přívod a odvod ve složení: filtry M5 a F7, ZZT rotační, pružnými manžetami a s dalšími nezbytnými komponenty a kabeláží + zprovoznění jednotky; nástěnný ovladač (složení a parametry dle techniky v příloze č.6 TPZ a tab.č.2 v TZ) | ks | 1 |  | 0 | vlastní | 0
24 | 1.1a | Čidlo studeného kouře na sání čerstvého vzduchu | ks | 1 |  | 0 | vlastní | 0
25 | 1.1b | Nástěnný regulátor včetně čidla CO2 | ks | 1 |  | 0 | vlastní | 0
26 | 1.1c | Teplovodní ohřívač do potrubí - spád 60/40°C | ks | 1 |  | 0 | vlastní | 0
27 | 1.2 | Tlumič hluku kruhový bez jádra d315/900 | ks | 5 |  | 0 | vlastní | 0
28 | 1.3 | Tlumič hluku kruhový bez jádra d200/900 | ks | 1 |  | 0 | vlastní | 0
29 | 1.4 | Uzavírací klapka na servopohon d315 | ks | 2 |  | 0 | vlastní | 0
30 | 1.5 | Protidešťová žaluzie 700x315, včetně sítě proti ptactvu | ks | 2 |  | 0 | vlastní | 0
31 | 1.6 | Regulátor konstatního průtoku d315 (1000 m3/h) | ks | 1 |  | 0 | vlastní | 0
32 | 1.7 | Regulátor konstatního průtoku vsuvný do potrubí d200 | ks | 3 |  | 0 | vlastní | 0
33 | 1.8 | Regulátor konstatního průtoku vsuvný do potrubí d160 | ks | 2 |  | 0 | vlastní | 0
34 | 1.9 | Regulátor konstatního průtoku vsuvný do potrubí d125 | ks | 2 |  | 0 | vlastní | 0
35 | 1.10 | Proudová dýza s dalekým dosahem, natočitelná d200 | ks | 5 |  | 0 | vlastní | 0
36 | 1.11 | Odvodní vířivý anemostat včetně plenum boxu (250 m3/h) | ks | 2 |  | 0 | vlastní | 0
37 | 1.12 | Odvodní talířový ventil včetně rámečku d160 | ks | 4 |  | 0 | vlastní | 0
38 | 1.13 | Odvodní talířový ventil včetně rámečku d125 | ks | 5 |  | 0 | vlastní | 0
39 | 1.14 | Stěnová mřížka 200 x 200mm | ks | 2 |  | 0 | vlastní | 0
40 | 1.15 | Ohebná hadice s útlumem hluku SonoFlex Mi d127, bal 10m | ks | 1 |  | 0 | vlastní | 0
41 | 1.16 | Ohebná hadice s útlumem hluku SonoFlex Mi d160, bal 10m | ks | 1 |  | 0 | vlastní | 0
42 | 1.17 | Ohebná hadice s útlumem hluku SonoFlex Mi d203, bal 10m | ks | 1 |  | 0 | vlastní | 0
43 | 1.30 | Potrubí SPIRO do průměru 160mm/30% tvar. - s min. třídou těsnosti C - typ SAFE | bm | 27 |  | 0 | vlastní | 0
44 | 1.31 | Potrubí SPIRO do průměru 315 mm/30% tvar. - s min. třídou těsnosti C - typ SAFE | bm | 29 |  | 0 | vlastní | 0
| 2 | Větrání kuchyně 1NP - dodávka |  |  |  | 0
45 | 2.1 | Bloková typová jednotka ve vnitřním podstropním provedení, s EC motory rekuperací tepla pro přívod a odvod ve složení: filtry M5 a F7, ZZT deskový s obtokem, pružnými manžetami a s dalšími nezbytnými komponenty a kabeláží + zprovoznění jednotky; nástěnný ovladač (složení a parametry dle techniky v příloze č.6 TPZ a tab.č.2 v TZ) | ks | 1 |  | 0 | vlastní | 0
46 | 2.1a | Čidlo studeného kouře na sání čerstvého vzduchu | ks | 1 |  | 0 | vlastní | 0
47 | 2.1b | Teplovodní ohřívač do potrubí - spád 60/40°C | ks | 1 |  | 0 | vlastní | 0
48 | 2.2 | Tlumič hluku kruhový bez jádra d250/900 | ks | 4 |  | 0 | vlastní | 0
49 | 2.3 | Uzavírací klapka na servopohon d250 | ks | 2 |  | 0 | vlastní | 0
50 | 2.4 | Protidešťová žaluzie 500x250, včetně sítě proti ptactvu | ks | 1 |  | 0 | vlastní | 0
51 | 2.4a | Výfoková hlavice d250 | ks | 1 |  | 0 | vlastní | 0
52 | 2.5 | Nerezový zákryt 900x1000 včetně osvětlení, lapačů tuku a regulační klapky | ks | 1 |  | 0 | vlastní | 0
53 | 2.5a | Nerezový zákryt 900x600 včetně osvětlení, lapačů tuku a regulační klapky | ks | 1 |  | 0 | vlastní | 0
54 | 2.6 | Přívodní vířivý anemostat včetně plenum boxu (300m3/h) | ks | 2 |  | 0 | vlastní | 0
55 | 2.7 | Tuková filtrační kazeta do potrubí (filtrace G3) | ks | 1 |  | 0 | vlastní | 0
56 | 2.8 | Regulátor konstatního průtoku vsuvný do potrubí d100 | ks | 1 |  | 0 | vlastní | 0
57 | 2.9 | Odvodní talířový ventil včetně rámečku d100 | ks | 1 |  | 0 | vlastní | 0
58 | 2.10 | Ohebná hadice s útlumem hluku SonoFlex Mi d100, bal 10m | ks | 1 |  | 0 | vlastní | 0
59 | 2.11 | Ohebná hadice s útlumem hluku SonoFlex Mi d203, bal 10m | ks | 1 |  | 0 | vlastní | 0
60 | 2.30 | Potrubí SPIRO do průměru 250 mm/40% tvar. - s min. třídou těsnosti C - typ SAFE | bm | 32 |  | 0 | vlastní | 0
| 2 | Větrání kuchyně 1NP - montáž |  |  |  | 0
61 | 2.1 | Bloková typová jednotka ve vnitřním podstropním provedení, s EC motory rekuperací tepla pro přívod a odvod ve složení: filtry M5 a F7, ZZT deskový s obtokem, pružnými manžetami a s dalšími nezbytnými komponenty a kabeláží + zprovoznění jednotky; nástěnný ovladač (složení a parametry dle techniky v příloze č.6 TPZ a tab.č.2 v TZ) | ks | 1 |  | 0 | vlastní | 0
62 | 2.1a | Čidlo studeného kouře na sání čerstvého vzduchu | ks | 1 |  | 0 | vlastní | 0
63 | 2.1b | Teplovodní ohřívač do potrubí - spád 60/40°C | ks | 1 |  | 0 | vlastní | 0
64 | 2.2 | Tlumič hluku kruhový bez jádra d250/900 | ks | 4 |  | 0 | vlastní | 0
65 | 2.3 | Uzavírací klapka na servopohon d250 | ks | 2 |  | 0 | vlastní | 0
66 | 2.4 | Protidešťová žaluzie 500x250, včetně sítě proti ptactvu | ks | 1 |  | 0 | vlastní | 0
67 | 2.4a | Výfoková hlavice d250 | ks | 1 |  | 0 | vlastní | 0
68 | 2.5 | Nerezový zákryt 900x1000 včetně osvětlení, lapačů tuku a regulační klapky | ks | 1 |  | 0 | vlastní | 0
69 | 2.5a | Nerezový zákryt 900x600 včetně osvětlení, lapačů tuku a regulační klapky | ks | 1 |  | 0 | vlastní | 0
70 | 2.6 | Přívodní vířivý anemostat včetně plenum boxu (300m3/h) | ks | 2 |  | 0 | vlastní | 0
71 | 2.7 | Tuková filtrační kazeta do potrubí (filtrace G3) | ks | 1 |  | 0 | vlastní | 0
72 | 2.8 | Regulátor konstatního průtoku vsuvný do potrubí d100 | ks | 1 |  | 0 | vlastní | 0
73 | 2.9 | Odvodní talířový ventil včetně rámečku d100 | ks | 1 |  | 0 | vlastní | 0
74 | 2.10 | Ohebná hadice s útlumem hluku SonoFlex Mi d100, bal 10m | ks | 1 |  | 0 | vlastní | 0
75 | 2.11 | Ohebná hadice s útlumem hluku SonoFlex Mi d203, bal 10m | ks | 1 |  | 0 | vlastní | 0
76 | 2.30 | Potrubí SPIRO do průměru 250 mm/40% tvar. - s min. třídou těsnosti C - typ SAFE | bm | 32 |  | 0 | vlastní | 0
| 3 | Větrání třídy 104 - dodávka |  |  |  | 0
77 | 3.1 | Bloková typová jednotka ve vnitřním podstropním provedení, s EC motory rekuperací tepla pro přívod a odvod ve složení: filtry M5 a F7, ZZT rotační, pružnými manžetami a s dalšími nezbytnými komponenty a kabeláží + zprovoznění jednotky; nástěnný ovladač (složení a parametry dle techniky v příloze č.6 TPZ a tab.č.2 v TZ) | ks | 1 |  | 0 | vlastní | 0
78 | 3.1a | Čidlo studeného kouře na sání čerstvého vzduchu | ks | 1 |  | 0 | vlastní | 0
79 | 3.1b | Nástěnný regulátor včetně čidla CO2 | ks | 1 |  | 0 | vlastní | 0
80 | 3.1c | Teplovodní ohřívač do potrubí - spád 60/40°C | ks | 1 |  | 0 | vlastní | 0
81 | 3.2 | Tlumič hluku kruhový bez jádra d315/900 | ks | 5 |  | 0 | vlastní | 0
82 | 3.3 | Tlumič hluku kruhový bez jádra d200/900 | ks | 1 |  | 0 | vlastní | 0
83 | 3.4 | Uzavírací klapka na servopohon d315 | ks | 2 |  | 0 | vlastní | 0
84 | 3.5 | Protidešťová žaluzie 700x315, včetně sítě proti ptactvu | ks | 2 |  | 0 | vlastní | 0
85 | 3.6 | Regulátor konstatního průtoku d315 (750 m3/h) | ks | 1 |  | 0 | vlastní | 0
86 | 3.7 | Regulátor konstatního průtoku vsuvný do potrubí d200 | ks | 2 |  | 0 | vlastní | 0
87 | 3.8 | Regulátor konstatního průtoku vsuvný do potrubí d160 | ks | 3 |  | 0 | vlastní | 0
88 | 3.10 | Proudová dýza s dalekým dosahem, natočitelná d200 | ks | 5 |  | 0 | vlastní | 0
89 | 3.11 | Odvodní vířivý anemostat včetně plenum boxu (250 m3/h) | ks | 2 |  | 0 | vlastní | 0
90 | 3.12 | Odvodní talířový ventil včetně rámečku d160 | ks | 4 |  | 0 | vlastní | 0
91 | 3.13 | Odvodní talířový ventil včetně rámečku d125 | ks | 5 |  | 0 | vlastní | 0
92 | 3.14 | Odvodní talířový ventil včetně rámečku d100 | ks | 1 |  | 0 | vlastní | 0
93 | 3.15 | Stěnová mřížka 200 x 200mm | ks | 1 |  | 0 | vlastní | 0
94 | 3.16 | Ohebná hadice s útlumem hluku SonoFlex Mi d100, bal 10m | ks | 1 |  | 0 | vlastní | 0
95 | 3.17 | Ohebná hadice s útlumem hluku SonoFlex Mi d127, bal 10m | ks | 1 |  | 0 | vlastní | 0
96 | 3.18 | Ohebná hadice s útlumem hluku SonoFlex Mi d160, bal 10m | ks | 1 |  | 0 | vlastní | 0
97 | 3.19 | Ohebná hadice s útlumem hluku SonoFlex Mi d203, bal 10m | ks | 1 |  | 0 | vlastní | 0
98 | 3.30 | Potrubí SPIRO do průměru 160mm/30% tvar. - s min. třídou těsnosti C - typ SAFE | bm | 34 |  | 0 | vlastní | 0
99 | 3.31 | Potrubí SPIRO do průměru 315 mm/30% tvar. - s min. třídou těsnosti C - typ SAFE | bm | 34 |  | 0 | vlastní | 0
| 3 | Větrání třídy 104 - montáž |  |  |  | 0
100 | 3.1 | Bloková typová jednotka ve vnitřním podstropním provedení, s EC motory rekuperací tepla pro přívod a odvod ve složení: filtry M5 a F7, ZZT rotační, pružnými manžetami a s dalšími nezbytnými komponenty a kabeláží + zprovoznění jednotky; nástěnný ovladač (složení a parametry dle techniky v příloze č.6 TPZ a tab.č.2 v TZ) | ks | 1 |  | 0 | vlastní | 0
101 | 3.1a | Čidlo studeného kouře na sání čerstvého vzduchu | ks | 1 |  | 0 | vlastní | 0
102 | 3.1b | Nástěnný regulátor včetně čidla CO2 | ks | 1 |  | 0 | vlastní | 0
103 | 3.1c | Teplovodní ohřívač do potrubí - spád 60/40°C | ks | 1 |  | 0 | vlastní | 0
104 | 3.2 | Tlumič hluku kruhový bez jádra d315/900 | ks | 5 |  | 0 | vlastní | 0
105 | 3.3 | Tlumič hluku kruhový bez jádra d200/900 | ks | 1 |  | 0 | vlastní | 0
106 | 3.4 | Uzavírací klapka na servopohon d315 | ks | 2 |  | 0 | vlastní | 0
107 | 3.5 | Protidešťová žaluzie 700x315, včetně sítě proti ptactvu | ks | 2 |  | 0 | vlastní | 0
108 | 3.6 | Regulátor konstatního průtoku d315 (750 m3/h) | ks | 1 |  | 0 | vlastní | 0
109 | 3.7 | Regulátor konstatního průtoku vsuvný do potrubí d200 | ks | 2 |  | 0 | vlastní | 0
110 | 3.8 | Regulátor konstatního průtoku vsuvný do potrubí d160 | ks | 3 |  | 0 | vlastní | 0
111 | 3.10 | Proudová dýza s dalekým dosahem, natočitelná d200 | ks | 5 |  | 0 | vlastní | 0
112 | 3.11 | Odvodní vířivý anemostat včetně plenum boxu (250 m3/h) | ks | 2 |  | 0 | vlastní | 0
113 | 3.12 | Odvodní talířový ventil včetně rámečku d160 | ks | 4 |  | 0 | vlastní | 0
114 | 3.13 | Odvodní talířový ventil včetně rámečku d125 | ks | 5 |  | 0 | vlastní | 0
115 | 3.14 | Odvodní talířový ventil včetně rámečku d100 | ks | 1 |  | 0 | vlastní | 0
116 | 3.15 | Stěnová mřížka 200 x 200mm | ks | 1 |  | 0 | vlastní | 0
117 | 3.16 | Ohebná hadice s útlumem hluku SonoFlex Mi d100, bal 10m | ks | 1 |  | 0 | vlastní | 0
118 | 3.17 | Ohebná hadice s útlumem hluku SonoFlex Mi d127, bal 10m | ks | 1 |  | 0 | vlastní | 0
119 | 3.18 | Ohebná hadice s útlumem hluku SonoFlex Mi d160, bal 10m | ks | 1 |  | 0 | vlastní | 0
120 | 3.19 | Ohebná hadice s útlumem hluku SonoFlex Mi d203, bal 10m | ks | 1 |  | 0 | vlastní | 0
121 | 3.30 | Potrubí SPIRO do průměru 160mm/30% tvar. - s min. třídou těsnosti C - typ SAFE | bm | 34 |  | 0 | vlastní | 0
122 | 3.31 | Potrubí SPIRO do průměru 315 mm/30% tvar. - s min. třídou těsnosti C - typ SAFE | bm | 34 |  | 0 | vlastní | 0
| 4 | Větrání třídy 222 - dodávka |  |  |  | 0
123 | 4.1 | Bloková typová jednotka ve vnitřním podstropním provedení, s EC motory rekuperací tepla pro přívod a odvod ve složení: filtry M5 a F7, ZZT rotační, pružnými manžetami a s dalšími nezbytnými komponenty a kabeláží + zprovoznění jednotky; nástěnný ovladač (složení a parametry dle techniky v příloze č.6 TPZ a tab.č.2 v TZ) | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | 0
124 | 4.1b | Nástěnný regulátor včetně čidla CO2 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | 0
125 | 4.1c | Teplovodní ohřívač do potrubí - spád 60/40°C | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | 0
126 | 4.2 | Tlumič hluku kruhový bez jádra d315/900 | ks | 5 |  | 0 | vlastní |  | 0
127 | 4.4 | Uzavírací klapka na servopohon d315 | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | 0
128 | 4.5 | Výfuková hlavice d315 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | 0
129 | 4.6 | Sací kus d315 včetně síta proti ptactvu | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | 0
130 | 4.7 | Regulátor konstatního průtoku vsuvný do potrubí d200 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | 0
131 | 4.8 | Regulátor konstatního průtoku vsuvný do potrubí d160 | ks | 4 |  | 0 | vlastní |  | 0
132 | 4.10 | Proudová dýza s dalekým dosahem, natočitelná d200 | ks | 5 |  | 0 | vlastní |  | 0
133 | 4.11 | Odvodní vířivý anemostat včetně plenum boxu (250 m3/h) | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | 0
134 | 4.12 | Odvodní talířový ventil včetně rámečku d160 | ks | 4 |  | 0 | vlastní |  | 0
135 | 4.13 | Odvodní talířový ventil včetně rámečku d125 | ks | 4 |  | 0 | vlastní |  | 0
136 | 4.14 | Přívodní talířový ventil včetně rámečku d160 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | 0
137 | 4.17 | Ohebná hadice s útlumem hluku SonoFlex Mi d127, bal 10m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | 0
138 | 4.18 | Ohebná hadice s útlumem hluku SonoFlex Mi d160, bal 10m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | 0
139 | 4.19 | Ohebná hadice s útlumem hluku SonoFlex Mi d203, bal 10m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | 0
140 | 4.30 | Potrubí SPIRO do průměru 160mm/30% tvar. - s min. třídou těsnosti C - typ SAFE | bm | 26 |  | 0 | vlastní |  | 0
141 | 4.31 | Potrubí SPIRO do průměru 315 mm/30% tvar. - s min. třídou těsnosti C - typ SAFE | bm | 36 |  | 0 | vlastní |  | 0
| 4 | Větrání třídy 222 - montáž |  |  |  | 0
142 | 4.1 | Bloková typová jednotka ve vnitřním podstropním provedení, s EC motory rekuperací tepla pro přívod a odvod ve složení: filtry M5 a F7, ZZT rotační, pružnými manžetami a s dalšími nezbytnými komponenty a kabeláží + zprovoznění jednotky; nástěnný ovladač (složení a parametry dle techniky v příloze č.6 TPZ a tab.č.2 v TZ) | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | 0
143 | 4.1b | Nástěnný regulátor včetně čidla CO2 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | 0
144 | 4.1c | Teplovodní ohřívač do potrubí - spád 60/40°C | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | 0
145 | 4.2 | Tlumič hluku kruhový bez jádra d315/900 | ks | 5 |  | 0 | vlastní |  | 0
146 | 4.4 | Uzavírací klapka na servopohon d315 | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | 0
147 | 4.5 | Výfuková hlavice d315 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | 0
148 | 4.6 | Sací kus d315 včetně síta proti ptactvu | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | 0
149 | 4.7 | Regulátor konstatního průtoku vsuvný do potrubí d200 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | 0
150 | 4.8 | Regulátor konstatního průtoku vsuvný do potrubí d160 | ks | 4 |  | 0 | vlastní |  | 0
151 | 4.10 | Proudová dýza s dalekým dosahem, natočitelná d200 | ks | 5 |  | 0 | vlastní |  | 0
152 | 4.11 | Odvodní vířivý anemostat včetně plenum boxu (250 m3/h) | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | 0
153 | 4.12 | Odvodní talířový ventil včetně rámečku d160 | ks | 4 |  | 0 | vlastní |  | 0
154 | 4.13 | Odvodní talířový ventil včetně rámečku d125 | ks | 4 |  | 0 | vlastní |  | 0
155 | 4.14 | Přívodní talířový ventil včetně rámečku d160 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | 0
156 | 4.17 | Ohebná hadice s útlumem hluku SonoFlex Mi d127, bal 10m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | 0
157 | 4.18 | Ohebná hadice s útlumem hluku SonoFlex Mi d160, bal 10m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | 0
158 | 4.19 | Ohebná hadice s útlumem hluku SonoFlex Mi d203, bal 10m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | 0
159 | 4.30 | Potrubí SPIRO do průměru 160mm/30% tvar. - s min. třídou těsnosti C - typ SAFE | bm | 26 |  | 0 | vlastní |  | 0
160 | 4.31 | Potrubí SPIRO do průměru 315 mm/30% tvar. - s min. třídou těsnosti C - typ SAFE | bm | 36 |  | 0 | vlastní |  | 0
| 5 | Větrání kuchyně 2.NP - dodávka |  |  |  | 0
161 | 5.1 | Bloková typová jednotka ve vnitřním podstropním provedení, s EC motory rekuperací tepla pro přívod a odvod ve složení: filtry M5 a F7, ZZT deskový s obtokem, pružnými manžetami a s dalšími nezbytnými komponenty a kabeláží + zprovoznění jednotky; nástěnný ovladač (složení a parametry dle techniky v příloze č.6 TPZ a tab.č.2 v TZ) | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | 0
162 | 5.1a | Teplovodní ohřívač do potrubí - spád 60/40°C | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | 0
163 | 5.2 | Tlumič hluku kruhový bez jádra d250/900 | ks | 4 |  | 0 | vlastní |  | 0
164 | 5.3 | Uzavírací klapka na servopohon d250 | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | 0
165 | 5.4 | Sací kus d250 včetně síta proti ptactvu | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | 0
166 | 5.5 | Výfuková hlavice d250 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | 0
167 | 5.6 | Nerezový zákryt 900x1000 včetně osvětlení, lapačů tuku a regulační klapky | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | 0
168 | 5.6a | Nerezový zákryt 900x600 včetně osvětlení, lapačů tuku a regulační klapky | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | 0
169 | 5.7 | Přívodní vířivý anemostat včetně plenum boxu (300m3/h) | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | 0
170 | 5.8 | Tuková filtrační kazeta do potrubí (filtrace G3) | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | 0
171 | 5.9 | Regulátor konstatního průtoku vsuvný do potrubí d125 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | 0
172 | 5.10 | Odvodní talířový ventil včetně rámečku d125 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | 0
173 | 5.11 | Ohebná hadice s útlumem hluku SonoFlex Mi d127, bal 10m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | 0
174 | 5.12 | Ohebná hadice s útlumem hluku SonoFlex Mi d203, bal 10m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | 0
175 | 5.30 | Potrubí SPIRO do průměru 250 mm/40% tvar. - s min. třídou těsnosti C - typ SAFE | bm | 27 |  | 0 | vlastní |  | 0
| 5 | Větrání kuchyně 2.NP - montáž |  |  |  | 0
176 | 5.1 | Bloková typová jednotka ve vnitřním podstropním provedení, s EC motory rekuperací tepla pro přívod a odvod ve složení: filtry M5 a F7, ZZT deskový s obtokem, pružnými manžetami a s dalšími nezbytnými komponenty a kabeláží + zprovoznění jednotky; nástěnný ovladač (složení a parametry dle techniky v příloze č.6 TPZ a tab.č.2 v TZ) | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | 0
177 | 5.1a | Teplovodní ohřívač do potrubí - spád 60/40°C | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | 0
178 | 5.2 | Tlumič hluku kruhový bez jádra d250/900 | ks | 4 |  | 0 | vlastní |  | 0
179 | 5.3 | Uzavírací klapka na servopohon d250 | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | 0
180 | 5.4 | Sací kus d250 včetně síta proti ptactvu | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | 0
181 | 5.5 | Výfuková hlavice d250 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | 0
182 | 5.6 | Nerezový zákryt 900x1000 včetně osvětlení, lapačů tuku a regulační klapky | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | 0
183 | 5.6a | Nerezový zákryt 900x600 včetně osvětlení, lapačů tuku a regulační klapky | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | 0
184 | 5.7 | Přívodní vířivý anemostat včetně plenum boxu (300m3/h) | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | 0
185 | 5.8 | Tuková filtrační kazeta do potrubí (filtrace G3) | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | 0
186 | 5.9 | Regulátor konstatního průtoku vsuvný do potrubí d125 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | 0
187 | 5.10 | Odvodní talířový ventil včetně rámečku d125 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | 0
188 | 5.11 | Ohebná hadice s útlumem hluku SonoFlex Mi d127, bal 10m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | 0
189 | 5.12 | Ohebná hadice s útlumem hluku SonoFlex Mi d203, bal 10m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | 0
190 | 5.30 | Potrubí SPIRO do průměru 250 mm/40% tvar. - s min. třídou těsnosti C - typ SAFE | bm | 27 |  | 0 | vlastní |  | 0
| 6 | Větrání třídy 214 - dodávka |  |  |  | 0
191 | 6.1 | Bloková typová jednotka ve vnitřním podstropním provedení, s EC motory rekuperací tepla pro přívod a odvod ve složení: filtry M5 a F7, ZZT rotační, pružnými manžetami a s dalšími nezbytnými komponenty a kabeláží + zprovoznění jednotky; nástěnný ovladač (složení a parametry dle techniky v příloze č.6 TPZ a tab.č.2 v TZ) | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | 0
192 | 6.1b | Nástěnný regulátor včetně čidla CO2 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | 0
193 | 6.1c | Teplovodní ohřívač do potrubí - spád 60/40°C | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | 0
194 | 6.2 | Tlumič hluku kruhový bez jádra d315/900 | ks | 5 |  | 0 | vlastní |  | 0
195 | 6.3 | Regulátor konstatního průtoku d315 (840 m3/h) | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | 0
196 | 6.4 | Uzavírací klapka na servopohon d315 | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | 0
197 | 6.5 | Výfuková hlavice d315 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | 0
198 | 6.6 | Sací kus d315 včetně síta proti ptactvu | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | 0
199 | 6.7 | Regulátor konstatního průtoku vsuvný do potrubí d200 | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | 0
200 | 6.8 | Regulátor konstatního průtoku vsuvný do potrubí d160 | ks | 3 |  | 0 | vlastní |  | 0
201 | 6.9 | Regulátor konstatního průtoku vsuvný do potrubí d125 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | 0
202 | 6.10 | Proudová dýza s dalekým dosahem, natočitelná d200 | ks | 5 |  | 0 | vlastní |  | 0
203 | 6.11 | Odvodní vířivý anemostat včetně plenum boxu (250 m3/h) | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | 0
204 | 6.12 | Odvodní talířový ventil včetně rámečku d160 | ks | 4 |  | 0 | vlastní |  | 0
205 | 6.13 | Odvodní talířový ventil včetně rámečku d125 | ks | 5 |  | 0 | vlastní |  | 0
206 | 6.14 | Přívodní talířový ventil včetně rámečku d160 | ks | 3 |  | 0 | vlastní |  | 0
207 | 6.15 | Přívodní talířový ventil včetně rámečku d125 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | 0
208 | 6.16 | Tlumič hluku kruhový bez jádra d200/900 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | 0
209 | 6.17 | Ohebná hadice s útlumem hluku SonoFlex Mi d127, bal 10m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | 0
210 | 6.18 | Ohebná hadice s útlumem hluku SonoFlex Mi d160, bal 10m | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | 0 |  |  | VV | 0
211 | 6.19 | Ohebná hadice s útlumem hluku SonoFlex Mi d203, bal 10m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | 0
212 | 6.30 | Potrubí SPIRO do průměru 160mm/30% tvar. - s min. třídou těsnosti C - typ SAFE | bm | 45 |  | 0 | vlastní |  | 0 |  |  | POL1_0
213 | 6.31 | Potrubí SPIRO do průměru 315 mm/30% tvar. - s min. třídou těsnosti C - typ SAFE | bm | 28 |  | 0 | vlastní |  | 0
| 6 | Větrání třídy 214 - montáž |  |  |  | 0
214 | 6.1 | Bloková typová jednotka ve vnitřním podstropním provedení, s EC motory rekuperací tepla pro přívod a odvod ve složení: filtry M5 a F7, ZZT rotační, pružnými manžetami a s dalšími nezbytnými komponenty a kabeláží + zprovoznění jednotky; nástěnný ovladač (složení a parametry dle techniky v příloze č.6 TPZ a tab.č.2 v TZ) | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | 0
215 | 6.1b | Nástěnný regulátor včetně čidla CO2 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | 0
216 | 6.1c | Teplovodní ohřívač do potrubí - spád 60/40°C | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | 0
217 | 6.2 | Tlumič hluku kruhový bez jádra d315/900 | ks | 5 |  | 0 | vlastní |  | 0
218 | 6.3 | Regulátor konstatního průtoku d315 (840 m3/h) | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | 0
219 | 6.4 | Uzavírací klapka na servopohon d315 | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | 0
220 | 6.5 | Výfuková hlavice d315 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | 0
221 | 6.6 | Sací kus d315 včetně síta proti ptactvu | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | 0
222 | 6.7 | Regulátor konstatního průtoku vsuvný do potrubí d200 | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | 0
223 | 6.8 | Regulátor konstatního průtoku vsuvný do potrubí d160 | ks | 3 |  | 0 | vlastní |  | 0
224 | 6.9 | Regulátor konstatního průtoku vsuvný do potrubí d125 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | 0
225 | 6.10 | Proudová dýza s dalekým dosahem, natočitelná d200 | ks | 5 |  | 0 | vlastní |  | 0
226 | 6.11 | Odvodní vířivý anemostat včetně plenum boxu (250 m3/h) | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | 0
227 | 6.12 | Odvodní talířový ventil včetně rámečku d160 | ks | 4 |  | 0 | vlastní |  | 0
228 | 6.13 | Odvodní talířový ventil včetně rámečku d125 | ks | 5 |  | 0 | vlastní |  | 0
229 | 6.14 | Přívodní talířový ventil včetně rámečku d160 | ks | 3 |  | 0 | vlastní |  | 0
230 | 6.15 | Přívodní talířový ventil včetně rámečku d125 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | 0
231 | 6.16 | Tlumič hluku kruhový bez jádra d200/900 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | 0
232 | 6.17 | Ohebná hadice s útlumem hluku SonoFlex Mi d127, bal 10m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | 0
233 | 6.18 | Ohebná hadice s útlumem hluku SonoFlex Mi d160, bal 10m | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | 0
234 | 6.19 | Ohebná hadice s útlumem hluku SonoFlex Mi d203, bal 10m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | 0
235 | 6.30 | Potrubí SPIRO do průměru 160mm/30% tvar. - s min. třídou těsnosti C - typ SAFE | bm | 45 |  | 0 | vlastní |  | 0
236 | 6.31 | Potrubí SPIRO do průměru 315 mm/30% tvar. - s min. třídou těsnosti C - typ SAFE | bm | 28 |  | 0 | vlastní |  | 0
| 7 | Prádelna 1.NP - dodávka |  |  |  | 0
237 | 7.1 | Axiální ventlátor včetně hygrostatu a zpětné klapky, Qv = 100m3/h, ex. tlak = 30 Pa (složení a parametry dle techniky v příloze č.6 TPZ a tab.č.2 v TZ) | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | 0
238 | 7.2 | Samotížna protidešťová žaluzie d125 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | 0
239 | 7.30 | Potrubí SPIRO do průměru 125mm/0% tvar. - s min. třídou těsnosti C - typ SAFE | bm | 3 |  | 0 | vlastní |  | 0
| 7 | Prádelna 1.NP - montáž |  |  |  | 0
240 | 7.1 | Axiální ventlátor včetně hygrostatu a zpětné klapky, Qv = 100m3/h, ex. tlak = 30 Pa (složení a parametry dle techniky v příloze č.6 TPZ a tab.č.2 v TZ) | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | 0
241 | 7.2 | Samotížna protidešťová žaluzie d125 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | 0
242 | 7.30 | Potrubí SPIRO do průměru 125mm/0% tvar. - s min. třídou těsnosti C - typ SAFE | bm | 3 |  | 0 | vlastní |  | 0
| 8 | Odvětrání výtahů - dodávka |  |  |  | 0
243 | 8.1 | Výfuková hlavice d200 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | 0
244 | 8.2 | Výfuková hlavice d160 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | 0
245 | 8.3 | Záslepka na potrubí s mřížkou | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | 0
246 | 8.30 | Potrubí SPIRO do průměru 200mm/0% tvar. - s min. třídou těsnosti C - typ SAFE | bm | 4 |  | 0 | vlastní |  | 0
| 8 | Odvětrání výtahů - montáž |  |  |  | 0
247 | 8.1 | Výfuková hlavice d200 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | 0
248 | 8.2 | Výfuková hlavice d160 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | 0
249 | 8.3 | Záslepka na potrubí s mřížkou | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | 0
250 | 8.30 | Potrubí SPIRO do průměru 200mm/0% tvar. - s min. třídou těsnosti C - typ SAFE | bm | 4 |  | 0 | vlastní |  | 0
| 9 | Větrání kotelny/přívod spalovacího vzduchu - dodávka |  |  |  | 0
251 | 9.1 | Diagonální potrubní ventilátor s EC motorem (Qv = 150 m3/h) (složení a parametry dle techniky v příloze č.6 TPZ a tab.č.2 v TZ) | ks | 1 |  | 0 | vlastní | 0 | 0
252 | 9.2 | Zpětná klapka d125 | ks | 1 |  | 0 | vlastní | 0 | 0
253 | 9.3 | Vyústka do kruhovéh potrubí 325x75 včetně regulace | ks | 2 |  | 0 | vlastní | 0 | 0
254 | 9.4 | Protidešťová žaluzie kruhová d200 | ks | 1 |  | 0 | vlastní | 0 | 0
255 | 9.5 | Krycí mřížka na potrubí kruhová d200 | ks | 1 |  | 0 | vlastní | 0 | 0
256 | 9.6 | Přetlaková fasádní žaluzie d200 | ks | 1 |  | 0 | vlastní | 0 | 0
257 | 9.30 | Potrubí SPIRO do průměru 200mm/20% tvar. - s min. třídou těsnosti C - typ SAFE | bm | 5 |  | 0 | vlastní | 0 | 0
| 9 | Větrání kotelny/přívod spalovacího vzduchu - montáž |  |  |  | 0
258 | 9.1 | Diagonální potrubní ventilátor s EC motorem (Qv = 150 m3/h) (složení a parametry dle techniky v příloze č.6 TPZ a tab.č.2 v TZ) | ks | 1 |  | 0 | vlastní | 0 | 0
259 | 9.2 | Zpětná klapka d125 | ks | 1 |  | 0 | vlastní | 0 | 0
260 | 9.3 | Vyústka do kruhovéh potrubí 325x75 včetně regulace | ks | 2 |  | 0 | vlastní | 0 | 0
261 | 9.4 | Protidešťová žaluzie kruhová d200 | ks | 1 |  | 0 | vlastní | 0 | 0
262 | 9.5 | Krycí mřížka na potrubí kruhová d200 | ks | 1 |  | 0 | vlastní | 0 | 0
263 | 9.6 | Přetlaková fasádní žaluzie d200 | ks | 1 |  | 0 | vlastní | 0 | 0
264 | 9.30 | Potrubí SPIRO do průměru 200mm/20% tvar. - s min. třídou těsnosti C - typ SAFE | bm | 5 |  | 0 | vlastní | 0 | 0
| 10 | Klima FVE - dodávka |  |  |  | 0
265 | 10.1 | Split systém - kondenzační jednotka; Qch=2,5 kW, Qt=3,2 kW; garantovaný chod: chlazení -15 až 48°C, topení -18 až 18°C (složení a parametry dle tab.č.2,3 v TZ) | ks | 1 |  | 0 | vlastní | 0 | 0
266 | 10.1a | Kabelový ovladač standard | ks | 1 |  | 0 | vlastní | 0 | 0
267 | 10.2 | Nástěnná jednotka včetně čelního panelu; Qch=2,5 kW Qt=3,2 kW | ks | 1 |  | 0 | vlastní | 0 | 0
268 | 10.3 | Ocelová konzole pod venkovní kondenzační jednotku | ks | 1 |  | 0 | vlastní | 0 | 0
269 | 10.50 | Potrubí chladiva (svazek)+ kabel | bm | 14 |  | 0 | vlastní | 0 | 0
| 10 | Klima FVE - montáž |  |  |  | 0
270 | 10.1 | Split systém - kondenzační jednotka; Qch=2,5 kW, Qt=3,2 kW; garantovaný chod: chlazení -15 až 48°C, topení -18 až 18°C (složení a parametry dle tab.č.2,3 v TZ) | ks | 1 |  | 0 | vlastní | 0 | 0
271 | 10.1a | Kabelový ovladač standard | ks | 1 |  | 0 | vlastní | 0 | 0
272 | 10.2 | Nástěnná jednotka včetně čelního panelu; Qch=2,5 kW Qt=3,2 kW | ks | 1 |  | 0 | vlastní | 0 | 0
273 | 10.3 | Ocelová konzole pod venkovní kondenzační jednotku | ks | 1 |  | 0 | vlastní | 0 | 0
274 | 10.50 | Potrubí chladiva (svazek)+ kabel | bm | 14 |  | 0 | vlastní | 0 | 0
| 15 | Montážní materiál - dodávka |  |  |  | 0
275 |  | Montážní (vč.konzol pro KJ), těsnící a spojovací material | kg | 400 |  | 0 | vlastní | 0 | 0
| 15 | Montážní materiál - montáž |  |  |  | 0
276 |  | Montážní (vč.konzol pro KJ), těsnící a spojovací material | kg | 400 |  | 0 | vlastní | 0 | 0
| 17 | Izolace - dodávka |  |  |  | 0
277 |  | Požární izolace v odolnosti dle PBŘ (NENÍ SPECIFIKOVÁNO) - OBOUSTRANNÁ PI | m2 | 4 |  | 0 | vlastní | 0 | 0
278 |  | Tepelná izolace kaučuková - tl. min. 25 mm | m2 | 40 |  | 0 | vlastní | 0 | 0
| 17 | Izolace - montáž |  |  |  | 0
279 |  | Požární izolace v odolnosti dle PBŘ (NENÍ SPECIFIKOVÁNO) - OBOUSTRANNÁ PI | m2 | 4 |  | 0 | vlastní | 0 | 0
280 |  | Tepelná izolace kaučuková - tl. min. 25 mm | m2 | 40 |  | 0 | vlastní | 0 | 0
| 18 | Přesuny strojů, zařízení a potrubí, přidružené výkony |  |  |  | 0
281 |  | Přesuny strojů, zařízení a potrubí | kg | 4163.8 |  | 0 | vlastní | 0 | 0
282 |  | Podíl přidružených výkonů | kpl | 1 |  | 0 | vlastní | 0 | 0
| 19 | Komplexní zkoušky, zaregulování a obsluha |  |  |  | 0
283 |  | Komplexní vyzkoušení | hod | 150 |  | 0 | vlastní | 0 | 0
284 |  | Zaregulování zařízení | hod | 150 |  | 0 | vlastní | 0 | 0
285 |  | Zaškolení obsluhy | hod | 100 |  | 0 | vlastní | 0 | 0
| Celkem |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | #REF! | #REF! | SUM