VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA/DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK Č. 2

Veřejná zakázka

Dětská skupina při MŠ Husova

Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon)

| Druh zadávacího řízení | Zjednodušené podlimitní řízení |
| --- | --- |
| Režim veřejné zakázky | Podlimitní |
| Druh zakázky | Stavební práce |
| Adresa profilu zadavatele | https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00289965 |
| Datum zahájení řízení | 2. 8. 2024 |

Zakázka je zadávána v certifikovaném elektronickém nástroji E-ZAK, který je dostupný na https://ezak.e-tenders.cz/.

| Zadavatel: Město Náměšť nad Oslavou se sídlem Masarykovo nám. 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou | Zastoupení podle § 43 Zákona: QCM Administrace, s.r.o. se sídlem Heršpická 813/5, 639 00 Brno zapsaná v obchodním rejstříku spisová značka C 67995 vedená u Krajského soudu v Brně |
| --- | --- |
| IČO: 00289965 | IČO: 29244919 |

V Náměšti nad Oslavou dne 19. 8. 2024

# ÚVOD

Zadavatel Vám poskytuje v souladu s § 98 odst. 3 Zákona, tedy na základě předchozí žádosti, vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedenému zadávacímu řízení.

# Znění žádosti a odpověď zadavatele

Dotaz č. 1

1) "komín systémové řešení" - prosím popsat materiálové provedení, průměr, výška
2) "Dřevěná konstrukce přístřešku + plechový obklad" - chybí podklady pro nacenění : výkaz výměr + specifikace materiálů
3) "Provětrávaná fasáda - 15 mm obklad z profilovaného plechu na systémovém roštu" - co všechno má být v rámci této položky naceněno : tepelné izolace?, specifikace profilovaného plechu
4) "Jídelní výtah" - není k dispozici žádná specifikace
5) Chybí "Kniha svítidel" a "Standarty materiálů"

Odpověď zadavatele:

1) jedná o standardní třívrstvé komínové těleso (betonová tvárnice, tepelná izolace z minerální vlny a komínová vložka), průměr průduchu 150 mm, výška celého tělesa 8,76 m.

2) ve výkaze (položka 57) jsou popsány veškeré profily a délky prvků, to stejné je uvedeno i na výkrese půdorysu 1NP, specifikace plechového obkladu je podrobně popsána ve standardech materiálu (příloha A,B zprávy)

3) Součástí není tepelná izolace, jen rošt a samotný obklad. Obklad je podrobně popsán ve standardech materiálu (list 01-14) viz předchozí bod

4) jídelní výtah je podrobně specifikován ve standardech materiálu (list 15-02)

5) již bylo odpovězeno (vysvětlení č. 1), je součástí přílohy č. 1 A,B zprávy

Dotaz č. 2

Pěkný dobrý den,

na základě výzvy k podání nabídek na veřejnou zakázku "Dětská skupina při MŠ Husova"

prosíme o zodpovězení následujících dotazů a doplnění:

- v rozpočtu pro Slaboproud jsou uzamčeny buňky pro pol. č 73-79 ve sloupci F, prosíme o opravu VV a odemčení buněk pro ocenění položek

- v rozpočtu pro MaR nesedí výměry (množství ve sloupci E) oddílu 4 Montážní materiál s oddílem 5 Elektromontáží práce, chyba pravděpodobně v položce č.38 s názvem Montážní materiál, která je uvedena omylem a posouvá správné názvy položek o řádek níže. Prosíme o kontrolu a opravu VV.

Děkujeme za odpověď

Odpověď zadavatele:

- Buňky odemknuty (SLP)

- Rozpočet pro MaR opraven

Zadavatel poskytuje upravenou přílohu č. 2 zadávací dokumentace. Pro vypracování nabídky účastníci využijí upravenou přílohu.

# PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK

V souvislosti se změnou zadávacích podmínek zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek skončí  dne 26. 8. 2024 v 11.00 hodin.

# PODPIS

| Zadavatel: Město Náměšť nad Oslavou se sídlem Masarykovo nám. 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou | Mgr. Tomáš Motal |
| --- | --- |

Přílohy:

Příloha č. 2 - Soupisy prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v2.zip