VO2

Venkovní svítidlo Adapter s minimalistickým a elegantním designem má zvýšené krytí a zdroj E27.

230 V, IP 65, výška 1000mm, 21 W, vč. základu.