VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA/DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

# Č. 1

Veřejná zakázka

Telč – rozvoj služeb eGovernmentu a Zvýšení kybernetické bezpečnosti pro infrastrukturu města Telče

Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon)

| Druh zadávacího řízení | Otevřené řízení |
| --- | --- |
| Režim veřejné zakázky | Nadlimitní |
| Druh zakázky | Dodávky |
| Předpokládaná hodnota zakázky | 25 263 631 Kč bez DPH |
| Adresa profilu zadavatele | https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00286745 |
| Datum zahájení řízení | 21. 2. 2025 |

Zakázka je zadávána v certifikovaném elektronickém nástroji E-ZAK, který je dostupný na https://ezak.e-tenders.cz/.

| Zadavatel: Město Telč náměstí Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč | Zastoupení podle § 43 Zákona: QCM, s.r.o. se sídlem Heršpická 813/5, 639 00 Brno zapsaná v obchodním rejstříku spisová značka C 40722 vedená u Krajského soudu v Brně |
| --- | --- |
| IČO: 00286745 | IČO: 26262525 |

V Brně dne 4. 3. 2025

# ÚVOD

Zadavatel Vám poskytuje v souladu s § 98 odst. 3 Zákona, tedy na základě předchozí žádosti, vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedenému zadávacímu řízení.

# ZNĚNÍ ŽÁDOSTI A ODPOVĚDI ZADAVATELE

## Dotaz č. 1

V části 7.4. zadávací dokumentace jsme nenalezli požadavky na členy realizačního týmu pro část 2 – Infrastruktura veřejné zakázky. Přílohu č. 2 Smlouvy pro tuto část veřejné zakázky tvoří seznam realizačního týmu. Můžeme tímto požádat o doplnění?

Odpověď: V části 2 nejsou na realizační tým kladeny žádné požadavky, v rámci nabídky není nutno u části 2 veřejné zakázky seznam realizačního týmu přikládat.

## Dotaz č. 2

- Požadovaná UPS, bude akceptován produkt ve vyšším maximálním výkonu než je požadován - 6000W, se vstupním proudem na úrovni 30A, výstupní proud na úrovni 28A, který bude plnit další uvedené parametry?

- Předpokládáte montáž do IT RACKu nebo je třeba volně stojící UPS?

Odpověď:

- Zadavatel obecně míní výkonové parametry jako minimální a jejich překročení za předpokladu, že zařízení je stále plně využitelné pro svůj zamýšlený účel i s vyššími parametry, považuje za splňující technickou specifikaci a takové řešení bude akceptováno. Nicméně překročení minimálního parametru 27,3A výrobkem s parametrem 28A už akceptovatelné není, protože takové zařízení by nemohlo sloužit požadovanému účelu a nevyhovovalo by ani normám kvůli stávajícím rozvaděčům zadavatele.

- Zadavatel akceptuje obě řešení. V případě rackové varianty bude rack součástí dodávky.

# PODPIS

| Zadavatel: Město Telč náměstí Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč | Mgr. Tomáš Motal Administrátor VZ |
| --- | --- |
| IČO: 00286745 |  |