VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA/DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

# Č. 2

Veřejná zakázka

Telč – rozvoj služeb eGovernmentu a Zvýšení kybernetické bezpečnosti pro infrastrukturu města Telče

Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon)

| Druh zadávacího řízení | Otevřené řízení |
| --- | --- |
| Režim veřejné zakázky | Nadlimitní |
| Druh zakázky | Dodávky |
| Předpokládaná hodnota zakázky | 25 263 631 Kč bez DPH |
| Adresa profilu zadavatele | https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00286745 |
| Datum zahájení řízení | 21. 2. 2025 |

Zakázka je zadávána v certifikovaném elektronickém nástroji E-ZAK, který je dostupný na https://ezak.e-tenders.cz/.

| Zadavatel: Město Telč náměstí Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč | Zastoupení podle § 43 Zákona: QCM, s.r.o. se sídlem Heršpická 813/5, 639 00 Brno zapsaná v obchodním rejstříku spisová značka C 40722 vedená u Krajského soudu v Brně |
| --- | --- |
| IČO: 00286745 | IČO: 26262525 |

V Brně dne 4. 3. 2025

# ÚVOD

Zadavatel Vám poskytuje v souladu s § 98 odst. 3 Zákona, tedy na základě předchozí žádosti, vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedenému zadávacímu řízení.

# ZNĚNÍ ŽÁDOSTI A ODPOVĚDI ZADAVATELE

## Dotaz č. 1

Požadovaný parametr v daném výkonu požadované UPS s topologií dvojí konverze odpovídá spíše nominálnímu proudu na výstupu. Prosíme o kontrolu zda nominální proud na vstupu 30A námi nabízené UPS o výkonu 6000VA je vyhovující? Je možné získat specifikace jištění vstupu a výstupu ve stávajícím rozvaděči?

Odpověď:

## Zadavatel upravuje svoje vyjádření ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 1, dotaz č. 2. Zadavatel ověřil parametry stávajících rozvaděčů, správná odpověď tedy zní:

Zadavatel obecně míní výkonové parametry jako minimální a jejich překročení za předpokladu, že zařízení je stále plně využitelné pro svůj zamýšlený účel i s vyššími parametry, považuje za splňující technickou specifikaci a takové řešení bude akceptováno. Tazatelem uváděné parametry jsou akceptovatelné (vstupním proudem na úrovni 30A, výstupní proud na úrovni 28A), vstupní i výstupní proud však nesmí překročit 40A.

# ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadavatel mění přílohu č. 1.2 zadávací dokumentace. K vypracování nabídky účastníci využijí tuto upravenou přílohu. Změny byly provedeny v záložce Switche. Smazány byly původní řádky 18, 34. Upraveny původní řádky 37 a 38.

# LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek skončí:

dne 26. 3. 2025 ve 13:00 hodin.

# PODPIS

| Zadavatel: Město Telč náměstí Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč | Mgr. Tomáš Motal Administrátor VZ |
| --- | --- |
| IČO: 00286745 |  |

# PŘÍLOHY

Příloha č. 1.2 - technické podmínky část 2 v2.xlsx