Příloha č. 6 Technická specifikace nabízených technologií

TECHNICKÁ SPECIFIKACE NABÍZENÉ TECHNOLOGIE:

účastník KOMPLETNĚ VYPLNÍ

| Budova Služeb města na ul. Ocmanická 200 – OBJEKT A |  |
| --- | --- |
| Nabízené technické parametry a vybavení | Nabízené parametry |
| Fotovoltaické panely |  |
| Název výrobce fotovoltaického panelu | …………………………. |
| Název (typové označení) fotovoltaického panelu | …………………………. |
| Rozměry fotovoltaického panelu (d x v x š) v mm | …………………………. mm |
| Hmotnost fotovoltaického panelu - kg | …………………………. kg |
| Typ článků | …………………………… |
| Počet článků - ks | …………………………. ks |
| Proud při max. výkonu (Imp) - A | …………………………. A |
| Zkratový proud (Isc) - A | …………………………. A |
| Napětí při max. výkonu (Vmp) - V | …………………………. V |
| Napětí bez zátěže (Voc) - V | …………………………. V |
| Max. výkon (Pmax) - Wp | …………………………. Wp |
| Účinnost modulu - % | …………………………. % |
| Fotovoltaické panely mají nezávisle ověřené parametry prokázanými certifikáty vydanými akreditovanými certifikačními orgány podle IEC 17065 na základě těchto norem (IEC 61215, IEC 61730) | ANO / NE |
| Nosné konstrukce pro fotovoltaické panely – plochá střecha – tvar A |  |
| Název výrobce nosných konstrukcí pro fotovoltaické panely | …………………………. |
| Název (typové označení) nosných konstrukcí pro fotovoltaické panely | …………………………. |
| Typ konstrukce | …………………………. |
| Materiál konstrukce | …………………………. |
| Výkonové optimizéry |  |
| Název výrobce výkonového optimizéru | …………………………. |
| Název (typové označení) výkonového optimizéru | …………………………. |
| Maximální vstupní napětí - V | …………………………. V |
| Rozsah vstupního napětí - V | …………………………. V |
| Maximální kont. proud (Imax) - A | …………………………. A |
| Maximální zkratový proud (Isc) - A | …………………………. A |
| Maximální výkon - W | …………………………. W |
| Nabíjecí stanice pro elektromobily - wallbox |  |
| Název výrobce wallboxu | …………………………. |
| Název (typové označení) wallboxu | …………………………. |
| Počet nabíjecích konektorů – ks | …………………………. |
| AC jmenovité výstupní napětí - V | …………………………. V |
| AC jmenovitý výstupní proud - A | …………………………. A |
| Nabíjecí výkon 1 konektoru - kW | …………………………. kW |
| Stupeň ochrany IP | …………………………. |
| Hybridní měnič (střídač) |  |
| Název výrobce hybridního měniče (střídače) | …………………………. |
| Název (typové označení) hybridního měniče (střídače) | …………………………. |
| Třífázový asymetrický výstup | ANO / NE |
| Stupeň ochrany IP | …………………………. |
| Max. výstupní výkon v kW na fázi | …………………………. kW |
| Max. příkon z fotovoltaiky - Wp | …………………………. Wp |
| Max. stejnosměrné vstupní napětí z FV- V | …………………………. V |
| Jmenovité stejnosměrné vstupní napětí z FV - V | …………………………. V |
| Max. Stejnosměrný proud - A | …………………………. A |
| Max. Stejnosměrný zkratový proud - A | …………………………. A |
| Počet sledovačů MPP - ks | …………………………. ks |
| Počet řetězců na MPPT- ks | …………………………. ks |
| Rozsah MPPT - V | …………………………. V |
| Počáteční napětí - V | …………………………. V |
| Jmenovitý výkon střídavé sítě - VA | …………………………. VA |
| Max. výkon střídavé sítě - VA | …………………………. VA |
| Jmenovité výstupní střídavé napětí: 230/400, 415/240, 380/320 |  |
| Jmenovitá výstupní frekvence - Hz | …………………………. Hz |
| Max. výstupní střídavý proud - A | …………………………. A |
| Účinnost měniče (Euro účinnost) - % | …………………………. % |
| Název vizuálního rozhraní pro možnost konfigurace a ovládání parametrů | …………………………. |
| Hybridní měnič má nezávisle ověřené parametry prokázanými certifikáty vydanými akreditovanými certifikačními orgány podle IEC 17065 na základě těchto norem (IEC 61727 nebo IEC 62116 nebo EN 50549-1/EN50549-2) | ANO / NE |
| Hybridní měnič je kompatibilní s nabízeným bateriovým uložištěm (viz položka níže) | ANO / NE |
| Vysokonapěťový LFP akumulátor |  |
| Název výrobce akumulátoru | …………………………. |
| Název (typové označení) akumulátoru | …………………………. |
| Typ konstrukce akumulátoru | …………………………. |
| Hmotnost - kg | …………………………. kg |
| Rozměry (d x v x š) v mm | …………………………. mm |
| Stupeň ochrany IP | …………………………. |
| Kapacita - kWh | …………………………. kWh |
| Využitelná energetická kapacita - kWh | …………………………. kWh |
| Kapacita baterie (nominální) - Ah | …………………………. Ah |
| Rozsah napětí (použitelné) - V | …………………………. V |
| Jmenovité napětí - V | …………………………. V |
| Nabíjecí/vybíjecí napětí - V | …………………………. V |
| Nabíjecí/vybíjecí proud (nominální) - A | …………………………. A |
| Nabíjecí/vybíjecí proud (max.) - A | …………………………. A |
| DoD (hloubka vybití) - % | …………………………. % |
| Cyklická životnost při 25 °C (za standardních podmínek nabíjení a vybíjení): je více než 6000 cyklů | ANO / NE |
| Vybavena inteligentním BMS systémem (ochrana před přepětím, vybitím, přetížením, zkratem) | ANO / NE |
| Podporované měniče | …………………………. |
| Podpora komunikace CAN | ANO / NE |
| Akumulátor má nezávisle ověřené parametry prokázanými certifikáty vydanými akreditovanými certifikačními orgány podle IEC 17065 na základě těchto norem (dle typu akumulátoru - pro nejčastější lithiové akumulátory IEC 63056 nebo IEC 62619 nebo IEC 62620 nebo EN 62619 nebo EN 62620 nebo EN 63056) | ANO / NE |
| Rozváděč DC - R.DC |  |
| Název výrobce rozvaděče DC | …………………………. |
| Název (typové označení) rozvaděče DC | …………………………. |
| Rozváděč AC - R.FVE |  |
| Název výrobce rozvaděče AC | …………………………. |
| Název (typové označení) rozvaděče AC | …………………………. |

| Budova ZŠ Husova – OBJEKT B |  |
| --- | --- |
| Nabízené technické parametry a vybavení | Nabízené parametry |
| Fotovoltaické panely |  |
| Název výrobce fotovoltaického panelu | …………………………. |
| Název (typové označení) fotovoltaického panelu | …………………………. |
| Rozměry fotovoltaického panelu (d x v x š) v mm | …………………………. mm |
| Hmotnost fotovoltaického panelu - kg | …………………………. kg |
| Typ článků | …………………………… |
| Počet článků - ks | …………………………. ks |
| Proud při max. výkonu (Imp) - A | …………………………. A |
| Zkratový proud (Isc) - A | …………………………. A |
| Napětí při max. výkonu (Vmp) - V | …………………………. V |
| Napětí bez zátěže (Voc) - V | …………………………. V |
| Max. výkon (Pmax) - Wp | …………………………. Wp |
| Účinnost modulu - % | …………………………. % |
| Fotovoltaické panely mají nezávisle ověřené parametry prokázanými certifikáty vydanými akreditovanými certifikačními orgány podle IEC 17065 na základě těchto norem (IEC 61215, IEC 61730) | ANO / NE |
| Nosné konstrukce pro fotovoltaické panely – plochá střecha – tvar A |  |
| Název výrobce nosných konstrukcí pro fotovoltaické panely | …………………………. |
| Název (typové označení) nosných konstrukcí pro fotovoltaické panely | …………………………. |
| Typ konstrukce | …………………………. |
| Materiál konstrukce | …………………………. |
| Výkonové optimizéry |  |
| Název výrobce výkonového optimizéru | …………………………. |
| Název (typové označení) výkonového optimizéru | …………………………. |
| Maximální vstupní napětí - V | …………………………. V |
| Rozsah vstupního napětí - V | …………………………. V |
| Maximální kont. proud (Imax) - A | …………………………. A |
| Maximální zkratový proud (Isc) - A | …………………………. A |
| Maximální výkon - W | …………………………. W |
| Měniče (střídače) |  |
| Název výrobce měniče (střídače) | …………………………. |
| Název (typové označení) měniče (střídače) | …………………………. |
| Třífázový asymetrický výstup | ANO / NE |
| Stupeň ochrany IP | …………………………. |
| Max. výstupní výkon v kW na fázi | …………………………. kW |
| Max. příkon z fotovoltaiky - Wp | …………………………. Wp |
| Max. stejnosměrné vstupní napětí z FV- V | …………………………. V |
| Jmenovité stejnosměrné vstupní napětí z FV - V | …………………………. V |
| Max. Stejnosměrný proud - A | …………………………. A |
| Max. Stejnosměrný zkratový proud - A | …………………………. A |
| Počet sledovačů MPP - ks | …………………………. ks |
| Počet řetězců na MPPT- ks | …………………………. ks |
| Rozsah MPPT - V | …………………………. V |
| Počáteční napětí - V | …………………………. V |
| Jmenovitý výkon střídavé sítě - VA | …………………………. VA |
| Max. výkon střídavé sítě - VA | …………………………. VA |
| Jmenovité výstupní střídavé napětí: 230/400, 415/240, 380/320 |  |
| Jmenovitá výstupní frekvence - Hz | …………………………. Hz |
| Max. výstupní střídavý proud - A | …………………………. A |
| Účinnost měniče (Euro účinnost) - % | …………………………. % |
| Název vizuálního rozhraní pro možnost konfigurace a ovládání parametrů | …………………………. |
| Měnič má nezávisle ověřené parametry prokázanými certifikáty vydanými akreditovanými certifikačními orgány podle IEC 17065 na základě těchto norem (IEC 61727 nebo IEC 62116 nebo EN 50549-1/EN50549-2) | ANO / NE |
| Rozváděč DC - R.DC |  |
| Název výrobce rozvaděče DC | …………………………. |
| Název (typové označení) rozvaděče DC | …………………………. |
| Rozváděč AC - R.FVE |  |
| Název výrobce rozvaděče AC | …………………………. |
| Název (typové označení) rozvaděče AC | …………………………. |