- Technické parametry připojení pro   Veletržní palác

- spotřeba v roce 2009        8 866 681 kWh

Způsob připojení odběrného místa k distribuční soustavě:

- napěťová úroveň – VN 22 kV

- typ sítě – TN- C

- Rezervovaný příkon 1800 kW

- Způsob měření elektrické energie: typ A, druh primární

Sazba distribuce – B/NG

- Specifikace odběrného místa

Dukelských hrdinů 47 Praha 7

postaven v roce 1928 funkcionalismus, rekonstrukce 1985-95

užitná plocha 64 802m2

železobetonový skelet s cihlovými vyzdívkami, nadzemních podlaží 10,  podzemní 3

ploché střechy

- Technické parametry připojení pro   Klášter sv. Anežky České

- spotřeba v roce 2009       983 028 kWh

Způsob připojení odběrného místa k distribuční soustavě:

- napěťová úroveň – VN 22kV/400V

- typ sítě –  TN-C

- Rezervovaný příkon: 200kW

- Způsob měření elektrické energie typ B, druh primární

Sazba distribuce – B/NG

- Specifikace odběrných míst, míst plnění veřejné zakázky

U Milosrdných 17 Praha 1

postaveno v roce 1235 gotika

rekonstrukce -  III.etapy 1962 - 1987

užitná plocha 5 967 m2., 2 nadzemní podlaží, 1 podzemní podlažní

zdivo smíšené cihla, kameny opuka

střechy klasické, prejzová krytina

- Technické parametry připojení pro  Palác Kinských

- spotřeba v roce 2009       396 070 kWh

Způsob připojení odběrného místa k distribuční soustavě:

- napěťová úroveň – VN 22 kV

- typ sítě – uzel uzeměn přes odporník (odporová síť)

- Rezervovaný příkon: 200 kW

- Způsob měření elektrické energie: B

Sazba distribuce – B/NG je jednosložková bez vyhodnocení výkonu

- Specifikace odběrných míst, míst plnění veřejné zakázky

Staroměstské náměstí 12, Praha 1

postaven v roce 1800 , přestavba 1838, klasicismus, baroko

rekonstrukce 1995- 1998

užitná plocha 7 044 m2, nadzemní podlaží 3, podzemní 1

zdivo, cihla, kámen

střechy klasické, prejzová krytina a  bobrovky

- Technické parametry připojení pro Šternberský palác

- spotřeba v roce 2009       370 407 kWh

Způsob připojení odběrného místa k distribuční soustavě:

- napěťová úroveň – VN 22 kV /400

- typ sítě – C 25 d VN, TN

- Rezervovaný příkon:   3x 200 A

- Způsob měření elektrické energie: nepřímé na straně NN – typ C

Sazba distribuce – dvoutarifní produkt

- Specifikace odběrných míst, míst plnění veřejné zakázky

Hradčanské náměstí č.15 /57 Praha 1 Hradčany

postaven v roce 1710, baroko

rekonstrukce 1999 – 2000

užitná plocha 5 091 m2, nadzemní podlaží 3, podzemní 1

zdivo cihla, kámen

střechy klasické, pálená taška

- Technické parametry připojení pro Swarzenberský palác

- spotřeba v roce 2009       557 446 kWh

Způsob připojení odběrného místa k distribuční soustavě:

- napěťová úroveň –  VN 22kV

- typ sítě –  CO3d

- Rezervovaný příkon:   3x 400 A

- Způsob měření elektrické energie: nepřímé na straně NN – typu C

Sazba distribuce – A - KLASIK

- Specifikace odběrných míst, míst plnění veřejné zakázky

Hradčanské náměstí 2/185  Praha 1, Hradčany

postaven 1545- 1567, renesance

rekonstrukce 2003 -2007

užitná plocha 5 359,7 m2, nadzemní podlaží 6, podzemní 2

zdivo cihla, kámen

střechy klasické, břidlice

- Technické parametry připojení pro  Salmovský palác

- Rekonstrukce 07/2008 - 2011

Způsob připojení odběrného místa k distribuční soustavě:

- napěťová úroveň –  VN 22 kV

- typ sítě – C25d  VT – T1

- Rezervovaný příkon:   3x 100A do 3x 125A

- Způsob měření elektrické energie: nepřímé na straně NN – typu C

Sazba distribuce – dvoutarifní produkt

- Specifikace odběrných míst, míst plnění veřejné zakázky

Hradčanské náměstí  1/186 Praha 1, Hradčany

postaven 1800 – 1810, klasicismus

užitná plocha 3 918 m2, nadzemní podlaží 3,podzemní 1

střechy klasické, pálená taška

Ing. Anna Ivanová

vedoucí odboru hospodářské správy