## titul
REKAPITULACE
NOSNÝ MATERIÁL VČ. MONTÁŽE |  |  | 0
SVÍTIDLA, STOŽÁRY |  |  | 0
DODÁVKA ROZVADĚČŮ A OSTATNÍHO ZAŘÍZENÍ |  |  | 0
UZEMNĚNÍ |  |  | 0
ZEMNÍ PRÁCE |  |  | 0
HZS |  |  | 0
Podružný materiál |  | %
Prořez |  | %
PPV |  | %
CELKEM BEZ DPH |  |  | 0
Rozpočet je zpracován podle ceníků platných v době zhotovení projektu. Je orientační,konkrétní cena bude určena dodavatelskou organizací
V Rousínově: únor 2012

## Materiál_sp
Svítidla a materiál pro osvětlení
Dodávka svítidel je myšlena jako kompletní vč. světelných zdrojů a montáže. Pokud tomu bude jinak, je nutno na tuto skutečnost upozornit.
p.č. | CPV | SKP | Popis | Srovnatelný příklad | počet | jedn. | cena vč. montáže | celkem
1 | 31524000-5 | 315025 | Svítidlo výbojkové parkové 1x 50W, IP 44, pro instalaci na stožár d=60mm, včetně zdroje a montáže |  | 6 | ks |  | 0
2 | 50911000-4 | 453420 | Stožár pozinkovaný bezpaticový, sadový v= 4m vč. výkopu, výzbroje, betonového základu, montáže a dopravy |  | 6 | ks |  | 0
0
Nosný materiál
p.č. | CPV | SKP | Popis | Srovnatelný příklad | počet | jedn. | cena vč. montáže | celkem
1 | 28421140-2 | 313000 | Kabel s PVC izolací, uložený v zemi, částečně v kabelových chráničkách, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení | CYKY J 3x1,5 | 70 | m |  | 0
2 | 28421140-2 | 313000 | Kabel s PVC izolací, částečně v kabelovém žlabu, v kabelových trubkách nebo v podlaze, pod omítkou, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení | CYKY J 3x1,5 | 100 | m |  | 0
3 | 28421140-2 | 313000 | Kabel s PVC izolací, uložený v zemi, částečně v kabelových chráničkách, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení | CYKY O 3x1,5 | 80 | m |  | 0
4 | 28421140-2 | 313000 | Kabel s PVC izolací, částečně v kabelovém žlabu, v kabelových trubkách nebo v podlaze, pod omítkou, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení | CYKY O 3x1,5 | 15 | m |  | 0
5 | 28421140-2 | 313000 | Kabel s PVC izolací, uložený v zemi, částečně v kabelových chráničkách, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení | CYKY J 5x1,5 | 10 | m |  | 0
6 | 28421140-2 | 313000 | Kabel s PVC izolací, uložený v zemi, částečně v kabelových chráničkách, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení | CYKY J 5x2,5 | 40 | m |  | 0
7 | 28421140-2 | 313000 | Kabel s PVC izolací, částečně v kabelovém žlabu, v kabelových trubkách nebo v podlaze, pod omítkou, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení | CYKY J 5x4 | 15 | m |  | 0
8 | 28421140-2 | 313000 | Kabel s PVC izolací, uložený v zemi, částečně v kabelových chráničkách, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení | CYKY J 5x6 | 320 | m |  | 0
9 | 28421140-2 | 313000 | Kabel s PVC izolací, uložený v zemi, částečně v kabelových chráničkách, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení | CYKY J 5x16 | 155 | m |  | 0
10 | 28421140-2 | 313000 | Kabel s PVC izolací, uložený v zemi, částečně v kabelových chráničkách, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení | CYKY J 4x16 | 37 | m |  | 0
11 | 28421140-2 | 313000 | Kabel pohyblivý s izolací odolnou vůči oleji a pohonným hmotám, částečně v kabelových trubkách a volně do technologie, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení | TITANEX 4Gx2,5 | 20 | m |  | 0
12 | 28422100-7 | 313000 | Vodič (lano) s PVC izolací, volně, ve zdi, nebo v podlaze, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení | CY 16 | 50 | m |  | 0
13 | 28420000-2 | 316000 | Plastová instalační lišta PVC 40x20, dodávka včetně montáže |  | 40 | m |  | 0
14 | 28420000-2 | 316000 | Plastová trubka ohebná, pro uložení v zemi, d=63/52 mm, dodávka včetně montáže |  | 85 | m |  | 0
15 | 31224100-3 | 312020 | Dvojzásuvka vestavná, pro montáž do hořlavých podkladů, béžová, 230V/16 A, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení |  | 2 | ks |  | 0
16 | 31224100-3 | 312020 | Zásuvka 400V/32A/5 nástěnná, s odklápěcím krytem, IP 67, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení |  | 1 | ks |  | 0
17 | 31224100-3 | 312020 | Spínač řazení 1, zápustný, pro montáž do hořlavých podkladů, béžový, 10 A, montáž s krytem jednotlivě nebo s jiným zařízením, kolébkový spínač kompletní dodávka včetně montáže a zapojení |  | 3 | ks |  | 0
18 | 31224100-3 | 312020 | Ventilátor 20W, tř. II, IP 44 s vlastním doběhem, dodávka včetně montáže |  | 1 | ks |  | 0
19 | 31600000-2 | 312020 | Přístrojová krabice plastová pro zapuštěnou montáž. Kompletní dodávka včetně montáže | KI 68 L | 5 | ks |  | 0
20 | 31600000-2 | 312020 | Rozbočovací krabice plastová pro zapuštěnou montáž se svorkovnicí nebo svorkami, určená k montáži do hořlavých stavebních hmot stěn. Kompletní dodávka včetně montáže a zapojení | KI 68 L/3 | 3 | ks |  | 0
21 | 31524000-5 | 315025 | Svítidlo zářivkové přisazené 2x36W s krytem, s elektronickým předřadníkem, tř. I, IP 65, vč. zdroje |  | 1 | ks |  | 0
22 | 31524000-5 | 315025 | Svítidlo zářivkové přisazené 2x18W s krytem, s elektronickým předřadníkem, tř. I, IP 65, vč. zdroje |  | 2 | ks |  | 0
23 | 45312311-0 | 453422 | Svorka pospojovací pro rozvody trubkových instalací vody.... Kompletní dodávka včetně montáže a zapojení |  | 10 | ks |  | 0
23 | 45312311-0 | 453422 | Svorka hlavního pospojování,Kompletní dodávka včetně montáže a zapojení | HOP | 2 | ks |  | 0
0
Zemní práce
p.č. | CPV | SKP | Popis | Srovnatelný příklad | počet | jedn. | cena vč. montáže | celkem
1 | 45112000-5 | 451120 | Výkop a zához rýhy hl. 800mm š. 35cm, včetně zřízení pískového kabelového lože, fólie, vč. vytýčení, s úpravou terénu |  | 250 | m |  | 0
0
Uzemnění
p.č. | CPV | SKP | Popis | Srovnatelný příklad | počet | jedn. | cena vč. montáže | celkem
1 | 45312311-0 | 453422 | Vodič pozinkovaný 30x4mm uložený v zemi pro uzemnění elektroinstalace, dodávka včetně montáže | FeZn 30x4 | 250 | m |  | 0
2 | 45312311-0 | 453422 | Drát pozinkovaný s PVC izolací d=10/13 mm pro vývody k zkušebním svorkám, dodávka včetně montáže | FeZn+PVC D=10/13 | 17 | m |  | 0
3 | 45312311-0 | 453422 | Svorka hromosvodová nad dva šrouby, pozinkovaná, dodávka včetně montáže |  | 18 | ks |  | 0
4 | 45312311-0 | 453422 | Svorka hromosvodová nad dva šrouby, pozinkovaná, dodávka včetně montáže |  | 8 | ks |  | 0
0
HZS
p.č. | CPV | SKP | Popis |  | počet | jedn. | cena | celkem
1 | 50900000-4 | 453112 | Autorský dozor projektanta, konzultace |  | 15 | hod. |  | 0
2 | 50900000-4 | 453112 | Spolupráce s ostatními profesemi a investorem |  | 10 | hod. |  | 0
3 | 50900000-4 | 453112 | Spolupráce s revizním technikem |  | 5 | hod. |  | 0
4 | 50900000-4 | 453112 | Výchozí revize elektroinstalace |  | 20 | hod. |  | 0
5 | 50900000-4 | 453112 | Zhotovení proj. dokumentace skutečného provedení |  | 20 | hod. |  | 0
6 | 50900000-4 | 453112 | Demontáž stávající instalace a přepojení do rozváděče RT1 |  | 30 | hod. |  | 0
0

## Dodávka
Rozváděče, zásuvkové skříně, ostatní
P.č. | CPV | SKP | Označení | Popis |  | Množství | Jedn. | Jedn. cena | Kč
1 | 31214500-4 | 312031 | RE | Elektroměrový rozváděč v kompaktním pilířovém provedení z termosetu, krytí IP 44/20, kompletně vyzbrojený, tj. s jistícími prvky, kompletní dodávka vč. montáže a dopravy | Viz. výkres č. 05 | 1 | ks |  | 0
2 | 31214500-4 | 312031 | RT1 | OCPP rozvodnice na omítku, 600x800 mm, IP 40/20, kompletní dodávka vč. montáže a dopravy | Viz. výkres č. 06 | 1 | ks |  | 0
3 | 31214500-4 | 312031 | RT2 | Platová rozvodnice povrchová IP 44/20, osazená hlavním vypínačem, proudovým chráničem 40/4/0,03A, motorovými spouštěči 3x 10A/3, jističi 1x 32A/3 a 3x 10A/1, hladinovým spínačem, čidlem zaplavení šachty a vybavovací cívkou hlavního jističe. Kompletní dodávka vč. montáže a dopravy |  | 1 | ks |  | 0
4 | 31682100-1 | 312031 | ZS1, ZS 2 | Zásuvková rozvodnice v kompaktním pilířovém provedení z termosetu, krytí zásuvek min. IP 44, kompletně vyzbrojená, tj. s jistícími prvky a vstupním proudovým chráničem 30mA, kompletní dodávka vč. montáže a dopravy | 1x zás. 400V/16A/5 1x zás. 400V/32A/5 2x zás. 230V/16A | 2 | ks |  | 0
5 | 33141641-5 | 312000 |  | Čidlo hladinového spínače nerezové | Komplet vč. přídavných, propojovacích komponentů | 4 | ks |  | 0
[8 empty] | Celkem | 0