## Rekapitulace
LITOVEL - BIOTOP
Bazénová technologie, potrubní rozvody, vodní atrakce
A.č.:
| Rozpočet | Z.č.:
Číslo | Zkrácený text dodávky - montáže | DODÁVKA | MONTÁŽ | CELKEM
REKAPITULACE :
Bazénová technologie, filtrace a úprava vody, atrakce
ATRAKCE
| PS 01 - Skluzavka Trio Slade | 0 | 0
0
| PS 02 - Vodní herní prvky pro děti | 0 | 0
0
| PS 03 - Relaxační zábavní sestava | 0 | 0
0
|  | 0 | 0
Cena celkem za ATRAKCE |  |  | 0
0
0
[5 empty] | 9500 | 1.07
[5 empty] | 9500 | 1.07
1.07
|  |  |  | 2.20. |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #REF! | #REF!
[10 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče
1.07
[5 empty] | 109000 | 1.07
[5 empty] | 350000 | 1.07
[5 empty] | 140000 | 1.07
0

## PS 01
LITOVEL - BIOTOP
Bazénová technologie, potrubní rozvody, vodní atrakce
A.č.:
Z.č.:
Rozpočet
070103C
Pozice
Číslo | na
položky | výkrese | Zkrácený text dodávky - montáže | MJ | POČET | J.CENA | DODÁVKA | MONTÁŽ J. | MONTÁŽ | CELKEM
PS 01 - Skluzavka Trio Slade
1.1. |  | Oběhové čerpadlo - skluzavka, vč. předfiltru, | ks | 1 |  | 0
|  | Q= 107 m3/h, H=10m, 4,00 kW, |  |  |  | 0
- tělo litinové
|  | - nerezová osa |  |  |  | 0
- oběžné kolo - uzavřené
- uzávěr mechanický těsnící kroužek
- koš (filtr hrubích nečistot) - nerez
- ložisko zapouzdřené
- krytí IP 55
- otáčky 2850 ot. / min.
1.2. |  | Skluzavka Trio Slade | kpl | 1 |  | 0
- skluzavka se 3-dráhami
- díly skluzavky ze sklolaminátu
- nosná a nástupní ocelová konstrukce
- rozměry: 3,0 x 9,5 m v. 2,40m
1.3. |  | Dnová sací výpusť 512x512 - provedení sklolaminát | ks | 1 |  | 0
0
1.4. |  | Potrubní rozvody : | kpl | 1 |  | 0
0
|  | Rozvody PVC -U- lepené |  |  |  | 0
|  | - potrubí PVC |  |  |  | 0
|  | - uzavírací klapky vč. protipřírub |  |  |  | 0
|  | - zpětné klapky vč. protipřírub |  |  |  | 0
|  | - kompenzátory |  |  |  | 0
|  | - T-kusy, redukce, kolena 90°, 45° |  |  |  | 0
|  | - lepidla a čističe |  |  |  | 0
|  | - konzoly a pevné body potrubních rozvodů |  |  |  | 0
- upevňovací a montážní materiál
1.5. |  | Nátěry konstrukcí | kpl | 1 |  | 0
1.6. |  | Elektroinstalace - rozvaděč, kabeláž montáž, projektová | kpl | 1 |  | 0 | 155000
|  | dokumentace, revize, ovládání atrakcí |  |  |  | 0 |  | 0
1.7. |  | Montáž, uvedení do provozu, zkoušky | kpl | 1
1.8. |  | Komplexní zkoušky, tlakování a proplachy potrubí, | kpl | 1 |  | 0
účast na zkouškách
Cena celkem za PS 01 | [5 empty] | 0 |  | 0
0
Ceny jsou uvedeny v Kč
Ceny jsou uvedeny bez DPH
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## PS 02
LITOVEL - BIOTOP
Bazénová technologie, potrubní rozvody, vodní atrakce
A.č.:
Z.č.:
Rozpočet
070103C
Pozice
Číslo | na
položky | výkrese | Zkrácený text dodávky - montáže | MJ | POČET | J.CENA | DODÁVKA | MONTÁŽ J. | MONTÁŽ | CELKEM
PS 02 - Vodní herní prvky pro děti
2.1. |  | Oběhové čerpadlo - 6x dnové masážní trysky, vč. předfiltru, | ks | 1 |  | 0
|  | Q= 92 m3/h, H=8m, 4,00 kW, |  |  |  | 0
- tělo litinové
|  | - nerezová osa |  |  |  | 0
- oběžné kolo - uzavřené
- uzávěr mechanický těsnící kroužek
- koš (filtr hrubích nečistot) - nerez
- ložisko zapouzdřené
- krytí IP 55
- otáčky 2850 ot. / min.
2.2. |  | Oběhové čerpadlo - vodní ježek + hroch, vč. předfiltru, | ks | 1 |  | 0
|  | Q= 10 m3/h, H=8m, 0,33 kW, |  |  |  | 0
- tělo polypropylen vystužený skelným vláknem
|  | - nerezová osa |  |  |  | 0
- oběžné kolo - uzavřené
- uzávěr mechanický těsnící kroužek
- koš (filtr hrubích nečistot)
- krytí IP 55
- otáčky 2850 ot. / min.
Bazénové díly bronz/nerez/plast:
2.3. |  | Dnová masážní tryska s přisáváním vzduchu - perlička | ks | 6 |  | 0
- v provedení nerez/bronz
0
2.4. |  | Dětská skluzavka beruška - bez přívodu vody | ks | 1 |  | 0
0
2.5. |  | Stříkací zvířátko "Bubu" hroch - provedení sklolaminát | ks | 1 |  | 0
2.6. |  | Vodní ježek pr. 250mm vč. kotvení | ks | 1 |  | 0
- v provedení nerez
2.7. |  | Bójka vč. kotvení | ks | 1 |  | 0
2.8. |  | Dnová sací výpusť 512x512 - provedení sklolaminát | ks | 1 |  | 0
0
2.9. |  | Potrubní rozvody : | kpl | 1 |  | 0
0
|  | Rozvody PVC -U- lepené |  |  |  | 0
|  | - potrubí PVC |  |  |  | 0
|  | - uzavírací klapky vč. protipřírub |  |  |  | 0
|  | - zpětné klapky vč. protipřírub |  |  |  | 0
|  | - kompenzátory |  |  |  | 0
|  | - T-kusy, redukce, kolena 90°, 45° |  |  |  | 0
|  | - lepidla a čističe |  |  |  | 0
|  | - konzoly a pevné body potrubních rozvodů |  |  |  | 0
- upevňovací a montážní materiál
2.10. |  | Nátěry konstrukcí | kpl | 1 |  | 0
2.11. |  | Elektroinstalace - rozvaděč, kabeláž montáž, projektová | kpl | 1 |  | 0 | 155000
|  | dokumentace, revize, ovládání atrakcí |  |  |  | 0 |  | 0
2.12. |  | Montáž, uvedení do provozu, zkoušky | kpl | 1
2.13. |  | Komplexní zkoušky, tlakování a proplachy potrubí, | kpl | 1 |  | 0
účast na zkouškách
Cena celkem za PS 02 | [5 empty] | 0 |  | 0
0
Ceny jsou uvedeny v Kč
Ceny jsou uvedeny bez DPH
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## PS 03
LITOVEL - BIOTOP
Bazénová technologie, potrubní rozvody, vodní atrakce
A.č.:
Z.č.:
Rozpočet
070103C
Pozice
Číslo | na
položky | výkrese | Zkrácený text dodávky - montáže | MJ | POČET | J.CENA | DODÁVKA | MONTÁŽ J. | MONTÁŽ | CELKEM
PS 03 - Relaxační zábavní sestava
3.1. |  | Nerezový rozdělovač vč. podpěrné konstrukce a vypouštění | kpl | 1 |  | 0
|  | materiál : nerez DIN 1.4301 |  |  |  | 0
|  | délka 2500mm |  |  |  | 0
|  | průměr DN 250 |  |  |  | 0
3.2. |  | Nerezový rozdělovač vč. podpěrné konstrukce a vypouštění | kpl | 1 |  | 0
|  | materiál : nerez DIN 1.4301 |  |  |  | 0
|  | délka 2500mm |  |  |  | 0
|  | průměr DN 300 |  |  |  | 0
3.3. |  | Oběhové čerpadlo - 4x stěnové masážní trysky, vč. předfiltru, | ks | 1 |  | 0
|  | Q= 46 m3/h, H=8m, 2,30 kW, |  |  |  | 0
- tělo termoplast
|  | - nerezová osa |  |  |  | 0
- oběžné kolo - uzavřené
- koš (filtr hrubích nečistot)
- ložisko zapouzdřené
- krytí IP 55
- otáčky 2850 ot. / min.
3.4. |  | Oběhové čerpadlo - vodní ježek + hroch, vč. předfiltru, | ks | 1 |  | 0
|  | Q= 10 m3/h, H=8m, 0,33 kW, |  |  |  | 0
- tělo polypropylen vystužený skelným vláknem
|  | - nerezová osa |  |  |  | 0
- oběžné kolo - uzavřené
- uzávěr mechanický těsnící kroužek
- koš (filtr hrubích nečistot)
- krytí IP 55
- otáčky 2850 ot. / min.
3.5. |  | Oběhové čerpadlo - 3x dnové masážní trysky, vč. předfiltru, | ks | 1 |  | 0
|  | Q= 64 m3/h, H=8m, 3,00 kW, |  |  |  | 0
- tělo litinové
|  | - nerezová osa |  |  |  | 0
- oběžné kolo - uzavřené
- uzávěr mechanický těsnící kroužek
- koš (filtr hrubích nečistot) - nerez
- ložisko zapouzdřené
- krytí IP 55
- otáčky 2850 ot. / min.
3.6. |  | Oběhové čerpadlo - vodní číše, vč. předfiltru, | ks | 1 |  | 0
|  | Q= 152 m3/h, H=8m, 5,50 kW, |  |  |  | 0
- tělo litinové
|  | - nerezová osa |  |  |  | 0
- oběžné kolo - uzavřené
- uzávěr mechanický těsnící kroužek
- koš (filtr hrubích nečistot) - nerez
- ložisko zapouzdřené
- krytí IP 55
- otáčky 2850 ot. / min.
3.7. |  | Oběhové čerpadlo - vodní chrlič, vč. předfiltru, | ks | 2 |  | 0
|  | Q= 57 m3/h, H=8m, 2,20 kW, |  |  |  | 0
- tělo litinové
|  | - nerezová osa |  |  |  | 0
- oběžné kolo - uzavřené
- uzávěr mechanický těsnící kroužek
- koš (filtr hrubích nečistot) - nerez
- ložisko zapouzdřené
- krytí IP 55
- otáčky 2850 ot. / min.
3.8. |  | Dmychadlo pro masážní lehátko | ks | 1 |  | 0
Výkon 240 m3/h, tlak 15 kPa; 3,4 kW
|  | vč. filtru, tlumiče a odpouštěcího ventilu při rozběhu |  |  |  | 0
- plašť a oběžné kolo ze slitiny hliníku
- hřídel - nerezová ocel
Bazénové díly bronz/nerez/plast:
3.9. |  | Dnová masážní tryska s přisáváním vzduchu - perlička | ks | 3 |  | 0
- v provedení nerez/bronz
0
3.10. |  | Stěnová masážní tryska s přisáváním vzduchu | ks | 4 |  | 0
|  | - v provedení nerez/bronz |  |  |  | 0
0
3.11. |  | Vodní chrlič široký provedení nerez vč. kotvícího dílu | ks | 2 |  | 0
3.12. |  | Vodní číše provedení nerez, vč. kotvícího dílu | ks | 1 |  | 0
|  | Průměr číše 1600mm |  |  |  | 0
Průměr nohy DN 150
3.13. |  | Masážní trubkové lehátko provedení nerez | m | 4 |  | 0
|  | vč. kotvících prvků |  |  |  | 0
3.14. |  | Dnová sací výpusť 512x512 - provedení sklolaminát | ks | 3 |  | 0
0
3.15. |  | Potrubní rozvody : | kpl | 1 |  | 0
0
|  | Rozvody PVC -U- lepené |  |  |  | 0
|  | - potrubí PVC |  |  |  | 0
|  | - uzavírací klapky vč. protipřírub |  |  |  | 0
|  | - zpětné klapky vč. protipřírub |  |  |  | 0
|  | - kompenzátory |  |  |  | 0
|  | - T-kusy, redukce, kolena 90°, 45° |  |  |  | 0
|  | - lepidla a čističe |  |  |  | 0
|  | - konzoly a pevné body potrubních rozvodů |  |  |  | 0
- upevňovací a montážní materiál
3.16. |  | Nátěry konstrukcí | kpl | 1 |  | 0
3.17. |  | Elektroinstalace - rozvaděč, kabeláž montáž, projektová | kpl | 1 |  | 0 | 155000
|  | dokumentace, revize, ovládání atrakcí |  |  |  | 0 |  | 0
3.18. |  | Montáž, uvedení do provozu, zkoušky | kpl | 1
3.19. |  | Komplexní zkoušky, tlakování a proplachy potrubí, | kpl | 1 |  | 0
účast na zkouškách
Cena celkem za atrakce | [5 empty] | 0 |  | 0
0
Ceny jsou uvedeny v Kč
Ceny jsou uvedeny bez DPH
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0