## Tabulka
Patro | Muzeum
Nároky na profesi silnoproud | [8 empty] | Slaboproud
Číslo | Koncový prvek | Místnost č. | Poznámka | kabel | Spínání | zakončení | umístění | Výška | LAN | ISDN | STA
PŘS 1 | Panel řídícího systému | 201 | zakončeno ve speciální krabici |  |  |  | na stěně | 1500 | 1x dvojzásuvka RJ45
Zásuvka | recepční pult | 201 |  | 3x2,5 |  | dvojzásuvka 230VAC | na stěně | 300 | 1x dvojzásuvka RJ45
Zásuvka | Vitrína | 201 |  | 3x2,5 | ANO | dvojzásuvka 230VAC | na stěně | 300
Zásuvka | Vitrína | 201 |  | 3x2,5 | ANO | dvojzásuvka 230VAC | na stěně | 300
Zásuvka | Vitrína | 201 |  | 3x2,5 | ANO | dvojzásuvka 230VAC | na stěně | 300
Zásuvka | Vitrína | 201 |  | 3x2,5 | ANO | dvojzásuvka 230VAC | na stěně | 300
SV 1 | Scénické osvětlení | 201 |  | 5x1,5 | ANO
SV 2 | Scénické osvětlení | 201 |  | 3x1,5 | ANO
Zásuvka | Vitrína | 202 |  | 3x2,5 | ANO | dvojzásuvka 230VAC | na stěně | 300
SV 3 | Scénické osvětlení | 202 |  | 5x1,5 | ANO
PD1 | Plochý displej | 203 |  | 3x2,5 |  | dvojzásuvka 230VAC | na stěně | 1500 | 1x dvojzásuvka RJ45
MINI 1 | Mini projektor | 203 |  | 3x2,5 |  | dvojzásuvka 230VAC | na stěně | 2300 | 1x dvojzásuvka RJ45
MINI 2 | Mini projektor | 203 |  | 3x2,5 |  | dvojzásuvka 230VAC | na stěně | 2300 | 1x dvojzásuvka RJ45
MINI 3 | Mini projektor | 203 |  | 3x2,5 |  | dvojzásuvka 230VAC | na stěně | 2300 | 1x dvojzásuvka RJ45
PK 1 | podlahová krabice | 203 |  | 3x2,5 |  | 2x dvojzásuvka 230VAC | v podlahové krabici | v podlahové krabici | 2x dvojzásuvka RJ45
SV 4 | Scénické osvětlení | 203 |  | 5x1,5 | ANO
SV 5 | Scénické osvětlení | 203 |  | 5x1,5 | ANO
SV 6 | Scénické osvětlení | 203 |  | 5x1,5 | ANO
SV 59 | Scénické osvětlení | 204 |  | 5x1,5 | ANO
DP 1 | Datový projektor | 205 |  | 3x2,5 | ANO | dvojzásuvka 230VAC | na stropě |  | 1x dvojzásuvka RJ45
PD2 | Plochý displej | 205 |  | 3x2,5 |  | dvojzásuvka 230VAC | na stěně | 1500 | 1x dvojzásuvka RJ45
Zásuvka | Vitrína | 205 |  | 3x2,5 | ANO | dvojzásuvka 230VAC | na stěně | 300
Zásuvka | Vitrína | 205 |  | 3x2,5 | ANO | dvojzásuvka 230VAC | na stěně | 300
Zásuvka | Vitrína | 205 |  | 3x2,5 | ANO | dvojzásuvka 230VAC | na stěně | 300
SV 7 | Scénické osvětlení | 205 |  | 5x1,5 | ANO
SV 8 | Scénické osvětlení | 205 |  | 3x1,5 | ANO
SV 9 | Scénické osvětlení | 205 |  | 3x1,5 | ANO
SV 10 | Scénické osvětlení | 205 |  | 3x1,5 | ANO
PK 2 | podlahová krabice | 206 |  | 3x2,5 |  | dvojzásuvka 230VAC | v podlahové krabici | v podlahové krabici | dvojzásuvka RJ45
Zásuvka | Vitrína | 206 |  | 3x2,5 | ANO | dvojzásuvka 230VAC | na stěně | 300
Zásuvka | Vitrína | 206 |  | 3x2,5 | ANO | dvojzásuvka 230VAC | na stěně | 300
Zásuvka | Vitrína | 206 |  | 3x2,5 | ANO | dvojzásuvka 230VAC | na stěně | 300
Zásuvka | Vitrína | 206 |  | 3x2,5 | ANO | dvojzásuvka 230VAC | na stěně | 300
Zásuvka | Vitrína | 206 |  | 3x2,5 | ANO | dvojzásuvka 230VAC | na stropě | 300
SV 11 | Scénické osvětlení | 206 |  | 5x1,5 | ANO
SV 12 | Scénické osvětlení | 206 |  | 3x1,5 | ANO
SV 13 | Scénické osvětlení | 206 |  | 3x1,5 | ANO
SV 14 | Scénické osvětlení | 206 |  | 3x1,5 | ANO
SV 15 | Scénické osvětlení | 206 |  | 3x1,5 | ANO
SV 16 | Scénické osvětlení | 206 |  | 5x1,5 | ANO
DP 2 | Datový projektor | 207 |  | 3x2,5 | ANO | dvojzásuvka 230VAC | na stropě |  | 1x dvojzásuvka RJ45
DP 3 | Datový projektor | 207 |  | 3x2,5 | ANO | dvojzásuvka 230VAC | na stropě |  | 1x dvojzásuvka RJ45
PC2 | Počítač | 207 |  | 3x2,5 |  | dvojzásuvka 230VAC | na stěně | 300 | 1x dvojzásuvka RJ45
Zásuvka | Vitrína | 207 |  | 3x2,5 | ANO | dvojzásuvka 230VAC | na stěně | 300
Zásuvka | Vitrína | 207 |  | 3x2,5 | ANO | dvojzásuvka 230VAC | na stěně | 300 | 1x dvojzásuvka RJ45
Zásuvka | Vitrína | 207 |  | 3x2,5 | ANO | dvojzásuvka 230VAC | na stěně | 300 | 1x dvojzásuvka RJ45
SV 17 | Scénické osvětlení | 207 |  | 5x1,5 | ANO
SV 18 | Scénické osvětlení | 207 |  | 5x1,5 | ANO
SV 19 | Scénické osvětlení | 207 |  | 3x1,5 | ANO
SV 20 | Scénické osvětlení | 207 |  | 3x1,5 | ANO
SV 21 | Scénické osvětlení | 207 |  | 3x1,5 | ANO
PD4 | Plochý displej | 208 |  | 3x2,5 |  | dvojzásuvka 230VAC | na stěně | 1500 | 1x dvojzásuvka RJ45
Zásuvka | Vitrína | 208 |  | 3x2,5 | ANO | dvojzásuvka 230VAC | na stěně | 300
Zásuvka | Vitrína | 208 |  | 3x2,5 | ANO | dvojzásuvka 230VAC | na stěně | 300
Zásuvka | Vitrína | 208 |  | 3x2,5 | ANO | dvojzásuvka 230VAC | na stěně | 300 | 1x dvojzásuvka RJ45
SV 22 | Scénické osvětlení | 208 |  | 3x1,5 | ANO
SV 23 | Scénické osvětlení | 208 |  | 3x1,5 | ANO
SV 24 | Scénické osvětlení | 208 |  | 3x1,5 | ANO
SV 25 | Scénické osvětlení | 208 |  | 3x1,5 | ANO
SV 26 | Scénické osvětlení | 208 |  | 5x1,5 | ANO
SV 27 | Scénické osvětlení | 208 |  | 3x1,5 | ANO
SV 28 | Scénické osvětlení | 208 |  | 3x1,5 | ANO
SV 29 | Scénické osvětlení | 208 |  | 3x1,5 | ANO
SV 30 | Scénické osvětlení | 208 |  | 3x1,5 | ANO
SV 31 | Scénické osvětlení | 208 |  | 3x1,5 | ANO
SV 32 | Scénické osvětlení | 208 |  | 3x1,5 | ANO
SV 33 | Scénické osvětlení | 208 |  | 3x1,5 | ANO
Rack 1 | Datový rozvaděč | Zázemí |  | 3x2,5 |  | dvojzásuvka 230VAC | na stěně | 300 | 1x dvojzásuvka RJ45
Rack 1 | Datový rozvaděč | Zázemí |  | 3x2,5 | ANO | dvojzásuvka 230VAC | na stěně | 300
DP 4 | Datový projektor | 209 |  | 3x2,5 | ANO | dvojzásuvka 230VAC | na stropě |  | 1x dvojzásuvka RJ45
DP 5 | Datový projektor | 209 |  | 3x2,5 | ANO | dvojzásuvka 230VAC | na stropě |  | 1x dvojzásuvka RJ45
DP 6 | Datový projektor | 209 |  | 3x2,5 | ANO | dvojzásuvka 230VAC | na stropě |  | 1x dvojzásuvka RJ45
DP 7 | Datový projektor | 209 |  | 3x2,5 | ANO | dvojzásuvka 230VAC | na stropě |  | 1x dvojzásuvka RJ45
Zásuvka | Vitrína | 209 |  | 3x2,5 | ANO | dvojzásuvka 230VAC | na stěně | 300
Zásuvka | Vitrína | 209 |  | 3x2,5 | ANO | dvojzásuvka 230VAC | na stěně | 300
SV 34 | Scénické osvětlení | 209 |  | 5x1,5 | ANO
SV 35 | Scénické osvětlení | 209 |  | 5x1,5 | ANO
PD5 | Plochý displej | 210 |  | 3x2,5 |  | dvojzásuvka 230VAC | na stěně | 1500 | 1x dvojzásuvka RJ45
PD6 | Plochý displej | 210 |  | 3x2,5 | ANO | dvojzásuvka 230VAC | na stěně | 1500 | 1x dvojzásuvka RJ45
KP 15 | Kartový prehrávač | 210 |  | 3x2,5 | ANO | dvojzásuvka 230VAC | na stěně | 1500 | 1x dvojzásuvka RJ45
PK 3 | podlahová krabice | 210 |  | 3x2,5 | ANO | dvojzásuvka 230VAC | v podlahové krabici | v podlahové krabici | dvojzásuvka RJ45
Zásuvka | Vitrína | 210 |  | 3x2,5 | ANO | dvojzásuvka 230VAC | na stropě | 300
Zásuvka | Vitrína | 210 |  | 3x2,5 | ANO | dvojzásuvka 230VAC | na stropě | 300
Zásuvka | Vitrína | 210 |  | 3x2,5 | ANO | dvojzásuvka 230VAC | na stropě | 300
SV 36 | Scénické osvětlení | 210 |  | 3x1,5 | ANO
SV 37 | Scénické osvětlení | 210 |  | 3x1,5 | ANO
SV 38 | Scénické osvětlení | 210 |  | 3x1,5 | ANO
SV 39 | Scénické osvětlení | 210 |  | 3x1,5 | ANO
SV 40 | Scénické osvětlení | 210 |  | 3x1,5 | ANO
SV 41 | Scénické osvětlení | 210 |  | 3x1,5 | ANO
SV 42 | Scénické osvětlení | 210 |  | 5x1,5 | ANO
SV 43 | Scénické osvětlení | 210 |  | 3x1,5 | ANO
KP 10 | Kartový prehrávač | 211 |  | 3x2,5 |  | 2x dvojzásuvka 230VAC | na stěně | 300 | 2x dvojzásuvka RJ45
DP 8 | Datový projektor | 211 |  | 3x2,5 | ANO | dvojzásuvka 230VAC | na stropě |  | 1x dvojzásuvka RJ45
Zásuvka | Vitrína | 211 |  | 3x2,5 | ANO | dvojzásuvka 230VAC | na stěně | 300
Zásuvka | Vitrína | 211 |  | 3x2,5 | ANO | dvojzásuvka 230VAC | na stěně | 300
Zásuvka | Vitrína | 211 |  | 3x2,5 | ANO | dvojzásuvka 230VAC | na stěně | 300
SV 44 | Scénické osvětlení | 211 |  | 5x1,5 | ANO
SV 45 | Scénické osvětlení | 211 |  | 5x1,5 | ANO
SV 46 | Scénické osvětlení | 211 |  | 5x1,5 | ANO
SV 47 | Scénické osvětlení | 211 |  | 3x1,5 | ANO
SV 48 | Scénické osvětlení | 211 |  | 3x1,5 | ANO
SV 49 | Scénické osvětlení | 211 |  | 3x1,5 | ANO
SV 50 | Scénické osvětlení | 211 |  | 3x1,5 | ANO
IT 1 | Interaktivní tabule | 212 |  | 3x2,5 |  | dvojzásuvka 230VAC | na stěně | 300 | 1x dvojzásuvka RJ45
PM | Přípojné místo | 212 |  | 3x2,5 |  | dvojzásuvka 230VAC | na stěně | 300 | 1x dvojzásuvka RJ45
KP 18 | Kartový prehrávač | 212 |  | 3x2,5 |  | 2x dvojzásuvka 230VAC | na stěně | 300 | 2x dvojzásuvka RJ45
PK 4 | podlahová krabice | 212 |  | 3x2,5 | ANO | 2x dvojzásuvka 230VAC | v podlahové krabici | v podlahové krabici | 2x dvojzásuvka RJ45
PK 5 | podlahová krabice | 212 |  | 3x2,5 | ANO | 2x dvojzásuvka 230VAC | v podlahové krabici | v podlahové krabici | 2x dvojzásuvka RJ45
Zásuvka | Vitrína | 212 |  | 3x2,5 | ANO | dvojzásuvka 230VAC | na stěně | 300
Zásuvka | Vitrína | 212 |  | 3x2,5 | ANO | dvojzásuvka 230VAC | na stěně | 300
SV 51 | Scénické osvětlení | 212 |  | 3x1,5 | ANO
SV 52 | Scénické osvětlení | 212 |  | 3x1,5 | ANO
SV 53 | Scénické osvětlení | 212 |  | 3x1,5 | ANO
SV 54 | Scénické osvětlení | 212 |  | 3x1,5 | ANO
SV 55 | Scénické osvětlení | 212 |  | 3x1,5 | ANO
SV 56 | Scénické osvětlení | 212 |  | 5x1,5 | ANO
SV 57 | Scénické osvětlení | 212 |  | 5x1,5 | ANO
SV 58 | Scénické osvětlení | 212 |  | 3x1,5 | ANO

## Trasy
Místnost | Číslo | Od |  |  | Do |  |  | Æ chráničky | Počet
číslo | kab. trasy | Číslo | Koncový prvek | zakončeno | Číslo | Koncový prvek | zakončeno | vnitřní | Trubek
203 | TR1 | PK 1 | Podlahová krabice | krabice | REP 1 | Reproduktor | vývod | 23 | 1
203 |  |  |  |  | REP 2 | Reproduktor | vývod | 23 | 1
203 |  |  |  |  | MINI 1 | Mini projektor | vývod | 39 | 1
204 | TR2 | KP2 | Kartový přehrávač | vývod | REP 3 | Reproduktor | vývod | 23 | 1
204 |  |  |  |  | REP 4 | Reproduktor | vývod | 23 | 1
205 | TR3 | DP 1 | Datový projektor | vývod | REP5 | Reproduktor | vývod | 23 | 1
205 |  |  |  |  | REP6 | Reproduktor | vývod | 23 | 1
207 | TR4 | PC2 | Počítač |  | PD3 | Plochý displej | vývod | 39 | 1
207 | TR5 | DP2 | Datový projektor | vývod | REP7 | Reproduktor | vývod | 23 | 1
207 |  |  |  |  | REP8 | Reproduktor | vývod | 23 | 1
207 | TR6 | DP3 | Datový projektor | vývod | RACK | Datový rozvaděč | vývod | 23 | 1
207 | TR7 | KP9 | Kartový přehrávač | vývod | RACK | Datový rozvaděč | vývod | 39 | 2
208 | TR8 | RACK | Datový rozvaděč | vývod | PD4 | Plochý displej | vývod | 39 | 2
209 | TR9 | DP 4 | Datový projektor | vývod | RACK | Datový rozvaděč | vývod | 39 | 3
209 | TR10 | DP 5 | Datový projektor | vývod | RACK | Datový rozvaděč | vývod | 39 | 3
210 | TR11 | KP15 | Kartový přehrávač | vývod | REP 14 | Reproduktor | vývod | 23 | 1
210 |  |  |  |  | REP 15 | Reproduktor | vývod | 23 | 1
211 | TR12 | RACK | Datový rozvaděč | vývod | KP5 | Kartový přehrávač | vývod | 39 | 2
211 | TR13 | DP 8 | Datový projektor | vývod | REP16 | Reproduktor | vývod | 23 | 1
211 |  |  |  |  | REP17 | Reproduktor | vývod | 23 | 1
Zázemí | TR14 | RACK | Datový rozvaděč | vývod | Rozvaděč | Silnoproudý rozvaděč | vývod | 23 | 1
212 | TR15 | IT | Interaktivní tabule | krabice | PM | Přípojné místo | krabice | 39 | 2