K

svítidlo přísazné, LED 30 W, 3550 lm, 4000 K, mikroprismatický difusor, IP 20

P2

svítidlo přísazné, lineární, LED 39 W, 5340 lm, 4000 K, IP 66, dl. 1600 mm

E

LED1

svítidlo lineární, vestavné, Al korpus, dl. 16,6 m, min. IP 54, LED pásek, včetně externího napaječe

LED2

svítidlo lineární, přísazné, Al korpus, dl. 32 m, 3-dílné, min. IP 54, LED pásek, včetně externího napaječe